AKCEPTUJĘ

SZEF

REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY

w Krakowie

/-/ płk Dariusz KUŻNIAROWSKI

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego 
pn. „Budowa budynku koszarowego dla zespołu bojowego „D” oraz zespołu zabezpieczenia logistycznego w kompleksie wojskowym Lubliniec w zakresie dostosowania wybranych pomieszczeń do obowiązujących przepisów realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj””

ZAMAWIAJĄCY - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie informuje, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

Pytanie:

W związku z prowadzonym postępowaniem na w/w zadanie, prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego producenta sieci strukturalnych? Jednocześnie, czy przy zastosowaniu równoważnego rozwiązania , Zamawiający dopuści jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu, przedstawienie zaświadczenia ze szkolenia z instalowania sieci strukturalnych odbytego 
u zaproponowanego producenta?

Odpowiedź:

Instalacja okablowania strukturalnego, która wchodzi w zakres robót niezbędnych 
do wykonania w postępowaniu przetargowym nr 25/2020/ZP stanowić będzie rozbudowę istniejącej infrastruktury i wraz z nią musi być objęta jednolitą 25-letnią gwarancją producenta. Dotyczy to wszystkich elementów infrastruktury, 
tj. okablowania światłowodowego i miedzianego, paneli krosowych, modułów RJ45, przełącznic światłowodowych, itd. Z uwagi na powyższe należy zastosować rozwiązania producenta R&M. Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

Kierownik

Sekcji Zamówień Publicznych

/-/  Agnieszka NOWAK

Wyk. Monika Walaszek

(261-130-895)

10.07.2020 r.