|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PAKIET 4 - Akcesoria do resuscytacji noworodka** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | Nazwa towaru | Producent i nr katalogowy | j. m. | Ilość  | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Vat % | Vat w zł | Wartość brutto |
| 1. | Jednorazowa maseczka do resuscytacji, kompatybilna z układami oddechowymi (ze stożkowym łącznikiem 15 mm). Wykonana z miękkiego i giętkiego materiału ułatwiającego szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. Nie zawiera DEHP , PVC i lateksu. Pakowana pojedynczo w rozmiarach:XS, średnica 35 mm, dla pacjenta o wadze 400g - 1 kgS, średnica 42 mm, dla pacjenta o wadze 800g – 1,5 kgM, średnica 50 mm, dla pacjenta o wadze 1,5kg – 2,5 kgL, średnica 60 mm, dla pacjenta o wadze 2,5kg - 5 kgXL średnica 72 mm, dla pacjenta o wadze 5kg - 10 kgRozmiar do wyboru Zamawiającego.**op. a 10 szt.** |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Razem** |  |  |  |  |