Pruszcz Gdański, dnia 19.03.2021 r.

Znak sprawy:	ZP.271.3.2021    /39

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 03.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00012841/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa pomieszczeń pomocniczych oraz pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (segment D) 
wraz z instalacjami: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną – etap II”, 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   6

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o podanie szczegółów wyposażenia pokoju nauczycielskiego a w szczególności informacji dotyczących szafek nauczycielskich oraz części kuchennej (wymiary, parametry lub przykłady referencyjne). Na podstawie aktualnych danych zamieszczonych w projekcie nie jest możliwa ich poprawna wycena.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia Erratę do projektu wykonawczego w branży architektonicznej.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia Erratę do projektu wykonawczego 
w branży architektonicznej w postaci pliku PDF: 3_21 SWZ Tom II DP - ERRATA do projektu wykonawczego architektonicznego

Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przekazanie obliczeń natężenia oświetlenia.

Wyjaśnienie:

Projektant przekazuje obliczenia natężenia oświetlenia.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia obliczenia natężenia oświetlenia 
w postaci pliku PDF: 3_21 SWZ Tom II DP - Obliczenia natężenia oświetlenia

Zapytanie nr 16 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o podanie prawidłowej ilości opraw oświetleniowych. Ilość opraw zliczona z projektu nie zgadza się z ilością w przedmiarze – w projekcie 76 szt., 
w przedmiarze – 38+35=73 szt.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że oprawy oświetleniowe istniejące, znajdujące się w łączniku 
na poziomie parteru nie podlegają wymianie ani przemiejscowieniu. (w projekcie występują oprawy L3.1 3 szt., ale nie zostały ujęte w kosztorysie i przedmiarze).

Zapytanie nr 17 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru branży elektrycznej o pozycje dotyczące montażu instalacji przyzywowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje przedmiar elektryczny zmieniony (dodane pozycje 30’, 30’’ i 30’’’).

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar elektryczny zmieniony (dodane pozycje 30’, 30’’ i 30’’’) w postaci plików PDF i ATH: 3_21 SWZ Tom II DP - przedmiar robót nr 3 ZMIENIONY

Zapytanie nr 18 (pisownia oryginalna)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie pliku graficznego bądź bardziej szczegółowego projektu postaci sportowców, które mają być odpowiednio wycięte i przyklejone do ściany oraz namalowane bezpośrednio na ścianie. Informacje te są niezbędne do prawidłowej wyceny wykonania tych prac.

Wyjaśnienie:

Projektant przekazuje plik z postacią sportowców.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik z postacią sportowców w formacie DWG: 3_21 SWZ Tom II DP - Postacie sportowcow na scianie w osi C

- Zmiana treści SWZ

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia, tj.:

- Zmienia projekt wykonawczy w branży architektonicznej.

- Udostępnia obliczenia natężenia oświetlenia.

- Zmienia przedmiar robót nr 3 – branża elektryczna.

- Udostępnia plik z postaciami sportowców w formacie DWG.

- Załączniki – pliki:

- 3_21 SWZ Tom II DP - ERRATA do projektu wykonawczego architektonicznego

- 3_21 SWZ Tom II DP - Obliczenia natężenia oświetlenia

- 3_21 SWZ Tom II DP - przedmiar robót nr 3 ZMIENIONY

- 3_21 SWZ Tom II DP - Postacie sportowców na ścianie w osi C

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).