# FORMULARZ CENOWY                                                                                                                                                 załącznik nr 1

Pakiet I    Maszynowe mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego.

| Poz. | Asortyment | Dozowanie | Zakres działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Zamawiana ilość w litrach | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płynny , alkaliczny(pH >10, 0) środek do mycia narzędzi chirurgicznych, okulistycznych, sprzętu anestezjologicznego, mikro-narzędzi, wyrobów medycznych wykonanych z aluminium i tworzyw sztucznych w myjniach dezynfektorach - skutecznie usuwający pozostałości z narzędzi typu zaschnięta i zdenaturowana krew, białka prionowe, w tym również VCJD >2 log. -do zastosowania także w myjkach ultradźwiękowych -nie wymagający stosowania w dalszym procesie maszynowym neutralizacji - zawierający w swym składzie m.in. kwasy organiczne, enzymy, tenzydy, inhibitor korozji - bez glicerolu - nie skwalifikowany jako środek niebezpieczny - wyrób medyczny |  | - |  | Do 20 lit. | 170 000 lit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny środek do szybkiego bezzacie- kowego płukania, przyspieszający suszenie w maszynowym myciu i dezynfekcji; - bez alkoholu i związków alkoholowych,oleju parafinowego; - wyrób medyczny |  | - |  | Do 20 lit. | 65 000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny środek dezynfekcyjny do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego w myjni dezyfektorze -neutralny,na bazie aldehydu glutarowego i glioksalu -bez formaldehydu i czwartorzędowych zw. amoniowych -zakres działania bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy i prątkobójczy -dozowanie max.10ml/l 1itr wody - wyrób medyczny |  |  |  | 20 lit. | 10 000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płynny środek nabłyszczająco - odkamieniający do mycia kaczek, basenów szpitalnych, misek w myjni dezynfektorze, odpowiedni dla każdego stopnia twardości wody -koncentrat w płynie (pH 3,7-3,0) -rozpuszczający osady wapniowe, zapobiegający osadzaniu się kamienia w wytwornicy pary i dyszach - szybkie suszenie bez zacieków - wyrób medyczny |  |  |  | do 5 lit | 850 000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Środek do pielęgnacji szafek, blatów, regałów ze stali nierdzewnej, w aerozolu, gotowy do użycia; na bazie czystego oleju mineralnego zgodnego z wymaganiami przemysłu żywieniowego i farmaceutycznego; Bez freonu | Gotowy do użyci |  |  | Pojemnik z atomizerem | 3,0 lit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Środek pielęgnacyjny do instrumentów chirurgicznych -na bazie oleju parafinowego - bez chlorofluorowęglowodorów -toksykologicznie bezpieczny, - brak niekorzystnego działania na sterylizację parową; - wyrób medyczny | Gotowy do użycia | - |  | Pojemnik z atomizerem | 1,6 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem.............................................              słownie.........................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem........................................................słownie...............................................................................................................

Pakiet II. Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi oraz sprzętu medycznego

| Poz. | Asortyment | Stężenie użytkowe | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Preparat myjąco- dezynfekcyjny do wstępnego, manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego obciążonych substancją organiczną - Bez aktywatora - całkowicie rozpuszczalny - Na bazie aktywnego tlenu, - Z dodatkiem inhibitorów korozji, - zakres działania B, Tbc, F, V( adeno-,polio-, norowirus), - z możliwością rozszerzenia działania na sporobójcze ( Bacillus subtilis, Clostridium perfringens, Cl.difficile) -czas działania max15 min - stabilność roztworu roboczego 24 godz. Zgodny z normami: EN14561,( faza2 etap2) EN14562, (faza2 etap2) EN 14563(faza2 etap2) EN 14476 (faza 2 etap I) EN 13704 (faza 2 etap 1) Wyrób medyczny |  |  |  | Do 2kg | 450 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 10 kg | 19 500lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

Wartość pakietu netto ogółem.................................słownie................................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet III. Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi

| Poz. | Asortyment | Stężenie użytkowe | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Preparat myjąco- dezynfekcyjny do wstępnego, manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego,endoskopów, - obciążonych substancją organiczną - zakres działania: Bakteriobojczy( EN14561), Pratkobójczy(EN14563), grzybobójczy(EN14562), wirusobójczy( HBV,HCV,HIV); -czas działania do 30 min.; -koncentrat w płynie; -bez aldehydów, fenoli, chloru, substancji tlenowych; -bez aktywatora; -z dodatkiem inhibitorów korozji; -tolerancja materiałowa szkło, guma, silikon, tworzywa sztuczne, termolabilny sprzęt anestezjologiczny -nie pozostawiający osadów na dezynfekowanych narzędziach; - wymagany dokument producenta sprzętu potwierdzający dopuszczenie do dezynfekcji endoskopów firmy Wolf; Storz, - wyrób medyczny |  |  |  | Do 2 lit | 3200 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 10 lit. | 14 000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Enzymatyczny preparat myjący do endoskopów, narzędzi chirurgicznych ,oprzyrządowania anestezjologicznego: - na bazie enzymów i związków powierzchniowo-czynnych; - z dodatkiem inhibitorów korozji; - płynny w koncentracie; - możliwość używania w myjniach ultradźwiękowych; - pochodzący od tego samego producenta z poz.1. - wyrób medyczny |  | nie dotyczy |  | Do 2 lit | 4800lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem.......................................słownie.........................................................................................................       .

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

## Pakiet IV. Mycie i dezynfekcja endoskopów

| Poz. | Asortyment | Stężenie użytkowe | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Detergent enzymatyczny do mycia i czyszczenia sprzętu endoskopowego na bazie enzymów proteolitycznych wyrób medyczny |  | X |  | Do 5 lit | 7000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do maszynowej dezynfekcji sprzętu endoskopowego -na bazie aldehydu glutarowego -gotowy do użycia -czas działania: B,Tbc,F,V(adeno,polio, norowirus) do10 min.,S ( Bacillus subtilis,Bacillus cereus, Cl.difficile, Cl.sporogenes) do 1godz. - zgodny z normą EN 14561, EN 14562, EN 14563( faza2,etap2) EN14476(faza 2 ,etap1).Spory (Bacillus subtilis, Bacillus cereus Cl.difficile, Cl.sporogenes) - wymagany dokument producenta sprzętu potwierdzający dopuszczenie preparatu do dezynfekcji endoskopów firmy Fujinon - wyrób medyczny | Stęż. |  |  | Min.5 lit. | 250 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Testy kontrolne do sprawdzania stężenia preparatu poz.2 | x | X |  |  | 800szt. testów |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem..................................słownie.................................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

### Pakiet V . Preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Płyn do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk bez mydła -pH 5,0- 6,0 -z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę | - |  | 0,500ml | 150 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 6 lit | 1000it. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat alkoholowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk metodą wcierania - oparty o minimum 3 substancje aktywne pochodzące z trzech różnych grup chemicznych : alkohole( etylowy i izopropylowy), QAV, kwasy organiczne - Bez jodu, chlorheksydyny, fenolu i ich pochodnych zakres działania: Bakteriobójczy, Pratkobjczy, grzybobójczy, Wirusobójczy (HBV, HIV, HCV, Rotawirus) higieniczne odkażanie rąk w czasie do30 sek., chirurgiczne 3 min. Działanie bójcze potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Produkt leczniczy |  |  | 0,500ml | 200 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 6 lit | 2000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 150 ml | 4,0 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Środek do pielęgnacji skóry rąk Natłuszczający i regenerujący skórę dobre wchłanianie kosmetyk | - |  | 0,500ml | 75lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty myjące i odkażające w opakowaniach 500 ml dostosowanych do posiadanego w szpitalu systemu dozowania Dermados

a) Preparaty  z poz. 1,3 muszą  być kompatybilne  z preparatem do dezynfekcji rąk poz.2.

b) Zgodne z normą EN 12791, EN 1500 faza 2 etap 2;

c)  Zamawiający wymaga w ramach oferty  pakietu V dostarczenie 30 szt. dozowników łokciowych  przeznaczonych  do preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach:

plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych, bez uszczelek, dostosowany do pojemników o poj. 500ml. Posiadający możliwość dezynfekcji wszystkich elementów (wyjmowana pompka dozująca) oraz regulowania ilości dozowanego preparatu ( 0, 1 lub 1,5 ml.). Dozowanie preparatów od góry pojemnika (eliminacja kapania i ewentualnie przeciekania). Wymagane dostarczenie (w cenie oferty) wkładu do każdego dozownika.

d) Zamawiający wymaga w ramach oferty dostarczenia  100 szt. pompek do dozowania preparatu z butelek 500ml.

Wartość pakietu netto ogółem.............................................. słownie......................................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

### Pakiet VI . Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk w postaci żelu, metodą wcierania Na bazie etanolu i izopropanolu Bez jodu, fenoli i ich pochodnych pH 5,0-5,5 zakres działania: B,Tbc,F,-30 sek, V( adeno, polio) 1 min. z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę higieniczne odkażanie rąk 30 sek.,chirurgiczna 3 min. Zgodne z normą EN 12791, EN 1500 faza 2 etap 2; - produkt biobójczy |  |  | 0,500ml | 30 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 6 lit | 150 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga w ramach oferty pakietu VI dostarczenie 30 szt. pompek dozujących do pojemników 500ml.

Wartość pakietu netto ogółem..................................słownie...........................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet VII.  Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, zabiegami  operacyjnymi, do pielęgnacji wkłuć centralnych.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |
| 1. | Środek do odkażania skóry przed zabiegami operacyjnym. - Barwiony - gotowy do użycia - bez jodu - na bazie alkoholi z dodatkiem nadtlenku wodoru - spektrum działania B, Tbc, F,V(HBV, HIV,HCV) w czasie do 2 min. - łatwy do usunięcia z powierzchni skóry i przedmiotów; - Produkt leczniczy |  |  | do 1 lit. | 120 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do dezynfekcji skóry przed wkłuciami centralnymi i obwodowymi - na bazie alkoholu i diglukonianu chlorheksydyny, - zakres działania: B,F,Tbc,V(HBV,HCV,HIV) - czas działania do 2 min. - Produkt leczniczy |  |  | Do 250 ml | 3,0 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych , gotowy do użycia, na bazie diglukonianu chlorheksydyny i alkoholu - zakres działania: B,F,Tbc, V(HBV,HCV,HIV) - czas działania 30 sek. - produkt biobójczy |  |  | Do 250 ml | 6,0 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyn do mycia ciała przed zabiegami operacyjnymi lub pielęgnacji chorych z drobnoustrojami wysokoopornymi: np. CPE, MRSA - bez mydła, - Bakteriobójczy, grzybobójczy, HBV,HIV, -na bazie diglukonianu chlorheksydyny - Produkt biobójczy |  |  | do 1 lit. | 60 lit. |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem.................................................słownie...................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

Pakiet VIII. Preparaty do  odkażania skóry i błon śluzowych.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |
| 1. | Płyn do dezynfekcji skóry przed wkłuciami centralnymi - zawierający octenidynę, 70g/100g alkoholu - spektrum działania B,F,V(HBV,HIV) w czasie 15 sek. potwierdzone w ChPL. Produkt leczniczy |  |  | Do 250 ml | 2,0 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | do 1 lit. | 3 lit |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Środek do odkażania skóry przed iniekcjami , pobieraniem krwi - gotowy do użycia - bezbarwny -bez jodu - spektrum działania B,Tbc,F-15 sek. V do 2min., potwierdzone w ChPL. - Produkt leczniczy |  |  | Do 250 ml | 40 lit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | do 1 lit | 80 lit |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Środek antyseptyczny do odkażania błon śluzowych i leczenia ran, gotowy do użycia - Na bazie oktenidyny - Możliwość zastosowania u noworodków, - bezbolesny w czasie stosowania, - zakres działania B,F,V ( HIV,HBV,HCV) , Pierwotniaki - czas działania max. do 1min, potwierdzone w ChPL - Produkt leczniczy |  |  | Do 0,5 lit z atomizerem | 25 lit. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Do 1 lit. | 250 lit. |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................................słownie...............................................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem...............................................słownie........................................................................................................................................

## Pakiet IX. Mycie i Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego

| Poz. | Asortyment | Stężenie robocze | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni zabrudzonych substancją organiczną, urządzeń sanitarnych i powierzchni kuchennych -w tabletkach, na bazie chloru - ilość preparatu obliczyć dla stężenia aktywnego chloru 1 000 ppm, (0, 18%) - zakres działania B,F,Tbc,V w stężeniu 1000ppm, S ( Cl.difficile)w stężeniu 0,72% w czasie 15 min. - Możliwość zastosowania w obecności plam z krwi,itp. - potwierdzenie działania wg norm EN 14885 obszar medyczny - możliwość użycia w obszarze żywieniowym - produkt biobójczy |  |  |  | Do 300tabl. | 67 500lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat myjąco – dezynfekcyjny *, do jednofazowego mycia i dezynfekcji powierzchni podłóg, ścian, sprzętu medycznego (łóżka, stoliki zabiegowe, szafki przyłóżkowe) w obecności pacjentów, - możliwość stosowania w oddziale noworodkowym, - na bazie QAC i związków powierzchniowo-czynnych - nie wymagający spłukiwania - bez chloru, aldehydów, fenoli, nadtlenku wodoru,pochodnych biguanidyny -zakres działania B ( EN13727), drożdże ( EN13624),V 14476 ( BVDV, HBV, HIV, HIV, Vaccinia , rota wirusy w czasie do 15 min. - stężenie robocze roztworu min.0,25% -Koncentrat - wyrób medyczny |  |  |  | Do 5 lit. | 120 000 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 2 lit | 6000 lit |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...................................................słownie...............................................................................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem...................................................słownie............................................................................................................................................................

## Pakiet X. Dezynfekcja  małych, częstego kontaktu  powierzchni  i sprzętu medycznego.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w% | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni częstego kontaktu trudnodostępnych, powierzchni sprzętu medycznego, -aktywny wobec B(EN13727),F,( EN13697 Candida albicans, Aspergillus niger), V(rota-,norowirus) w czasie do 1 min,. - gotowy do użycia - bez aldehydów, chloru, związków amoniowych, - możliwość użycia w oddziale noworodkowym, - wyrób medyczny |  | Stęż. |  | Do 5 lit | 800 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 1 lit. Z atomizerem | 300lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem................................................................słownie....................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie..............................................................................................................

## Pakiet XI . Dezynfekcja  małych, częstego kontaktu  powierzchni  i sprzętu medycznego.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w% | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Preparat do dezynfekcji małych, wrażliwych na alkohole, trudnodostępnych powierzchni i sprzętu medycznego, wyrobów z pleksi, akrylu , itp. - aktywny wobec B(EN13727),F(EN13697),V (adeno-,rota-,norowirusy, HBV,HCV,HIV), w czasie do 15 min. - bez aldehydów, - do dezynfekcji inkubatorów - nie pozostawiający smug na przetartych powierzchniach, - gotowy do użycia, - wyrób medyczny . |  | Stęż. |  | Do 1 lit. z atomizerem | 120 lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem......................................................słownie............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

## Pakiet XII. Dezynfekcja sprzętu medycznego i  ultrasonograficznego

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1 | Chusteczki nasączone do czyszczenia wyrobów medycznych wrażliwych na alkohole(plexiglas, inkubatory, monitory) - bez alkoholu, aldehydów, związków utleniających -zakres działania: B,F,V( HIV,HBV,HCV)w czasie do 1 min.,Tbc do 15 min. Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015. - wyrób medyczny |  |  | Hermetycznie zamykane do 250szt. | 6 000 szt. chusteczek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wkłady uzupełniające | 14 000 szt. chusteczek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni sond USG. - oświadczenie o możliwości stosowania do sond firm:Samsung /Medison/, GE, Philips, Siemens , Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015. Spektrum działania: B, F (Candida albicans), V (Vaccinia, BVDV, Rota, Noro, Polyoma) w 1 min, Tbc (M.Terrae) – 5 min, opakowanie typu flow-pack . Okres przydatności po otwarciu 28 dni. Wyrób medyczny . |  |  | flow -pack Do 250 szt. | 4800 szt. chusteczek |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem...........................................................słownie...........................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie.................................................................................................................................

## Pakiet XIII. Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość roztworu roboczego w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, lub M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut. Na bazie wielu składników aktywnych w tym poliaminy, -bez związków uwalniających aktywny tlen, kw.nadoctowego, chloru, aldehydów, - bez aktywatora - Możliwość zastosowania do: inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni obciążonych krwią, plwocinami ,ropą, białkami. Wyrób medyczny |  |  |  | Do 5 lit. | 1500 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Do 3lit. | 150lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem..................................słownie...................................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie...............................................................................................................

## Pakiet XIV.  Suche chusteczki do czyszczenia powierzchni  i sprzętu medycznego.

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w% | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Suche chusteczki w wiaderku do nasączania dowolnym środkiem dezynfekcyjnym, przeznaczone do dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z mieszanki celulozy, poliestru i wiskozy, o gramaturze w przedziale 70-75g/m2 i rozmiarze 15-18 cm x22-25cm | x | Nie dotyczy |  | max. 300szt.w wiaderku | 3000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | max.300 szt. wkład | 15 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ogółem............................................................słownie.............................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie..............................................................................................................

Pakiet XV. Higiena rąk i ciała

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość w jednostkach | Proponowana wielkość jednostkowa opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w% | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Płyn do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk; do skóry wrażliwej i zniszczonej; bez mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Zawierający w swym składzie alantoinę, sprawdzony dermatologiczne, pH5,0 kosmetyk | nie dotyczy |  |  | 500 ml | 25 lit |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | 5 lit. | 20 lit. |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2. | Preparat alkoholowy przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; Zawierający w swym składzie 1 alkohol(izopropanol) oraz substancje pielęgnujące, w tym pantenol. Bez barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30 seund, chirurgiczna do 1,5 min. zakres działania: bakterie, prątki , grzyby( Candida albicans) V(HIV,HBV,HCV,Rota, noro, adeno). Produkt biobójczy. Zgodne z normą EN 12791, EN 1500 faza 2 etap 2; |  |  |  | 500ml | 150 lit |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | 5 lit | 120 lit. |  |  |  |  |  |  |  | - |

Zamawiający wymaga w ramach oferty pakietu XV dostarczenie 60 szt. pompek dozujących do pojemników 500ml oraz 40 szt. uchwytów  nałóżkowych do butelki 500 ml  z płynem dezynfekcyjnym.

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie...................................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie..............................................................................................................

Pakiet XVI. Preparaty i testy  do dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych urządzeniem Airdecon 200 firmy MC Polska

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach / liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w% | Stawka w zł |  |
| 1 | Preparat do dekontaminacji pomieszczeń - nadtlenek wodoru -zakres działania :bakterie, grzyby,prątki, wirusy, spory - kompatybilny z urządzeniem Aidecon 200 |  |  |  | 2,5 lit | 25op. |  |  |  |  |  |
| 2 | test do sprawdzania skuteczności dekontaminacji | nie dotyczy | nie dotyczy |  | 50szt/ 1 op. | 100szt. testów |  |  |  |  |  |

Użytkownik na chwilę obecną używa:

Poz1. Amity HP75

Poz2. Amity HP 75Chemical indicator Test Strips

Podane nazwy preparatu i testów firmy MC Polska służą jedynie do dokładnego określenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.

Używanie oferowanych wyrobów nie może powodować utraty praw gwarancji producenta urządzenia,do których są przeznaczone. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy wyrobu, wszelkie koszty związane z naprawą urządzeń  ponosi Wykonawca.

Wartość pakietu netto ogółem...................................słownie..............................................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie..............................................................................................................

Pakiet XVII. Preparat   do dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych urządzeniem Biosanitizer

| Poz. | Asortyment | Zakres działania/ czas działania | Stężenie użytkowe | Nazwa handlowa producent | Wielkość opakowania | Ilość zamawianego preparatu w jednostkach | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka w% | Stawka w zł |  |
| 1 | Preparat do dekontaminacji pomieszczeń - zakres działania :bakterie, grzyby,prątki, wirusy - nadtlenek wodoru - kompatybilny z urządzeniem Biosanitizer |  |  |  | 5 lit | 200 lit. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 750 ml | 750 ml |  |  |  |  |  |

Użytkownik na chwilę obecną używa:

Poz1. Saniswiss Biosanitizer S

Podane nazwy preparatu  firmy Saniswiss służą jedynie do dokładnego określenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.

Używanie oferowanych wyrobów nie może powodować utraty praw gwarancji producenta urządzenia,do których są przeznaczone. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy wyrobu, wszelkie koszty związane z naprawą urządzeń  ponosi Wykonawca.

Wartość pakietu netto ogółem.........................................................słownie.........................................................................................

Wartość pakietu brutto ogółem....................................słownie..............................................................................................................