Parametry do oceny:

| L.P. | RODZAJ | Cechy użytkowe które będą brane pod uwagę przy ocenie przedmiotu zamówienia oraz skala punktowa |
| --- | --- | --- |
|  | ZADANIE 1 |  |
| 1. | Kaniula dożylna pediatryczna roz. 0,6 lub 0,7 | - łatwe w założeniu , 1-5 pkt -dobrze dopasowana długość igły i cewnika, 1-5 pkt -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -oznakowanie kolorystyczne na porcie wersji krótkich w rozmiarze 1,1 i 1,3 - 5 pkt -blokada koreczka portu przed przypadkowym otwarciem poprzez obrót koreczka o 180 st. – 5 pkt -port górny w całości umiejscowiony nad skrzydełkami kaniuli – 5pkt |
| 2. | Kaniula dożylna roz. 0,9 x25mm |  |
| 3. | Kaniula dożylna roz. 1,1 x33mm |  |
| 4. | Kaniula dożylna roz. 1,1 x25mm |  |
| 5. | Kaniula dożylna roz. 1,3x 45mm |  |
| 6. | Kaniula dożylna roz. 1,3 x33mm |  |
| 7. | Kaniula dożylna G16 x 50mm |  |
| 8. | Kaniula dożylna G17 x 45mm |  |
|  | ZADANIE 2 |  |
| 1. | Butle Redona wysokopróżniowe roz. 150-200 | -sposób łączenia butli z drenem, 1-5 pkt -sposób pakowania (podwójne), 5 pkt. -sposób perforowania, 1-5 pkt -elastyczność, 1-5 pkt -czytelne oznakowanie rozmiarów, 1-5 pkt |
| 2. | Butle Redona wysokopróżniowe roz. 250-400 |  |
| 3. | Butle Redona wysokopróżniowe roz. 500-650 |  |
| 4. | Dreny Redona od 6-10 do 18-24 |  |
|  | ZADANIE 3 |  |
|  |  | Papier -estetyczność i trwałość zapisu, 1-5 pkt Żele -stopień przylegania, 1-5 pkt Elektrody -odpowiednie nażelowanie, 1-5 pkt -odpowiednia wielkość, 1-5 pkt -przylepność elektrody do skóry, 1-5 pkt -łatwość montowania aparaturą monitorującą, 1-5 pkt. |
| 1. | Papier do EKG 60mmx25 |  |
| 2. | Papier do EKG do Lifepacka 100MM |  |
| 3. | Papier do EKG 112x25/30 |  |
| 4. | Papier do KTG 143x150x200 |  |
| 5. | Papier do KTG 150x100x150 |  |
| 6. | Papier do USG 216x20 |  |
| 7. | Papier do USG 110x20S |  |
| 8. | Żel do USG a 0,5 litra |  |
| 9. | Żel do EKG a 0,5 litra |  |
| 10. | Elektrody do EKG |  |
| 11. | Papier termoczuły do drukarek laboratoryjnych, 57x30 |  |
| 12. | Elektrody do EKG wysiłkowego Ambu Blu Sensor L;P;R |  |
| 13. | Papier EKG 50x30 |  |
| 14. | Żel sterylny opk. 20 gram |  |
|  | ZADANIE 4 |  |
| 1. | Kanister 1000ml | - zastawka antyrefluksowa na porcie pacjenta – 10pkt - filtr hydrofobowy i antybakteryjny – 10pkt. -jeden króciec przyłączeniowy w pokrywie uniemożliwiający błędne podłączenie– 10 pkt. -dwa króćce przyłączeniowe w pokrywie – 5 pkt -samozasysanie i automatyczne uszczelnianie wkładu – 5pkt -możliwość samozasysania i automatycznego uszczelniania w wieżach laparoskopowych – 10pkt -prostota obsługi systemu - 1 – 5 pkt. -mocownik szynowy z możliwością łatwego demontażu – 5 pkt -mocownik mobilny z możliwością łatwego demontażu – 5 pkt -dodatkowy port do wsypywania proszku żelującego – 5 pkt -sposób pakowania – opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne umożliwiające łatwe wyjmowanie wkładów – 10 pkt -wytrzymałość wkładów na uszkodzenia mechaniczne – 1-10 pkt |
| 2. | Kanister 3000ml |  |
| 3. | Mocownik szynowy |  |
| 4. | Mocownik mobilny na dwa kanistry 3000ml |  |
| 5. | Wkład jednorazowy o poj. 3000ml |  |
| 6. | Wkład jednorazowy o poj. 1000ml |  |
|  | ZADANIE 6 |  |
| 1 | Endoproteza typ prosty do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych, rozmiar 5F, 7F, 8,5F, 10F, 12F, 15F | - łatwość wprowadzania i usuwania 1-5 pkt - elastyczność 1-5 pkt |
| 2 | Endoproteza typ PIGITAL do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych rozmiar 7F, 10F |  |
| 3 | Ustnik jednorazowy do endoskopii z gumką |  |
|  | ZADANIE 7 |  |
| 1. | Dreny z trokarem do drenażu jamy opłucnej roz. od 8 do 32 – trokary z końcówką typu trójgraniec | -czytelne oznakowanie rozmiarów, 1-5 pkt -elastyczność, 1-5 pkt -łatwość wyjmowania z opakowania, 1-5 pkt -sposób pakowania, 1-5 pkt. -łatwość łączenia z trokarem, 1-5 pkt -łatwość wysuwania trokarów, 1-5 pkt. |
|  | ZADANIE 10 |  |
|  | Dren silikonowy do jamy brzusznej z otworami bocznymi: różne rozmiary | -elastyczność, 1-5 pkt. -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -czytelne oznaczenie rozmiarów, 1-5 pkt |
|  | ZADANIE 12 |  |
| 1 | Maski do tlenoterapii z drenem dla dorosłych | -przyleganie maski do twarzy, 1-5 pkt -dren wykonany z tworzywa niezaginającego się, 5 pkt. |
| 2 | Maski do tlenoterapii dla dorosłych z rezerwuarem |  |
| 3 | Maski do tlenoterapii z drenem dla dzieci |  |
| 4 | Nebulizator + maska z drenem dla dorosłych | -szczelność, 1-5 pkt. -dopasowanie nebulizatora do maski, 1-5 pkt |
| 5 | Nebulizator + maska z drenem dla dzieci |  |
| 6 | Nebulizator Micromist do układu oddechowego – łącznik typu T |  |
| 7 | Dren do tlenu 1,8-2,1 m | -dren wykonany z tworzywa niewyginającego się , 5pkt. |
| 8 | Dren do podawania tlenu przez nos |  |
| 9 | Rurki ustno-gardłowe, rozmiar 1,2,3,4 | -wyprofilowanie. 1-5 pkt -oznaczenie, 1-5 pkt -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt |
|  | ZADANIE 13 |  |
| 1 |  | - oznakowanie 1-5 pkt - łatwość łączenia z elementem urządzenia 1-5 pkt - stabilność połączeń 1-5 pkt |
| 2 | Ostrza do piły oscylacyjnej 2108103000Dren do laparoskopii 0620050100 |  |
| 3 | Ostrza do piły oscylacyjnej 2108110000 |  |
| 4 | Ostrza do piły oscylacyjnej 2108148000, |  |
| 5 | Ostrza do piły oscylacyjnej 6125-089-090 |  |
| 6 | Ostrza do piły oscylacyjnej 6125-097-090 |  |
|  | ZADANIE 14 |  |
| 1 | Rurka karbowana silikonowana do respiratora | - łatwość łączenia z elementem urządzenia 1-5 pkt - elastyczność 1-5 pk |
|  | ZADANIE 15 |  |
| 1. | Zestaw do gastroskopii PEG 24-PUU | - łatwość wprowadzania i usuwania 1-5 pkt - elastyczność 1-5 pkt |
|  | ZADANIE 16 |  |
| 1 | Dren harmonijkowy typu Delbet do drenażu jamy otrzewnej | -elastyczność, 1-5 pkt. -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -czytelne oznaczenie rozmiarów, 1-5 pkt |
|  | ZADANIE 17 |  |
| 1 | Zgłębnik żołądkowy Typ Bengmark CH 10/145 | - odpowiednia elastyczność, 1-5 pkt - łatwość wprowadzania i usuwania, 1-5 pkt - nie podrażniające błon śluzowych, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowań, 1-5pkt |
|  | ZADANIE 18 |  |
| 1 | Łącznik martwa przestrzeń | -elastyczność, 1-5 pkt. -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -czytelne oznaczenie rozmiarów, 1-5 pkt |
| 2 | Zamknięty system do odsysania wydzieliny z rurki intubacyjnej |  |
|  | ZADANIE 20 |  |
| 1 | Zestaw do drenażu opłucnej z zaworem mechanicznym | -elastyczność, 1-5 pkt. -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -czytelne oznaczenie rozmiarów, 1-5 pkt |
|  | ZADANIE 22 |  |
| 1 | Dren grawitacyjny | - łatwość wyjmowania z opakowania, 1-5 pkt - łatwość łączenia, 1-5 pkt |

Ocena oferty jest sumą otrzymanych punktów w kryterium cena i cechy jakościowe.