## 1
Załącznik nr 2 do SWZ_PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.70.1.2025
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego kaset, odczynników oraz materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania oznaczeń parametrów krytycznych na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze do parametrów krytycznych ABL 90 FLEX PLUS firmy Radiometer, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zapewnić dwukierunkową integrację urządzeń z systemem HIS Zamawiającego w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań wraz z kosztami utrzymania integracji oraz licencji przez cały okres obowiązywania umowy. b) zapewnić Zamawiającemu udział w zewnętrznej kontroli jakości badań wskazanej przez Zamawiającego : RIQAS RQ9134 dla analizatora będącego przedmiotem umowy oraz 4 dodatkowych wskazanych przez Zamawiającego zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego. c) zainstalować i uruchomić w ramach umowy na własny koszt zdalny system nadzoru analizatora parametrów krytycznych Zamawiającego będącego przedmiotem umowy oraz 4 dodatkowych analizatorów, wskazanych przez Zamawiającego, zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego, zapewni infrastrukturę oraz serwis infrastruktury i systemu a także przeszkoli wskazaną liczbę użytkowników. d) przyjąć od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach związanych z powyższymi wymogami drogą elektroniczną poprzez e-mail ………………………………** /** wypełnia Wykonawca / 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 4. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 5. Wykonawca oświadcza , że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (odpowiednio jednostkowych lub zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim LUB oznaczone będą w sposób uniwersalny, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający zastrzega, że sposób oznaczenia wyrobów znakiem CE (jednostkowo czy zbiorczo) musi być zgodny z wymogiem sposobu pakowania asortymentu. W przypadku wyrobów pakowanych zbiorczo, na opakowaniach jednostkowych nie jest wymagane oznakowanie CE, jeśli nie jest to obligatoryjne zgodnie z przepisami prawa. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 3 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 7. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia 8. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………….. 9. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia : Kasety, odczynniki, materiały zużywalne do wykonania oznaczeń parametrów krytycznych na analizatorze parametrów krytycznych ABL 90 FLEX PLUS | Jednostka miary | Ilość (36 m-cy) | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kaseta sensorowa – Kaseta czujników kompatybilna z analizatorem ABL 90 FLEX PLUS dająca możliwość jednoczesnego oznaczenia z jednej próbki minimum 300 oznaczeń pełnych paneli : pH,pCO2,pO2,cK+,cNa+,cCa++, cGlu, cLac, ctHb, sO2,FO2Hb,FCOHb,FmetHb, ctBil | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Pakiet odczynnikowy- zestaw odczynników kompatybilny z analizatorem ABL 90 FLEX PLUS w postaci jednej , wymiennej kasety zawierającej odczynniki , kalibratory i kontrole dające możliwiość jednoczesnego oznaczenia z jednej próbki krwi minimum 300 oznaczeń pełnych paneli : pH,pCO2,pO2,cK+,cNa+,cCa++, cGlu, cLac, ctHb, sO2,FO2Hb,FCOHb,FmetHb, ctBil | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Kapilary do badań gazometrycznych z heparyną balansowaną wapniem o objętości 50 ul, op. 250 sztuk | op. | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Papier termiczny do drukarki - papier kompatybilny z wbudowaną drukarką posiadanego analizatora ABL90 FLEX PLUS (a’8) | op. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## 2
Załącznik nr 3 do SWZ_PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.70.2.2025
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonania 48 000 badań parametrów krytycznych: - 22 000 oznaczeń parametrów krytycznych : pH, pCO2,pO2, ctHb, 02Hb, HB, COHb, HbF, SO2, cNa+, cK+, cCa++,cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita, kreatynina , mocznik na analizatorze podstawowym oraz - 21 000 oznaczeń parametrów krytycznych : pH, pCO2,p02, ctHb, 02Hb, HB, COHb, HbF, SO2, cNa+, cK+, cCa++,cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita na analizatorze pomocniczym b) dzierżawa 2 sztuk analizatorów : podstawowego oraz pomocniczego do parametrów krytycznych wraz z infrastrukturą do zdalnego systemu nadzoru oferowanych analizatorów (serwer plus licencja), zwanych dalej urządzeniami. Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe wyrobów i urządzeń określone w tabeli nr 3. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzeń na czas trwania umowy (między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu - 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia,ale nie rzadziej niż 1 raz w roku z utrzymaniem ciągłości użytkowania analizatorów. b) przeszkolić 8 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzeń. Przeszkolenie osób zostanie udokumentowanie certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę. c) zapewnić dwukierunkową integrację urządzeń z systemem HIS Zamawiającego w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań wraz z kosztami utrzymania integracji oraz licencji przez cały okres obowiązywania umowy. d) prace serwisowe mogą być wykonywane zdalnie poprzez połączenie SSL VPN. e) zapewnić Zamawiającemu udział w zewnętrznej kontroli jakości badań wskazanej przez Zamawiającego : RIQAS RQ9134 dla 2 dzierżawionych analizatorów . f) zainstalować i uruchomić w ramach umowy na własny koszt zdalny system nadzoru analizatorów parametrów krytycznych Zamawiającego, zapewnić infrastrukturę oraz serwis infrastruktury i systemu a także przeszkolić wskazaną liczbę użytkowników. 5. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzeń drogą elektroniczną poprzez e-mail ………………………….......** /** wypełnia Wykonawca/ 6. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenie będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 7. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 8. Wykonawca oświadcza , że wszystkie wyroby oraz urządzenia objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 9. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (odpowiednio jednostkowych lub zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim LUB oznaczone będą w sposób uniwersalny, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający zastrzega, że sposób oznaczenia wyrobów znakiem CE (jednostkowo czy zbiorczo) musi być zgodny z wymogiem sposobu pakowania asortymentu. W przypadku wyrobów pakowanych zbiorczo, na opakowaniach jednostkowych nie jest wymagane oznakowanie CE, jeśli nie jest to obligatoryjne zgodnie z przepisami prawa. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 3 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 10. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 6 i 8 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 11. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………….. 12. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1_WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Przedmiot zamówienia : Kasety, odczynniki, materiały zużywalne do wykonania 22 000 oznaczeń parametrów krytycznych na analizatorze podstawowym oraz 21 000 oznaczeń parametrów krytycznych na analizatorze pomocniczym | Jednostka miary | Ilość (36 m-cy) | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=3x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/3 | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy (rynkowa) | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Analizator do parametrów krytycznych (1 szt.) podstawowy | 36 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Analizator do parametrów krytycznych (1 szt.) pomocniczy | 36 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe dotyczące wyrobów oraz urządzenia objętych przedmiotem zamówienia :
Lp. | Przedmiot zamówienia - Analizator do parametrów krytycznych – podstawowy i pomocniczy - odczynniki oraz materiały zużywalne
1. | Analizatory - rok produkcji nie starsze niż 2025
2. | Dobowy czas kalibracji do 30 minut
3. | Możliwość wyłączania aparatury bez utraty pozostałych w kasetach testów, cykli oraz aktywności
4. | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo- zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych
5. | Zasilanie awaryjne urządzeń z dostarczonego wraz z analizatorem UPSa
6. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie parametrów w analizatorze podstawowym: - gazometria: pH, pC02,p02, - oksymetria: ctHb, F02Hb, FHHB,FCOHb, FHbF, s02, - elektrolity: cNa+, cK+, cCa++ ( zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, - metabolity: glukoza, mleczany, bilirubina całkowita, mocznik, kreatynina
7. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie parametrów w analizatorze pomocniczym: - gazometria: pH, pC02,p02, - oksymetria: ctHb, F02Hb, FHHB,FCOHb, FHbF, s02, - elektrolity: cNa+, cK+, cCa++ ( zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, - metabolity: glukoza, mleczany, bilirubina całkowita
8. | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary
9. | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki z próbki o objętości maksymalnie 65 µl w czasie nie dłuższym niż 35 sekund
10. | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów
11. | Automatyczne mieszanie próbki przez wbudowane mieszadło próbek gazometrycznych
12. | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Płyny kontroli jakości inne niż płyny kalibracyjne z możliwością odczytu wartości wyników kontroli i obróbki danych statystycznych oraz z możliwością zmiany godziny wykonania kontroli jakości; wyniki kontroli jakości przedstawiane jako wartość liczbowa (nominalna)
13. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym
14. | Trwałość wszystkich materiałów zużywalnych liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni dla analizatora pomocniczego oraz nie mniejsza niż 14 dni dla analizatora głównego
15. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną
16. | Możliwość re-instalacji wszystkich materiałów zużywalnych bez utraty pozostałych testów
17. | Wbudowana drukarka oraz wbudowany czytnik kodów kreskowych
18. | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu
19. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem)
20. | Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim
21. | kontrola jakości prowadzona codziennie dla 3 poziomów materiału kontrolnego
22. | Dwukierunkowa transmisja danych
23. | Wykonawca zapewni dwukierunkową integrację z systemem HIS Zamawiającego (AMMS firmy Asseco Poland S.A.) w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań.
24. | Wykonawca podłączy analizator bezpośrednio do HIS Zamawiającego.
25. | W zakresie podłączenia aparatu wchodzą następujące usługi Wykonawcy: 1) podłączenie fizyczne analizatora do systemu HIS Zamawiającego 2) konfiguracja parametrów wymaganych do poprawnej komunikacji HIS ↔ analizator, 3) testowanie poprawności integracji HIS ↔ analizator
26. | Analizatory pracujące w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory.
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Wartość netto |  |  |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  |  | 0
| Razem Netto: |  |  |  |  | Razem Brutto:

## 3
Załącznik nr 4 do SWZ_PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.70.3.2025
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy odczynników potrzebnych do wykonania badań cytometrii przepływowej na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze (cytometrze) FACSLyric 3L12C firmy Becton Dickinson na okres 24 miesięcy, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (odpowiednio jednostkowych lub zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, (o ile dotyczy) - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający zastrzega, że sposób oznaczenia wyrobów znakiem CE (jednostkowo czy zbiorczo) musi być zgodny z wymogiem sposobu pakowania asortymentu. W przypadku wyrobów pakowanych zbiorczo, na opakowaniach jednostkowych nie jest wymagane oznakowanie CE, jeśli nie jest to obligatoryjne zgodnie z przepisami prawa. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 4 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zapewni i pokryje koszty udziału 2 osób w trzydniowym szkoleniu we wskazanym przez Zamawiającego ośrodku z aplikacji nowych odczynników do diagnostyki białaczek w cytometrii wielokolorowej. Koszty pokrywane przez Wykonawcę dotyczą wyłącznie szkolenia merytorycznego (tj. opłaty za udział w szkoleniu), z wyłączeniem kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników. Szkolenie, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, odbędzie się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ośrodku współpracującym z Wykonawcą, specjalizującym się w diagnostyce białaczek w cytometrii wielokolorowej. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …...** dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………**. 8. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 24 m-ce | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych (24 m-ce) | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto za opakowanie handlowe 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie handlowe (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | CD5 FITC, Clone L17F12 | test | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | CD19 APC, Clone SJ25C1 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 | CD20 PE Clone L27 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | CD23 PE, CloneEBVCS-5 | test | 450 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5 | CD22 APC Clone S-HCL-1 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6 | HLA-DR APC-H7, Clone L243 | test | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7 | CD38 FITC, clone PolyCD38 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8 | CD45 V500-C, Clone 2D1 | test | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9 | Kappa FITC/lambda PE | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
10 | CD79b Per CP-Cy5.5, Clone 3A2-2E7 | test | 450 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11 | CD200 APC, Clone MRC OX-104 | test | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
12 | CD10 APC-H7 Clone HI10a | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
13 | CD43 APC -H7 Clone 1G10 (APC-H7) | test | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
14 | CD19 APC-H7, Clone SJ25C1 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
15 | CD117 APC, clone104D2 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
16 | CD10 APC Clone HI10a | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17 | CD38 PerCP-Cyt, Cy5.5 cloneHIT2 | test | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18 | CD56-PE, clone MY31 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
19 | CD81 APC -C750, Clone M38 CYT-81AC750 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
20 | CD19 PE Cy7SJ25C1 | test | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
21 | CD11c PerCP-Cy5.5, clone B-ly6 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
22 | CD103 PE, Clone:Ber-ACT8 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
23 | CD81 APC-H7 Clone JS-81 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
24 | CD11c FITC, clone B-ly6 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
25 | CD25 APC Clone-2A3 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
26 | CD138 BV421 Clone:MI15 | test | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
27 | FMC7 FITC, clone FMC7 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
28 | CD11b APC, clone D12 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
29 | CD3 v500-C, clone SK7 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
30 | CD3 PerCP-Cy5.5 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
31 | CD3 APC-H7 clone SK7 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
32 | CD4 V450 clone SK3 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
33 | CD7 FITC Clone M-T701 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
34 | CD8 APC-H7, clone SK1 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
35 | CD13 BV421, clone WM15 | test | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
36 | CD14 APC-H7 , clone M^P9 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
37 | CD14 PE , clone M^P9 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
38 | CD15 FITC, clone MMA | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
39 | CD20 V450, clone L27,CE | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
40 | CD22 PE, clone S-HCL-1 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
41 | CD22 APC, clone S-HCL-1 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
42 | CD25 APC Clone-2A3 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
43 | CD33 APC, clone P67.6 | test | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
44 | CD34 PerCP-Cy5.5 | test | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
45 | CD36 FITC, clone CLB-IVC7 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
46 | CD44 PE clone G44-26 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
47 | CD56 PE, clone C5.9 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
48 | CD64 PE clone 10.1 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
49 | CD79a PE clone HM47 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
50 | CD117 PE clone 104D2 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
51 | CD123 APC clone 9F5 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
52 | CD305 BV421 clone DX26 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
53 | HLA-DR V450, Clone L243 | test | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
54 | IREM2 (300e) clone UP-H2 APC | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
55 | CyMPO FITC clone 2C7 CYT MPOF3-A LUB przeciwciała przeciwko mieloperoksydazie (MPO) reagującego z wewnątrzkomórkową MPO, hemoproteiną składającą się z dwóch podjednostek molekularnych, 60 kilodaltonów (kDa) i 12 kDa, sprzęgniętego z fluorochromem FITC, klon 5B8 | test | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
56 | Anty-kappa V450 clone TB28-2 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
57 | Anty-lambda APC-H7 clone 1-155-2 | test | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
58 | Lambda APC-C750 clone PolyclonCYT-LAC750-R | test | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
59 | FACSFlow Sheath Fluid ( a 20l ) | op | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
60 | FACS Lysing Solution a100ml | op | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
61 | CellWash a 5l | op | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
62 | CompBeads Set Anti-Mouse lg | op | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
63 | BD CS&T Beads (opakowanie na 50 testów) | op | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
64 | BD FACS Cleaning Solution | op | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
65 | FC Beades 5-Color Kit 5T | op | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
66 | FC Beades 7-Color Kit 5T | op | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
67 | BD Cytognos Bulklysis a 100ml | op | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
68 | HYBRID BOTTLE ADAPTER ASSY 38MM | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto: