WszSL.FZ.381./70/ 756 / 2023                                                                                                       Legnica 17.10.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA DOSTAWY RÓŻNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

znak sprawy WSzSL/FZ-70/23

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żylaków przełyku Skład zestawu : nasadka na endoskop z 6, 7 i 9 opaskami (do wyboru), głowica z nicą o długości 1500 mm, połączone z dwukierunkowym pokrętłem do naciągania nici. Słyszalne „kliknięcie” po każdym uwolnieniu gumki . Zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki Opaski zapewniają doskonałą widoczność w obrazie endoskopu Zestaw wyposażony w port Luer/złącze do irygacji Opaski w niebieskim, przedostatnia opaska w kolorze czarnym Zestaw gotowy do bezpośredniego zakładania – nić przewleczona przez rękojeść. Kompatybilne z endoskopami o średnicy zewnętrznej 8.5-11.3 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Uwaga:

Udzielona odpowiedź jest  wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,