**Opis przedmiotu zamówienia**

**1. Przedmiot zamówienia:** Usługa polegająca na ocenie stanu technicznego alkomatu elektrochemicznego oraz usunięciu niesprawności.

**2. Rodzaj i typ urządzenia:** Alkomat AlcoBlow, nr fabryczny AB86092, rok produkcji 2014

**3. Opis stanu technicznego urządzenia:** Zgodnie z oceną stanu technicznego wykonaną przez
3 WOM, przyrząd nie spełnia wymagań metrologicznych. Brak możliwości wykonania adiustacji przyrządu pomiarowego.

**4.** **Opis przedmiotu zamówienia:**

* Zamawiający gwarantuje pokrycie kosztów związanych z oceną stanu technicznego alkomatu.
* Przed przystąpieniem do naprawy alkotestera, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przesłania kosztorysu napraw, który musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
* Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania naprawy urządzenia
w przypadku przekroczenia szacowanych środków na ten cel.
* Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie kalibracji przyrządu w przypadku,
gdy cena za wymienioną usługę zostanie uwzględniona w kosztorysie.
* Koszty odesłania urządzenia do Zamawiającego poza granicami Wrocławia ponosi Wykonawca.