|  |
| --- |
| *Kosztorys ofertowy* ***COZL/DZP/BB/3413/Z-158/2021****Załącznik nr 1* |
| ***Lp.*** | ***Nazwa asortymentu*** | ***Jedn. miary*** | ***Ilość*** | ***Cena jednostkowa brutto*** | ***Wartość brutto*** | ***Producent/numer katalogowy*** |
| **1.** | Nożyce do gipsu BRUNS ząbkowane 23cm | szt. | 2 |  |  |  |
| **2.** | Pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długości 145mm | szt. | 5 |  |  |  |
| **3.** | Imadło chirurgiczne typ Halsey dł. 130mm z zapadką dolną, szczęki proste ząbkowane krzyżowo 0,5mm | szt. | 2 |  |  |  |
| **4.** | Łyżka kostna typ Volkmann szerokość części roboczej 4,4mm, dł. 180mm | szt. | 2 |  |  |  |
| **5.** | Uchwyt skalpela nr 3, dł. 125mm | szt. | 2 |  |  |  |
| **6.** | Kleszczyki biopsyjne Schumecher ER061R | szt. | 1 |  |  |  |
| **7.** | Kleszczyki biopsyjne Schumecher ER062R | szt. | 1 |  |  |  |
| **8.** | Imadło chirurgiczne typ DERF dł. 125mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami poprzecznymi i kanalikiem | szt. | 2 |  |  |  |
| **9.** | Imadło chirurgiczne typ CRILE-WOOD dł. 125mm szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4mm do nici 4/0-6/0 dł.185mm | szt. | 5 |  |  |  |
| **10.** | Haczyk tęczówkowy typ ROLLET trzy zębny 2,7x7,0mm ostrydł.135mm | szt. | 2 |  |  |  |
| **11.** | Hak operacyjny typ FARABEUF mały dwustronny dł. 125Mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 25x10mm i 32x12mm oraz 22x10mm i 28x12mm | szt. | 2 |  |  |  |
| **12.** | Rozwieracz typ WULLSTEIN ostry 3x3 zęby dł. 130mm | szt. | 1 |  |  |  |
| **13.** | Rozwieracz typ RNTNE-HOSPITAL 3x4 zęby szer. 20Mm zęby ostre dł. 165mm | szt. | 1 |  |  |  |
| **14.** | Kleszczyki jelitowe typ BABY ALLIS dł.130mm proste 4x5 ząbków, ząbki ostre | szt. | 2 |  |  |  |
| **15.** | Szczypce jelitowe ALLIS ADAIR 9x10z. 160mm | szt. | 2 |  |  |  |
| **16.** | Łyżeczka ginekologiczna ostra typ SCHRODER dł. 310mm123/8” figura 2 główka owalna szerokość 8,5mm | szt. | 2 |  |  |  |
| **17.** | Łyżka kostna typ Volkmann szerokość części roboczej 6,8mm dł. 240mm | szt. | 1 |  |  |  |
| **18.** | Łyżeczka ginekologiczna ostra typ SCHRODER dł. 310mm123/8” figura 4 główka owalna szerokość 11,5mm | szt. | 1 |  |  |  |
| **19.** | Uchwyt skalpela nr 3 dł. 125mm | szt. | 5 |  |  |  |
| **20.** | Uchwyt skalpela nr 4 dł. 135mm | szt. | 5 |  |  |  |
| **21.** | Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe dł. 145mm | szt. | 5 |  |  |  |
| **22.** | Nożyczki preparacyjne super ostre typ JEMSON odgięte delikatnie dł. 150Mm końce tępo tępe | szt. | 2 |  |  |  |
| **23.** | Nożyczki preparacyjne odgięte typ METZENBAUM dł. 160mm końce tępo tępe | szt. | 4 |  |  |  |
| **24.** | Nożyczki preparacyjne odgięte delikatnie typ BABY- METZENBAUM dł. 145mm ostrza tępo tępe utwardzone z twarda wkładka złota ucha | szt. | 2 |  |  |  |
| **25.** | Nożyczki opatrunkowe odgięte typ LISTER dł. 1602mm, jedno ostrze z kulką ostrza ząbkowane | szt. | 3 |  |  |  |
| **26.** | Pinceta chirurgiczna mocna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki dł. 145mm | szt. | 10 |  |  |  |
| **27.** | Pinceta anatomiczna standard prosta dł. 130mm | szt. | 10 |  |  |  |
| **28.** | Kleszczyki naczyniowe typ PEAN zakrzywione smukły model, skok ząbków 0,7mm dł. 140mm | szt. | 10 |  |  |  |
| **29.** | Kleszczyki naczyniowe typ PEAN proste dł.130mm | szt. | 10 |  |  |  |
| **30.** | Kleszczyki preparacyjne typ OVERHOLT- GEISSENDOERFER figura 1 zakrzywione dł. 205mm | szt. | 2 |  |  |  |
| **31.** | Kleszczyki preparacyjne typ OVERHOLT- GEISSENDOERFER figura 0 zakrzywione dł. 195mm | szt. | 2 |  |  |  |
| **32.** | Kleszczyki naczyniowe typ HALSTED zakrzywione delikatne, skos ząbków 0,6mm dł. 125mm | szt. | 10 |  |  |  |
| **33.** | Igła HEPAR 90mm GAUGE 13 śr. Z:2,4mmLL | szt. | 3 |  |  |  |
| **34.** | Igła HEPAR 95mm GAUGE 18 śr. Z:1,2mmLL | szt. | 2 |  |  |  |

……………………………………………………………………………….

*Data i podpis Wykonawcy*