## Pakiet 1
Pakiet nr 1
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartośc netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy, skład zestawu: siatka polipropylenowa monofilamentowa o anatamicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, gramatura siatki 21g/m2, porowatość siatki 93%. Siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych. System ma umożliwiać implantację siatki z jednego nacięcia pochwy. Siatka w kopleciez 6 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji. Rozmiar siatki - w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt | 10
2. | System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo-krzyżowych, skład zestawu: siatka polipropylenowa monifilamentowa o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery C, gramatura siatki 21g.m2, porowatość siatki 93%, siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji. | szt | 5
3. | Wielorazowe narzędzie do fiksacji szwów do więzadeł kolcowo-krzyżowych, łuku ścięgnistego i okolic pęcherza bez kontroli wzroku, przystosowane do jednorazowych sterylnych ładunków, zawierających szwy o dł. 70 cm, kompatybilne do do produktów w poz. nr 1 i 2. | szt | 1
4. | Jednorazowa całkowicie niewchłanialna, sterylna taśma w osłonce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, wymiary: dł. 450mm ze znacznikiem środka, szer. 1,1cm, grubość 0,62mm, gramatura 95g/m,. Końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy. Możliwość implantacji metodą nadłonową lub przez otwory zasłonione. | szt | 10
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 2
Pakiet nr 2
|  |  |  | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jedorzowego uzytku (mikrobilogiczne czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra . W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m Øwew. 10mm, -odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpioeczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6m - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m - generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki. - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym | szt | 100
2. | Czujnik brzuszny oddechów | szt | 10
3. | Smoczek MAM: - dla wcześniaków o wadze poniżej 1200g - dla wcześniaków o wadze 1000-1800g, -dla pacjentów o wadze 1600-2500g róże rozmiary w zależności od potrzeb zamawiając | szt | 20
4. | Czujnik temperatury do nawilżacza F&P MR850 | szt | 2
5. | Komora nawilżajaca z automatyczną regulacją poziomu wody o kontrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensantu w obwodzie oddechowym, dł. Drenu do podaży wody 1,2 m | szt | 50
6. | Adapter do podłączenia grzałki w ramieniu wdechowym w układzie oddechowym z nawilżacza F&P MR850 | szt | 2
7. | Zestaw jednorazowy do napełniania samoczynnego komory nawilżacza zawiera : system wyrównania ciśnienia, łącznik T | szt | 10
8. | Komora nawilżajaca do Humicare C200S jednorazowego użytku | szt | 20
9. | Filtr bakteryjno-wirusowy | szt | 5
10. | Złącza 27/22 | szt | 5
11. | Czapeczka do zamocowania generatora, wykonana z bawełny, posiada trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży, z miarką. Wielkość oznaczenia kolorem w sposób trwały. Dostępne rozmiary: - obwód głowy 18-20cm, rozm 00 -obwód głowy 20-22cm rozm 0 - obwód głowy 22-24cmrozm. 1 - obwód głowy 24-26cm, rozm 2 - obwód głowy 26-28cm rozm.3 - obwód głowy 28-30cm rozm. 4 - obwód głowy 30-32cm rozm 5 - obwód głowy 32-34cm, rozm6 - obwód głowy 34-36 cm rozm7 | szt | 100
12. | Układ do resuscytacji dł. 1m5m. Układ oddechowy do resuscytacji noworodka przeznaczony do aparatów: Neopuff, Babypuff, Resuscitare, Panda, Giraffe Star, Atom posiadający zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi: - ramię wdechowe niepodgrzewane dł. 1,5m, - zastawka PEEP zz zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowego - wydechowego oraz z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce - zatyczka uszczelniająca - łącznik umożliwiający dopasowanie do aparatu Resuscitare, Panda, Giraffe Star | szt | 100
13. | Układ do resuscytacji dł. 1,5m z maską rozm.0 | szt | 50
14. | Układ do resuscytacji dł. 1,5m z maską rozm. 1 | szt | 50
15. | Układ do resuscytacji dł. 1,5m z maską rozm.2 | szt | 50
16. | Maska twarzowa, okrągła, silikonowa, rozm.0(I.D.30mm) | szt | 30
17. | Maska twarzowa, okrągła, silikonowa rozm 1 (I.D.38mm) | szt | 30
18. | Maska twarzowa, okrągła, silikonowa, rozm. 2 (I.D.48mm) | szt | 30
19. | Płucko testowe | szt | 2
[7 empty] | 0 | 0
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 3
Pakiet nr 3
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Zestawy do nebulizacji z trzema nakładkami: nakładka A- terapia górnych dróg oddechowych, Nakładka B: terapia odcinka tchawiczo-oskrzelowego, Nakładka C: terapia dolnych dróg oddechowych. Skład zestawu: nebulizator wraz z 3 końcówkami: A,B,C oraz: rurka 1 m, i opcjonalnie: maska mała, lub maska duża, lub ustnik.. Max. objetośc zbiorniczka 6 ml, min. obj. zbiiorniczka 1,5 ml, min. prezpływ 5l/min, max. przepływ 8l/min, min. ciśnienie pracy 0,7 Bar, max. cisnienie pracy 1,6 Bar | kpl | 800
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)

## Pakiet 4
Pakiet nr 4
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Jednorazowy układ pacjenta 10 mm z grzałką do respiratora noworodkowego SLE 6000 | szt | 20
2. | Filtr bakteryjny wdechowy wieloraowego użytku a 5 szt. | op | 1
3. | Zestaw startoSLE Miniflow nCPAP. Miniflow generator, końcówki donosowe ( wszyskie rozmiary) , maski nosowe ( wszyskie rozmiary) czapeczki ( wszyskie rozmiary), adapter T | szt | 10
4. | Maska nosowa do SLE Miniflow rozm M,L,XL ( do wyboru) a 10 szt | op | 5
5. | Czapeczka do SLE Miniflow rozm. XS-L ( do wyboru) a 10 szt | op | 5
6. | Generator do SLE 1000 nCPAP ( zawiera 3 końcówki donosowe S,M,L) | szt | 20
7. | Maska do SLE 1000 nCPAP S, M, L (do wyboru) a 10 szt | op | 5
8. | Czapeczka do SLE 1000 nCPAP rozmiar od 000 do 3 (do wyboru) a 10 szt | op | 4
9. | Zestaw czapeczek ( czapeczki każdego rozmiaru+ 10x taśma do mocowania | szt | 5
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)