## Zał. 2 - FAC
Uwaga ! Należy należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed wypełnieniem Formularza asortymentowo-cenowego
1. W kolumnach h), j) w poszczególnych komórkach zostały wpisane formuły. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny g) Cena jednostkowa netto w zł, do kolumny i) Stawka VAT (%), a wartość netto/brutto w zł oraz suma pakietu zostanie wyliczona automatycznie. 2. Pomimo zastosowania formuł Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XV. pkt. 5 SWZ. 3. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego.
4. Wartości w kolumnie g) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień składania ofert.
6. Niewycenione pakiety, dla czytelności, prosimy usunąć.
PAKIET NR 1 - Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Blok Operacyjny
L.p. | ASORTYMENT | J.m. | Zamawiana ilość | Producent | Nazwa handlowa Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
a | b | c | d | e | f | g | h (dxg) | i | j (h+hxi)
1. | Haczyk laparoskopowy, kształt "J", ceramiczny, izolacja do zagięcia części roboczej, śr. 5 mm, dł. 360 mm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Kleszcze chwytne, laparoskopowe, okienkowe, bransze delikatnie fakturowane, obie bransze ruchome, dł. bransz 39 mm, rączka z blokadą na palec wskazujący, złącze HF, śr. 5 mm, dł. 330 mm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
PAKIET NR 2 - Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Blok Operacyjny
L.p. | ASORTYMENT | J.m. | Zamawiana ilość | Producent | Nazwa handlowa Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
a | b | c | d | e | f | g | h (dxg) | i | j (h+hxi)
1. | Wkład monopolarny, kleszczyki długie typu Johann, dł. Szczęk 40 mm, śr. 5 mm, dł. 330 mm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
PAKIET NR 3 - Centralny Blok Operacyjny - Neurochirurgia
L.p. | ASORTYMENT | J.m. | Zamawiana ilość | Producent | Nazwa handlowa Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
a | b | c | d | e | f | g | h (dxg) | i | j (h+hxi)
1. | Kleszcze neurochirurgiczne (sztance) KERRISON, tnące do góry pod kątem 40 st., z wyrzutnią, wielkość cięcia 2x10mm, dł. trzonu roboczego 18 cm. Góna sztanca falowana z otworami bocznymi, zapewniająca swobodnie czyszczenie narzędzia | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Odgryzacz neurochirurgiczny KERRISON CLEANWAVE, prosty, z wyrzutnią, czerniony, kąt 40 st i szer. 2 mm, rozwarcie szczęk 10 mm, górna sztanca falowana z otworami bocznymi, umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję, bez rozbierania narzędzia, dł. 20 cm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
3. | Kleszcze neurochirurgiczne KERRISON SWING, zagięte do góry pod kątem 40 st., rozbieralne, proste, z wyrzutnią, cienka stopka, szer. 3 mm, dł. 18 cm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
4. | Odgryzacz KERRISON CLEANWAVE, tnący do góry pod kątem 40 st., cienka sotpka, z wyrzutnią, szer. 2 mm, rozwarcie 10 mm, dł. trzonu 20 cm, góna sztanca falowana z otworami bocznymi, umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję bez konieczności rozbierania narzędzia | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
5. | Odgryzacz kostny CASPAR, zakrzywiony do dołu, jedna bransza aktywna, część robocza ząbkowana, rozm. 3x12 mm, dł. 18 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
6. | Odgryzacz kostny LEKSELL, z systemem podwójnej dźwigni, bransze lekko bocznie zakrzywione, ze spręzyną w rękojeści, szer. 8 mm, dł. 23,5 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
7. | Kleszcze hemostatyczne BABY-CRILE, zagięte, dł. 14,5 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
PAKIET NR 4 - Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Blok Operacyjny
L.p. | ASORTYMENT | J.m. | Zamawiana ilość | Producent | Nazwa handlowa Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
a | b | c | d | e | f | g | h (dxg) | i | j (h+hxi)
ZESTAW DO ZABIEGÓW W OKOLICY GAŁKI OCZNEJ
1. | Szpatułka jezykowa MAYO, lekko zagięta, półokrągła, tępa, dwustronna, dł. 17 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Szpatułka językowa dwustronna, KROENING, podwójnie wygięta, dł. 15 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
3. | Szpatułka oczodołowa z podziałką, lewa | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
4. | Szpatułka oczodołowa z podziałką, prawa | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
5. | Trzonek do skalpela nr 3, prosty, dł. 12,5 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
6. | Pęseta chirurgiczna, delikatna, prosta 1x2 zęby, śr. końcówki 1,5 mm, dł. 16 cm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
7. | Pęseta anatomiczna SEMKEN, prosta, z bolcem naprowadzającym, szer. 1 mm, dł. 15 cm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
8. | Pinceta stomatologiczna typu COLLEGE, anatomiczna, z kołkiem naprowadzającym, nacięcia do połowy części pracującej, dł. 150 mm, czubek 1 mm, odgięta | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
9. | Kleszczyki hemostatyczne HALSTED-MOSQUITO, proste, dł. 12,5 cm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
10. | Kleszcze hemostatyczne JACOBSON, lekko zakrzywione, bardzo delikatne, dł. 13 cm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
11. | Kleszczyki hemostatyczne delikatne MICRO-MOSQUITO, zagięte, dł. 10 cm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
12. | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł. 20 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
13. | Nożyczki chirurgiczne STANDARD, zagięte, ostro-ostre, dł. 14,5 cm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
14. | Nożyczki operacyjne METZENBAUM-FINO, zakrzywione, ostro-ostre, dł. 14,5 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
15. | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 14,5 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
16. | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm, szer. 3,0 mm, nacięcia krzyżowe, gęstość żebrowania 250 tpsi, dł. całkowita 18 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
17. | Mikronożyczki, zagięte, rękojeśc fakturowana z bolcem naprowadzającym, dł. 12 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
18. | Mikro imadło do szycia typu CASTROVIEJO-BARRAQUER, proste, z zamkiem, gęstość żebrowania 0,2, rękojeści owalne, fakturowane, utwardzane wkładką węglową TC, dł. 14,5 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
19. | Hak LANGENBECK, wymiar łopatki 50x11 mm, dł. 21 cm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
20. | Retraktor DESMARRES, rozmiar łopatki 18 mm, dł. 14 cm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
21. | Retraktor CUSHING 10 mm, dł. 20 cm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
22. | Raspator do okostnej WILLIGER, lekko zakrzywiony, szerokość 5 mm, dł. 16 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
23. | Raspator z elewatorem FREER, obustronny, ostro-tępy, bransze podgięte półkoliście, ułozone naprzemiennie, szer. Końcówek roboczych 3,5 mm, uchwyt okrągłoy o kanciastych bokach, dł. 18 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
24. | Pinceta do amalgatu, z kółkiem naprowadzającym, dł. 160 mm, końcówka okrągła szer. 4 mm, podwójnie odgięta | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
25. | Zgłębnik, pojedynczo zakończony, szcześciokątny uchwyt, fig. 9 | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
26. | Łyżeczka kostna dwustronna, dł. 175 mm, fig. 0, odgięta | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
27. | Łyżeczka kostna dwustronna, dł. 175 mm, fig. 1, odgięta | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
28. | Łyżeczka kostna typu VOLKMANN podwójna, dł. 160 mm, końcówki: 4,5 mm, 5 mm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
29. | Kaniula ssąca FRAZIER (FERGUSON) z przyłączem LUER, zakrzywiona, z sondą oraz uchwytem na palec z otworem odcinającym, z Mandrynem, śr. 4 mm (12 Charr./Fr.), dł. części roboczej 11 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
30. | Kaniula ssąca FRAZIER (FERGUSON) z przyłączem LUER, zakrzywiona, z sondą oraz uchwytem na palec z otworem odcinającym, śr. 2mm, Charr./Fr. 6, długość od zakrzywienia 11 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
31. | Szapatuła mózgowa OLIVERCRONA, podwójnie zakrzywiona na obu końcach, wklęsło-wypukła, narzędzie elastyczne, wykonane z metalu posiadającego pamięć kształtu i wracające po procesie sterylizacji do pierwotnego kształtu, szerokości 11x13 mm, dł. 18 cm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
32. | Szpatuła do tkanek, elastyczna, dł. 20 cm, szer. 12 mm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
33. | Szpatuła do tkanek, elastyczna, dł. 20 cm, szer. 9 mm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
34. | Skrzynka na instrumentarium z pokrywą bez pokrętła, wym. 220x120x60 mm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
35. | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacja narzędzi chirurgicznych, składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem oraz pokrywa aluminiowej w kolorze zielonym, perforowana. Wym. Wanny 285x280x135 mm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
36. | Kosz druciany do sterylizacji, perforowany, rozm. 240x240x70 mm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
37. | Koszo-sito ze stali nierdzewnej, z nóżkami do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, o wymiarach 265x125 mm, wys. 50 mm | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
38. | Pokrywa koszo-sita ze stali nierdzewnej, rozm. 265x125, z systemem zamykania oraz uchwytem do przenoszenia | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
39. | Mata silikonowa, wym. 112x45 mm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
PAKIET NR 5 - Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Blok Operacyjny
L.p. | ASORTYMENT | J.m. | Zamawiana ilość | Producent | Nazwa handlowa Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
a | b | c | d | e | f | g | h (dxg) | i | j (h+hxi)
ZESTAW PODSTAWOWY
1. | Szpatuła językowa BUCHWALD, podwójnie wygięta w literę "S", półokrągła, tępa, dwustronna, dł. 18 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Szpatułka językowa, lekko zagięta, półokrągła, tępa, dwustronna, dł. 14,5 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
3. | Trzonek do skalpela nr 3, z podziałką, dł. 12,5 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
4. | Pęseta chirurgiczna GILLIES delikatna, prosta, śr. końcówki 1,5 mm, dł. 15,5 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
5. | Pęseta chirurgiczna STANDARD (medium), prosta, delikatna, szer. Bransz 1,5 mm 1x2 ząbki, dł. całkowita 20 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
6. | Pęseta anatomiczna SEMKEN, prosta, z bolcem naprowadzającym, szer. 1 mm, dł. 15 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
7. | Pęseta stomatologiczna, anatomiczna, z kołkiem naprowadzającym, dł. 160 mm, czubek 0,5 mm, podwójnie odgięta | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
8. | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 18 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
9. | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł. 20 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
10. | Kleszczyki hemostatyczne HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
11. | Kleszcze hemostatyczne CRILE, zakrzywione, dł. 14,5 cm | szt. | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
12. | Kleszcze hemostatyczne PEAN, zakrzywione, delikatne, dł. 13 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
13. | Nożyczki preparacyjne TOENNIS-ADSON FINO, delikatne dedykowane do arteriotomii, lekko zakrzywione, dł. całkowita 17,5 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
14. | Nożyczki chirurgiczne STANDARD, zagięte, ostro-ostre, dł. 14,5 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
15. | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, ostro-ostre, zakrzywione, dł. 18 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
16. | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm, szer. 3,0 mm, nacięcia krzyżowe, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. całkowita 18 cm | szt. | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
17. | Hak LANGENBECK, wym. Łopatki 50x11 mm, dł. 21 cm | szt. | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
18. | Hak operacyjny typu RAMUS, 70x11/15 mm, dł. 220 mm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
19. | Kaczyk do ran, delikatny, 4-zębny, ostry, rękojeść kwadratowa, dł. 16 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
20. | Haczyk do ran, delikatny, 4-zębny, tępy, rękojeść kwadratowa, dł. 16 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
21. | Retraktor OBWEGESER, zagięty do góry, wym. 55x12 mm, dł. 23 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
22. | Retraktor OBWEGESER, wym. 10x8 mm, dł. 17,0 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
23. | Podważka WILLINGER, zagięta, śr. końcówki roboczej 8,0 mm, dł. 16 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
24. | Distektor DAVIS, dwustronny, tępo-ostry, końcówki lekko zakrzywione, dł. 24,5 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
25. | Odgryzacz kostny LUER, końcówka 4 mm, mocno zagięta, dł. 150 mm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
26. | Pinceta stomatologiczna, anatomiczna, z kołkiem naprowadzającym, dł. 160 mm, czubek 0,5 mm, odgięta | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
27. | Lusterko laryngologiczne z uchwytem, fig. 7, śr. 24 mm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
28. | Zgłębnik, pojedynczo zakończony, sześciokątny uchwyt, fig. 9 | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
29. | Kiureta kostna JACOBSON, delikatna, dwustronna, ostra, śr. 4/3,5 mm, dł. 13 cm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
30. | Łyżeczka kostna dwustronna, dł. 175 mm, fig. 0, odgięta | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
31. | Łyżeczka kostna dwustronna, dł. 175 mm, fig. 1, odgięta | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
32. | Skrzynka na instrumentarium z pokrywą bez pokrętła, wym. 220x120x60 mm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
33. | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem, oraz pokrywy aluminiowej w kolorze zielonym, perforowana. Wym. Wanny 465x280x135 mm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
34. | Kosz z blachy perforowanej do sterylizacji, z uchwytami, wym. 380x240x70 mm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
35. | Koszo-sito ze stali nierdzewnej, z nóżkami do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, o wym. 265x125, wys. 50 mm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
36. | Pokrywa koszo-sita ze stali nierdzewnej, rozm. 265x125, z systemem zamykania oraz uchwytem do przenoszenia | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
37. | Mata silikonowa, wym. 112x45 mm | szt. | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
PAKIET NR 6 - Klinika Okulistyki Blok Operacyjny
L.p. | ASORTYMENT | J.m. | Zamawiana ilość | Producent | Nazwa handlowa Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
a | b | c | d | e | f | g | h (dxg) | i | j (h+hxi)
1. | Kaseta plastikowa (pudełko z pokrywą) z matą silikonową (jeżykiem) dla przechowywania narzędzi podczas sterylizacji i przenoszenia. Wym. Zewn. 15,2x25,4x1,9 cm | szt. | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Kaseta plastikowa (pudełko z pokrywą) z matą silikonową (jeżykiem) dla przechowywania narzędzi podczas sterylizacji i przenoszenia. Wym. Zewn. 10,2x16,2x1,9 | szt. | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
3. | Kaseta plastikowa (pudełko z pokrywą) z matą silikonową (jeżykiem) dla przechowywania narzędzi podczas sterylizacji i przenoszenia. Wym. Zewn. 6,4x19x1,9 | szt. | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
4. | Kaseta plastikowa (pudełko z pokrywą) z matą silikonową (jeżykiem) dla przechowywania narzędzi podczas sterylizacji i przenoszenia. Wym. Zewn. 6,4x15,2x1,9 | szt. | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
5. | Haczyk manipulator tytanowy dla soczewki pod kątem, końcówka zagięta dł. 0,7 mm, rękojeść okrągła | szt. | 40 |  |  |  | 0 |  | 0
6. | Pęseta szwowa anatomiczna wygięta tytanowa z platformą do szycia, rękojeść okrągła, ogólna dł. 105 mm | szt. | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
7. | Pęseta typ Castroviejo tytanowa prosta, 1x2 ząbki 0,12 mm z platformą do szycia, płaska rękojeść, ogólna długość 85 mm | szt. | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
8. | Pęseta typ Castroviejo tytanowa prosta, 1x2 ząbki 0,12 mm z platformą do szycia, płaska rękojeść, ogólna długość 108 mm | szt. | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
9. | Pęseta typ Castroviejo tytanowa prosta, 1x2 ząbki 0,3 mm z platformą do szycia, płaska rękojeść, ogólna długość 108 mm | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
10. | Pęseta do kapsuloreksji tytanowa pod kątem, część robocza lekko wygięta, bardzo delikatne końce chwytające, ogólna długość 85 mm | szt. | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
11. | Imadło tytanowe, część chwytająca wygięta 9 mm, okrągła rękojeść bez blokady, ogólna długość 115 mm | szt. | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
12. | Imadło tytanowe, częśc chwytająca wygięta 9 mm, okrągła rękojeść z rowkiem bez blokady, ogólna długość 125 mm | szt. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
13. | Nożyczki do skóry standardowe proste, końce ostre, ze stali nierdzewnej, ogólna długość 98 mm | szt. | 25 |  |  |  | 0 |  | 0
14. | Pean Mosquito z zębatą blokadą ze stali nierdzewnej, części chwytające 20 mm wygięte, nasiekane, ogólna długość 125 mm | szt. | 25 |  |  |  | 0 |  | 0
15. | Pęseta (kleszcze) tytanowa z blokadą okulistyczną, mięśniowa z trzema długimi zębami i trzema otworami na części chwytającej w kształcie litery T | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
16. | Pęseta-blefarostat tytanowa, okienko chwytające okrągło 15 mm, blokada śrubowa, ogólna długość 105 mm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
17. | Pęseta tytanowa do utrzymania sztucznej soczewki, części chwytne z lekko wygiętymi szczękami pod kątem w pioni, płąskiej rękojeści, końce chwytne 2 mm, ogólna długość 121 mm | szt. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
18. | Cyrkiel-miarka Castroviejo tytanowy śrubowy, z kalibracją co 0,5 mm od 0 do 20 mm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
19. | Rozwórka tytanowa dla dorosłych, śrubowa, częsci chwytne otawrte 15,5 mm, druciane wygięte półokrągło, ogólna długość 80 mm | szt. | 18 |  |  |  | 0 |  | 0
20. | Rozwórka tytanowa dla dzieci, śrubowa, części chwytne otwarte 7 mm, druciane, wygięte półokrągło, ogólna długość 65 mm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
21. | Depressor twardówkowy (wgłebiacz) tytanowy dwustronny, z jednej strony rękojeści część robocza typu młoteczka, z drugiej strony rękojeści typu konusa zakrąglonego | szt. | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
22. | Trabekuloktom (punch typ Kelly) tytanowy dla płatka 0,75 mm, rękojeść płaska | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
23. | Nożyczki Vannas do kapsulotomii ze stali nierdzewnej, częsci tnące 10,5 mm lekko wygięte, ogólna długość 95 mm | szt. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
24. | Pęseta typ Polak do szwów przy transplantacji rogówki, podwójne ząbki 1x2 0,12 mm, ogólna długość 115 mm | szt. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
PAKIET NR 7 - Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Blok Operacyjny
L.p. | ASORTYMENT | J.m. | Zamawiana ilość | Producent | Nazwa handlowa Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
a | b | c | d | e | f | g | h (dxg) | i | j (h+hxi)
1. | Kosz druciany z pokrywą do optyki endoskopowej, śr. 1-10 mm, wym. 460x80x52mm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Optyka laparoskopowa 4K ULTRA HD, śr. 10 mm, zbudowana w systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 340 mm | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
3. | Światłowód medyczny w nieprzezroczystej osłonie, wykonany w technice bezklejowej, posiada wzmocnienia na obu końcach. W komplecie dwa adaptery od strony optyki i źródła światła, śr. 4,8 mm, dł. 3m | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0