ZP.271.26.2023 Kosakowo 08.09.2023r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

**Budowa oświetlenia drogowego ulic w 2 częściach: (1) sięgacz Leśnej w Mostach oraz (2) ul. Pszeniczna w Dębogórzu.**

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

**Z względu na rozbieżności w opisie zamówienia, dokumentacji i SWZ proszę o doprecyzowanie:**

**1. ul. Leśna (sięgacz) projektowana linia kablowa ma być podłączona do ist. słupa L1/1, czy wpięta w istn. linię za pomocą muf przelotowych;**

**2. ul. Pszeniczna w Dębogórzu jaki jest zakres robót demontażowych.**

ODPOWIEDŹ 1

Doprecyzowując:

Ad. 1 oświetlenie należy wykonać zgodnie z projektem – Należy wykonać wcinkę w istniejącą linię kablową oświetlenia ulicy Leśnej pomiędzy latarniami 7/1 i 8/1. Schemat połączeń w projekcie na rys. 3.

Ad. 2. Demontaż dotyczy jednego słupa oświetleniowego z transportem w wyznaczone miejsce na odległość do ok 5km.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

 **Wójt Gminy Kosakowo**

 **Marcin Majek**