Numer sprawy: DFP.271.130.2023.AB

Kraków, dnia 28.03.2024 r.

## ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

## ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 253 oraz art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę materiałów anestezjologicznych i materiałów eksploatacyjnych do aparatów.

1. 	Wybrano następujące oferty:

| część 2 | oferta 9 | Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa | cena brutto: 151 966,80 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| część 3 | oferta 6 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl | cena brutto: 667 118,35 zł |
| część 5 | oferta 11 | ExtraMed Zaopatrzenie Medyczne Dorota Wrona Radowo Małe 80/5, 72-314 Radowo Małe | cena brutto: 9 072,00 zł |
| część 6 | oferta 4 | Akme Pałejko Sp. j. ul. Poloneza 89B, 02-8226 Warszawa | cena brutto: 37 368,00 zł |
| część 7 | oferta 17 | Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice | cena brutto: 29 750,00 zł |
| część 8 | oferta 13 | Promed S.A. ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa | cena brutto: 51 694,00 zł |
| część 9 | oferta 16 | Skamex S.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | cena brutto: 36 720,00 zł |
| część 11 | oferta 4 | Akme Pałejko Sp. j. ul. Poloneza 89B, 02-8226 Warszawa | cena brutto: 12 960,00 zł |
| część 12 | oferta 19 | Cedical Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 200 lok. 213A, 02-486 Warszawa | cena brutto: 424 500,00 zł |
| część 13 | oferta 10 | Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa | cena brutto: 28 350,00 zł |
| część 15 | oferta 15 | Getinge Polska Sp. z o.o. ul. Żwirka i Wigury 18, 02-092 Warszawa | cena brutto: 2 145 960,00 zł |
| część 16 | oferta 18 | Bialmed Sp. z .o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/37, 02-546 Warszawa | cena brutto: 374 490,00 zł |
| część 17 | oferta 8 | Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok | cena brutto: 59 674,40 zł |
| część 18 | oferta 8 | Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok | cena brutto: 450 252,00 zł |
| część 21 | oferta 10 | Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa | cena brutto: 163 380,00 zł |
| część 22 | oferta 10 | Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa | cena brutto: 195 000,00 zł |
| część 23 | oferta 17 | Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice | cena brutto: 274 860,00 zł |
| część 24 | oferta 16 | Skamex S.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | cena brutto: 425 562,60 zł |
| część 25 | oferta 16 | Skamex S.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | cena brutto: 102 000,00 zł |
| część 26 | oferta 2 | Billmed Sp. z o.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa | cena brutto: 233 226,00 zł |
| część 27 | oferta 4 | Akme Pałejko Sp. j. ul. Poloneza 89B, 02-8226 Warszawa | cena brutto: 248 292,00 zł |
| część 29 | oferta 16 | Skamex S.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | cena brutto: 157 950,00 zł |
| część 30 | oferta 9 | Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa | cena brutto: 11 232,00 zł |

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrane w poszczególnych częściach oferty otrzymały maksymalną liczbę punktów, wyliczoną w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ.

2. 	Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:

| oferta 1 | Sumi Sp. z o.o. Sp. k. ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek | część: 7, 23, 24 |
| --- | --- | --- |
| oferta 2 | Billmed Sp. z o.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa | część: 4, 26, 29 |
| oferta 3 | Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group ul Majowa, 2 71-374 Szczecin | część: 4, 28 |
| oferta 4 | Akme Pałejko Sp. j. ul. Poloneza 89B, 02-8226 Warszawa | część: 6, 11, 27 |
| oferta 5 | Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa | część: 1 |
| oferta 6 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl | część: 3 |
| oferta 7 | Anmar Sp. z o.o. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy | część: 16 |
| oferta 8 | Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok | część: 17, 18 |
| oferta 9 | Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa | część: 2, 29, 30 |
| oferta 10 | Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa | część: 5, 7, 13, 21, 22 |
| oferta 11 | ExtraMed Zaopatrzenie Medyczne Dorota Wrona Radowo Małe 80/5, 72-314 Radowo Małe | część: 5 |
| oferta 12 | Empireum Piotr Dopieralski ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna | część: 4, 5 |
| oferta 13 | Promed S.A. ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa | część: 4, 8, 28 |
| oferta 14 | Trident Med. s.c. M. Góralska-Wachnik, Z. Przeorski ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa | część: 4, 25 |
| oferta 15 | Getinge Polska Sp. z o.o. ul. Żwirka i Wigury 18, 02-092 Warszawa | część: 15 |
| oferta 16 | Skamex S.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | część: 6, 7, 9, 16, 20, 22, 24, 25, 28, 29, |
| oferta 17 | Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice | część: 4, 7, 23, 28 |
| oferta 18 | Bialmed Sp. z .o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/37, 02-546 Warszawa | część: 7, 16, 25 |
| oferta 19 | Cedical Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 200 lok. 213A, 02-486 Warszawa | część: 12, 28 |
| oferta 20 | Medox Pro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Grodzka 20/4, 70-560 Szczecin | część: 21, 22 |

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

|  |  | Liczba przyznanych punktów w kryterium cena 100% : |
| --- | --- | --- |
|  |  | część 2 |
| oferta 9 | Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. | 100,00 punktów |
|  |  | część 3 |
| oferta 6 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. | 100,00 punktów |
|  |  | część 5 |
| oferta 10 | Medtronic Poland Sp. z o.o. | 35,00 punktów |
| oferta 11 | ExtraMed Zaopatrzenie Medyczne Dorota Wrona | 100,00 punktów |
| oferta 12 | Empireum Piotr Dopieralski | 96,33 punktów |
|  |  | część 6 |
| oferta 4 | Akme Pałejko Sp. j. | 100,00 punktów |
| oferta 16 | Skamex S.A. | 91,53 punktów |
|  |  | część 7 |
| oferta 1 | Sumi Sp. z o.o. Sp. k. | 49,17 punktów |
| oferta 16 | Skamex S.A. | 61,34 punktów |
| oferta 17 | Sinmed Sp. z o.o. | 100,00 punktów |
|  |  | część 8 |
| oferta 13 | Promed S.A. | 100,00 punktów |
|  |  | część 9 |
| oferta 16 | Skamex S.A. | 100,00 punktów |
|  |  | część 11 |
| oferta 4 | Akme Pałejko Sp. j. | 100,00 punktów |
|  |  | część 12 |
| oferta 19 | Cedical Sp. z o.o. | 100,00 punktów |
|  |  | część 13 |
| oferta 10 | Medtronic Poland Sp. z o.o. | 100,00 punktów |
|  |  | część 15 |
| oferta 15 | Getinge Polska Sp. z o.o. | 100,00 punktów |
|  |  | część 16 |
| oferta 16 | Skamex S.A. | 92,14 punktów |
| oferta 18 | Bialmed Sp. z .o.o. | 100,00 punktów |
|  |  | część 17 |
| oferta 8 | Biameditek Sp. z o.o. | 100,00 punktów |
|  |  | część 18 |
| oferta 8 | Biameditek Sp. z o.o. | 100,00 punktów |
|  |  | część 21 |
| oferta 10 | Medtronic Poland Sp. z o.o. | 100,00 punktów |
|  |  | część 22 |
| oferta 10 | Medtronic Poland Sp. z o.o. | 100,00 punktów |
| oferta 16 | Skamex S.A. | 60,32 punktów |
|  |  | część 23 |
| oferta 1 | Sumi Sp. z o.o. Sp. k. | 76,10 punktów |
| oferta 17 | Sinmed Sp. z o.o. | 100,00 punktów |
|  |  | część 24 |
| oferta 16 | Skamex S.A. | 100,00 punktów |
|  |  | część 25 |
| oferta 16 | Skamex S.A. | 100,00 punktów |
|  |  | część 26 |
| oferta 2 | Billmed Sp. z o.o. | 100,00 punktów |
|  |  | część 27 |
| oferta 4 | Akme Pałejko Sp. j. | 100,00 punktów |
|  |  | część 29 |
| oferta 2 | Billmed Sp. z o.o. | 54,17 punktów |
| oferta 9 | Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. | 99,53 punktów |
| oferta 16 | Skamex S.A. | 100,00 punktów |
|  |  | część 30 |
| oferta 9 | Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. | 100,00 punktów |

Uzasadnienie liczby przyznanych punktów: Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych każda powyższa oferta otrzymała punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert zgodnie ze sposobem ich przyznawania, określonym w SWZ.

- W postępowaniu odrzucono następujące oferty:

| oferta 1 | Sumi Sp. z o.o. Sp. k. ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek | część 24 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający w poz. 1 i 2 wymagał „łącznik kodowany kolorem pozwalające wybrać optymalny rozmiar cewnika”. W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganego parametru. W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadczył, że zaoferowane rurki nie posiadają łączników kodowanych kolorem.

| oferta 2 | Billmed Sp. z o.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa | część 4 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał „manometr z kolorową podziałką”. W złożonych wraz z ofertą materiałach firmowych Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca  wskazał na zdjęciu pod zaoferowanym numerem katalogowym FMT-PI/05 produkt, który nie posiada kolorowej podziałki.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Zamawiający wymagał „Mankiet ciśnieniowy do szybkich przetoczeń, posiadający powłokę hydrofobową, w zakresie ciśnienia: 0-300 mmHg, z możliwością podglądu poziomu płynu, z uchwytem do zawieszenia, mankiet pozwalający na utrzymanie stałej wartości ciśnienia w każdym miejscu mankietu, worek z płynem zawieszany na haczyku wewnątrz mankietu. Gruszka do pompowania mankietu i zawór spustowy, manometr wstrząsoodporny, wskazujący ciśnienie  z widoczną obrotową podziałką. Możliwość dezynfekcji mankietu dostępnymi środkami. Pojemność mankietu 500 ml. Produkt wielorazowy”. W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganych parametrów dla zaoferowanego produktu o numerze katalogowym FMT-PI/05. Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia dokumentu, gdyż pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu.

| oferta 3 | Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group ul Majowa, 2 71-374 Szczecin | część 4 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał mankiet „w zakresie ciśnienia: 0-300 mmHg”. W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganego parametru. W odpowiedzi 
na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadczył, 
że zaoferowany mankiet posiada zakres ciśnienia 0-700 mmHg.

| oferta 3 | Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group ul Majowa, 2 71-374 Szczecin | część 28 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał łyżkę „typ Macintosh„ oraz „wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki 
na części metalowej”. W złożonych wraz z ofertą próbkach Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca złożył próbkę, która na części metalowej nie ma oznakowania wskazującego na typ łyżki.

Zamawiający wymagał „symbol jednorazowego użytku” na części plastikowej/mocowaniu łyżki,   naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu”. W złożonych wraz z ofertą próbkach Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca złożył próbkę, która na części plastikowej/mocowaniu łyżki po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu nie ma symbolu jednorazowego użytku. Symbol jednorazowego użytku naniesiony został po stronie wyprowadzenia światłowodu .

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Zamawiający wymagał „Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru Zielonego, wykonana ze stali nierdzewne, Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl)”.  W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganych parametrów dla zaoferowanego produktu. Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia dokumentu, gdyż pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu.

| oferta 7 | Anmar Sp. z o.o. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy | część 16 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Zamawiający wymagał „z możliwością stosowania u więcej niż jednego pacjenta”. W złożonych wraz 
z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganych parametrów dla zaoferowanego produktu. W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca przedłożył publikację powstałą przy udziale Ministerstwa Zdrowia Malezji, w której opisane zostało badanie dotyczące wspólnego korzystania 
z napełnionych nawilżaczy tlenowych w tym również Hydrox i przedstawiono wnioski, dotyczące nie stwierdzenia wzrostu ryzyka infekcji przy praktyce ponownego używania nawilżaczy u wielu pacjentów, zalecając równocześnie przeprowadzenie badania na większą skalę.  Dokument ten nie jest materiałem firmowym zaoferowanego produktu i wciąż nie stanowi potwierdzenia wymaganego parametru.

| oferta 10 | Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa | część 7 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał „Dren tlenowy, (długość 210cm)”. W złożonych wraz z ofertą materiałach firmowych Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca w materiałach firmowych wskazał, że przewód ma długość 213 cm.

| oferta 12 | Empireum Piotr Dopieralski ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna | część 4 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał „manometr z kolorową podziałką”. W złożonych wraz z ofertą materiałach firmowych Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca w materiałach firmowych wskazał na zdjęciu  pod oferowanym numerem katalogowym FMT-PI/05 produkt, który nie posiada kolorowej podziałki.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Zamawiający wymagał „mankiet posiadający powłokę hydrofobową, „mankiet pozwalający 
na utrzymanie stałej wartości ciśnienia w każdym miejscu mankietu, manometr wstrząsoodporny,  możliwość dezynfekcji mankietu dostępnymi środkami”. W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganych parametrów dla zaoferowanego. Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia dokumentu, gdyż pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu.

| oferta 13 | Promed S.A. ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa | część 4 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał „produkt wielorazowy”. W złożonych wraz z ofertą materiałach firmowych Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zaoferował produkt „przeznaczony do wielokrotnego ograniczonego użycia dla jednego pacjenta” oraz „całkowicie jednorazowe co eliminuje konieczność czyszczenia lub naprawy”.

Zamawiający wymagał „manometr z widoczną obrotową podziałką”. W złożonych wraz z ofertą materiałach firmowych Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca wskazał na zdjęciu przy zaoferowanym numerze katalogowym 42355-01H produkt, który nie posiada obrotowej podziałki.

Zamawiający wymagał „możliwość dezynfekcji mankietu dostępnymi środkami”. W złożonych wraz 
z ofertą materiałach firmowych Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zaoferował produkt „całkowicie jednorazowy co eliminuje konieczność czyszczenia lub naprawy”.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Zamawiający wymagał „mankiet posiadający powłokę hydrofobową, zakres ciśnienia: 0-300 mmHg, mankiet pozwalający na utrzymanie stałej wartości ciśnienia w każdym miejscu mankietu, manometr wstrząsoodporny”. W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganych parametrów dla zaoferowanego. Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia dokumentu, gdyż pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu.

| oferta 13 | Promed S.A. ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa | część 28 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał „mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego”. W złożonych wraz z ofertą próbkach Wykonawca potwierdził niezgodność produktu 
z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca złożył próbkę, która ma mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie w kolorze szarym.

Zamawiający wymagał „zatrzask kulkowy”. W złożonych wraz z ofertą próbkach Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca złożył próbkę, która ma plastikową wypustkę w kształcie półwalca, w próbce nie ma zatrzasku, który zawierałby kulkę.

Zamawiający wymagał „światłowód nieosłonięty”. W złożonych wraz z ofertą próbkach Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca złożył próbkę, która ma światłowód w części osłonięty plastikowymi elementami.

Zamawiający wymagał „symbol jednorazowego użytku” na części plastikowej/mocowaniu łyżki”. 
W złożonych wraz z ofertą próbkach Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca złożył próbkę, która na części plastikowej/mocowaniu łyżki nie ma symbolu jednorazowego użytku.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Zamawiający wymagał „Światłowód nieosłonięty, wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki, zatrzask kulkowy, mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego”. 
W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganych parametrów dla zaoferowanego produktu. Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia dokumentu, gdyż pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu.

| oferta 14 | Trident Med. s.c. Monika Góralska-Wachnik, Zbigniew Przeorski ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa | część 4 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał dołączenia do oferty wypełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione 
do reprezentowania wykonawcy arkusza cenowego, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą arkusza cenowego dla części 
4. Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia dokumentu, gdyż dokumenty ten  stanowi ofertę, 
w związku z tym podlega procedurze uzupełnienia, określonej w art. 128 ust.  1 ustawy.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Zamawiający wymagał „możliwość dezynfekcji mankietu dostępnymi środkami”. Wykonawca 
w materiałach firmowych nie potwierdził wymaganego parametru. W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganych parametrów dla zaoferowanego produktu. Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia dokumentu, gdyż pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu.

| oferta 14 | Trident Med. s.c. Monika Góralska-Wachnik, Zbigniew Przeorski ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa | część 25 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Zamawiający wymagał „oznaczenie numeryczne rozmiaru cewnika na łączniku, wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika”. W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganego parametru. W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca ponownie nie potwierdził wymaganego parametru.

| oferta 16 | Skamex S.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | część 20 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał „rozciągliwy w zakresie od 0,4 m do długości 2m” W złożonych wraz z ofertą materiałach firmowych Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zaoferował produkt „rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m”.

Zamawiający wymagał „dodatkowa rura rozciągliwa od 0,4 m do 1,5 m,” W złożonych wraz z ofertą materiałach firmowych Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zaoferował produkt „rozciągliwy w zakresie od 0,5 m do 1,5m,”..

| oferta 16 | Skamex S.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | część 28 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał „zatrzask kulkowy”. ”. W złożonych wraz z ofertą próbkach Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca złożył próbkę, która ma plastikową wypustkę w kształcie półkuli, w próbce nie ma zatrzasku, który zawierałby kulkę.

| oferta 17 | Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice | część 4 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał „w zakresie ciśnienia: 0-300 mmHg”. W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganego parametru. W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca potwierdził w materiałach firmowych, że zaoferowany mankiet posiada zakres ciśnienia 0-700 mmHg.

| oferta 17 | Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice | część 28 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał „symbol jednorazowego użytku” na części plastikowej/mocowaniu łyżki”. 
W złożonych wraz z ofertą próbkach Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca złożył próbkę, która na części plastikowej/mocowaniu łyżki nie ma symbolu jednorazowego użytku.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Zamawiający wymagał „Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, wykonana ze stali nierdzewnej, Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl)”. W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganych parametrów dla zaoferowanego produktu. Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia dokumentu, gdyż pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu.

| oferta 18 | Bialmed Sp. z .o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/37, 02-546 Warszawa | część 7 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał „wolne od DEHP”. W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganego parametru. W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego 
do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadczył, że zaoferowany przedłużacze posiadają śladowe ilość DEHP.

| oferta 18 | Bialmed Sp. z .o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/37, 02-546 Warszawa | część 25 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał „oznaczenie numeryczne rozmiaru cewnika na łączniku”. W złożonych wraz 
z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganego parametru. W odpowiedzi 
na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca w materiałach firmowych potwierdził, że oznaczenie rozmiaru i długości jest na cewniku poniżej konektora.

| oferta 19 | Cedical Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 200 lok. 213A, 02-486 Warszawa | część 28 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał „zatrzask kulkowy”. W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganego parametru. W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego 
do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca w załączonych materiałach firmowych wskazał na zdjęciu przy zaoferowanym produkcie, łyżkę która ma plastikową wypustkę w kształcie półkuli, która nie ma zatrzasku, który zawierałby kulkę.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Zamawiający wymagał „opakowanie folia-folia lub folia - papier”. W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganego parametru. W odpowiedzi 
na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca ponownie nie potwierdził wymaganego parametru.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Zamawiający wymagał złożenia próbek oferowanych produktów po 1 sztuce z każdego rozmiaru.  Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych próbek. Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia próbek, gdyż pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu

| oferta 20 | Medox Pro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Grodzka 20/4, 70-560 Szczecin | część 21 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający w poz. 2 wymagał „przestrzeń martwa 36 ml, opory przepływu 2,1 cm H20 przy 
60 l/min (0,8 cm H20 przy 30 l/min)”. W złożonych wraz z ofertą materiałach firmowych Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zaoferował ”Przestrzeń martwa 20 ml, opór przepływu: przy 60l/min 1,38 cm H2O”.

Wykonawca wraz z ofertą przedstawił oświadczenie, w którym wyjaśnił, że oferuje produkty równoważne. Wykonawca tym samym odstąpił od jednoznacznych wymagań zamawiającego. Zarówno w specyfikacji jak i w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie zawarł postanowień dotyczących możliwości zaoferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do produktów wymaganych. Zamawiający nigdzie w specyfikacji nie wskazał, że parametry sprzętu wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowią parametry minimalne, graniczne, wobec których należy przeprowadzić porównanie w przypadku oferowania produktu równoważnego. W odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące możliwości zaoferowania układu oddechowego o odmiennych parametrach, Zamawiający na etapie pytań do specyfikacji udzielał odpowiedzi, iż „wymaga zgodnie ze specyfikacją” bądź jeśli uznawał za zasadne zmieniał parametry opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w specyfikacji. Wykonawca na etapie pytań miał pełną wiedzę, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o parametrach opisanych w specyfikacji. Wykonawca mógł wnieść odwołanie na opis przedmiotu zamówienia jeśli uważał, że stanowi on ograniczenie konkurencji.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 2 c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

Zamawiający w poz. 2 wymagał „ Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. „sztuczny nos” - do rurek tracheotomijnych, z membramą celulozową, z uniwersalnym portem tlenowym i z portem do odsysania wyposażonym w samozamykającą się zastawkę lub zamykany klapką, lub elastycznym korkiem, sterylny.” W złożonych wraz z oferta materiałach firmowych Wykonawca nie potwierdził wymaganego parametru dla zaoferowanego produkt o numerze katalogowym RB02-A15. Wykonawca złożył materiały firmowe dotyczą produktu o numerze katalogowym RB02-A01. Zamawiający nie wzywał 
do uzupełnienia dokumentu, gdyż pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu

| oferta 20 | Medox Pro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Grodzka 20/4, 70-560 Szczecin | część 22 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający wymagał „przestrzeń martwa 51 ml, opory przepływu 2,7cm H20 przy 60 l/min (1,2 cm H20 przy 30 l/min)”. )”. W złożonych wraz z ofertą materiałach firmowych Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zaoferował ”Przestrzeń martwa 18 ml, opór przepływu: przy 60l/min 1,4 cm H2O”.

Zamawiający wymagał „poziom nawilżania 33 mg H20 przy VT=500 ml”. )”. W złożonych wraz 
z ofertą materiałach firmowych Wykonawca potwierdził niezgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zaoferował ” Wydajność nawilżania przy VT 500 37 mg / l H2O”.

Wykonawca wraz z ofertą przedstawił oświadczenie, w którym wyjaśnił, że oferuje produkty równoważne. Wykonawca tym samym odstąpił od jednoznacznych wymagań zamawiającego. Zarówno w specyfikacji jak i w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie zawarł postanowień dotyczących możliwości zaoferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do produktów wymaganych. Zamawiający nigdzie w specyfikacji nie wskazał, że parametry sprzętu wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowią parametry minimalne, graniczne, wobec których należy przeprowadzić porównanie w przypadku oferowania produktu równoważnego. W odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące możliwości zaoferowania układu oddechowego o odmiennych parametrach, Zamawiający na etapie pytań do specyfikacji udzielał odpowiedzi, iż „wymaga zgodnie ze specyfikacją” bądź jeśli uznawał za zasadne zmieniał parametry opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w specyfikacji. Wykonawca na etapie pytań miał pełną wiedzę, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o parametrach opisanych w specyfikacji. Wykonawca mógł wnieść odwołanie na opis przedmiotu zamówienia jeśli uważał, że stanowi on ograniczenie konkurencji.

5. 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w zakresie części 1, 4, 10, 14, 19, 20, 28.

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie w części 10, 14, 19 zostało unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie w części 4, 20, 28 zostało unieważnione, gdyż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie w części 1 zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną (601 928,85 zł) przewyższa  kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (435 549,80 zł), a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

- W części 5-7, 16, 21-25, 29  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W części 2-3, 8-9, 11-13, 15, 17-18, 26-27, 30 umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.