Łódź dn. 14.08.2023 r.

Wojewódzka Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

ul. Wodna 40

90-046 Łódź

Uczestnicy postępowania

- wszyscy –

Nr postepowania: WSSE DEA OZPA 272.23.2023

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710) – dalej Pzp. na dostawę aparatury laboratoryjnej w częściach:

1. Część I - Ekstraktor do ekstrakcji tłuszczu
2. Część II - Wirówka laboratoryjna z wymiennymi rotorami i stołem
3. Część III - Homogenizator
4. Część IV - Wytrząsarka do metody QuEChERS
5. Część V - Automat do mycia szkła

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710). Wykonawca zwrócił się z wnioskiem   
o wyjaśnienie Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Zamawiający udziela wyjaśnień :

**CZĘŚĆ IV - WYTRZĄSARKA DO METODY QuEChERS**

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o określnie z ilu probówek 2 ml z kulkami ceramicznymi oraz metalowymi ma się składać jeden zestaw.

**Odpowiedź**

W Formularzu Przedmiotowym Część IV, pkt 3. podano pojemność probówek do wytrząsania 50 ml i 15 ml (takie będą używane). Zamawiający nie planuje wykorzystywać probówek 2 ml i w części IV nie wymagał dostarczenia zestawów z kulkami ceramicznymi lub metalowymi.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zniesienie konieczności wykonywania przeglądów technicznych po każdym roku trwania gwarancji w zakresie części nr IV? Producent sprzętu, który Wykonawca zamierza zaproponować nie wymaga przeglądów technicznych a także regulacji, kalibracji oraz wzorcowania w okresie gwarancji, co nie wpływa na przebieg utrzymania pełnej gwarancji.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zniesienie konieczności wykonywania przeglądów technicznych, po każdym roku trwania gwarancji i tym samym podtrzymuje zapisy treści SWZ.

W dniu 14.08.2023 r. zatwierdził:

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

z up.

Waldemar Mańkowski

z-ca Dyrektora

ds. ekonomiczno-administracyjnych

WSSE w Łodzi