|  | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU Sekcja do spraw Zamówień Publicznych 50-040 Wrocław , ul. Podwale 31-33, tel. 47 87 146 03 www.dolnoslaska.policja.gov.pl katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl |
| --- | --- |

PUZ-2380-090-068-090/2023/KD 					        Wrocław, 12.09.2023 r.

Uczestnicy postępowania nr PUZ-2380-090-068-090/2023/KD

UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SWZ 3

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest dostawa materiałów remontowo-budowlanych, numer sprawy: PUZ-2380-090-068-090/2023/KD.

Pytanie 1:

Poz. 9 – 13. Czy Zamawiający ma na myśli grzejniki C22 – z podejściem bocznym, czy może V22 – z podejściem od dołu? Czy pod pojęciem kompletu montażowego Zamawiający ma na myśli wieszaki do mocowania grzejników na ścianie?

Odpowiedź:

Poz. 9-13 – grzejniki C22, z podejściem bocznym, w komplet zestawu montażowego wchodzą wieszaki do mocowania,

Pytanie 2:

Poz. 14. Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem komplet montażowy? Czy chodzi o zestaw śrub do mocowania kompaktu do podłoża? Prosimy o uściślenie pozycji.

Odpowiedź:

Poz. 14 – kompakt WC z deską, stojący, półokrągły + komplet montażowy (śruby do mocowania do podłoża),

Pytanie 3:

Poz. 16. Czy Zamawiający ma na myśli kolano miedziane kielichowe z uszczelkami typu oring do wody, zaprasowywane przy pomocy specjalnej praski? Jeśli nie to jakie? Prosimy o uściślenie z jakiego materiału ma być kolano i do jakiego medium ma być przeznaczone?

Odpowiedź:

Poz. 16. – kolano miedziane, dwukielichowe, skręcane

Pytanie 4:

Poz. 19. Czy Zamawiający ma na myśli kolano miedziane z jednej strony kielich z uszczelką typu oring z drugiej gwint wewnętrzny ½”do wody, zaprasowywane przy pomocy specjalnej praski? Jeśli nie to jakie? Prosimy o uściślenie z jakiego materiału ma być kolano i do jakiego medium ma być przeznaczone?

Odpowiedź:

Poz.19. - kolano z łapami 15x1/2, skręcane.

Pytanie 5:

Poz. 20. Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem komplet montażowy? Czy chodzi tylko o śruby mocujące pisuar do ściany? Prosimy o sprecyzowanie pozycji.

Odpowiedź:

Poz. 20. - pisuar wiszący, biały, dopływ z góry, odpływ poziomy + śruby montażowe+ syfon pisuarowy+ zawór pisuarowy.

Pytanie 6:

Poz. 21. Prosimy o podanie rodzaju ogrzewacza (czy chodzi o ogrzewacz nadumywalkowy z baterią czy może o ogrzewacz podumywalkowy ? Jakiej mocy ma być ogrzewacz (3,7kW; 4,5 kW czy 5,5 kW)?

Odpowiedź:

Poz 21. - Ogrzewacz nadumywalkowy z baterią, moc 3,7kW.

Pytanie 7:

Poz. 24. Czy Zamawiający ma na myśli syfon pisuarowy płaski kryty czy chodzi o syfon pisuarowy butelkowy?

Odpowiedź:

Poz. 24. - Syfon pisuarowy płaski, kryty

Pytanie 8:

Poz. 26. Czy Zamawiający ma na myśli trójnik miedziany kielichowy z uszczelkami typu oring do wody, zaprasowywane przy pomocy specjalnej praski? Jeśli nie to jaki? Prosimy o uściślenie z jakiego materiału ma być trójnik i do jakiego medium ma być przeznaczone?

Odpowiedź:

Poz. 26. - trójnik miedziany fi15, skręcany.

Pytanie 9:

Poz. 28. Prosimy o sprecyzowanie jakiego typu umywalkę Zamawiający ma na myśli (model, producent)? Większość tradycyjnych umywalek produkowana jest w rozmiarze 50x 41cm lub 55x42 cm. Prosimy o uściślenie pozycji.

Odpowiedź:

Poz. 28. - dopuszczamy zaoferowanie umywalki w innych wymiarach (szerokość maksymalna 55cm, głębokość maksymalna 30cm).

Pytanie 10:

Poz. 31. Czy Zamawiający ma na myśli umywalkę o szer. 65 x dł. 55 cm? Większość producentów posiada w tym rozmiarze umywalki o kształcie prostokątnym. Czy Zamawiający dopuszcza umywalkę o kształcie prostokątnym 65 x dł. 55 cm?

Odpowiedź:

Poz. 31 - umywalka ścienna, ceramiczna, owalna, biała, 55cm (głębokość) x 65cm (szerokość), bez otworów na baterię – dopuszczamy również zaoferowanie umywalki o kształcie prostokątnym,

Pytanie 11:

Poz. 37. Czy w podanej pozycji Zamawiający oczekuje wyceny zaworu grzejnikowego termostatycznego prostego w komplecie z głowicą termostatyczną bez zaworu grzejnikowego odcinającego montowanego na powrocie ?

Odpowiedź:

Poz. 37 – proszę o wycenę zaworu grzejnikowego termostatycznego prostego, w komplecie w głowicą termostatyczną (bez zaworu grzejnikowego odcinającego, montowanego na powrocie).

Pytanie 12:

Poz. 6-7 Czy to mają być głowice do baterii 2-uchwytowych?? Poglądowe zdjęcie w załączniku.

Odpowiedź:

Poz.6-7 – zapytanie dotyczy głowic do baterii 2-uchwytowych.

Pytanie 13:

Poz. 8 Czy mogę wycenić grzejnik o całkowitej wysokości członu 576mm?? Karta katalogowa i atest w załączniku.

Odpowiedź:

Poz. 8- dopuszczamy zaoferowanie grzejnika o wysokości członu 576mm.

Pytanie 14:

Poz. 9-11. Czy mam wycenić grzejniki zaworowe czy kompaktowe? Karty katalogowe w załączniku.

Odpowiedź:

Poz. 9-11 – zapytanie dotyczy grzejników zaworowych.

Pytanie 15:

Czy w poz. 10 i 11 możemy wycenić grzejniki o wysokości 600?? Producent nie ma wysokości 550mm.

Odpowiedź:

Poz. 10-11 – dopuszczamy zaoferowanie grzejników o wysokości 600mm

Pytanie 16:

Poz. 21. Jaka moc ma być podgrzewacza? Proszę o więcej informacji.

Odpowiedź:

Poz. 21 – moc podgrzewacza 3,7kW.

Pytanie 17:

Poz. 25. Co ma wchodzić w skład zestawu przy syfonie umywalkowym?

Odpowiedź:

Poz. 25.- syfon umywalkowy wraz ze wszystkimi uszczelkami i nakrętkami, niezbędnymi do zamontowania i użytkowania.

Pytanie 18:

Poz. 36, Czy to ma być wężyk napełniający 3/8"x3/8" o długości 50cm??

Odpowiedź:

Poz. 36- wąż napełniający 3/8x3/8 L-50cm.

Pytanie 19:

Poz. 44. Czy

mogę wycenić zlew stalowy, wpuszczany, ale o szerokości 43,5 cm?? Karta katalogowa w załączniku

Odpowiedź:

Poz. 44 – dopuszczamy zaoferowanie zlewu o szerokości 43,5 cm.

Pytanie 20:

Pytanie ogólne:

Na  jakiej  podstawie  Zamawiający  dokona  sprawdzenia  i  badania  ofert  Wykonawców  w  powyższym

postępowaniu  przetargowym,  pod  kątem  spełnienia  parametrów  technicznych  i  zgodności  z  opisem

przedmiotu  zamówienia,  skoro  w  tabeli  Załącznika  asortymentowo-cenowego  nr  1B  do  SWZ  (część  2  i pozostałe) nie ma kolumny, w której to Wykonawca miałby obowiązek podania pełnej nazwy wycenionego asortymentu i producenta? Na podstawie obecnej tabeli, Zamawiający nie ma żadnej informacji na temat parametrów  technicznych  wycenionego  asortymentu,  oprócz  ceny.  Nie  wie,  czy  przedmiot  zamówienia spełnia jego oczekiwania i wymóg, czy też nie.

Wniosek:

Wykonawca  wnioskuje  by  Zamawiający  wprowadził  wymóg  podania  pełnej  nazwy  asortymentu                               i producenta jaki jest wyceniany przez Wykonawcę, by Zamawiający mógł sprawdzić czy oferta odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku nie wypełnienia tej kolumny, poprzez modyfikację tabeli.

| L.p. | Asortyment | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem | Część | Nazwa producenta | Nazwa handlowa oferowanego towaru, symbol, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzwonek bezprzewodowy, odporny na mróz i deszcze, z zasilaniem bateryjnym | 4 | kpl |  |  | II |  |  |
| 2 | Elektrozaczep rewersyjny, symetryczny 12VDC | 54 | szt |  |  | II |  |  |
| 3 | Elektrozaczep symetryczny z blokadą | 30 | szt |  |  | II |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje dokonywania zmian w Załączniku nr 1B do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z §1 PPU Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dla materiałów oryginalnych i aktualnych kart charakterystyki produktu i atestów higienicznych.

Zapisy SWZ i załączników nie ulegają zmianie.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zatwierdził:

Pierwszy Zastępca

Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Insp. Robert Frąckowiak