Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki; 17.11.2021 r.

SPS – V. 262.78.2021

Wg. rozdzielnika

Dotyczy: przetargu na usługę w zakresie przeglądów technicznych aparatury medycznej Szpitala Zachodniego.

(Nr sprawy SPSSZ/42/U/21)

Pytanie 1

Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 34 do odrębnego pakietu pozycje nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 ?

Od 2016 r. firma […] jest producentem tych urządzeń, części zamiennych oraz jedynym autoryzowanym serwisem.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy: Pakiet 5

Zgodnie z zaleceniami określonymi przez producenta defibrylatorów Lifepak w określonych odstępach czasu powinny być wymienione:

- akumulatory

- bateria podtrzymująca pamięć

- kabel ekg

- kabel terapii

Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy wyżej wymienione elementy mają zostać wymienione w cenie przeglądów i dla których defibrylatorów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że akcesoria, baterie i akumulatory będą wymieniane na oddzielne zlecenia na podstawie raportów serwisowych poprzeglądowych.

Pytanie 3

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie tych dwóch urządzeń do odrębnego pakietu ?

| 10 | PRO FOCUS 2202 | Ultrasonograf | ST-001958 | B-K MEDICAL | SN-1866855 | 2007 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | BK5000 | Ultrasonograf |  | VARIMED | 5007901 | 2019 | 1 |

Uzasadnienie :

Utworzenie odrębnego pakietu dla urządzeń BK Medical  pozwoliłoby na profesjonalne zrealizowanie zakresu zamówienia. Do prawidłowego zrealizowania usługi serwisowej niezbędne są kody serwisowe, które są w posiadaniu tylko firm współpracujących z producentem. Z uwagi na autoryzację naszego serwisu jako jedyni posiadamy dostęp do kodów serwisowych, stąd nasza prośba o wyłączenie w/w  aparatów do odrębnego zadania

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 4

§  3 ust.5

Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

W przypadku zwłoki w płatności ponad 21 dni od terminu wskazanego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację zobowiązań umownych do momentu uregulowania zaległości bądź wykonywać usługi w formie: „za pobraniem”.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 5

§  7 ust. 2

Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na  zmianę zapisu  o następującej treści: ?

Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 2 Umowy i nadaje mu następujące brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji.

Pytanie 6

§  8 ust. 1d)

Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 1 dzień 3 dni w stosunku do terminów określonych każdorazowo w pisemnych zleceniach na realizację usługi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapis §8 ust. 1 lit. d Umowy otrzymuje brzmienie:

zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 3 dni w stosunku do terminów określonych każdorazowo w pisemnych zleceniach na realizację usługi

Pytanie 7

Pytanie dotyczy Pakietu 14:

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 14 pozycję nr 6. Trilogy 202 prod. Philips jako oddzielne zadanie? Według instrukcji obsługi respiratorów Philips wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez podmioty posiadające autoryzację producenta tych respiratorów. Biorąc pod uwagę, iż w pakiecie 14 znajdują się respiratory różnych producentów wyłonienie Wykonawcy mogącego wykonać czynności serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta może być niemożliwe.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 8

Pakiet 31 – Komory laminarne:

Zamawiający wymaga „normalną wymianę elementów przewidzianą przeglądem”. Bardzo proszę o podanie ostatniej daty wymiany filtrów HEPA poszczególnych komór laminarnych. Producenci komór wymagają ich wymiany zgodnie z instrukcją serwisową co 1, 2 a niekiedy 5 lat. Dzięki tej informacji zamawiający złoży ofertę uwzględniającą koszt filtra lub o niego pomniejszoną.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymiana filtrów HEPA odbywać się będzie w zależności od ilości przepracowanych godzin oraz zanieczyszczenia powietrza stwierdzona w trakcie przeglądu.

Pytanie 9

Pakiet 31 – Komory laminarne:

Bardzo proszę o podanie terminów przeglądu poszczególnych komór laminarnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przeglądy odbywać się będą na podstawie zleceń wysyłanych z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach pakietu 22 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał upoważnienie wystawione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela aparatów do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia lub posiadał wdrożony system ISO w zakresie normy EN 13485 (lub równoważnego). Tylko wyrażenie zgody na zaproponowane zapisy zagwarantują Zamawiającemu wysoką jakość świadczonych usług.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach pakietu 22 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem przez minimum 36 miesięcy przed datą złożenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadził takiego wymogu.

Pytanie 12

Prosimy o podanie przewidywanych terminów przeglądów urządzeń zawartych w pakiecie nr 16. Informacja ta jest niezbędna do uwzględnienia w kalkulacji ceny odpowiedniej ilości dojazdów do siedziby Klienta w celu realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przeglądy odbywać się będą na podstawie zleceń wysyłanych z 14-dniowym wyprzedzeniem

Pytanie 13

Dotyczy pakietu nr 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie na wymienione w ramach naprawy części zamienne gwarancji zgodnej z gwarancją udzieloną przez producenta, która wynosi zazwyczaj 90dni? Wykonawca wymieniając część zamienną nie może udzielić na nią dłuższej gwarancji niż producent wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni, aby umożliwić nam złożenie korzystnej oferty

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania autoryzacji producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w zakresie wykonywania przeglądów urządzeń zawartych w pakiecie nr 16? Prośbę swa motywujemy zaleceniem producenta urządzeń do wykonywania przeglądów oraz napraw przez przeszkolony personel.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania certyfikatu ze szkolenia u producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela dla pracownika wykonującego przeglądy urządzeń zawartych w pakiecie nr 16? Prośbę swa motywujemy zaleceniem producenta urządzeń do wykonywania przeglądów oraz napraw przez przeszkolony personel.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie treści wzoru umowy o następujący zapis:

„ W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego, przekraczających 30 dni kalendarzowych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług serwisowych w zakresie tej umowy, aż do momentu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy.”

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Dotyczy pakietów 5 i 29:

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z użytku defibrylatorów LIFEPAK12 oraz LIFEPAK20 w przypadku gdy urządzenie nie przejdzie przeglądu technicznego oraz braku możliwości jego naprawy? Wsparcie techniczne dla tych urządzeń zostało już zaprzestane i nie gwarantujemy dostępności wszystkich części zamiennych/ akcesoriów. Takie działanie pozwoli na złożenie oferty przez autoryzowany serwis techniczny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19

Czy Zamawiający potwierdza prawidłowość numeru seryjnego i typ urządzenia LUCAS2 SN: 14440605 (pakiet nr 29, poz nr 2)?.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wymaga dla urządzeń LUCAS użycia dedykowanego przez Producenta smaru, który jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia przeglądu technicznego? Nie nasmarowanie śruby poruszającej tłokiem może doprowadzić do zatarcia silnika.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wymaga używania dedykowanego oprogramowania dla urządzeń LUCAS służącego do przeprowadzenia prawidłowo procesu kalibracji położenia tłoka? Pozwala to na odczyt danych z urządzenia, takich jak liczba użyć akumulatora.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wymaga dla urządzeń LIFEPAK i LUCAS używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych oraz zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 23

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 13 wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 24

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 13 wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 25

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 13 wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 26

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett, urządzenia po każdorazowym przepracowaniu 10 tys. godzin podlegają poszerzonemu przeglądowi obejmującemu remont układu pneumatyki. Czy zamawiający wymaga aby w ramach przeglądu wykonać także poszerzone przeglądy i tym samym wliczyć koszty niezbędnych części do ceny pakietu? Jeżeli Zamawiający wymaga poszerzonego przeglądu, to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń wymagających poszerzonej procedury.

Odpowiedź: Tak, ilość urządzeń wynosi 8 szt..

Pytanie 27

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett co 12 miesięcy należy wymienić w nich czujnik tlenu, a akumulator co 24 m-ce (w Bennett 840) oraz co 36 m-cy (w Bennett 980). Czy Zamawiający wymaga aby ceny powyższych akcesoriów zostały uwzględnione w wycenie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby ceny czujników tlenu zostały uwzględnione w wycenie. Wymiana akumulatorów po przeglądzie odbywać się będzie na podstawie raportu.

Pytanie 28

Dotyczy pakietu nr 2 oraz 15

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadały aktualne zezwolenia, licencje, atesty, certyfikaty szkoleń wystawione przez producenta aparatury medycznej na daną aparaturę?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 29

Dotyczy pakietu nr 2 oraz 15

Prosimy o podanie terminów najbliższych przeglądów dla urządzeń z pakietów nr 2 i 15.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przeglądy odbywać się będą na podstawie zleceń wysyłanych z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pytanie 30

Dotyczy pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji nr 48, ponieważ nie jest to kardiomonitor Philips, tylko urządzenie pochodzące od innego producenta.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 31

Dotyczy pakietu nr 1

Prosimy o wyłączenie sprzętu GE do oddzielnego pakietu. W obecnym kształcie autoryzowany serwis nie ma możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 32

Dotyczy pakietu nr 1

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 33

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi podręcznikami serwisowymi a czynności serwisowe powinny być w pełni zgodne z aktualnymi listami tych czynności, zgodnie z zaleceniami producenta?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 34

Dotyczy pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o informacje czy aparaty do znieczulania posiadają monitory, które należy uwzględnić w wycenie, jeżeli tak prosimy o podanie typu i producenta monitora. Czy jeśli posiadają monitory to czy też posiadają moduły gazowe, które należy wkalkulować w cenę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aparaty posiadają:

- poz. 1-8 kardiomonitory: DATEX OHMEDA S/5

- poz. 9,10: SATURN EVO

Pytanie 35

Dotyczy pakietu nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli w trakcie trwania umowy okaże się, że sprzęt nie nadaje się już do naprawy bądź brak jest części do przeglądów ze względu na jego wiek – dany sprzęt zostanie wyłączony aneksem z umowy bez konsekwencji dla wykonawcy.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 36

Dotyczy wzoru umowy par. 1 ust. 2

Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem.

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca oraz Zamawiający będą zobowiązani do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy i wykonania umowy zgodnie z nimi?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 37

Dotyczy wzoru umowy par. 1 ust.7

W przypadku wizyt u Zamawiającego, współpraca Zamawiającego w kwestiach bhp jest kluczowa.

Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do postanowień par. 2 wzoru umowy postanowienia z odpowiednim obowiązkiem Zamawiającego w tym zakresie:

„ Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwe warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym:

a) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe;

b) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi,

c) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę Wykonawcy)”?.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38

Dotyczy wzoru umowy par.1 ust. 9

§ 1 ust. 9 wzoru umowy jest wskazane, że Wykonawca udziela gwarancji na wykonane czynności (tj. usługę). Zwracamy uwagę, że z perspektywy prawnej jest to nieprawidłowe, bowiem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego gwarancji udziela się na rzeczy produkty/dzieło. W praktyce jednak nagminnie jest wprowadzanie nieprawidłowych postanowień w zakresie „gwarancji na usługi” przez Zamawiających, ale wyjaśniamy, że kłóci się z sensem umowy zlecenia/świadczenia usług, która sama w sobie wystarczająco chroni Zamawiającego w przypadku nieprawidłowo wykonanej usługi.

Jeśli bowiem pomimo naprawy usterka wciąż się ujawnia lub pojawi się nowa usterka, Wykonawca powinien ponownie dokonać naprawy:

(i) z uwagi na nienależyte wykonanie usługi tj. nienależyte wykonanie umowy, a nie z powodu udzielenia „gwarancji na pracę” i niezależnie od udzielonej gwarancji na części zamienne albo

(ii) wymienić wadliwą część zamienną na podstawie gwarancji na części, jeśli ona jest powodem awarii.

Gwarancja na rzeczy/dziele ma sens, ponieważ gdy wykonawca sprzedaje/dostarcza rzecz (np. część zamienną) i wykonuje swoje zobowiązanie umowne należycie przez jej dostawę – wówczas kończy się umowa, a gwarancji udziela się na rzecz, aby Zamawiający miał możliwość zgłoszenia wady w tej rzeczy, która się ujawni później po momencie dostawy i zakończeniu umowy.

Jednocześnie zwracamy uwagę i wyjaśniamy, że udzielenie „gwarancji na usługę” taką jak przegląd czy naprawa, nie stanowi gwarancji na bezawaryjne działanie sprzętu po naprawie tylko gwarancję, że usługa (robocizna) naprawa została należycie wykonana (czyli że zgodnie ze sztuką i 3 zaleceniami producenta naprawa (diagnostyka i robocizna) lub przegląd były wykonane przez kwalifikowanego inżyniera). Dlatego gwarancja na „usługę” nie ma sensu, bo obowiązek powtórzenia niewłaściwie wykonanej usługi (nienależytej robocizny) naprawy wynika, jak wskazano, z samej istoty umowy, a gdy dojdzie do kolejnej awarii z powodu wady jakiejś części zamiennej, wada ta nie będzie objęta gwarancją na usługę tylko gwarancją na części zamienne. Ponadto, jeśli po należycie wykonanej naprawie (zgodnie ze sztuką i zaleceniami producenta), dojdzie znowu do awarii z tego samego lub innego powodu, to kolejna naprawa i tak nie będzie objęta gwarancją, skoro pierwotna usługa była prawidłowo wykonana.

Dlatego prosimy o zmianę § 1 ust. 9 wzoru umowy poprzez wskazanie, że gwarancja jest udzielana wyłącznie na wymienione przez Wykonawcę części zamienne (o ile taką, ponieważ wykonawca zawsze jest zobowiązany do powtórzenia nienależycie wykonanej pracy na gruncie samej umowy..

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 39

Dotyczy wzoru umowy par. 7 ust. 3

Prosimy o doprecyzowanie par. 7 ust. 3 poprzez wskazanie, że wszelkie działania zmierzające do przystąpienia do sprawy i zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności będą zrealizowane pod warunkiem niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o takich roszczeniach, zapewnienia współpracy z Wykonawcą w przypadku zgłoszenia takich roszczeń oraz niepodejmowania bez zgody Wykonawcy żadnych działań zmierzających lub skutkujących do uznania roszczenia lub zawarcia ugody. W związku z tym proponujemy dodanie następującego zdania do par. 7 ust. 3:

„Warunkiem podjęcia działań, o których mowa w zdaniu poprzednim jest niezwłoczne poinformowanie Wykonawcy o zgłoszonym roszczeniu, współpraca z Wykonawcą w przedmiocie zgłoszonego roszczenia, jak również niepodejmowanie żadnych działań lub zaniechań zmierzających lub skutkujących uznaniem roszczenia lub zawarciem ugody bez zgody Wykonawcy, pod rygorem zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowiązań określonych w niniejszym ustępie.”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zdania.

Pytanie 40

Dodanie par. 11a o sile wyższej:

Z uwagi brak regulacji dot. siły wyższej projektowanych w projektowanych postanowieniach

umowy proponujemy dodanie następujących postanowień:

„1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe.”.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść Wzoru Umowy, poprzez dodanie § 11a o następującej treści:

- Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, które mają wpływ na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet mimo przedsięwzięcia przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń lub ich skutków.

- Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności:

- działania wojenne, w tym wojna domowa, stan wyjątkowy,

- strajk generalny trwający dłużej, niż 60 dni,

- stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym,

- działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się zabezpieczyć.

- W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną ze Stron całości lub części jej zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. Ponadto, Strona ta będzie starała się wykonać ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe.

- W przypadku wstrzymania realizacji Umowy z powodu siły wyższej na okres ponad 90 dni, każda ze Stron będzie mieć prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być wykonane w terminie 90 dni od daty zaistnienia przesłanki do odstąpienia. W tym przypadku Wykonawcy należeć się będzie wynagrodzenie jedynie za wykonaną część przedmiotu umowy, potwierdzoną dokumentami wskazanymi w § 4 umowy.

Pytanie 41

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych poza EOG (ust. 4) na terenie państw, w których znajdują się spółki powiązane i podmioty podprzetwarzające Wykonawcy z listy, która zostanie udostępniona do akceptacji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem akceptacji listy przez Zamawiającego i spełnieniu warunku określonego w ust. 5 lit. c Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pytanie 42

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści ust. 22 z "(...) osób do kontaktu, wskazanych w ust. 23 i 24(...)" na: "(...) osób do kontaktu, wskazanych w ust. 20 i 21(...)"..

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ust. 22 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych omyłkowo odniesiono się do ust. 23 i 24. Poprawny zapis brzmi:

„Zmiana danych dotyczących osób do kontaktu, wskazanych w ust. 20 i 21 nie jest traktowana jako zmiana warunków Umowy.”

Pytanie 43

Zwracamy sie z pytaniem, czy Zamawiający wraz ze złozeniem oferty wymaga w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu złożenie jedynie :Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym przez zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3?
Natomiast pozostałe dokumenty i oświadczenia (wykaz usług, wykaz dostaw,opłacona polisa) na wezwanie.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 44

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 2 referencje - dot, umów trwających min. 12 miesięcy o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 45

Prosimy o wydzielenie poz. 1 z pakietu nr 33 do oddzielnego pakietu, umożliwi to złożenie oferty autoryzowanemu serwisowi.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 46

Dot. pakiet 19

wnioskujemy o wyłączenie z pakietu nr 19 urządzeń wyprodukowanych przez firmę ERBE (tj. poz. 2,3,4,5,9,10,11), tworząc dla nich oddzielny pakiet. Zmiana umożliwi złożenie oferty autoryzowanemu serwisowi.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 47

Dot. pakiet 21

wnioskujemy o wyłączenie z pakietu nr 21 urządzeń wyprodukowanych przez firmę DR.MACH (tj. poz. 3,4,5,6,9), tworząc dla nich oddzielny pakiet. Zmiana umożliwi złożenie oferty autoryzowanemu serwisowi.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 48

Dot. pakiet 32

Wnioskujemy o sprawdzenie i potwierdzenie poz. 2 w pakiecie nr 32, tj. Helix Hydro Jet. Wg naszej wiedzy jest to aparat wyłączony z eksploatacji, dla którego wytwórca od kilku lat nie dostarcza już wyposażenia do wykonywania zabiegów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla z pakietu 32 pozycję 2. Zamawiający dołącza poprawiony załącznik nr 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- formularz cenowy.

Pytanie 49

Dot. pakiet 20

wnioskujemy o wyłączenie z pakietu nr 20  urządzenia  wyprodukowanego  przez firmę Kendromed  (tj.  poz.  6), tworząc dla niego oddzielny pakiet. Zmiana umożliwi złożenie oferty autoryzowanemu serwisowi.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 50

Dot. Umowa par. 1 ust.10 (dot. aparatury Erbe – pakiet 19 lub po wyłączeniu)

Wnioskujemy o  potwierdzenie,  że  formułując  wymóg  okazania  dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje zawodowe  Wykonawcy  lub  osoby  wyznaczonej  do  przeprowadzenia przeglądu  aparatury  Erbe,  Zamawiający ma na myśli autoryzację producenta i/lub certyfikat  szkolenia serwisowego dla aparatury jak  w pakiecie wystawione przez producenta diatermii Erbe lub równorzędne tj. wystawione przez uprawniony przez producenta podmiot.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Pytanie 51

Dotyczy Formularza asortymentowo – cenowego

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 22 pozycji 1, 2oraz 3 – RTG z ramieniem C Ziehm i utworzenie odrębnego zadania celem złożenia rzetelnej oferty przez autoryzowany serwis oraz zwiększenia konkurencyjności. Nadto może się okazać, że nie istnieje podmiot, który posiada kompetencje (posiada certyfikaty) w zakresie obsługi serwisowej tak wielu różnorodnych aparatów RTG.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 52

Dotyczy wzoru umowy w § 1 pkt 8

Zgodnie z wytycznymi producenta aparatu, podczas procedury przeglądu wymagana jest m.in. aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji celem poprawienia bezpieczeństwa pracy aparatu. Czy Zamawiający wymaga aby podczas takich czynności przeglądu technicznego jak kalibracje czyli aktualizacja oprogramowania Wykonawca potwierdził, iż pochodzi ono bezpośrednio od producenta dla tego typu aparatury medycznej?

Pozwalamy sobie na poinformowanie Państwa, że dostęp do oryginalnego oprogramowania do aparatów, zgodnie z polityką firmy […] jest jedynie poprzez autoryzowane serwisy.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 53

SWZ pkt. IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, Umowa Par. 1 pkt 10

Czy Zamawiający wymagając dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego) ma na myśli certyfikaty szkoleń wystawione przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 54

Załącznik nr 2 – formularz cenowy- opis przedmiotu zamówienia, pakiet 18

W związku z tym, że nie ma wymogu wykonywania okresowych przeglądów przez autoryzowany serwis Philips urzadzeń INNOSIGHT o numerach serjnych: Q0P6I70015 i USN1711345 prosimy o wyłączenie ich z pakietu.

Wszelkie przewidywane czynności konserwacyjne i sprawdzające mogą byś wykonywane przez użytkownika, są one opisane w instrukcji obsługi. Innosight to urządzenie samoobsługowe co oznacza, że istnieją narzędzia i zasoby dostępne dla klientów do wykorzystania jako pierwsza próba zdiagnozowania i rozwiązania problemów. Następny poziom wsparcia zapewnia firma Philips poprzez kontakt telefoniczny Inżyniera Zdalnego Serwisu (RSE), który w sposób zdalny diagnozuje lub/i rozwiązuje problem. W produkcie Innosight nie ma elementów do naprawy w terenie. Głowice i tablet, które uległy uszkodzeniu są wymieniane na nowe poprzez ich wysyłkę bezpośrednio do użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany odesłać uszkodzoną głowicę/tablet na wskazany adres.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla z pakietu 18 pozycję 5 i 6. Zamawiający dołącza poprawiony załącznik nr 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- formularz cenowy.

Pytanie 55

Załącznik nr 2 – formularz cenowy- opis przedmiotu zamówienia, pakiet 2

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu poniższej pozycji:

| 48 | PM6000 | Kardiomonitor | ST-000500 | PHILIPS | AB-0401 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Serwis Philips nie jest upoważniony oraz nie posiada odpowiednich kwalifikacji do przeprowadzenia przeglądu monitora firmy Mindray.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ

Pytanie 56

SWZ pkt. V PODSTAWY WYKLUCZENIA

Mając na względzie interes Zamawiającego w wyborze oferty rzetelnego i wiarygodnego Wykonawcy, dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uczciwą konkurencję, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w postępowaniu mają zastosowanie przesłanki wykluczenia Wykonawcy zawarte w art. 109 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz wprowadzenie do SWZ zapisu:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. art. 109 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.”

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 57

Załącznik nr 10 Wzór umowy

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie, serwis itd. Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści wzoru umowy.

Odpowiedź: Z uwagi, że pandemia COVID -19 stanowi w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego siłę wyższa, Zamawiający wprowadza zapisy § 11a do umowy. Warunkiem uznania, że Wykonawca nie popadł w zwłokę, jest niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia.

Pytanie 58

Załącznik nr 10 Wzór umowy

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów realizacji usługi o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi części/wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca usługi, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać usługę?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści umowy.

Odpowiedź: Z uwagi, że pandemia COVID -19 stanowi w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego siłę wyższa, Zamawiający wprowadza zapisy § 11a do umowy. Termin wykonania zobowiązania ulegnie przedłużeniu o czas niemożliwości jego świadczenia pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia.

Pytanie 59

Załącznik nr 10 Wzór umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §…umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60

Pytanie do Załącznika nr 9:

Zważywszy, że w Załączniku nr 9 do SIWZ, w tabeli dotyczącej wykazu osób posiadających świadectwa kwalifikacyjne „E” lub „D” do 1kV z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych, Zamawiający żąda podania „numeru prawa jazdy” tych osób, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie powodów/podstawy żądania przez Zamawiającego podania tych danych.  W naszej ocenie zbieranie takich danych przez Zamawiającego, w świetle przedmiotu zamówienia, wydaje się być nadmiarowe (a zatem sprzeczne z wymogami RODO), tym bardziej, że Wykonawcy (jako pracodawcy) nie zawsze są uprawnieni do tego, by takimi danymi swoich pracowników dysponować (zazwyczaj posiadają informację o posiadaniu przez pracownika prawa jazdy, ale nie zbierają danych dot. jego numeru). Z tego względu, zwracamy się z prośbą o usunięcie z Załącznika nr 9 wymogu podania „numeru prawa jazda” w odniesieniu do osób, o których w tym Załączniku mowa.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla z załącznika nr 9 wymóg podania numeru prawa jazdy. Zamawiający dołącza poprawiony załącznik nr 9- Wykaz osób.

Pytanie 61

Załącznik nr 10 Wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmian w zapisach par. 8 ust. 1 i 4 umowy jak poniżej:

- „zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać Umowy w terminie umownym”

Prosimy o wykreślenie, ponieważ to kryterium jest nieostre i ocenne, całkowicie zależne od opinii Zamawiającego, niezachowujące równowagi kontraktowej stron.

- Wykonawca dwukrotnie odmówił wykonania zlecenia złożonego przez Zamawiającego zgodnie z § 3, pod warunkiem wcześniejszego zaakceptowania oferty cenowej Wykonawcy przez Zamawiającego lub nie wykonał go w terminie.

Wypowiedzenie przez Zamawiającego umowy powinno dotyczyć tylko tych zleceń, które zostały udzielone Wykonawcy, na podstawie zaakceptowanej oferty cenowej Wykonawcy, a nie np. w przypadku braku dwukrotneego braku akceptacji oferty cenowej

- Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął wady w terminie, na podstawie przyjętej oferty Wykonawcy i udzielonego zlecenia przez Zamawiającego

- zwłoka Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 1 dzień  5 dni roboczych w stosunku do terminów określonych każdorazowo w pisemnych zleceniach na realizację usługi.

Jeden dzień zwłoki to drastycznie krótkie opóźnienie; w praktyce, zwłaszcza z uwagi na sytuację pandemiczną 5 dni roboczych to absolutne minimum i opóżnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

4. Dokonanie wypowiedzenia Umowy wymaga złożenia drugiej Stronie stosownego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uznaje się za skutecznie złożone z chwilą jego doręczenia drugiej Stronie. Przed dokonaniem wypowiedzenia każda ze stron wezwie drugą stronę do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §8 ust. 1 lit. d Wzoru umowy. Zapis ten otrzymuje następujące brzmienie:

„zwłoka Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy  5 dni roboczych w stosunku do terminów określonych każdorazowo w pisemnych zleceniach na realizację usługi.”

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 62

Załącznik nr 12 – „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”

W pkt 2 Umowy powierzenia, w ostatnim zdaniu, wskazano, że „(…) Umową powierzenia danych będą objęte dane osobowe zwykłe wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.” W naszej ocenie, kategorie danych osobowych wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia wykraczają poza dane zwykłe (w Załączniku nr 1 wprost wymienia się także dane o stanie zdrowia). Dodatkowo, informacja o treści Załącznika nr 1 znajduje się w pkt 3 Umowy powierzenia. Czy wobec powyższego, celem usunięcia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający dopuszcza usunięcie ostatniego zdania w pkt 2 Umowy powierzenia?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis ust.2 zdanie 3 i nadaje mu następujące brzmienie:

„Umową powierzenia danych będą objęte dane osobowe zwykłe i szczególnej kategorii- o stanie zdrowia, wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.”

Pytanie 63

Załącznik nr 12 – „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”

Zgodnie z pkt 3 Umowy powierzenia, Załącznik nr 1 do tej Umowy powinien określać: zakres powierzonych danych osobowych, w tym kategorie przetwarzanych danych, cele, sposoby oraz okres przetwarzania danych osobowych. Tymczasem, w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia, znajduje się wyłącznie zakres powierzanych danych - nie wskazano celu, sposobów oraz okresu przetwarzania powierzanych danych osobowych. Zważywszy, że zamieszczenie powyższych informacji w umowie powierzenia jest wymagane na gruncie art. 28 ust. 3 RODO, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zamierza uzupełnić Załącznika nr 1 do Umowy powierzenia o powyższe treści?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zamawiający dołącza poprawiony ww. załącznik.

Pytanie 64

Załącznik nr 12 – „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia wprost w Umowie powierzenia (a) szczególnej zgody na zaangażowanie zewnętrznych podwykonawców przetwarzania, którzy zostaną określeni w Umowie powierzenia, oraz (b) ogólnej zgody na angażowanie podwykonawców przetwarzania  - przez Podmiot przetwarzający w celu realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 65

Załącznik nr 12 – „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”

Zgodnie z pkt 5 lit. h) Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia kopii powierzanych mu danych osobowych, utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, niezwłocznie po rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy, przy czym w postanowieniu tym odwołano się do danych, które zostały utrwalone „przez Podmiot Przetwarzający dla realizacji celów określonych w ust. 4 Umowy”. Zważywszy, że w pkt 4 Umowy nie mowy o celach przetwarzania, wydaje się, że powyższe brzmienie tego postanowienia jest błędne. Czy w związku z tym, Zamawiający dopuszcza zmianę tego postanowienia poprzez wskazanie, że chodzi o „cele określone w Umowie”?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt 5 lit. h i nadaje mu następujące brzmienie:

„niezwłocznego zwrócenia Administratorowi danych osobowych po rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy oraz usunięcia tych danych oraz ich kopii ze wszelkich elektronicznych nośników danych, na których zostały one utrwalone przez Podmiot przetwarzający dla realizacji celów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych”

Pytanie 66

Załącznik nr 12 – „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zdania drugiego w pkt 7 Umowy powierzenia i zastąpienia obecnego brzmienia pkt 7 Umowy powierzenia następującą treścią:

„7. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny wobec Administratora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy na zasadach ogólnych.” ?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 67

Załącznik nr 12 – „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”

Zważywszy na to, że pkt 23 Umowy powierzenia stanowi powielenie treści pkt 19 tej Umowy, zwracamy się z prośbą o usunięcie pkt 23 Umowy powierzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie zawierana z Wykonawcami, z którymi w ramach realizacji pakietów stanowiących przedmiot umowy głównej zaistnieje konieczność przetwarzania danych osobowych.

Pytanie 68

Wykonawca zgłasza wniosek o wykreślenie kolumny z podaniem numeru prawa jazdy serwisantów. 
Uzasadnienie
W całej dotychczasowej działalności spółki i udziału w wielu postępowaniach przetargowych żaden zamawiający nie wymagał podawania numeru prawa jazdy serwisantów. Prosimy o podanie podstawy prawnej obligatoryjnego podawania w/w danych w postępowaniu przetargowym gdyż nie ma to żadnego wpływu na wykonywanie usługi serwisu urządzeń.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 60.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.