Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia 			         Ostrzeszów, 11.07.2023 r.

Sp. z  o. o.

Al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, rękawic dla OCZ 
w Ostrzeszowie w okresie 12 miesięcy - nr sprawy: OCZ-ZP-9/2023

Pytanie nr 1 Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2?

Odp. Tak, zamawiający miał na myśli gazę 1m2.

Pytanie nr 2 Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’25 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, zamawiający dopuści opatrunek pakowany a 100szt.

Pytanie nr 5 Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze min. 3,69g?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6 Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze min. 3,55g?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7 Pakiet 1, pozycja 9-10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 30g/m2?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 Pakiet 1, pozycja 20-22

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 Pakiet 1, pozycja 20-22

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odp. Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 11 Pakiet 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34x8 cm pakowany a’20 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak ,zamawiający dopuści.

Pytanie nr 12 Pakiet 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny pakowany a’25 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.  Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 13 Pakiet 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 14 Pakiet 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 6,5-13,5 cm w stanie swobodnym dedykowaną na biodro i brzuch?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15 Pakiet 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 2,5-4,5 cm w stanie swobodnym dedykowaną na podudzie, kolano, ramię, stopę i łokieć?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16 Pakiet 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 6,5-13,5 cm w stanie swobodnym dedykowaną na biodro i brzuch?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17 Pakiet 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 4,0-6,0 cm w stanie swobodnym dedykowaną na głowę, ramię, podudzie i kolano?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18 Pakiet 1, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 2,5-4,5 cm w stanie swobodnym dedykowaną na podudzie, kolano, ramię, stopę i łokieć?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19 Pakiet 1, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 4,0-6,0 cm w stanie swobodnym dedykowaną na głowę, ramię, podudzie i kolano?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20 Pakiet 1, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 5,0-9,5 cm w stanie swobodnym dedykowaną na głowi udo?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 21 Pakiet 1, pozycje 38-40

Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a’10 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 22 Pakiet 1, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową o składzie (70% bawełna + 30% wiskoza)?

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza

Rękawice diagnostyczne – lateksowe i nitrylowe

Pytanie nr 23

Pakiet 2, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice z zawartością protein ≤ 50 ug/g z grubościami na palcu: 0,11mm +/-0,02, na dłoni 0,10mm +/- 0,02, mankiet  0,07mm +/-0,02 mm, o sile zrywu min. 6,0 N?

Odp. Tak zamawiający dopuści

Pytanie nr 24 Pakiet 2, pozycja 4-7

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim, o grubości na mankiecie 0,06mm +/- 0,01, o długości min. 240 mm, o sile zrywu min. 7,1 N?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 25 Pakiet 2, pozycja 4-7

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01, na mankiecie 0,06mm +/- 0,01, o długości min. 240 mm, o sile zrywu min. 6 N?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26 Pakiet 2, pozycja 8-11

Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz (bez polimeryzacji), o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,08mm+/-0,01, na mankiecie 0,07mm+/-0,01, o sile zrywania min. 6N?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27 Pakiet 2, pozycja 12-14

Czy Zamawiający dopuści rękawice popielate, chlorowane od wewnątrz (bez polimeryzacji) o grubościach na palcu 0,09 +/-0,02, na dłoni 0,07 +/- 0,02, na mankiecie 0,06 +/- 0,02 mm, o sile zrywu min. 6N i AQL 1,5, pakowane a’100 szt. (z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 3 op. w każdej pozycji)?

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 28 Pakiet 2, pozycja 12-14

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim, o grubościach na palcu 0,11 +/-0,01, na dłoni 0,07 +/- 0,01, mankiet 0,06 +/- 0,01 mm, o sile zrywu min. 7,1 N, pakowane a’100 szt. (z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 3 op. w każdej pozycji)?

Odp. Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 29 Pakiet 2, pozycja 15-17

Czy Zamawiający dopuści rękawice różowe, wewnętrznie chlorowane (bez polimeryzacji), o grubości na palcu 0,10mm+/-0,02, na dłoni 0,07mm+/-0,01, na mankiecie 0,06mm+/-0,01, o długości min. 240mm, sile zrywania min. 6N, pakowane a’100 szt. (z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości)?

Odp. Zgodnie z SWZ

Chirurgiczne pudrowane

Pytanie nr 30 Pakiet 2, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści rękawice z zawartością protein poniżej 90 ug/g, o długości min. 280 mm, grubość na palcu 0,17 +/- 0,01mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Chirurgiczne bezpudrowe

Pytanie nr 31 Pakiet 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne, bez opaski samoprzylepnej, obustronnie polimerowane, długość min 287mm, grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 32 Pakiet 2, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice bez opaski samoprzylepnej, polimerowane obustronnie, dł. min. 294mm, siła zrywu min, 13N?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 33 Pakiet 2, pozycja 5-8

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane jedynie od wewnątrz, o zawartości protein ≤66µg/g, o długości min. 280mm i grubości na palcu 0,17mm+/-0,01?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 34 Pakiet 2, pozycja 5-8

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein max 33µg/g, o długości 280-290mm zależności od rozmiaru, o grubości na palcu 0,21mm+/-0,02?

Odp. Tak, zamawiający dopuści

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? 
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Pytania do SWZ

Pakiet 2, Rękawice diagnostyczne – lateksowe i nitrylowe, poz. 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie:

Ręakwicelateksowe, niejałowe,bezpudrowe, z wewnętrzną powłoką polimerową ,zawartość protein lateksu poniżej 100ug/g, grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum0,12 mm,na dłoni min 0,09 mm. Długość minimum 240mm.Poziom AQL 1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu). Siła zrywu przed starzeniem minimum 6N .Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie x 100szt.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37

Pakiet 2, Rękawice diagnostyczne – lateksowe i nitrylowe, poz. 4-7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie:

Rękawice  diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Wewnętrznie chlorowane (bez obustronnej polimeryzacji), powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców. Kolor fioletowy. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,10 mm, na dłoni minimum 0,07 mm. Na mankiecie minimum 0,06.Długośc minimum 260 mm. Poziom AQL 1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu). Siła zrywu przed starzeniem minimum 6N.Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie x 100 szt.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38

Pakiet 2, Rękawice diagnostyczne – lateksowe i nitrylowe, poz. 8-11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie:

Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe,wewnętrznie chlorowane (bez obustronnej polimeryzacji). Kolor czarny. Mikroteksturowane z dodatkową tekstura na końcach palców. Grubości minimalne: na palcu 0,10 mm, na dłoni 0,06 mm oraz na mankiecie 0,05 mm. Długość minimum 240 mm. Poziom AQL 1,0. Siła zrywu przed starzeniem min. 6N. Klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Odporne na bakterie, grzyby i wirusy, odporność chemiczna (bez cytostatyków) na min 15 substancji chemicznych. Opakowanie x 100 szt.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39

Pakiet 2, Rękawice diagnostyczne – lateksowe i nitrylowe, poz. 12-14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie:

Rękawice  diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Wewnętrznie chlorowane (bez obustronnej polimeryzacji), zewnętrznie mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Kolor biały. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,08 mm, na dłoni minimum 0,05 mm, na mankiecie minimum 0,04 mm.Długość minimum 240 mm.Poziom AQL 1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu).Siła zrywu przed starzeniem minimum 6 N.Klasyfikowane oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III Opakowanie x 100 szt- wraz z jednoczesnym przeliczeniem ilości zamawianych opakowań.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 40

Pakiet 2, Rękawice diagnostyczne – lateksowe i nitrylowe, poz. 15-17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie:

Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Wewnętrznie chlorowane (bez obustronnej polimeryzacji), zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców. Kolor pomarańczowy. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,17 mm, na dłoni minimum 0,12 mm, na mankiecie minimum 0,08 mm.Długość minimum 275 mm.Poziom AQL  1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu ).Siła zrywu przed starzeniem minimum 13N.Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III . Opakowanie x 100 szt- wraz z jednoczesnym przeliczeniem ilości zamawianych opakowań.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 41

Pakiet 2, Rękawice Chirurgiczne pudrowane, poz. 1-5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne jałowe, LATEKSOWE  pudrowane , zawartość protein lateksu  poniżej 91ug/g. Siła zrywu przed starzeniem minimum 13N,długość minimum 280 mm, grubość na palcu pojedyncza ścianka 0,19 mm. Poziom AQL 0,65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy  IIa i środek ochrony osobistej kategorii  III.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 42

Pakiet 2, Rękawice Chirurgiczne bezpudrowe, poz. 1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne jałowe , ORTOPEDYCZNE ,bezpudrowe, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną  , powierzchnia zewnętrzna silikonowana, teksturowana na palcach i wnętrzu dłoni, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem i silikonowana. Kolor  brązowy , długość minimum 295 mm.Grubość na palcu pojedyncza ścianka 0,33 (+/-0,03)mm.Poziom  AQL 0,65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa  i środek ochrony osobistej kategorii  III.Siła zrywu przed starzeniem minimum  27N.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 43

Pakiet 2, Rękawice Chirurgiczne bezpudrowe, poz. 3-4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne jałowe NEOPRENOWE, bezpudrowe, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna silikonowana, gładka z wykończeniem z mikroteksturą, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem i silikonowana, kolor kremowy, długość min. 300mm, siła zrywu minimum 10N, wydłużenie minimalne przed starzeniem 950%.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 44

Pakiet 2, Rękawice Chirurgiczne bezpudrowe, poz. 5-8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne jałowe, LATEKSOWE, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna pokryta polmerem, zawartość lateksu poniżej bądź równe 30 µg/g. Siła zrywu przed starzeniem min. 13N, długość rękawa min. 282mm, grubość na palcu pojedyncza ścianka min. 0,19 mm. Poziom AQL 0,65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa, środek ochrony osobistej kategorii III.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 284 ust.2 i 6 ustawy Pzp (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.)