## 5
| Dostawy odczynników do metody mikrokolumnowej-żelowej wraz z dzierżawą sprzętu | [9 empty] | Pakiet 5
Lp. | ODCZYNNIKI | Nr kat./ Nazwa | Ilość / badań na rok | Zawartość opakowania | Liczba opakowań | NETTO | NETTO | VAT | BRUTTO | BRUTTO | Nazwy klonów
| Nazwa |  |  |  |  | cena jednostkowa | wartość |  | cena jednostkowa | wartość
1 | Karta do badania grupy krwi w zakresie: anty-A, anty-B, anty-AB, anty-DVI+, anty-DVI-, kontrola |  | 90 |  | 2
2 | Karta do badanai grupy krwi noworodka w zakresie: anty-A, anty-B, anty-AB, anty-DVI+, kontrola, BTA |  | 90 |  | 2
3 | Karta do potwierdzenia grupy krwi noworodka w zakresie anty-A, anty-B, anty-DV-. Inny klon anty-D niż w pozycji nr 2. |  | 90 |  | 2
4 | Karta do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych |  | 6100 |  | 5
5 | Właściwa próba krzyżowa |  | 3200
6 | Karta do badania przeglądowego przeciwciał Anti-IgG |  | 90 |  | 1
7 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał |  | adekwatnie |  | 31
8 | Odczynnik LISS - ważnośc co najmniej 6 miesięcy od daty otwarcia. |  | adekwatnie |  | 7
[7 empty] | 0 |  |  | 0
Lp. | SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UZYCIA | Nr kat./ Nazwa | Zawartość opakowania | Liczba opakowań | NETTO | NETTO | VAT | BRUTTO | BRUTTO
| Nazwa |  |  |  | cena jednostkowa | wartość | % | cena jednostkowa | wartość
1 | Nakłuwacze do drenów posiadające kaptur umożliwiający nałożenie nakłuwacza na probówkę, który zapobiega rozpryskiwaniu krwi przy nakłuwaniu drenów- opakowanie 250 szt. |  |  | 4
2 | Końcówki do Pipety - opakowanie 1 000 szt. |  |  | 18
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Lp. | DZIERŻAWA | Nazwa | Ilość szt | Na 12 miesięcy | Rok produkcji | NETTO | VAT | BRUTTO | Nr kat.
[6 empty] | wartość |  | wartość
1 | Wirówka 6-12 kart |  | 1
2 | Wirówka 6-12 kart |  | 1
3 | Inkubator |  | 1
4 | Pipeta |  | 1
Łącznie
| Wartość netto | 0
| Wartośc brutto | 0
WARUNKI GRANICZNE: 1.Sprzęt i odczynniki do mikrometody muszą pochodzić od jednego producenta w celu walidacji metody 2. Mikrokarty wypełnione odczynnikami bezpośrednio przez producenta 3. Termin ważności odczynników to minimum 9 miesięcy od daty dostawy, dla odczynników krwinkowych minimum 4 tygodnie 4. Dostawa odczynników według załączonego harmonogramu na dany rok z możliwością składania dostaw pilnych w trybie "CITO" w przeciągu 3 dni od momentu złożenia zamówienia 5. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis i walidację urządzeń na cały czas trwania umowy. Na czas walidacji dostarczy sprzęt zastępczy. 6. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów po 2 szt. dla pozycji 2 i 3 formularza asortymenoto-cenowego w celu weryfikacji zaoferowanych klonów. Wykonawca dostarczy próbki do siedziby Zamawiającego na wezwanie Zamawiającego. 7. Zamawiający wymaga podać nazwy klonów dla pozycji nr 1, 2 oraz 3. 8. Każde jednostkowe opakowanie musi być opisane: nazwa, seria, termin ważności