## Zadanie1
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 1 - Endoproteza pierwotna stawu biodrowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto/zł | Wartość netto/zł | VAT % | Cena jedn. brutto/zł | Wartość brutto/zł | Producent/nazwa | Nr katalogowy
1 | Trzpień w kształcie klina o przekroju prostokątnym w 14 rozmiarach o długościach od 130 do 197 mm, wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biozgodność. Powierzchnia trzpienia o strukturze gąbczastej. Część dystalna zwężona. Stożek 12/14. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, w części bliższej napylony tytanową warstwą typu „plasma spray”, wyposażony w wzdłużne rowki po obu stronach trzpienia, kąt CCD 133 st., w dziesięciu rozmiarach od 6.0 mm do 20 mm i długościach od 132 mm do 160 mm. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Trzpień cementowany, CoCr, matowiony, wyposażony w wzdłużne rowki po obu stronach trzpienia, kąt CCD 133 st., samocentrujący o kształcie typu Muller, w sześciu rozmiarach od 7.5 mm do 20 mm i długościach od 135 mm do 160 mm. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Panewka wykonana ze stopu tytanu, wkręcana, stożkowa, z samonarzynającym gwintem na całej wysokości, dostępna w 11 rozmiarach od 46 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm, opcjonalnie panewka wykonana z czystego tytanu, powierzchnia piaskowana korundem, wkręcana, stożkowa, z samonarzynającym się gwintem na całej wysokości, dostępna w 9 rozmiarach od 45 do 72 mm; w dnie panewki okienko umożliwiające umieszczenie przeszczepów kostnych. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Wkładka standardowa oraz z inklinacją 10 stopni, wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie przystosowana do głów o średnicy 28 i 32 mm, opcjonalnie 36 mm. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Wkładka metalowa do panewki press - fit, dla wypełnienia typu Dual Mobility. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Panewka cementowana, antyluksacyjna pokryta regularnie występującymi rowkami, polerwana zewnątrzn i wewnątrz. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Panewka bezcementowna, antyluksacyjna pokryta rowkami, hudroksyapatytem, polerowna wewnątrz. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Wkładka z witaminą E, typu Dual Mobility. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Głowa Bipolarna w rozmiarach od 38 mm do 66 mm, składająca się z metalowej czaszy wraz z zamkiem oraz oddzielnego wkładu polietylenowego. | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Wkładka PE do panewki bipolarnej. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Głowa CoCr przeznaczona dla głowy bipolarnej. | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Głowa metalowa CoCr 22, 28, 32 oraz 36 mm. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Głowa ceramiczna typu Biolox Forte 28 i 32 mm. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Ostrze do piły chirurgicznej | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Instrumentarium wraz z napędem chirurgicznym wypożyczone będą na czas trwania umowy lub na czas zabiegu.

## Zadanie2
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 2 - Uniwersalne systemy cementowania
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto/zł | Wartość netto/zł | VAT % | Cena jedn. brutto/zł | Wartość brutto/zł | Producent/nazwa | Nr katalogowy
1 | Cement kostny 40 g z antybiotykiem gentamycyną z jednym składnikiem barwiony na zielono. | szt. | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cement kostny 40 g rewizyjny z gentamycyna i klindamycyna z jednym składnikiem barwiony na zielono. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Mieszalniko strzykawka o pojemności do 80 g, z filtrem węglowym oraz wstępną presuryzacją cementu. | szt. | 150 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Dwie mieszalniko strzykawki o pojemności do 80 i 40 g, z filtrem węglowym oraz wstępną presuryzacją cementu. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Zestaw do płukania pola operacyjnego nie zawierający lateksu z napędem zintegrowanym z wężem tłocząco-ssącym , klipsem odcinającym i przewodem zasilającym. W zestawie : krótka końcówka ssąco-tłocząca z osłoną rozbryzgową o dł. 12,7 cm dla stawu kolanowego, długa końcówka kanałowa o dł. 22,86 cm dla stawu biodrowego. Dwie szybkości pracy o wysokim ciśnieniu do płukania kości oraz o niskim ciśnieniu płukania tkanek miękkich. | szt. | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Miękka forma spacer 'a stawu biodrowego, pozwala na aplikację cementu kostnego przygotowanego metodą próżniową, za pomocą strzykawki. Wypełnienie biodra w rozmiarach: 9X125 mm, 13X145 mm, 17X165 mm. | szt. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Miękka forma spacer 'a kłykci udowych w postaci zestawu czterech komponentów udowych odpowiednio 50, 65, 70 i 75 mm. | szt. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Miękka forma spacer'a kłykci piszczelowych w postaci czterech komponentów piszczelowych w rozmiarach 65, 70, 75 i 80 mm. | szt. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Wypełnienie trzonu kości udowej wraz z metalowa konstrukcją. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Wypełnienie głowy kości udowej wraz z metalowa konstrukcją. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Adapter szyjki w trzech rozmiarach. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Udowy korek kanałowy. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Śródoperacyjny test wykrywający alfadefensyny. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Komponent rzepki typu Vanguard, Nexgen | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Instrumentarium wraz z napędem chirurgicznym wypożyczone będą na czas trwania umowy lub na czas zabiegu.