## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SIWZ/nr 1 do umowy AZ/…………/PN/14/2015
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Dostawa środków dezynfekcyjnych
Zadanie nr 1 - Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni ( realizacja umowy do 29.02.2016 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość op. | Żądana Ilość | Cena netto | Wartość netto (kol. 5*6) | VAT % | Kwota VAT (kol. 7*8) | Cena brutto | Wartość brutto (kol. 7+9) | Nazwa handlowa/Producent/Nr katalogowy | nr str. Na której znajduje się opis
1 | Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Na bazie min. 2 alkoholi (w tym etanol). Z dodatkiem amfoterycznych zw. powierzchniowo czynnych. Nie zawierający dodatkowych substancji czynnych np. aldehydów, związków amoniowych, pochodnych guanidyny i innych. Gotowy do użycia. pH 6,0. Możliwość użycia w pionie żywieniowym i oddziale pediatrycznym. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F,V (HBV, HIV, HCV, Noro, Rota, Vaccinia) do 1 min, Adeno do 2 min, Polio do 30 minut. Wyrób medyczny kl. II a | op. | 1L z atomizerem | 200
2 | Preparat dwukomponentowy do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych. Płynny w koncentracie. Opakowanie zawierające składnik bazowy (kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy) oraz dodatek modyfikujący umożliwiający otrzymanie roztworu roboczego o pH neutralnym = 6,0-7,0. Natychmiastowa skuteczność po przygotowaniu roztworu roboczego. Brak konieczności dodatkowej aktywacji. Roztwór roboczy przezroczysty. Wykazujący szerokie spektrum działania obejmujące B, Tbc, F, V (Adeno, Noro), S (Clostridium difficile) w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny kl. IIa | op. | 160ml (2x80ml) | 10
3 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi, np. plexi, głowic USG. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający min. 3 substancje aktywne. Bez alkoholu, związków nadtlenowych i aldehydów. Spektrum działania: B, F, V (Rota, Papova, BVDV, Vaccinia,) w czasie do 1 minuty, Tbc (EN 14348) 15 minut. Możliwość dezynfekcji w oddziale neonatologicznym oraz w pionie żywieniowym. pH 6,0-8,0. Wyrób medyczny kl. IIa | op. | 1L z atomizerem | 30
4 | Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego. Na bazie nadsiarczanów. Bez zawartości związków amoniowych, aldehydów, chloru, fenolu. Roztwór roboczy bezbarwny o aktywności do 30 godzin. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, SARS, Rota, Papova, Vaccinia, Adeno,) w czasie do 10 minut, S do 15 minut. Wyrób medyczny kl. IIa. | op. | 40g (na 2 litry roztworu roboczego) | 900
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wartość netto:
Słownie:
Wartość brutto:
Słownie:
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej. ………………… ..................... ............................................................................................ miejscowość data podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## pranie
Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie, ul. Warsztatowa 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość w skali miesiąca | Ilość w skali 24 miesięcy | Jednostkowa Cena netto | Łączna wartość netto (kol. 5*6) | VAT % | Kwota VAT (kol. 7*8) | Łączna wartość brutto (kol. 7+9)
1 | odpady medyczne wg kodów: 18 01 01 18.01.02 * 18.01.03* 18 01 04 18.01.06* 18 01 07 18 01 08* 18 01 09 18 01 82* | kg. | 4167 | 100 000
Wartość netto:
Słownie:
Wartość brutto:
Słownie:
………………………………………………………
…………………………………………………………………….
miejscowość, data
Podpis i pieczęć Wykonawcy