Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 53

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

- DZ- 271.28.445.2023                                                                        Kraków, dnia  04.05.2023 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, iż wpłynęły pytania do postępowania nr DZ.271.28.2023: dostawa wyrobów medycznych do pomostowania wieńcowego, staplerów wraz z ładunkami oraz samorozprażalnych stentów przełykowych, tchawicznych i oskrzelowych.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 2 - stabilizator tkankowy

Czy Zamawiający dopuści stabilizator z przegubowym ramieniem obrotowym, unieruchamiającym o dużym zakresie ruchów (180 stopni) z możliwością dostosowania do warunków anatomicznych serca szerokiej zmienności ustawienia, układ stabilizujący na nadany kształt ramienia (pamięć mechaniczna)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie pod względem ekonomicznym – proponujemy stabilizator tkankowy i koniuszkowy z kompletem jednorazowych sterylnych bransz dostarczanych z każdym stabilizatorem (jednorazowego użytku)? Bransze wyposażone są w dodatkową funkcję uchwytów na szwy osierdziowe?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na bezpłatne dostarczenie w ramach trwania umowy 2 rozwieraczy/retraktorów (wielorazowego użytku) do klatki przystosowanych do proponowanych stabilizatorów.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów wzoru umowy

Umowa – kary: par. 4

Prosimy o naliczanie kar od wartości niedostarczonego zamówienia.

Prosimy o zmniejszenie kar maksymalnych do 20 % - dot. par. 4, pkt. 4

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 7

Czy w pakiecie 7 zamawiający dopuści staplery okrężne zakrzywione firmy Reach Surgical o średnicach 21 mm, 25 mm, 28 mm, 31 mm, 34 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora Szpitala

Ds. Finansowych i Administracji

mgr Lucyna Stanuch