**Gdynia, dnia 07-03-2024 r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

***: „Zakup narzędzi do zabiegów robotycznych przy użyciu robota Da Vinci”***

***Nr sprawy - D25M/251/N/5-11rj/24***

**I.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

1.Dotyczy: SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego

o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup

narzędzi do zabiegów robotycznych przy użyciu robota Da Vinci CPV: 33.16.90.00-2 - Przyrządy

chirurgiczne, ust. XVII, pkt 4.

Zważywszy na wewnętrzne procesy logistyczne, organizacyjne oraz fakt, że przedmiot zamówienia będzie

sprowadzany spoza Polski, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści ustępu XVII, punkt 4

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, na:

4. Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego – Zamawiający będzie

oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu Oferty informacji.

Maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynosi 120 godzin w dni robocze.

Wykonawca oferuje konkretną liczbę godzin oferowanych dla terminu dostawy zamówienia częściowego,

nie więcej niż: 120 godzin od złożenia zamówienia (termin dostawy zamówienia częściowego należy

podać w pełnych godzinach). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby godzin w formularzu oferty

(załącznik nr 1 do SWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu

dostawy zamówienia częściowego tj. 120 godzin. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy zamówienia

częściowego powyżej 120 godzin, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

2.Dotyczy: Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia

klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na

Zakup narzędzi do zabiegów robotycznych przy użyciu robota Da Vinci CPV: 33.16.90.00-2 - Przyrządy

chirurgiczne, ustęp 3.

Zważywszy na wewnętrzne procesy logistyczne, organizacyjne oraz fakt, że przedmiot zamówienia będzie

sprowadzany spoza Polski, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści ustępu 3, Załącznika nr 1 do

SWZ, Formularz oferty, na:

3. Termin dostawy częściowego - …….... godzin (nie więcej niż 120 godzin w dni robocze). Wykonawca

wpisuje konkretną liczbę godzin oferowanych dla terminu dostawy zamówienia częściowego. W

przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje

maksymalny termin zamówienia częściowego tj. 120 godzin. W przypadku zaoferowania terminu dostawy

zamówienia częściowego dłuższego niż 120 godzin oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

\*termin dostawy zamówienia częściowego należy podać w pełnych godzinach

\*termin dostawy należy podać w pełnych godzinach

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje formularz oferty.**

3.Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/251/N/5-11rj/24 (PROJEKT UMOWY US-1), §4

PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WARUNKI DOSTAWY, ust. 6.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści §4 PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WARUNKI DOSTAWY,ustęp 6, na:

4. Niezależnie od zapisu § 2 ust. 3 Umowy Zamawiający zastrzega sobie w ramach wykonywania

niniejszej Umowy możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu w zakresie

poszczególnych pozycji danego asortymentu zgodnie z bieżącymi potrzebami Szpitali Pomorskich Sp. z

o.o. wynikającymi z rodzaju i ilości świadczonych usług medycznych, tj. Zamawiający będzie uprawniony

do zwiększania lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych

zgodnie z Formularzem Asortymentowo-Cenowym w granicach wartości brutto danego zadania, jak

również przy zachowaniu maksymalnej wartości Umowy brutto.

Taka forma zapisu ułatwi zamawiającemu dokonywanie zmian ilościowych w zamawianym asortymencie,

w zależności od bieżących potrzeb i rozwoju programu klinicznego.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

4.Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/251/N/5-11rj/24 (PROJEKT UMOWY US-1), §5 WADY,

RĘKOJMIA, GWARANCJA.

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do powyższej umowy naszego

standardowego zapisu dotyczącego reklamacji Oferowanych Artykułów:

W przypadku narzędzi robotycznych wielorazowego i jednorazowego użytku, których usterka nastąpiła w

trakcie zabiegu operacyjnego z ich wykorzystaniem, lub w czasie reprocessingu i w przypadku zgłoszenia

przez Zamawiającego reklamacji w celu określenia przyczyn niniejszej usterki uszkodzonego narzędzia

zastosowanie ma następująca procedura producenta narzędzi robotycznych:

• − Producent narzędzi chirurgii robotycznej określa przyczynę uszkodzenia mechanicznego na

podstawie badań technicznych przeprowadzonych w specjalistycznym laboratorium producenta i na jej

podstawie rozpatruje reklamację,

• − w przypadku pozytywnie rozpatrzonej przez producenta reklamacji – wystawia on notę uznaniową na

poczet zamówienia kolejnego narzędzia robotycznego wielorazowego lub jednorazowego użytku

(tożsamego z reklamowanym) lub odsyła do reklamującego nowe narzędzie robotyczne jednorazowego

lub wielorazowego użytku (wielorazowego użytku z liczbą użyć powiększoną o 1)

• − proces rozpatrywania reklamacji przez producenta to około 30-40 dni od daty zgłoszenia do

producenta (i protokolarnego przekazania przez Zamawiającego reklamowanego narzędzia).

• − zgłoszenie uszkodzenia narzędzia robotycznego przez Zamawiającego do Wykonawcy, które

nastąpiło w trakcie zabiegu operacyjnego bądź zostało ujawnione przez personel medyczny, lub

przedstawiciela centralnej Sterylizatorni – w trakcie przygotowania narzędzia do użytku - następuje

niezwłocznie od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o uszkodzeniu,

• − na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia uszkodzenia narzędzia robotycznego –

Wykonawca sporządza protokół zgłoszenia reklamacji do Producenta,

• − Zamawiający przekazuje Wykonawcy reklamowane narzędzie robotyczne, które zostaje niezwłocznie

dostarczone do Producenta w celu ustalenia przyczyn zaistniałego uszkodzenia oraz rozpatrzenia

reklamacji.

Narzędzia jednorazowego użytku posiadają okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego lub

ilość „użyć, podpaleń, zamknięć, klipśnięć” charakterystyczną dla narzędzia w okresie 1 roku od daty

dostawy do Zamawiającego. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do producenta

reklamowanego narzędzia w oryginalnym opakowaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje następującej modyfikacji § 5 ust 3:**

**„Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do powyższej umowy naszego**

**standardowego zapisu dotyczącego reklamacji Oferowanych Artykułów:**

**W przypadku narzędzi robotycznych wielorazowego i jednorazowego użytku, których usterka nastąpiła w**

**trakcie zabiegu operacyjnego z ich wykorzystaniem, lub w czasie reprocessingu i w przypadku zgłoszenia**

**przez Zamawiającego reklamacji w celu określenia przyczyn niniejszej usterki uszkodzonego narzędzia**

**zastosowanie ma następująca procedura producenta narzędzi robotycznych:**

**• − Producent narzędzi chirurgii robotycznej określa przyczynę̨ uszkodzenia mechanicznego na**

**podstawie badań technicznych przeprowadzonych w specjalistycznym laboratorium producenta i na jej**

**podstawie rozpatruje reklamację,**

**• − w przypadku pozytywnie rozpatrzonej przez producenta reklamacji – wystawia on notę uznaniową na**

**poczet zamówienia kolejnego narzędzia robotycznego wielorazowego lub jednorazowego użytku**

**(tożsamego z reklamowanym) lub odsyła do reklamującego nowe narzędzie robotyczne jednorazowego**

**lub wielorazowego użytku (wielorazowego użytku z liczbą użyć powiększoną o 1)**

**• − proces rozpatrywania reklamacji przez producenta to około 30-40 dni od daty protokolarnego przekazania przez Zamawiającego reklamowanego narzędzia.**

**• − zgłoszenie uszkodzenia narzędzia robotycznego przez Zamawiającego do Wykonawcy, które**

**nastąpiło w trakcie zabiegu operacyjnego bądź zostało ujawnione przez personel medyczny, lub**

**przedstawiciela centralnej Sterylizatorni – w trakcie przygotowania narzędzia do użytku - następuje**

**niezwłocznie od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o uszkodzeniu,**

**• − na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia uszkodzenia narzędzia robotycznego –**

**Wykonawca sporządza protokół zgłoszenia reklamacji do Producenta,**

**• − Zamawiający przekazuje Wykonawcy reklamowane narzędzie robotyczne, które zostaje niezwłocznie**

**dostarczone do Producenta w celu ustalenia przyczyn zaistniałego uszkodzenia oraz rozpatrzenia**

**reklamacji.**

**Narzędzia jednorazowego użytku posiadają okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego lub**

**ilość „użyć, podpaleń, zamknięć, klipśnięć” charakterystyczną dla narzędzia w okresie 1 roku od daty**

**dostawy do Zamawiającego. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do producenta**

**reklamowanego narzędzia w oryginalnym opakowaniu.**

5.Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/251/N/5-11rj/24 (PROJEKT UMOWY US-1), §5 WADY,

RĘKOJMIA, GWARANCJA, ust. 2.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści §5 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA, ustęp 2, na:

2. W przypadku zasadności reklamacji, Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie

później niż w ciągu 120 godzin w dni robocze od daty rozpatrzenia reklamacji.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

6.Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/251/N/5-11rj/24 (PROJEKT UMOWY US-1), §5 WADY,

RĘKOJMIA, GWARANCJA, ust. 3.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści §5 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA, ustęp 3, na:

2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą

- braków ilościowych w ciągu 5 dni roboczych

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

7.Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/251/N/5-11rj/24 (PROJEKT UMOWY US-1), §5 WADY,

RĘKOJMIA, GWARANCJA, ust. 4, pkt c).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści §5 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA, ustęp 4, punkt c), na:3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

c) dostarczenia towaru ze zwłoką ponad 7 dni roboczych,

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

8.Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/251/N/5-11rj/24 (PROJEKT UMOWY US-1), §5 WADY,

RĘKOJMIA, GWARANCJA, ust. 5.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści §5 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA, ustęp 5, na:

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy i odesłania go na koszt

Wykonawcy, jeżeli termin przydatności do użytku/sterylności jest krótszy niż 6 miesięcy od dnia jego

produkcji lub krótszy niż połowa tego okresu od dnia jego dostawy do Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

9.Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/251/N/5-11rj/24 (PROJEKT UMOWY US-1), §6 KARY

UMOWNE, ODSETKI, ust. 1, pkt a).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści §6 KARY UMOWNE, ODSETKI, ustęp 1, punkt a), na:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy tydzień w

stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

10.Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/251/N/5-11rj/24 (PROJEKT UMOWY US-1), §6 KARY

UMOWNE, ODSETKI, ust. 1, pkt b).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści §6 KARY UMOWNE, ODSETKI, ustęp 1, punkt b), na:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

b) nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za

każdy tydzień zwłoki;

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

11.Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/251/N/5-11rj/24 (PROJEKT UMOWY US-1), §6 KARY

UMOWNE, ODSETKI, ust. 1, pkt c).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści §6 KARY UMOWNE, ODSETKI, ustęp 1, punkt c), na:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

c) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto

niezrealizowanej części Umowy;

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę „odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy”.**

12.Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/251/N/5-11rj/24 (PROJEKT UMOWY US-1), §6 KARY

UMOWNE, ODSETKI, ust. 1, pkt c).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści §6 KARY UMOWNE, ODSETKI, ustęp 1, punkt d), na:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

d) zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokości

100 zł za każdy tydzień zwłoki.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

13.Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/251/N/5-11rj/24 (PROJEKT UMOWY US-1), §6 KARY

UMOWNE, ODSETKI, ust. 3.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści §6 KARY UMOWNE, ODSETKI, ustęp 3, na:

3. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może

przekroczyć 10% łącznej wartością przedmiotu umowy.

Zwracamy się do zamawiającego z uprzejmą prośbą o zastosowanie realnie funkcjonujących w obrocie

gospodarczym zapisu i zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do poziomu 10 %.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

Małgorzata Brancewicz-Malec