## Formularz opisowo-cenowy
Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
„Dostawa elementów elektrycznych złącznych", nr sprawy WZ-091-105/23
FORMULARZ OPISOWO-CENOWY - ZADANIE 1
Lp. | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT(%) | Wartosć brutto (PLN)
1 | 016-0220-0886-0 | ZŁĄCZKA SWORZENIOWA (ŚRUBOWA) M10 | 885-110 WAGO | szt | 90
2 | 016-0220-0887-0 | ZŁĄCZKA 2-PRZEWODOWA 16MM2 - SERIA TOPJOB'S | 2016-1201 WAGO | szt | 210
3 | 016-0220-0888-0 | ZŁĄCZKA 3-PRZEWODOWA 6MM2 - SERIA TOPJOB'S | 2006-1301 WAGO | szt | 10
4 | 016-0220-0889-0 | ZŁĄCZKA 4-PRZEWODOWA 2,5MM2 - SERIA TOPJOB'S | 2002-1401 WAGO | szt | 1750
5 | 016-0220-0890-0 | ZŁĄCZKA 4-PRZEWODOWA UZIEMIAJĄCA PE 2,5MM2 - SERIA TOPJOB'S | 2002-1407 WAGO | szt | 146
6 | 016-0220-0891-0 | ZŁĄCZKA 4-PRZEWODOWA DO PODŁĄCZENIA EKRANU PRZEWODÓW EKRANOWYCH 2,5MM2 - SERIA TOPJOB'S | 2002-1408 WAGO | szt | 70
7 | 016-0220-0892-0 | ZŁĄCZKA DIODOWA 2,5MM2 - SERIA TOPJOB'S, Z DIODĄ 1N4007 | 2002-1411/1000-410 WAGO | szt | 80
8 | 016-0220-0893-0 | ZŁĄCZKA BEZPIECZNIKOWA DWUPRZEWODOWA DO BEZPIECZNIKA PŁYTOWEGO (SAMOCHODOWEGO) TYPU MINI | 2002-1681 WAGO | szt | 25
9 | 016-0220-0895-0 | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 2-PRZEWODOWA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PRZEWODÓW | 221-412 WAGO | szt | 500
10 | 016-0220-0896-0 | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 3-PRZEWODOWA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PRZEWODÓW | 221-413 WAGO | szt | 500
11 | 016-0220-0897-0 | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 5-PRZEWODOWA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PRZEWODÓW | 221-415 WAGO | szt | 250
12 | 016-0220-0900-0 | ŚCIANKA KOŃCOWA DO ZŁĄCZEK WAGO 3-PRZEWODOWYCH 6MM2 SERII TOPJOB'S | 2006-1392 WAGO | szt | 10
13 | 016-0220-0901-0 | ŚCIANKA KOŃCOWA DO ZŁĄCZEK WAGO 4-PRZEWODOWYCH 2,5MM2 SERII TOPJOB'S | 2002-1492 WAGO | szt | 26
14 | 016-0220-0902-0 | ŚCIANKA KOŃCOWA DO ZŁĄCZEK WAGO 2-PRZEWODOWYCH 16MM2 SERII TOPJOB'S | 2016-1292 WAGO | szt | 82
15 | 016-0220-0903-0 | ŚCIANKA ROZDZIELAJĄCA DO ZŁĄCZEK SWORZENIOWYCH (ŚRUBOWYCH) M10 | 885-530 WAGO | szt | 40
16 | 016-0220-0904-0 | ŚCIANKA KOŃCOWA (WEWNĘTRZNA) ZŁĄCZKI BEZPIECZNIKOWEJ | 2002-1692 WAGO | szt | 5
17 | 016-0220-1166-0 | ZŁĄCZKA DO PŁYTEK DRUKOWANYCH 8-PIN (PCB) | 733-338 WAGO | szt | 20
18 | 016-0220-1167-0 | ZŁĄCZKA DO PŁYTEK DRUKOWANYCH 2-PIN (PCB) | 735-122 WAGO | szt | 20
19 | 016-0220-1168-0 | ZŁĄCZKA DO PŁYTEK DRUKOWANYCH 3-PIN (PCB) | 735-123 WAGO | szt | 20
20 | 016-0264-0020-0 | ŁĄCZNIK POPRZECZNY 2-TOROWY M10 DO ŁĄCZENIA ZŁĄCZEK SWORZENIOWYCH (ŚRUBOWYCH) | 885-410 WAGO | szt | 15
21 | 016-0264-0021-0 | ŁĄCZNIK POPRZECZNY 3-TOROWY M10 DO ŁĄCZENIA ZŁĄCZEK SWORZENIOWYCH (ŚRUBOWYCH) | 885-430 WAGO | szt | 20
22 | 016-0323-0061-0 | MOSTEK GRZEBIENIOWY 2-TOROWY 2,5MM2 DO ŁĄCZENIA ZŁĄCZEK WAGO SERII TOPJOB'S | 2002-402 WAGO | szt | 10
23 | 016-0323-0062-0 | MOSTEK GRZEBIENIOWY 2-TOROWY 6MM2 DO ŁĄCZENIA ZŁĄCZEK WAGO SERII TOPJOB'S | 2006-402 WAGO | szt | 10
24 | 016-0323-0063-0 | MOSTEK GRZEBIENIOWY 2-TOROWY 16MM2 DO ŁĄCZENIA ZŁĄCZEK WAGO SERII TOPJOB'S | 2016-402 WAGO | szt | 60
25 | 016-0323-0064-0 | MOSTEK GRZEBIENIOWY 10-TOROWY 2,5MM2 DO ŁĄCZENIA ZŁĄCZEK WAGO SERII TOPJOB'S | 2002-410 WAGO | szt | 10
26 | 016-0323-0065-0 | MOSTEK GRZEBIENIOWY Z PRZESKOKIEM 1 NA 3 DO ŁĄCZENIA ZŁĄCZEK WAGO 2,5MM2 SERII TOPJOB'S | 2002-433 WAGO | szt | 10
27 | 016-0323-0067-0 | MOSTEK REDUKCYJNYDO ZŁĄCZEK SERII TOPJOB'S REDUKUJĄCY Z WIELKOŚCI 16 NA 10, 6, 4, 2.5 I 1.5 LUB 10 NA 6, 4, 2.5 I 1.5 | 2016-499 WAGO | szt | 92
28 | 016-0430-0007-0 | ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY DLA WKŁADEK WALCOWYCH WIELKOŚCI 10X38, 30A, 1000VDC | 811-316 WAGO | szt | 200
29 | 046-0790-0030-0 | ZŁĄCZKA 4-PRZEWODOWA, DIODA 1N4007, ANODA PO PRAWEJ | 280-815/281-411 WAGO | szt | 10
30 | 046-0800-0058-0 | OSŁONA KRAWĘDZI SZYNY TS35 | 209-109 WAGO | szt | 290
31 | 046-0800-0064-0 | PODSTAWKA MONTAŻOWA | 288-001 WAGO | szt | 50
32 | 046-0800-0067-0 | STOPKA MONTAŻOWA | 288-002 WAGO | szt | 60
33 | 046-0800-0197-0 | PRZYRZĄD MONTAŻOWY, WYPINACZ, KLINGA WYM. 2,5X0,4MM Z IZOLOWANYM TRZPIENIEM, KONSTRUKCJA KĄTOWA WERSJA KRÓTKA | 210-648 WAGO | szt | 5
34 | 046-0800-0198-0 | PRZYRZĄD MONTAŻOWY PROSTY, WYPINACZ, KLINGA WYM. 2,5X0,4MM Z IZOLOWANYM TRZPIENIEM | 210-647 WAGO | szt | 5
35 | 046-0800-0376-0 | PODSTAWKA MONTAŻOWA UNIWERSALNA - PROFIL WZDŁUŻNY, WYMIAR: 100X1000MM DO MONTAŻU NA SZYNIE TS-35 | 288-620 WAGO | szt | 10
36 | 046-0800-0398-0 | PODSTAWA OZNACZNIKA GRUPOWEGO | 249-119 WAGO | szt | 200
37 | 046-0800-0399-0 | ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 2-PRZEWODOWA Z WARYSTOREM NA SZYNĘ TS-35 | 280-502/281-609 WAGO | szt | 100
38 | 046-0800-0400-0 | ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 4-PRZEWODOWA OZN.NA ŚR. | 280-833 WAGO | szt | 930
39 | 046-0800-0405-0 | ZŁĄCZKA 4-PRZEWODOWA, DIODA 1N4007, ANODA PO LEWEJ | 280-815/281-410 WAGO | szt | 12
40 | 046-0800-0407-0 | BEZŚRUBOWA BLOKADA KOŃCOWA NA SZYNĘ T-35 | 249-116 WAGO | szt | 210
41 | 046-0800-0408-0 | ŚCIANKA KOŃCOWA,SZARA GRUPA 280 GR. 2,5 MM | 280-314 WAGO | szt | 200
42 | 046-0800-0413-0 | MOSTEK POPRZECZNY IZOLOWANY SZARY PRĄD ZNAMIONOWY 24 A | 280-402 WAGO | szt | 94
43 | 046-0800-0419-0 | ZŁĄCZKA 2-PRZEWODOWA, ZE ZINTEGROWANĄ ŚCIANKĄ KOŃCOWĄ, NA SZYNĘ TS-35 | 285-635 WAGO | szt | 50
44 | 046-0800-0422-0 | PRZEKAŹNIK 24V NA SZYNĘ TS35 | 788-312 WAGO | szt | 117
45 | 046-0800-0434-0 | PRZYRZĄD MONTAŻOWY Z CZĘŚCIOWO IZOLOWANYM TRZONKIEM (3,5X0,5MM), WERSJA KRÓTKA, ZAKRZYWIONY-WYPINACZ | 210-658 WAGO | szt | 4
46 | 046-0800-0435-0 | PRZYRZĄD MONTAŻOWY Z CZĘŚCIOWO IZOLOWANYM TRZONKIEM (3,5X0,5MM), WERSJA KRÓTKA, PROSTY-WYPINACZ | 210-657 WAGO | szt | 4
47 | 046-0800-0436-0 | PRZYRZĄD MONTAŻOWY Z CZĘŚCIOWO IZOLOWANYM TRZONKIEM (2,5X0,4MM), TYP1 | 210-719 WAGO | szt | 9
48 | 046-0800-0437-0 | PRZYRZĄD MONTAŻOWY Z CZĘŚCIOWO IZOLOWANYM TRZONKIEM (3,5X0,5MM), TYP2 | 210-720 WAGO | szt | 10
49 | 046-0800-0438-0 | PRZYRZĄD MONTAŻOWY Z CZĘŚCIOWO IZOLOWANYM TRZONKIEM (5,5X0,8MM), TYP3-WYPINACZ | 210-721 WAGO | szt | 4
50 | 046-0800-0464-0 | ZŁĄCZKA SWORZNIOWA M8 1000V 150A | WAGO 885-108 | szt | 40
51 | 046-0800-0465-0 | ŚCIANKA ROZDZIELAJĄCA ZŁĄCZKI M8 | WAGO 885-528 | szt | 100
52 | 046-0800-0468-0 | MODUŁ Z LED CZERWONĄ 12-30V | WAGO 2002-880/1000-541 | szt | 10
53 | 046-0800-0469-0 | MODUŁ Z LED CZERWONĄ 230V | WAGO 2002-880/1000-836 | szt | 10
54 | 046-0800-0470-0 | ZŁĄCZKA 4-PRZEWODOWA 2,5MM2 NIEBIESKA - SERIA TOPJOB'S | WAGO 2002-1404 | szt | 310
55 | 046-0800-0471-0 | MOSTEK POPRZECZNY DO MOSTKOWANIA CIĄGŁEGO, IZOLOWANY, 2 TOROWY | 2002-400 WAGO | szt | 510
56 | 046-0800-0474-0 | WIELOWTYK MODULARNY DO ZŁĄCZEK LISTWOWYCH WAGO SERII 2002 | 2002-511 WAGO | szt | 10
57 | 046-0800-0477-0 | LISTWA ZACISKOWA DWUPRZEWODOWA Z PRZYCISKIEM PO JEDNEJ STRONIE I UCHWYTEM MONTAŻOWYM | 261-102/331-000 WAGO | szt | 210
58 | 046-0800-0478-0 | GNIAZDO MCS-MIDI DO ZŁĄCZEK LISTWOWYCH Z ZACZEPAMI RYGLUJĄCYMI, 10-PINOWE, RASTER 5MM, PEŁNA OCHRONA PRZED BŁEDNYM WETKNIĘCIEM, Z MOŻLIWOŚCIĄ KODOWANIA, Z 2 ZATRZASKAMI | 721-110/037-000 WAGO | szt | 50
59 | 046-0800-0479-0 | WTYK MCS-MIDI DO ZŁĄCZEK LISTWOWYCH WAGO Z PROSTYMI DŁUGIMI PINAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI, 10-PINOWY, ROZSTAW 5 MM, PEŁNA OCHRONA PRZED BŁĘDNYM WETKNIĘCIEM, ZE ŚCIANKAMI BOCZNYMI, PODEJŚCIE PIONOWE | 721-170/003-000 WAGO | szt | 50
60 | 046-0800-0492-0 | PODSTAWKA MONTAŻOWA UNIWERSALNA - ŚCIANKA BOCZNA, WYMIAR: 106X8,75MM | 288-621 WAGO | szt | 20
61 | 046-0800-0493-0 | PODSTAWKA MONTAŻOWA UNIWERSALNA - STOPKA MONTAŻOWA NA SZYNĘ TS 35 | 288-622 WAGO | szt | 20
62 | 050-0005-0366-0 | ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 3-PRZEWODOWA EX E II, PRZEKRÓJ 1,5 MM2 I 2,5 MM2, UZ 800V, KOLOR SZARY | 2001-1301 WAGO | szt | 100
63 | 050-0005-0368-0 | ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 3-PRZEWODOWA EX E II, PRZEKRÓJ 1,5 MM2 I 2,5 MM2, UZ 800V, KOLOR NIEBIESKI | 2001-1304 WAGO | szt | 100
64 | 050-0005-0369-0 | ZŁĄCZKA PRZELOTOWA DO PRZEWODU OCHRONNEGO EX E II, PRZEKRÓJ 2,5 MM2 I 4 MM2, KOLOR ŻÓŁTO-ZIELONY | 2002-1307 WAGO | szt | 100
65 | 050-0005-0370-0 | ZŁĄCZKA DWUPIĘTROWA PRZELOTOWA/PRZELOTOWA L/L EX E II, UZ 500V, PRZEKRÓJ 2,5MM2 I 4MM2, KOLOR SZARY | 2002-2201 WAGO | szt | 100
66 | 050-0005-0371-0 | ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 3-PRZEWODOWA EX E II, UZ 800V, PRZEKRÓJ 4MM2 I 6MM2, KOLOR SZARY | 2004-1301 WAGO | szt | 100
67 | 050-0005-0372-0 | ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 3-PRZEWODOWA EX E II, UZ 800V, PRZEKRÓJ 6MM2 I 10MM2, KOLOR SZARY | 2006-1301 WAGO | szt | 100
68 | 050-0005-0373-0 | ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 3-PRZEWODOWA EX E II, UZ 800V, PRZEKRÓJ 6MM2 I 10MM2, KOLOR NIEBIESKI | 2006-1304 WAGO | szt | 100
69 | 050-0005-0374-0 | ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 3-PRZEWODOWA EX E II, UZ 800V, PRZEKRÓJ 16MM2 I 25MM2, KOLOR SZARY | 2016-1301 WAGO | szt | 100
70 | 050-0005-0375-0 | ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 3-PRZEWODOWA EX E II, UZ 800V, PRZEKRÓJ 16MM2 I 25MM2, KOLOR NIEBIESKI | 2016-1304 WAGO | szt | 100
71 | 016-0402-0080-0 | PRZEKAŹNIK WAGO 859-303 12V | WAGO 859-303 | szt | 20
72 | 046-0800-0499-0 | ŚCIANKA KOŃCOWA / WEWNĘTRZNA; GRUBOŚĆ 1 MM; SZARA; PASUJE DO ELEMENTÓW SERII NR.859-… | 859-525 WAGO | szt | 20
RAZEM
....................................................................
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
FORMULARZ OPISOWO-CENOWY - ZADANIE 2
Lp. | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT(%) | Wartosć brutto (PLN)
1 | 009-0009-0112-0 | ZACISKARKA DO KOŃCÓWEK KABLOWYCH CTXCM-1,6/2,5 | 9018490000 WEIDMULLER | szt | 2
2 | 013-0225-0008-0 | NÓŻ ZAPASOWY DO ŚCIĄGACZA IZOLACJI AM25 | 9001530000 WEIDMULLER | szt | 10
3 | 015-0030-0128-0 | WTYCZKA SAISM-8/11S-M12 (WTYK M12 1GBIT 8PIN) | WEIDMULLER 1118910000 | szt | 15
4 | 016-0282-0295-0 | DŁAWNICA VG M25-MS 1/EMV (ŚREDNICA PRZEWODU 11-17MM) | WEIDMULLER 1909520000 | szt | 50
5 | 020-0012-0040-0 | STYK WTYKOWY HDC-HD-8-MC | 1650590000 WEIDMULLER | szt | 10
6 | 020-0012-0041-0 | STYK GNIAZDOWY (ŻEŃSKI) HDC-HD-8-FC | 1650600000 WEIDMULLER | szt | 50
7 | 020-0012-0046-0 | STYK GNIAZDOWY HDC-C-HD-BM.5AU | 1651700000 WEIDMULLER | szt | 400
8 | 020-0012-0048-0 | KOŁKI DLA MODUŁÓW HD,HDD 0,75MM2 DO 1MM2 | 1651690000 WEIDMULLER | szt | 700
9 | 020-0012-0053-0 | KOŁKI DLA MODUŁÓW HD,HDD 0,75MM2 DO 1MM2 | 1651640000 WEIDMULLER | szt | 500
10 | 020-0012-0070-0 | OBUDOWA WTYKU HDC 04A TOLU 1PG11 | WEIDMULLER 1652470000 | szt | 48
11 | 020-1001-0312-0 | PRZEKAŹNIK RCI374AC4 24VDC | 887025000000 WEIDMULLER | szt | 90
12 | 020-2016-0922-0 | ZŁĄCZE PRZEPUSTOWE RJ45 OKRĄGŁE IP65 IE-FCM-RJ45-C | 1018790000 WEIDMULLER | szt | 20
13 | 046-0001-0005-0 | ZŁĄCZKA DIODOWA ZDU 2,5/2X2N/D | 165035 WEIDMULLER | szt | 120
14 | 046-0790-0038-0 | STYK GNIAZDOWY HDC-C-HE-BM2, 5AG | 1201400000 WEIDMULLER | szt | 100
15 | 046-0790-0039-0 | PIN MĘSKI HDC-C-HE-SM2, 5AG | 1200800000 WEIDMULLER | szt | 100
16 | 046-0800-0062-0 | STOPKA MONTAŻOWA DO TS TYP 35 MOFU 35 | WEIDMULLER 0495660000 | szt | 10
17 | 046-0800-0191-0 | WYPINACZ DO STYKÓW HDC-DW-M10 | 1688220000 WEIDMULLER | szt | 5
18 | 046-0800-0196-0 | OBUDOWA WTYKU HDC HBD40 TSVO 1M32G KĄTOWA | WEIDMULLER 1787020000 | szt | 45
19 | 046-0800-0233-0 | MODUŁ WTYKOWY HDC-CM-10SCM | 1758400000 WEIDMULLER | szt | 200
20 | 046-0800-0234-0 | MODUŁ GNIAZDOWY HDC-CM-10BCM | 1758410000 WEIDMULLER | szt | 10
21 | 046-0800-0276-0 | OZNACZNIK TM 201/18 VO | 1798600000 WEIDMULLER | szt | 27500
22 | 046-0800-0277-0 | OZNACZNIK TM 202/18 VO | 1798530000 WEIDMULLER | szt | 6200
23 | 046-0800-0278-0 | OZNACZNIK TM 203/18 VO | 1798480000 WEIDMULLER | szt | 3000
24 | 046-0800-0279-0 | OZNACZNIK TM 204/18 VO | 1806300000 WEIDMULLER | szt | 2400
25 | 046-0800-0280-0 | OZNACZNIK TM 205/18 | 1806310000 WEIDMULLER | szt | 900
26 | 046-0800-0282-0 | TABLICZKA OPISOWA TM-I 18 | 17118431044 WEIDMULLER | szt | 37080
27 | 046-0800-0349-0 | PŁYN CZYSZCZĄCY DO DRUKARKI DO OZNACZNIKÓW KABLOWYCH PRINTJET CLEANER 100ML (1 SZT.=OPAKOWANIE=100ML) | 2518210000 WEIDMULLER | szt | 1
28 | 046-0800-0390-0 | STYK MĘSKI HDC-C-HD-SM0.5AU. POZŁOCONY 0,5 MMKW | 1651630000 WEIDMULLER | szt | 400
29 | 046-0800-0396-0 | WKŁAD MĘSKI HDC HD 64 MC (64 STYKI) | WEIDMULLER 1601720000 | szt | 32
30 | 046-0800-0397-0 | WKŁAD ŻEŃSKI HDC HD 64 FC (64 STYKI) | WEIDMULLER 1601740000 | szt | 64
31 | 046-0800-0426-0 | RAMKA GNIAZDOWA HDC CFM 24 7F | 1983900000 WEIDMULLER | szt | 18
32 | 046-0800-0431-0 | RAMKA WTYKOWA HDC CFM 24 7M | 1983890000 WEIDMULLER | szt | 8
33 | 046-0800-0433-0 | OBUDOWA WTYKU HDC 48B TSLU 1PG29G | 1650850000 WEIDMULLER | szt | 10
34 | 046-0800-0453-0 | ZŁĄCZE WIDEO MĘSKIE HDC-CM BUS SV M1 CT (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) | 1983810000 WEIDMULLER | szt | 5
35 | 046-0800-0455-0 | OBUDOWA WTYKU HDC IP68 TSS 1M32 | 108280000 WEIDMULLER | szt | 5
36 | 046-0800-0456-0 | MODUŁ BUS ŻEŃSKI HDC-CM BUS SV F2 (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) | 1983720000 WEIDMULLER | szt | 44
37 | 046-0800-0457-0 | MODUŁ BUS MĘSKI HDC-CM BUS SV M2 (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) | 1983750000 WEIDMULLER | szt | 34
38 | 046-0800-0458-0 | PIN ŻEŃSKI HDC-C HD BM2,5 AG (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) | 1651610000 WEIDMULLER | szt | 450
39 | 046-0800-0459-0 | PIN MĘSKI HDC-C HD SM2,5 AG (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) | 1651560000 WEIDMULLER | szt | 450
40 | 046-0800-0460-0 | OZNACZNIK NIEOPISANY MF-W9/5F MC NEUTRAL (OPAKOWANIE=500 SZT.=SZT.) | 1816280000 WEIDMULLER | szt | 20
41 | 046-0800-0461-0 | ZŁĄCZE WIDEO MĘSKIE HDC-CM BUS SV M4 CT (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) | 1983790000 WEIDMULLER | szt | 53
42 | 046-0800-0462-0 | ZŁĄCZE WIDEO ŻEŃSKIE HDC-CM BUS SV F4 CT (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) | 1983770000 WEIDMULLER | szt | 63
43 | 046-0800-0484-0 | OBUDOWA GNIAZDA HDC-24B ABU | WEIDMULLER 1212400000 | szt | 40
44 | 046-0800-0486-0 | OBUDOWA WTYCZKI HDC-64D TOBU 1PG 29G. WYPROWADZENIE PROSTE, GWINT PG29 | WEIDMULLER 1661460000 | szt | 40
45 | 046-0800-0487-0 | WTYK 4-PIN,KODOWANIE A FBCON, GWINT M12 4P FM EMC; WTYK GNIAZDA DO SWITCH"Y SIP I MONITORINGU | 8426220000 WEIDMULLER | szt | 30
46 | 046-0800-0565-0 | WTYK SAISM-4/8S-M12-4P D-COD /ZŁĄCZE ETHERNET/ | WEIDMULLER 1892120000 | szt | 5
47 | 046-0800-0622-0 | LISTWA ZACISKOWA AKZ 1.5; MINIMUM HANDLOWE 100 SZT. | 0340460000 WEIDMULLER | szt | 100
48 | 046-0800-0623-0 | MOSTEK DO LISTWY ZACISKOWEJ Q2 AKZ 1.5; MINIMUM HANDLOWE 50 SZT. | 0368200000 WEIDMULLER | szt | 50
49 | 046-0800-0624-0 | WSPORNIK KOŃCOWY DO SZYNY DIN 15 EW 15; MINIMUM HANDLOWE 50 SZT. | 0382860000 WEIDMULLER | szt | 50
50 | 046-0800-0625-0 | ŚCIANKA KOŃCOWA DO LISTWY ZACISKOWEJ AP AKZ 1.5; MINIMUM HANDLOWE 50 SZT. | 0340560000 WEIDMULLER | szt | 50
51 | 046-0800-1000-0 | KPL. ATRAMENTÓW PJ ADV TNTK INK SET - ZESTAW DO DRUKARKI OZNACZNIKÓW KABLOWYCH PRINTJET ADVANCED | 1338720000 WEIDMULLER | szt | 3
52 | 046-0800-1005-0 | POJEMNIK ZBIERAJĄCY PJ ADV TNAW DO DRUKARKI OZNACZNIKÓW KABLOWYCH PRINTJET ADVANCED | 1338710000 WEIDMILLER | szt | 2
53 | 046-0800-1009-0 | KARTA OPISOWA CC-M 85/54 4X3 ST - 85X54MM ALUMINIOWA DO DRUKARKI OZNACZNIKÓW KABLOWYCH PRINTJET ADVANCED | WEIDMILLER 1327800000 | szt | 23
54 | 046-0990-0026-0 | PIN WIDEO MĘSKI HDC-C HD SM 0,14-0,37 AU (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) | WEIDMULLER 1651620000 | szt | 600
55 | 046-0990-0027-0 | PIN WIDEO ŻEŃSKI HDC-C HD BM SM 0,14-0,37 AU (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) | WEIDMULLER 1651670000 | szt | 600
56 | 046-0990-0035-0 | PŁYTKA ADAPTACYJNA ZŁĄCZA HDC CM BUS SV GCA F | WEIDMULLER 1983820000 | szt | 24
57 | 046-0990-0036-0 | PŁYTKA ADAPTACYJNA ZŁĄCZA HDC CM BUS SV GCA M | WEIDMULLER 1014080000 | szt | 44
RAZEM
....................................................................
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
FORMULARZ OPISOWO-CENOWY - ZADANIE 3
Lp. | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT(%) | Wartosć brutto (PLN)
1 | 020-0012-0001-0 | OBUDOWA WTYCZKI DO ZASILANIA LUZOWNIKA HYDRAULICZNEGO | 09 30 010 0543 HARTING | szt | 10
2 | 020-0012-0018-0 | MODUŁ STYKOWY GNIAZDA HYDROGERETU; HAN K 8/24-STI-C | 09 38 032 3001 HARTING | szt | 10
3 | 020-0012-0112-0 | STYK (PIN) ZACISKANY POZŁACANY R 15-BU-C-0,5 QMM (AU) | 09 15 000 6223 HARTING | szt | 500
4 | 020-0012-0113-0 | STYK (PIN) ZACISKANY POZŁACANY HAN E-STYK TULEJOWY-C 1,5MM2 / AWG 16 | 09 33 000 6216 HARTING | szt | 200
5 | 020-0017-0050-0 | GNIAZDO ELEKTRYCZNE HYDROGERETU KOMPLETNE. W SKŁAD WCHODZI: OBUDOWA NR KAT. 09300100901 - 1 SZT., MODUŁ NR KAT. 09380323001 - 1 SZT., PIN NR KAT. 09150006102 - 24 SZT., PIN NR KAT. 09330006102 - 8 SZT. | HARTING | szt | 10
6 | 046-0800-0551-0 | WKŁAD ŻEŃSKI HAN 16E | 09 33 016 2701 HARTING | szt | 5
7 | 046-0800-0567-0 | OBUDOWA WTYCZKI HAN 6B-GS-29, WTYCZKA "WYSOKA", POJEDYŃCZY RYGIEL NA OBUDOWIE, KOLOR RAL 7037 (SZARY) | HARTING 09 30 006 0543 | szt | 9
8 | 046-0800-0568-0 | RAMKA PRZEGUBOWA HAN PLUS, DLA 2 MODUŁÓW, A...B (DUŻE LITERY "A" I "B"), ROZMIAR: 6 B | HARTING 09 14 006 0361 | szt | 7
9 | 046-0800-0569-0 | PIN (STYK) MĘSKI ZACISKANY HAN E 1,5MM2, POSREBRZANY, PRĄD ZNAMIONOWY 16A | HARTING 09 33 000 6104 | szt | 106
10 | 046-0800-0570-0 | WTYCZKA ŻEŃSKA DSUB SV FE TSDC 09P AU2 (D-SUB 9 PIN) | HARTING 09 67 009 4715 | szt | 9
11 | 046-0800-0571-0 | MODUŁ ADAPTERA DLA 9 PINOWYCH ZŁĄCZY D-SUB (DSUB SV FE TSDC 09P AU2 I DSUB SV FE TSDC 09P AU3) Z WYJŚCIEM NA JEDEN KABEL | HARTING 09 14 000 9931 | szt | 13
12 | 046-0800-0572-0 | MODUŁ ADAPTERA HAN 8 MOD STI-C 16A DO MONTAŻU 8 ZACISKANYCH PINÓW (STYKÓW) MĘSKICH | HARTING 09 14 008 3001 | szt | 13
13 | 046-0800-0573-0 | WKŁAD ŻEŃSKI HAN 10ES PRESS | 09330102748 HARTING | szt | 103
14 | 046-0800-0574-0 | WKŁAD MĘSKI HAN 10ES PRESS | 09330102648 HARTING | szt | 32
15 | 046-0800-0575-0 | WKŁAD ŻEŃSKI HAN 16ES PRESS | 09330162748 HARTING | szt | 7
16 | 046-0800-0578-0 | ZŁĄCZE ŻEŃSKIE DIN 41612, TYP F, 48 STYKÓW | 09 06 248 6836 HARTING | szt | 2
17 | 046-0800-0579-0 | ZŁĄCZE MĘSKIE DIN 41612, TYP F, 48 STYKÓW | 09 06 148 6901 HARTING | szt | 2
18 | 046-0800-0580-0 | UCHWYT ZŁĄCZA DIN 41612, TYP F | 09 06 000 9912 HARTING | szt | 2
19 | 046-0800-0621-0 | WTYCZKA M12 X-CODED 8-POLE SKŁADA SIĘ Z: ZŁĄCZA MĘSKIEGO, X-KODOWANIE, PRZYŁĄCZENIE POPRZEZ TERMINAL PRELINK IDC, 8-PINÓW -NR KAT: 20 82 005 0002 ORAZ TERMINALA PRZYŁĄCZENIOWEGO, PRZEKRÓJ PRZEWODÓW 0,22 DO 0,32 MM2, 8-PINOWY, NR KAT: 20 82 000 0001 | HARTING: 20 82 005 0002 ; 20 82 000 0001 | kpl | 15
20 | 046-0800-0626-0 | OBUDOWA GNIAZDA HAN3A-KG-QB-11; IP67 ZE ŚRUBĄ USZCZELKOWĄ 09 20 000 9918, PG11 | 09 20 003 1750 HARTING | szt | 30
21 | 046-3000-0054-0 | OBUDOWA WTYCZKI STOPNI DRZWI HAN 24, IP65, M25 (M8C) | HARTING 19 30 024 1521 | szt | 10
22 | 046-3000-0055-0 | WKŁAD WTYCZKI STOPNI DRZWI HAN 24 E-BU-C ŻEŃSKA (M8C) | HARTING 09 33 024 2702 | szt | 10
23 | 046-3000-0056-0 | WKŁAD GNIAZDA STOPNI DRZWI HAN 24 E-STI-C MĘSKA (M8C) | HARTING 09 33 024 2602 | szt | 10
24 | 046-3000-0066-0 | OBUDOWA GNIAZDA HAN 10 B M8C | HARTING 09300100301 | szt | 10
25 | 046-3000-0067-0 | OBUDOWA WTYCZKI HAN 10 B M8C | HARTING 09300101521 | szt | 10
26 | 046-3000-0068-0 | WKŁAD GNIAZDA HAN 10 E-BU-C ŻEŃSKA M8C | HARTING 09330102702 | szt | 10
27 | 046-3000-0069-0 | WKŁAD WTYCZKI HAN 10 E-STI-C MĘSKA M8C | HARTING 09330102602 | szt | 10
28 | 046-3000-0071-0 | OBUDOWA GNIAZDA HAN 16M-AGG-QB (HAN 16E).DWA RYGLE NA OBUDOWIE GNIAZDA, KOLOR RAL 9005 (CZARNY) | 09 37 016 0301 HARTING | szt | 7
29 | 046-3000-0072-0 | WKŁAD ŻEŃSKI DO OBUDÓW HAN 10E I HAN 10M HAN 10E-STI-S ZACISK ŚRUBOWY, OSŁONA PRZEWODU | 09 33 010 2701 HARTING | szt | 5
30 | 046-3000-0073-0 | WKŁAD MĘSKI DO OBUDÓW HAN 10E I HAN 10M HAN 10E-BU-S ZACISK ŚRUBOWY, OSŁONA PRZEWODU | 09 33 010 2601 HARTING | szt | 5
31 | 046-3000-0074-0 | OBUDOWA GNIAZDA COKOŁOWA, DWA BOCZNE WYPROWADZENIA KABLA PG 16 HAN 10M-ASG2-QB-16 (HAN 10E). DWA RYGLE NA OBUDOWIE GNIAZDA, KOLOR RAL 9005 (CZARNY) | 09 37 010 1271 HARTING | szt | 45
32 | 046-3000-0075-0 | OBUDOWA GNIAZDA PULPITOWA HAN 10M-AGG-QB-16 (HAN 10E). DWA RYGLE NA OBUDOWIE GNIAZDA, KOLOR RAL 9005 (CZARNY) | 09 37 010 0301 HARTING | szt | 5
33 | 046-3000-0076-0 | OBUDOWA WTYCZKI BOCZNE WPROWADZENIE KABLA PG 16 HAN 10M-GS-16 (HAN 10E). DWA RYGLE NA OBUDOWIE GNIAZDA, KOLOR RAL 9005 (CZARNY) | 09 37 010 1521 HARTING | szt | 17
34 | 046-3000-0079-0 | OBUDOWA GNIAZDA HAN M-COKOŁOWA HAN 16M-ASG1-QB-21 (HAN 16E). DWA RYGLE NA OBUDOWIE GNIAZDA, KOLOR RAL 9005 (CZARNY) | 09 37 016 1230 HARTING | szt | 5
35 | 046-3000-0080-0 | ZAŚLEPKA OBUDOWY ZŁĄCZA M20X1,5 | 19000005070 HARTING | szt | 20
36 | 046-3000-0127-0 | ZAŚLEPKA OBUDOWY ZŁĄCZA PG16 | 09000005072 HARTING | szt | 20
37 | 046-5001-0100-0 | WKŁAD MĘSKI HAN 6ES PRESS-M | 09 33 006 2648 HARTING | szt | 26
38 | 046-5001-0101-0 | WKŁAD ŻEŃSKI HAN 6ES PRESS-F | 09 33 006 2748 HARTING | szt | 18
39 | 046-0800-0635-0 | ZŁĄCZE M12 D-CODED 4 PIN MĘSKI POŁĄCZENIE PRZEZ ZŁĄCZE PRELINK | 20820050001 HARTING | szt | 109
40 | 046-0800-0634-0 | ZŁĄCZE PRELINK 8 PIN TERMINAL PRZYŁĄCZENIOWY (1 OPAKOWANIE=10 SZT.) | 20820000001 HARTING | szt | 15
RAZEM
....................................................................
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
FORMULARZ OPISOWO-CENOWY - ZADANIE 4
Lp. | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT(%) | Wartosć brutto (PLN)
1 | 016-0402-0161-0 | PRZEKAŹNIK MOCY V23057-A0006-A101 | TYCO | szt | 71
2 | 020-0012-0025-0 | MODUŁ WTYKOWY MDL2.8.STI.C | 0-1103015-1 TYCO | szt | 10
3 | 020-0012-0081-0 | PIN ZACISKOWY MĘSKI HSS 16MM2 SREBRNY | 5-1105150-1 TYCO | szt | 117
4 | 020-0012-0082-0 | MODUŁ HSS MDL2.2+2.STI.C DLA STYKÓW ZACISKANYCH MĘSKICH | 0-1103019-1 TYCO | szt | 60
5 | 020-0012-0089-0 | WSPORNIK MOCUJĄCY MDL2-GR.0/U3 | 0-1108784-1 TYCO | szt | 10
6 | 020-0012-0090-0 | STYK WTYKOWY HD.M 0,8-1,5MM2 | 3-1105000-2 TYCO | szt | 400
7 | 020-0012-0091-0 | MODUŁ WTYKOWY MDL2.HD.18.STI.C TYCO | 0-1103016-1 TYCO | szt | 20
8 | 020-0012-0114-0 | STYK (PIN) ZACISKANY POZŁACANY HVT 1,5MM2 | 3-1105300-2 TYCO | szt | 100
9 | 020-0012-0119-0 | WKŁAD ŻEŃSKI HN.2D.24.BU.C (CITYRUNNER-PODŁĄCZENIE FOTELA MOTORNICZEGO) | 2-1103202-3 TYCO | szt | 6
10 | 020-0012-0120-0 | WKŁAD MĘSKI HN.2D.24.STI.C (CITYRUNNER-PODŁĄCZENIE FOTELA MOTORNICZEGO) | 2-1103200-3 TYCO | szt | 12
11 | 020-0012-0121-0 | OBUDOWA WTYCZKI HD-K.16.STS.M32.G (CITYRUNNER-PODŁĄCZENIE FOTELA MOTORNICZEGO) | 0-1106423-4 TYCO | szt | 34
12 | 020-0012-0123-0 | OBUDOWA WTYCZKA GNIAZDA HB-K.6.AG-LG (CITYRUNNER-PODŁĄCZENIE FOTELA MOTORNICZEGO) | 2-1102244-2 TYCO | szt | 12
13 | 046-0800-0555-0 | PIN ŻEŃSKI MODUŁ HN-D.7.BU.C TYCO (HYDROGERET) PRZEWÓD-1,5MM2 | 4-1105051-1 TYCO | szt | 100
14 | 046-0800-0556-0 | PIN MĘSKI MODUŁ HN-D.7.STI.C TYCO (HYDROGERET) PRZEWÓD-1,5MM2 | 4-1105050-1 TYCO | szt | 80
RAZEM
....................................................................
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
FORMULARZ OPISOWO - CENOWY - ZADANIE 5
Lp. | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT(%) | Wartosć brutto (PLN)
1 | 016-0208-0091-0 | KOMPLET OZNACZNIKÓW KABLOWYCH TERMOKURCZLIWYCH CYFRY OD 0 DO 9 ŚREDNICA PRZEWODU 1,5-4,5 MM (500 SZT. W PUDEŁKU) | OZNACZTO | szt | 6
2 | 016-0208-0092-0 | KOMPLET OZNACZNIKÓW KABLOWYCH DO PRZEWODÓW 0,75 MMKW ŚREDNICA MAX 2,5 MM CYFRY OD 0 DO 9 (1000 SZT. W PUDEŁKU) | OZNACZTO | szt | 6
3 | 016-0220-0006-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA ZO 6-16 BEZ IZOLACJI MIEDŹ CYNOWANA GALWAICZNIE | ZO 6-16 ZAROŃ | szt | 180
4 | 016-0220-0007-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA ZO 8-25 BEZ IZOLACJI MIEDŹ CYNOWANA GALWAICZNIE | ZO 8-25 ZAROŃ | szt | 150
5 | 016-0220-0010-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA ZO 12-70 BEZ IZOLACJI MIEDŹ CYNOWANA GALWAICZNIE | ZO 12-70 ZAROŃ | szt | 500
6 | 016-0220-0019-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA ZO 12-95 BEZ IZOLACJI MIEDŹ CYNOWANA GALWAICZNIE | ZO 12-95 ZAROŃ | szt | 1525
7 | 016-0220-0040-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA RURKOWA 120 MM2 M10 CU | KM 120/12 ERGOM | szt | 40
8 | 016-0220-0045-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA CU 16 MM2 | KM 16/10 ERGOM | szt | 25
9 | 016-0220-0047-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA RURKOWA 35MM2 M8 CU | KM 35/8 ERGOM | szt | 220
10 | 016-0220-0100-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 3 /0,5-1 MM KW./ | ZOY 3-1 ZAROŃ | szt | 200
11 | 016-0220-0101-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 4 /0,5-1 MM KW/ | ZOY 4-1 ZAROŃ | szt | 210
12 | 016-0220-0102-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 4/1,5-2,5 MM KW./ | ZOY 4-2,5 ZAROŃ | szt | 1000
13 | 016-0220-0103-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 5/1,5-2,5 MM KW./ | ZOY 5-2,5 ZAROŃ | szt | 2200
14 | 016-0220-0104-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 6/1,5-2,5 MM KW./ | ZOY 6-2,5 ZAROŃ | szt | 1050
15 | 016-0220-0105-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 8/1,5-2,5 MM KW./ | ZOY 8-2,5 ZAROŃ | szt | 150
16 | 016-0220-0106-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M10/1,5-2,5 MM KW./ | ZOY 10-2,5 ZAROŃ | szt | 230
17 | 016-0220-0107-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 4/4-6 MM KW./ | ZOY 4-6 ZAROŃ | szt | 250
18 | 016-0220-0108-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 5/4-6 MM KW./ | ZOY 5-6 ZAROŃ | szt | 280
19 | 016-0220-0109-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 6/4-6 MM KW./ | ZOY 6-6 ZAROŃ | szt | 540
20 | 016-0220-0110-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 8/4-6 MM KW./ | ZOY 8-6 ZAROŃ | szt | 100
21 | 016-0220-0111-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M10/4-6 MM KW./ | ZOY 10-6 ZAROŃ | szt | 100
22 | 016-0220-0112-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 6/10 MM KW./ | ZOY 6-10 ZAROŃ | szt | 120
23 | 016-0220-0113-0 | KOŃCÓWKA KABL.OCZK.Z IZOL.POLIAMID. M 6/16 MM KW./ | ZOY 6-16 ZAROŃ | szt | 150
24 | 016-0220-0114-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 8/16 MM KW./ | ZOY 8-16 ZAROŃ | szt | 120
25 | 016-0220-0115-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 6/25 MM KW./ | ZOY 6-25 ZAROŃ | szt | 300
26 | 016-0220-0116-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 8/25 MM KW./ | ZOY 8-25 ZAROŃ | szt | 200
27 | 016-0220-0117-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 8/35 MM KW./ | ZOY 8-35 ZAROŃ | szt | 450
28 | 016-0220-0118-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M10/35 MM KW./ | ZOY 10-35 ZAROŃ | szt | 700
29 | 016-0220-0119-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M 8/70 MM KW./ | ZOY 8-70 ZAROŃ | szt | 100
30 | 016-0220-0120-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M10/70 MM KW./ | ZOY 10-70 ZAROŃ | szt | 350
31 | 016-0220-0121-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M12/70 MM KW./ | ZOY 12-70 ZAROŃ | szt | 200
32 | 016-0220-0122-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M16/70 MM KW./ | ZOY 16-70 ZAROŃ | szt | 100
33 | 016-0220-0124-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M10/50MM2 ZOY 10-50 | ZOY 10-50 ZAROŃ | szt | 410
34 | 016-0220-0125-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M10/25 MM KW | ZOY 10-25 ZAROŃ | szt | 800
35 | 016-0220-0150-0 | KOŃCÓWKA ZŁĄCZ. SPR.Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ /0,5-1,5 MM KW./ | ZSY 6,3-1 ZAROŃ | szt | 150
36 | 016-0220-0151-0 | KOŃCÓWKA ZŁĄCZ.SPR.Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ /1,5-2,5 MM KW./ | ZSY 6,3-2,5 ZAROŃ | szt | 350
37 | 016-0220-0152-0 | KOŃCÓWKA ZŁĄCZ.SPR.Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ /4-6 MM KW./ | ZSY 6,3-6 ZAROŃ | szt | 20
38 | 016-0220-0153-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ /1,5-2,5 MM KW./ | ZY 2,5 ZAROŃ | szt | 3960
39 | 016-0220-0154-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ /4-6 MM KW./ | ZY 6 ZAROŃ | szt | 260
40 | 016-0220-0171-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI 1,5-2,5MM Z-2,5 | Z 2,5 ZAROŃ | szt | 500
41 | 016-0220-0172-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI /4-6 MM KW/ Z-4 | Z 4 ZAROŃ | szt | 220
42 | 016-0220-0174-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI Z-10 | Z 10 ZAROŃ | szt | 150
43 | 016-0220-0175-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI Z-16 | Z 16 ZAROŃ | szt | 180
44 | 016-0220-0176-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI Z-25 | Z 25 ZAROŃ | szt | 80
45 | 016-0220-0177-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI Z-35 | Z 35 ZAROŃ | szt | 130
46 | 016-0220-0178-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI Z-50 | Z 50 ZAROŃ | szt | 130
47 | 016-0220-0179-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI MIEDZIANA-OCYNK. Z-70 | Z 70 ZAROŃ | szt | 600
48 | 016-0220-0185-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI Z-95 | Z 95 ZAROŃ | szt | 200
49 | 016-0220-0200-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA WTYKOWA Z IZOLACJĄ POLIAM. 1,5-2,5MMKW/ZWY-2,5 | ZWY 2,5 ZAROŃ | szt | 1200
50 | 016-0220-0201-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA WTYKOWA Z IZOL:POLIAMID6 MM KW ZWY-6 | ZWY 6 ZAROŃ | szt | 600
51 | 016-0220-0215-0 | KOŃCÓWKA HI 4/10 ERHL | EO8KH-02010105602 ERGOM | szt | 1240
52 | 016-0220-0225-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA BEZ IZOLACJI TYP ZO 35MM2 X 8 | ZO 8-35 ZAROŃ | szt | 7600
53 | 016-0220-0226-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA BEZ IZOLACJI TYP ZO 50MM2 X 10 | ZO 10-50 ZAROŃ | szt | 2100
54 | 016-0220-0305-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA 10 M8 | ERKO KCS8-10 | szt | 592
55 | 016-0220-0316-0 | ŁĄCZNIK KABLOWY W IZOLACJI TERMOKURCZLIWEJ DO ŁĄCZENIA "NA STYK" KLIT 1 /0,75 DO 1MM2/ | E09KO-02070100101 ERGOM | szt | 800
56 | 016-0220-0317-0 | ŁĄCZNIK KABLOWY W IZOLACJI TERMOKURCZLIWEJ DO ŁĄCZENIA "NA STYK" KLIT 1 /1,5 DO 2,5MM2/ | E09KO-02070100201 ERGOM | szt | 800
57 | 016-0220-0402-0 | WSUWKA IZOLOWANA WI 2,8-1/0,8 PCV | E10KN-03020102001 ERGOM | szt | 6600
58 | 016-0220-0404-0 | WSUWKA IZOLOWANA WI 4,8-1/0,8 PCV | E10KN-03020102201 ERGOM | szt | 250
59 | 016-0220-0405-0 | WSUWKA IZOLOWANA WI 6,3-1/0,8 PCV | E10KN-03020102501 ERGOM | szt | 4400
60 | 016-0220-0408-0 | WSUWKA IZOLOWANA WI 6,3-2,5/0,8 PCV | E10KN-03020102601 ERGOM | szt | 500
61 | 016-0220-0421-0 | NASUWKA CAŁKOWICIE IZOLOWANA NCI 6,3-1/0,8 PCV | E10KN-03010302801 ERGOM | szt | 4300
62 | 016-0220-0426-0 | NASUWKA CAŁKOWICIE IZOLOWANA NCI 6,3-2,5/0,8 PCV | E10KN-03010302901 ERGOM | szt | 1450
63 | 016-0220-0427-0 | NASUWKA CAŁKOWICIE IZOLOWANA NCI 6,3-6/0,8 PCV | E10KN-03010303001 ERGOM | szt | 400
64 | 016-0220-0431-0 | NASUWKA KONEKTOROWA Z ODGAŁĘZIENIEM IZOLOWANA NWI 6,3-1/0,8 PCV | E10KN-03010500701 ERGOM | szt | 100
65 | 016-0220-0432-0 | NASUWKA KONEKTOROWA Z ODGAŁĘZIENIEM IZOLOWANA NWI 6,3-2,5/0,8 PCV | E10KN-03010500801 ERGOM | szt | 100
66 | 016-0220-0519-0 | WSUWKA KONEKTOROWA BLOKOWANA MĘSKA E6,3-2,5 (1,0-2,5MM2) | E6,3-2,5 KONEKTOR-RASZYN | szt | 3700
67 | 016-0220-0523-0 | NASUWKA KONEKTOROWA BLOKOWANA ŻEŃSKA J6,3-2,5 (1,0-2,5MM2) | J6,3-2,5 KONEKTOR-RASZYN | szt | 2800
68 | 016-0220-0526-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA NIEIZOLOWANA KNF 2,5-4, GNIAZDO OKRĄGŁE 4MM | 600512 SGE | szt | 200
69 | 016-0220-0535-0 | ZŁĄCZE KONEKTOROWE KOMPLETNE OK-2MF, IZOLOWANE, PŁASKIE, ŻEŃSKIE/MĘSKIE, 2,5MM2, 2-TORY (SZT.=KPL) | OK-2MF TME | szt | 100
70 | 016-0220-0629-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 10/6 | KDR 10/6 ERGOM | szt | 530
71 | 016-0220-0632-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 16/8 | KDR 16/8 ERGOM | szt | 198
72 | 016-0220-0633-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 16/10 | KDR16/10 ERGOM | szt | 540
73 | 016-0220-0634-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 16/12 | KDR 16/12 ERGOM | szt | 300
74 | 016-0220-0637-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 25/10 | KDR 25/10 ERGOM | szt | 300
75 | 016-0220-0642-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 35/8 | KDR 35/8 ERGOM | szt | 1140
76 | 016-0220-0643-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 35/10 | KDR 35/10 ERGOM | szt | 680
77 | 016-0220-0644-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 35/12 | KDR 35/12 ERGOM | szt | 500
78 | 016-0220-0647-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 50/8 | KDR 50/8 ERGOM | szt | 1030
79 | 016-0220-0648-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 50/10 | KDR 50/10 ERGOM | szt | 1520
80 | 016-0220-0651-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA RURKOWA KDR 50/16 DO PRZEWODU 50MM2 OTWÓR DO ŚRUBY M16 | KDR 50/16 ERGOM | szt | 16
81 | 016-0220-0652-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 70/8 | KDR 70/8 ERGOM | szt | 345
82 | 016-0220-0653-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 70/10 | KDR 70/10 ERGOM | szt | 1320
83 | 016-0220-0654-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 70/12 | KDR 70/12 ERGOM | szt | 1100
84 | 016-0220-0658-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 95/8; PRZEKRÓJ PRZEWODU 95 MM2; OTWÓR POD ŚRUBĘ M8 | KDR 95/8 ERGOM | szt | 40
85 | 016-0220-0659-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 95/12 | KDR 95/12 ERGOM | szt | 470
86 | 016-0220-0661-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA RURKOWA KDR 95/16 DO PRZEWODU 95MM2 OTWÓR DO ŚRUBY M16 | KDR 95/16 ERGOM | szt | 20
87 | 016-0220-0665-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA RURKOWA KOR 120/8 DO PRZEWODU 120MM2 OTWÓR DO ŚRUBY M8 | KOR 120/8 ERGOM | szt | 40
88 | 016-0220-0666-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA RURKOWA KDR 120/10 DO PRZEWODU 120MM2 OTWÓR DO ŚRUBY M10 | KDR 120/10 ERGOM | szt | 40
89 | 016-0220-0790-0 | KOŃCÓWKA IGIEŁKOWA IZOLOWANA KII 2,5-16 PCV (1 SZT.=1 OPAKOWANIE= 100 SZT.) | E09KO-02040300800 ERGOM | szt | 100
90 | 016-0220-0827-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA RUROWA KOR 35/5 CYNOWANA GALWANICZNIE | KOR 35/5 ERGOM | szt | 800
91 | 016-0220-0852-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA RUROWA KOR 50/12 | KOR 50/12 ERGOM | szt | 1072
92 | 016-0220-0956-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA RUROWA KORW 95/10 90MM OCZKO FI-10 | E11KM-01020702000 ERGOM | szt | 60
93 | 016-0220-1271-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RUROWA KĄTOWA K45R 120/10; PODEJŚCIE DO ZACISKU POD KĄTEM 45 STOPNI; PRZEKRÓJ PRZEWODU 120 MM2; OTWÓR POD ŚRUBĘ M10 | E11KM-01050104402 ERGOM | szt | 44
94 | 016-0221-0061-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ KOI 2,5/8 M8/2,5 MM2 | KOI 2,5/8 ERGOM | szt | 300
95 | 016-0221-0068-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ KOI 16/12 M12/16MM2 | KOI 16/12 ERGOM | szt | 100
96 | 016-0221-0069-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ KOI 35/6 M6/35MM2 | KOI 35/6 ERGOM | szt | 20
97 | 016-0221-0073-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ KOI 35/16 M16/35MM2 | KOI 35/16 ERGOM | szt | 100
98 | 016-0282-0080-0 | KOŃCÓWKA HI 1,5/10 ERHL (1 SZT.=100 SZT.) | ERGOM E08KH-02010104202 | szt | 248
99 | 016-0282-0081-0 | KOŃCÓWKA HI 2,5/10 ERHL (1 SZT.=100 SZT.) | E08KH-02010105002 ERGOM | szt | 114
100 | 016-0282-0089-0 | KOŃCÓWKA TULEJKI HI 0,5/10 ERHL (1SZT.=100SZT.) | E08KH-02010111701 ERGOM | szt | 221
101 | 016-0282-0090-0 | KOŃCÓWKA TULEJKI HI 1/10 ERHL (1SZT.=100SZT.) | E08KH-02010103502 ERGOM | szt | 118
102 | 016-0282-0091-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA HI 2X1,5/12 (1 OPAK. = 500SZT.) | E08KH-02020101401 ERGOM | Opak. | 47
103 | 016-0282-0095-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA HI 16/12 ERHL (1SZT.=100SZT.) | E08KH-02010107701 ERGOM | szt | 2
104 | 016-0282-0099-0 | TULEJKI IZOLOWANE DO PRZEWODÓW - ZESTAW 800 SZT. ( ZESTAW ZAWIERA: TULEJKI ZIELONE DO 0,5MM2 - 120 SZT.(DŁUGOŚĆ 8MM), TULEJKI CZERWONE DO 0,5MM2 -120 SZT.(DŁUGOŚĆ 8MM), TULEJKI BIAŁE DO 0,75MM2 - 120 SZT.(DŁUGOŚĆ 8MM), TULEJKI ŻÓŁTE 1,0MM2 - 80 SZT.(DŁUGOŚĆ 8MM), TULEJKI POMARZŃCZOWE DO 1,5MM2 - 60 SZT.(DŁUGOŚĆ 8MM), TULEJKI CZARNE DO 2,5MM2 - 100 SZT.(DŁUGOŚĆ 8MM), TULEJKI SZARE DO 4,0MM2 - 100 SZT.(DŁUGOŚĆ 9MM), TULEJKI NIEBIESKIE DO 6,0MM2 - 100 SZT.(DŁUGOŚĆ 12MM) | 40946 NOWY ELEKTRONIK | kpl | 11
105 | 016-0282-0157-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA 2,5/10 | TUL-RI-02510 TME | szt | 100
106 | 016-0282-0271-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA TULEJKOWA IZOLOWANA DO PRZEWODÓW 6MM2 DŁ.10MM | TE 6-10 ERKO | szt | 2560
107 | 016-0282-0275-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA TULEJKOWA IZOLOWANA DO PRZEWODÓW 10MM2 DŁ.12MM | TE 10-12 ERKO | szt | 2200
108 | 016-0536-0017-0 | ZESTAW ZŁĄCZ BANANOWYCH: średnica wtyku: Ø4mm; pokrycie styku: złocony. Kolor: czarny + czerwony. (2 szt. = 1 szt.) | ----- | szt | 30
109 | 020-0012-0159-0 | WTYCZKA ELEKTROZAWORU C81309N21; 3P+GND; 16A | 1210230629 MOLEX | szt | 40
110 | 046-0800-0053-0 | WTYCZKA PROSTA SZR55P23NSZ1 (DO PRZETWORNIC STATYCZNYCH) | SZR55P23NSZ1 F-KA KONTAKT | szt | 7
111 | 046-0800-0552-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA 2,8X0,5MM EAO, PRZEKRÓJ PRZEWODU: 0,5-0,75MM2. MIĘDZY INNYMI DO OBUDOWY WIELOWTYKOWEJ MC PRZEŁĄCZNIKÓW SWISSTAC - ZASTĘPUJE: 280-0002-00 | 51-943.1 EAO | szt | 120
112 | 046-0990-0070-0 | ZŁĄCZE PIGTAIL MMCX-RP-SMA/M 30CM | PIG-MMCX-RPSM-30 CDR | szt | 10
113 | 046-3000-0083-0 | WKŁAD MĘSKI CNEM 24T GNIAZDA CHI 24 | CNEM 24T SIZE 104.27 ILME | szt | 5
114 | 046-3000-0084-0 | OBUDOWA GNIAZDA CHI 24 | CHI 24 SIZE 104.27 ILME | szt | 5
115 | 046-3000-0091-0 | OBUDOWA GNIAZDA CHI 16 SIZE 77.27 | CHI 16 SIZE 77.27 ILME | szt | 15
116 | 046-3000-0092-0 | OBUDOWA GNIAZDA CHI 10 SIZE 57.27 | CHI 10 SIZE 57.27 ILME | szt | 15
117 | 046-3000-0093-0 | OBUDOWA GNIAZDA CKAX 03I SIZE 21.21 | CKAX-03I SIZE 21.21 ILME | szt | 10
118 | 046-3000-0099-0 | MODUŁ WTYKOWY ŻEŃSKI CQF 05 SIZE 21.21 5 PIN + PE 16A | CQF 05 SIZE 21.21 ILME | szt | 5
119 | 046-3000-0100-0 | MODUŁ WTYKOWY MĘSKI CQM-05 SIZE 21.21 5 PIN + PE 16A | CQM-05 SIZE 21.21 ILME | szt | 15
120 | 046-3000-0102-0 | MODUŁ WTYKOWY MĘSKI CQEM 18 SIZE 57.27 18 PIN + PE 16A | CQEM 18 SIZE 57.27 ILME | szt | 5
121 | 046-3000-0104-0 | MODUŁ WTYKOWY MĘSKI CXM 6/36 SIZE 77.27 42 PIN 40A | CXM 6/36 SIZE 77.27 ILME | szt | 5
122 | 046-3000-0105-0 | PIN MĘSKI CDMA-1.5 10A | CDMA 1.5 ILME | szt | 100
123 | 046-3000-0107-0 | PIN MĘSKI CCMA-1.5 16A | CCMA-1.5 ILME | szt | 200
124 | 046-3000-0109-0 | PIN MĘSKI CXMA-2.5 40A | CXMA-2.5 ILME | szt | 50
125 | 046-3000-0111-0 | PIN MĘSKI CCMA-2.5 16A | CCMA-2.5 ILME | szt | 100
126 | 084-0004-0010-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA 6,3 A2,5 WSUWKA | 679.00.9 I.M.P GROUP ITALY | szt | 3550
127 | 084-0004-0012-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA 6,3 F2,5 NASUWKA | 670.08.00.9 I.M.P GROUP ITALY | szt | 1050
128 | 084-0004-0013-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA Z ZACZEPEM 6,3 E2,5 WSUWKA | 671.00.9 I.M.P GROUP ITALY | szt | 3100
129 | 084-0004-0014-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA Z ZĄBKIEM 6,3 J2,5 NASUWKA | 674.08.00.9 I.M.P GROUP ITALY | szt | 3498
130 | 084-0004-0016-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA WSUWKA /MĘSKA/ 3MM | 1677.05.00.9 I.M.P GROUP ITALY | szt | 2486
131 | 084-0004-0017-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA NASUWKA /ŻEŃSKA/ 3MM -2,8F1 | 1670.05.00.9 I.M.P GROUP ITALY | szt | 2400
132 | 084-0004-0023-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA NASUWKA IZOLOWANA (ŻEŃSKA) 4,8MM | ST-012/B NINIGI | szt | 180
133 | 084-0004-0031-0 | WTYCZKA MĘSKA 9-PINOWA AMP | 1-480672-0 TE Connectivity | szt | 200
134 | 084-0004-0032-0 | GNIAZDO ŻEŃSKIE 9-PINOWE AMP | 1-480673-0 TE Connectivity | szt | 100
135 | 084-0004-0033-0 | PIN-Y DO WTYCZKI 9-PINOWEJ | 925662-1 TE Connectivity | szt | 1000
136 | 084-0004-0034-0 | KOŁEK DO GNIAZDA 9-PINOWEGO AMP | 925661-3 TE Connectivity | szt | 2000
RAZEM
....................................................................
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)