Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 1 – Sprzęt jednorazowy do przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana Ilość szt | Cena Jednostkowa netto za szt. | VAT (%) | Wartość Netto (3* 4) | Wartość brutto (5*6) | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Przyrząd typu Spike do pobierania rozpuszczalników (strzykawka) z bolcem standardowej długości, sterylny z płaską powierzchnią do dezynfekcji miejsca podłączenia strzykawki. Przystosowany do pracy ze strzykawkami typu Luer-Lock. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła filtracyjna jednorazowa, sterylna, apirogenna, eliminująca zanieczyszczenia cząsteczkami szkła przy aspiracji ze szklanych ampułek z filtrem cząsteczkowym 5um dla efektywnej filtracji szkła, metalu, gumy i innych zanieczyszczeń. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła tępa bez filtra do pobierania leków z fiolki 1,2mm x 50mm. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do pobierania leków z otworem bocznym 1,2mm x 30mm lub 1,2mm x 40 mm, szlif ołówkowy | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 3ml, 3-częściowa lub 2-częściowa typu Luer-Lock sterylna. Wyposażona w podziałkę w skali wycechowaną w mililitrach, rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelna. Strzykawka kompatybilna z workami na płyny infuzyjne ze zintegrowanym systemem do bezigłowego transportu leku. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 5ml, 3-częściowa lub 2-częściowa typu Luer-Lock sterylna. Wyposażona w podziałkę w skali wycechowaną w mililitrach, rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelna. Strzykawka kompatybilna z workami na płyny infuzyjne ze zintegrowanym systemem do bezigłowego transportu leku. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 10ml, 3-częściowa lub 2-częściowa typu Luer-Lock sterylna. Wyposażona w podziałkę w skali wycechowaną w mililitrach, rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelna.. Strzykawka kompatybilna z workami na płyny infuzyjne ze zintegrowanym systemem do bezigłowego transportu leku. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 20ml, 3-częściowa częściowa lub 2-częściowa typu Luer-Lock sterylna. Wyposażona w podziałkę w skali wycechowaną w mililitrach, rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelna. Strzykawka kompatybilna z workami na płyny infuzyjne ze zintegrowanym systemem do bezigłowego transportu leku. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 30ml, 3- częściowa lub 2-częściowa typu Luer-Lock sterylna. Wyposażona w podziałkę w skali wycechowaną w mililitrach, rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelna.. Strzykawka kompatybilna z workami na płyny infuzyjne ze zintegrowanym systemem do bezigłowego transportu leku. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 50ml, 3-częściowa częściowa lub 2-częściowa typu Luer-Lock sterylna. Wyposażona w podziałkę w skali wycechowaną w mililitrach, rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelna. Strzykawka kompatybilna z workami na płyny infuzyjne ze zintegrowanym systemem do bezigłowego transportu leku. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Uniwersalny koreczek typu Combi z końcówką męską i żeńską do strzykawek, czerwony, sterylny. | 13 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 2 - Łącznik strzykawkowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana Ilość szt | Cena Jednostkowa netto za szt. | VAT (%) | Wartość Netto (3* 4) | Wartość brutto (5*6) | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Łącznik do połączenia 2 strzykawek luer-lock, jednorazowy, sterylny. | 400 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 3 - Sprzęt jednorazowy do przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego – strzykawka 100 ml

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana Ilość szt | Cena Jednostkowa netto za szt. | VAT (%) | Wartość Netto (3* 4) | Wartość brutto (5*6) | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 100ml, 3-częściowa częściowa lub 2-częściowa typu Luer-Lock sterylna. Wyposażona w podziałkę w skali wycechowaną w mililitrach, rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelna. Strzykawka kompatybilna z workami na płyny infuzyjne ze zintegrowanym systemem do bezigłowego transportu leku. | 2500 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 4 - Szczoteczki chirurgiczne do mycia rąk

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana Ilość szt | Cena Jednostkowa netto za szt. | VAT (%) | Wartość Netto (3* 4) | Wartość brutto (5*6) | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nasączone szczotki chirurgiczne do mycia rąk i przedramion, jednorazowego użytku. Wykonane z tworzywa, z jednej strony nylonowe szczoteczki jednakowej długości, z drugiej poliestrowa gąbka nasączona 4% glukonatem chlorheksydyny. | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 5 - Materiały do systemu serres/proszek żelujący/wkład jednorazowy do ssaka

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.4*5) | VAT (%) | Wartość Brutto (6*7) | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Proszek żelujący w saszetkach wykonany z materiału rozpuszczalnego w wodzie, ilość proszku odpowiednia do zżelowania max. 2l zawartości. | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkłady jednorazowe do ssaka, niesterylne z filtrem przeciwbakteryjnym pełniącym funkcje zastawki zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu o pojemności 1l. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

Załącznik nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 6 - Pojemnik na mocz 100-150 ml

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość Brutto (6*7) | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pojemnik na mocz, sterylny o poj. 100-150ml. | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 7 - Zestawy do poboru próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt | Cena jednostkowanetto za szt | Wartość Netto (3*4) | VAT (%) | Wartość Brutto (5*6) | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do poboru próbek wydzieliny śluzu do badania mikrobiologicznego z drzewa oskrzelowego, sterylny, jednorazowy, w zestawie: 2 cewniki o długości 5 cm (+/-1cm) i 9 cm (+/-1 cm), cewniki z miękkiego, odpornego na załamania PVC, łącznik schodkowy z kontrolą siły ssania i zatyczką, pojemnik na wydzielinę przeźroczysty o pojemności 25 ml (+/- 5 ml), z zapasową nakrętką, do zestawu powinna być dołączona naklejka umożliwiająca opis próbki, zastaw pakowany pojedynczo. | 650 |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 8 - Pojemniki do preparatyki krwi

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (4*5) | VAT (%) | Wartość Brutto (6*7) | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pojemnik pojedynczy do pobierania i preparatyki krwi. Ilość 400-500 ml. Krwi – pojemnik macierzysty z igłą biorczą, -pojemnik wyposażony w dren biorczy wraz z portem do bezpiecznego pobierania krwi – jałowy, niepirogenny, nietoksyczny | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik podwójny do pobierania i preparatyki krwi. Ilość 400-500 ml krwi – pojemnik satelitarny w zestawie – pojemnik macierzysty z igłą biorczą, -pojemnik wyposażony w dren biorczy wraz z portem do bezpiecznego pobierania krwi – jałowy, niepirogenny, nietoksyczny | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

Załącznik nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 9 – Worki do zbiórki żółci

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.4*5) | VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość Brutto (6*7) | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Worki do zbiórki żółci z podziałką na części foliowej typu Bile Bag. Częśc spodnia worka pokryta została miękkim materiałem nie powodującym odparzeń i zapewniającym komfort pacjentowi. Łącznik może być stosowany ze standardowymi drenami Khera. Worek wyposażony w zastawkę anty zwrotną i wygodny,poprzeczny kranik spustowy | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 10 - Łącznik dostępu żylnego Combifix

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt | Cena jednostkowanetto za szt | Wartość Netto (3*4) | VAT (%) | Wartość Brutto (5*6) | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowy, sterylny łącznik do połączeń elementów o tych samych zakończeniach, końcówki luer żeńską i rekord męską, opakowanie jednostkowe papier/folia | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 11 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 11 - Sterylne osłony na głowicę ultrasonograficzną

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (3*4) | VAT % | Wartość Brutto (5*6) | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sterylna osłona na głowicę ultrasonograficzną w rozmiarze 15cm x 120 cm (+/- 5 cm), bezlateksowa, składana teleskopowo, pakowana pojedynczo, w zestawie z: sterylnym żelem do USG, paskiem adhezyjnym, samoprzylepnymi taśmami mocującymi, gumkami mocującymi oraz sterylną serwetą. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 12 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 12 - Zestaw wkładek cytologicznych do wirnika cytologicznego do wirówki MPW 350RS posiadanego przez Zamawiającego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (3*4) | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa (5*6) | Producent | Numer katalogowy (REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw wkładek cytologicznych do wirnika cytologicznego do wirówki MPW 350RS. Skład kompletu: wkładki cytologiczne, probówki z pp 2,2 ml z pokrywką (10,8mm x 43mm), szkiełka mikroskopowe, bibułki filtracyjne (9,5mm i 12mm) | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 13 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 13 - Zestaw do lewatywy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (3*4) | VAT (%) | Wartość Brutto (6*7) | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestawy do lewatywy jednorazowego użytku, pojemności zbiornika 1500-1750ml, dren dł. 100cm nie ulegający zagięciom powodującym załamanie światła drenu, zakończony kanką, zacisk na drenie | 500 |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 14 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 14 - Elektroda BIS kompatybilna z monitorem INFINITY C500 i monitorem INTELIVE 700

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (3*4) | VAT % | Wartość Brutto (5*6) | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Elektroda BIS do pomiaru głębokości znieczulenia kompatybilna z monitorem INFINITY C500 i monitorem INTELIVE 700 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 15 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 15 - Elektroda węglowa

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (kol. 3*4) | VAT (%) | Wartość Brutto (5*6) | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Elektroda węglowa, radioprzezierna, jednorazowego użytku, nadająca się do użytku w rezonansie magnetycznym, dla dorosłych, o średnicy 50mm, na podkładzie z pianki z żelem stałym, w kształcie okrągłym. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 16 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 16 - Sterylne pokrowce i osłony

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (4*5) | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy (REF, kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pokrowiec na przewody i kable, wykonany z folii PE o minimum grubości 0,05 mm, składany teleskopowo, odporny na rozerwania i uszkodzenia mechaniczne, sterylny, pakowany pojedynczo. Na końcach obustronnie wyposażony w taśmy do mocowania. Rozmiar 16 cm x 200 cm | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Foliowa osłona na elementy aparatury o średnicy minimum 80 cm (+10%), wykonana z przeźroczystej folii PE o grubości minimum 0,05 mm. Odporna na rozerwania, ściągnięta przylegającą gumką lub elastycznym paskiem, sterylna, pakowana pojedynczo. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny przeźroczysty pokrowiec z gumką na aparaturę o rozmiarze 40 cm x 80 cm do pokrycia pulpitu. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

Załącznik nr 17 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 17 - Procesor dźwięku do implantu ślimakowego – sztuk: 15

- Pełna nazwa handlowa - …………………………………………….

- Model  -  ………………………………………………………………..

- Producent  -  …………………………………………………………..

- Numer katalogowy - ………………………………………………….

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opisać, wypełnić* (opis oferowanych implantów, numer strony załączonego folderu/ulotki) Należy wskazać wszystkie parametry wskazane przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesor dźwięku kompatybilny z wszczepialną częścią systemu implantu ślimakowego Advanced Bionics. H: Res Advantage 9OK, ULTRA, ULTRA 3D. |  |
| 2. | Procesor dźwięku z możliwością zastosowania technologii słyszenia obuusznego. |  |
| 3. | Procesor dźwięku z możliwością bezprzewodowego przekazywania sygnału do drugiego procesora (u pacjentów implantowanych bilateralnie). |  |
| 4. | Zauszny procesor dźwięku wyposażony w dwa mikrofony. |  |
| 5. | Procesor dźwięku automatycznie dopasowujący parametry pracy do warunków akustycznych otoczenia. |  |
| 6. | Klasa wodoszczelności procesora dźwięku: minimum IP57. |  |
| 7. | Gwarancja na procesor dźwięku: minimum 3 lata. |  |
| 8. | Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania do programowania procesora dźwięku i pomiarów implantu. |  |
| 9. | Zapewnienie szkolenia dla zespołu Kliniki dotyczące stosowania systemu implantu ślimakowego (aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne). |  |

Cena netto za 1 szt: ______________________ zł x 15 szt = ________________________ zł

VAT (%) _____%

Cena brutto za 1 szt: ____________________ zł x 15 szt = ____________________ zł

Załącznik nr 18 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 18 - Cyfrowy procesor dźwięku o wzmocnieniu na poziomie od 45 dB do 65 dB HL do implantu zakotwiczonego w kości skroniowej na przewodnictwo kostne, kompatybilny ze wzornikami Cochlear TYPU ba200, ba210, ba300, ba400, oraz kompatybilne ze wspornikami typu PONTO – sztuk: 15

- Pełna nazwa handlowa - ……………………………………………………………………………………………………

- Model - …………………………………………………………………………………………………………………………

- Producent - ……………………………………………………………………………………………………………………

- Numer katalogowy - …………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opisać, wypełnić* (opis oferowanych implantów, numer strony załączonego folderu/ulotki) Należy wskazać wszystkie parametry wskazane przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor dźwięku z możliwością kompensacji w zależności od poziomu niedosłuchu pacjenta – 45 dB HL, 55 dB HL lub 65 dB HL. Pełna dostępność wzmocnienia w zależności od zapotrzebowania. |  |
| 2 | Zaczep oferowanych procesorów kompatybilne ze wspornikami Cochlear typu BA200, BA210, BA300, BA 400 oraz kompatybilne ze wspornikami typu PONTO. |  |
| 3 | Zaczepy oferowanych procesorów kompatybilne z magnesem zewnętrznym w przypadku systemu magnetycznego lub rozważanej u pacjenta w przyszłości wymiany wspornika na magnes. |  |
| 4 | Sposób zatrzaskiwania samego procesora uniwersalnie w zależności od rozwiązania: do wewnątrz wspornika implantu lub do wewnątrz zaczepu magnesu. Bezpośrednie połączenie procesora ze wspornikiem lub magnesem bez konieczności użycia dodatkowych elementów pośredniczących. |  |
| 5 | Zauszny procesor dźwięku – uniwersalny na ucho lewe i prawe – wykorzystujący standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatory (w zestawie 1 kpl.) |  |
| 6 | W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny uszne, min. 17 kanałów przetwarzania sygnału |  |
| 7 | Dostępność w min. 4 kolorach – oryginalna obudowa procesowa |  |
| 8 | Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi możliwa przez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli. Możliwość sterowania procesorem oraz sprawdzenia statusu pracy za pomocą pilota lub telefonu komórkowego bez dodatkowych urządzeń pośredniczących. |  |
| 9 | Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi możliwa przez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli. Możliwość sterowania procesorem oraz sprawdzenia statusu pracy za pomocą pilota lub telefonu komórkowego bez dodatkowych urządzeń pośredniczących. |  |
| 10 | Możliwość podłączenia procesora do elastycznej opaski. |  |
| 11 | Obecność inżyniera klinicznego przy pierwszych podłączeniach procesorów dźwięku – inżynier przeprowadzi szkolenie dla pacjentów z obsługi procesorów dźwięku. |  |
| 12 | Czas trwania serwisu, od dostarczenia przez pacjenta do odbioru, nie dłuższy niż 10 dni roboczych. |  |

Cena netto za 1 szt: ______________________ zł x 15 szt = całkowita cena netto ________________________ zł

VAT (%) _____%

Cena brutto za 1 szt: ____________________ zł x 15 szt = całkowita cena brutto ____________________ zł

Załącznik nr 19 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................

Siedziba ……………………………………………………………....................................

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do podpisania umowy …………………………………………………..

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Rodzaj przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo Przedsiębiorców*

[   ] mikro		[   ] małe		[   ] średnie		[   ] duże		[   ] inne

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## ZADANIE NR ….*

## Całkowita cena ofertowa brutto ________________zł

## w tym VAT ___%

## * powtórzyć tabelę w ramach oferowanych zadań

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena brutto zawarta w Ofercie zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w załączniku nr 20 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektowanych postanowień umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą …………… Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………. Nazwa i adres podwykonawcy ……………..(niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: nie / tak obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………...(niepotrzebne skreślić)

* zaznaczyć właściwe

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 21 do SWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy iod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C

Załącznik Nr 22 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 i 1720)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 25” oznaczenie sprawy: ZP-23-143UN” prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 23 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 25” oznaczenie sprawy: ZP-23-143UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 i 1720), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 24 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 25” oznaczenie sprawy: ZP-23-143UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 i 1720), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

# Footnotes

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.