****

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

**z siedzibą w Radomiu**

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom**

tel. 47 701 3103 tel. 47 701 2007

Radom, dnia 04.08.2022 r.

L. dz. ZP – 1667/2022 Egz. Pojedynczy

RTJ. 55/22

**WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 3**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na roboty budowlane w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp w przedmiocie zamówienia:* ***Wymiana okien w budynku Komendy Miejskiej Policji w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 – część I Nr sprawy 37/22***

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w związku z zapytaniami, które wpłynęły od wykonawców dokonuje na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy wyjaśnień i zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

**Pytanie nr 1:** Jaki rodzaj stolarki okiennej jest przeznaczony do utylizacji (PVC czy drewno)?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:** Zamawiający informuje, że do utylizacji przeznaczona jest stolarka okienna PCV.

**Pytanie nr 2:** Co rozumieją Państwo przez „okna o zmniejszonym współczynniku przenikania promieniowania słonecznego”? Chodzi tu o rolety wewnętrzne (70 szt.), czy szyby mają zostać przyciemnione?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:** Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany w wycenie uwzględnić montaż nowych rolet wewnętrznych w kasecie z prowadnicami (70 szt.) oraz przyciemnienie szyb.

***Z poważaniem***

Wz. Starszy inspektor

Sekcji Zamówień Publicznych

KWP z siedzibą w Radomiu

Agnieszka Syta

Wyk. egz. poj.

Opr. Monika Jędrys

Wyjaśnienia oraz zmianę treści SWZ opublikowano na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom> w dniu 04.08.2022 r.