**Pytanie i odpowiedzi nr 5**

Pytania dotyczące zakresu Zamówienia:

1. Na jakich klasach dróg będzie przeprowadzana modernizacja oświetlenia: powiatowych,

wojewódzkich czy krajowych. Czy Wykonawca ma przewidzieć koszty związane z wykonaniem projektów organizacji ruchu, koszty oznakowania i kierowania ruchem?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że modernizacja będzie przeprowadzana na drogach wojewódzkich oraz powiatowych. Koszty związane z organizacją ruchu, oznakowaniem oraz kierowaniem ruchem lezą po stronie wykonawcy.

2. Prosimy o informację, czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny koszty związane z

wykonaniem projektu modernizacji oświetlenia i uzgodnieniem z PGE Dystrybucja S.A.

w tym pozyskanie map zasadniczych, wykonanie inwentaryzacji instalacji? Czy

Zamawiający posiada w/w dokumentację?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dokumentacja projektowa oraz uzgodnienia leża po stronie wykonawcy.

3. Prosimy o informację, czy linie napowietrzne objęte zakresem są wykonane jako

izolowane czy nieizolowane.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dysponuje informacją na temat podziału na linie izolowane oraz nieizolowane oraz wskazuje, że to wykonawca jest odpowiedzialny za stworzenie projektów wykonawczych oraz powykonawczych oraz ich uzgodnienie z gestorem sieci.

4. Czy zakres zamówienia obejmuje modernizację/wyniesienie szaf sterowania

oświetleniem – zarówno wolnostojących jak i wbudowanych w szafach

transformatorowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zakres nie obejmuje modernizacji/wyniesienia szaf sterowania.

5. Prosimy o określenie ilości opraw podlegających wymianie należących do PGE Dystrybucja

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie posiada podziału majątku na tym etapie postępowania.