WSzSL/FZ.381.60/23. 652 .2023		                             Legnica  19.09.2023 r.

ZAINTERESOWANI

Dotyczy:

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOZLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA  DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH SPRĘŻONYCH I CIEKŁYCH

znak sprawy WSzSL/FZ-60/23

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

WYKONAWCA NR 1

Pytanie nr 1

Rozumiemy, że zamawiający żąda dostaw gazów w butlach wyposażonych w zwykłe/standardowe zawory. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga dostaw gazów w butlach wyposażonych w zwykłe/standardowe zawory.

Pytanie nr 2

Prosimy o zmianę w Formularzu Asortymentowo-Cenowym dla części nr 1 polegającą na jednoznacznym określeniu wielkości butli dla pojemności 40-50l (wiersz 4, 5 i 6). Prosimy o wpisanie 50l ponieważ właśnie w takich butlach (oprócz butli o poj 10l) oferowane jest powietrze medyczne. Pozostawienie zapisu 40-50l może spowodować złożenie nieporównywalnych ofert (różna zawartość gazu w butlach 40l i 50l.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A w zakresie Części 1.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający planuje zmianę miejsca posadowienia zbiorników i parownic na inne niż dotychczasowe?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie planuje zmiany miejsca posadowienia zbiorników.

Pytanie nr 4

Prosimy o zastąpienie Załącznika numer 2 do Umowy dla części nr 2 zapisem w Umowie, mówiącym, że zbiorniki wraz z parownicami i osprzętem zostaną przekazane Zamawiającemu protokołem Zdawczo-Odbiorczym.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga tak jak wskazał w SWZ.

Pytanie nr 5

Proszę o wprowadzenie następujących zmian w Projekcie Umowy dla części 1,3,4 (oraz analogicznie w odpowiednich paragrafach i ustępach dla Umowy dla części nr 2):

a) w § 2 ust 3 proszę o dopisanie zwrotu: „Nie dotyczy czynności wewnątrz magazynu Zamawiającego”.

b) proszę o zmianę wysokości kar odnoszących się do całej wartości Umowy na odpowiednio kary odnoszące się do wartości danego zamówienia w przypadku opóźnienia w dostawie, oraz wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku jej rozwiązania.

Kara nie może obejmować swym zakresem należycie wykonanej części Umowy.

Ponadto, kara umowna nie może się odnosić do jakiejś wyimaginowanej wartość opcji która może będzie zrealizowana ale najprawdopodobniej nie będzie. Tak jak w dotychczasowych umowach z prawem opcji w tym zakresie.

c) w celu równego traktowania Stron Umowy (zgodnie z K.C.) prosimy o dopisanie do paragrafu 14 ust o brzmieniu:

„Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Zamawiający co najmniej trzykrotnie nie wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w zakresie pkt a) wyraża zgodę o modyfikuje treść projektowanych postanowień umownych, natomiast nie wyraża zgody w zakresie pkt b) oraz c).

WYKONAWCA NR 2

Pytanie nr 6

Projektowane postanowienia umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,