Załącznik nr 2 do SWZ

FZP.II-241/28/21

Warunki graniczne

1. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

2. System próżniowy – próżnia wytworzona i kalibrowana na etapie produkcji, zapewniająca pobranie wystandaryzowanej objętości krwi i optymalne rozcieńczenie zawartych składników.

3. System wykonany zgodnie ze standardem ISO 6710

4. Wszystkie elementy systemu (probówki, uchwyty, igły) muszą ze sobą współpracować bezawaryjnie.

5. System umożliwia współpracę z tradycyjnym sprzętem posiadającym standardowe końcówki typu Luer (wenflon, cewnik), z zachowaniem zasad systemu zamkniętego.

6. Wszystkie zaoferowane probówki wykonane z tworzywa typu PET.

7. Standardowy rozmiar probówek: 13 x 75 mm, 13 x 100 mm

8. Wszystkie probówki zamykane korkami o jednakowej konstrukcji gumowo – plastikowej, gwarantującej bezpieczny transport pobranych próbek krwi oraz zapobiegającej powstawaniu efektu aerozolu podczas ich otwierania.

9. Zamknięcie probówek umożliwiające ich wielokrotne zamykanie i otwieranie.

10. Zamknięcie probówek wykluczające możliwość przypadkowego kontaktu z krwią.

11. Probówki do koagulologii z pogrubionymi ściankami lub wykonane w technologii "probówka

w probówce", o ograniczonej przestrzeni martwej.

12. Fabryczny okres trwałości probówek minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do magazynu Szpitala. Data przydatności do użycia nie ulega skróceniu po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego.

13. Probówki zaopatrzone w etykietę określającą: numer serii, datę ważności, nazwę dodanej substancji, nazwę producenta, oznaczenie sterylności, znacznik pobrania krwi.

14. Wszystkie probówki dostarczane w statywach jednorazowego użytku, umożliwiające pionowe przechowywanie probówek.

15. Igły systemowe oraz adaptery Luer umożliwiające pobranie krwi do wielu probówek

i uniemożliwiające wypływ krwi w trakcie wymiany probówek.

16. Probówki i igły sterylne (czystość mikrobiologiczna 10¯6; SAL≥6)

17. Probówki i uchwyty pakowane maksymalnie po 50 szt. W oryginalnych opakowaniach producenta.

18. W ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany będzie do minimum trzykrotnego przeszkolenia personelu medycznego Zamawiającego w zakresie bezpiecznego posługiwania się oferowanym systemem.

19. Zobowiązanie dostawcy do przeprowadzenia na własny koszt audytu na oddziałach szpitala oraz

w punkcie pobrań dot. dobrej praktyki pobrań wraz poświadczeniem dołączonym do oferty z jednostki szpitala potwierdzającym przeprowadzenie programu kontroli fazy przedlaboratoryjnej

20. Na każdym pojedynczym uchwycie naniesiona nazwa systemu lub nazwa producenta systemu

Lp.	Asortyment	Jm.	Ilość na 36 m-cy	Symbol katalogowy	Wielkość opakowania	Wartość netto za 1 szt. PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość brutto za 1 szt. PLN	Wartość brutto PLN
1.	Probówki do separacji surowicy z aktywatorem krzepnięcia,poj. 2 ml	szt.	1000
2.	Probówki do separacji surowicy z aktywatorem krzepnięcia, poj. 4 ml	szt	120000
3.	Probówki do separacji surowicy z aktywatorem krzepnięcia, poj. 6 ml	szt	2000
4.	Probówki prób krzyżowych i oznaczania grup krwi z EDTA, poj. 6 ml – korek różowy	szt.	36000
5.	Probówki do badań morfologicznych z EDTA-K3, poj. 2 ml	szt	114000
6.	Probówki pediatryczne do badań morfologicznych z EDTA-K3, poj. 1,0-1,5 ml	szt	12000
7.	Probówki z żelem separującym i EDTA do badań molekularnych, poj. 5 ml	szt	600
8.	Probówki do koagulologii, poj. 1,8-2,0 ml,z 3,2% cytrynianem sodowym	szt	57600
9.	Probówki do manualnej analizy OB., poj. 1-2 ml, z 3,8% cytrynianem sodowym	szt.	16000
10.	Rurki do pomiaru OB., z podziałką 0-170/180 mm i uszczelką mocującą rurkę w probówce, do probówek z poz. 9	szt	16000
11.	Probówki do oznaczania glukozy, poj. 2-3 ml z fluorkiem sodu i EDTA/heparyna sodowa	szt	11000
12.	Probówki z heparyną litową o poj. 2-3 ml	szt	15000
13.	Igły systemowe o grubości 0,8; 0,9	szt	110000
14.	Igły przeziernikowe o grubości 0,8	szt	1500
15.	Adaptery (łączniki do igły Luer)	szt	22000
16.	Igły motylkowe 0,8 mm, długość drenu poniżej 19cm	szt	3000
17.	Uchwyty jednorazowe łączące igłę systemową z probówką, na gwint	szt	102000
18.	Probówki do separacji surowicy z aktywatorem krzepnięcia i żelem separującym, o poj. 3,5-6ml	szt	500

Razem:

wartość netto:

wartość brutto: