**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena netto** | | **Wartość netto** | **Vat %** | **Wartość brutto** | **Producent**  **nr katalogowy** |
| 1. | **Ekspandery profilowane**  - komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli  - magnetyczna kopułka do iniekcji na przedniej ścianie ekspandera  - chroniona patentem samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki, która minimalizuje  potencjalną nieszczelność, gdyby doszło do przypadkowego przekłucia igłą  - magnetyczny detektor  - 3 pętelki dla szwów zapewniające stabilizację i kontrolowanie pozycji ekspandera  - **powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru,**  -produkt sterylny  - objętość od 250 ml do 850 ml  - ważność sterylizacji produktu 4 lata  - gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia  - kompatybilne z protezami anatomicznymi | szt. | **20**  **z tego w depozycie**  **1 szt.** |  | |  |  |  |  |
| 2. | **Ekspandery okrągłe**  - dopełniane roztworem fizjologicznym soli  - zastawka dystalna  - twarda podstawa  - powłoka gładka, produkt sterylny  - objętość od 400 – 1000 ml  - ważność produktu minimum 4 lata  - gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia | szt. | **14**  **z tego w depozycie**  **1 szt.** |  | |  |  |  |  |
| 3 | **Implanty piersi o kształcie anatomicznym**  - wypełnienie: spójny zagęszczony żel silikonowy,  III stopień spoistości żelu  - 4 warstwy elastomeru silikonowego  - 9 różnych kształtów  - szerokość implantu różna od wysokości implantu  - 3 wysokości i 3 projekcje  - objętość od 120-775 ml  - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu  - **powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru,**  - produkt sterylny  - ważność sterylizacji produktu 4 lata  - atest jakości FDA  - gwarancja bezterminowa  - gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III i IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych Warunkach Gwarancji przekazywanej pacjentce po operacji. | szt. | **20**  **z tego w depozycie**  **1 szt.** |  | |  |  |  |  |
| 4 | **Implanty piersi o kształcie okrągłym**  - wypełnienie: spójny, zagęszczony żel silikonowy  - 4 warstwy elastomeru silikonowego  - co najmniej w 4 profilach (średni, średni plus, wysoki i bardzo wysoki)  - objętość od 100-800 ml  - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu  - powłoka teksturowana, produkt sterylny  - ważność produktu minimum 4 lata  - atest jakości FDA  - gwarancja bezterminowa  - gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III i IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych Warunkach Gwarancji przekazywanej pacjentce po operacji. | szt. | **15**  **z tego w depozycie**  **1 szt.** |  | |  |  |  |  |
| 5 | **Sizery Śródoperacyjne**  - z możliwością 10-krotnej sterylizacji  - odpowiadają wszystkim pojemnością implantów okrągłych i anatomicznych | szt. | **4** |  | |  |  |  |  |
| 6 | **Siatki polipropylenowe pokryte tytanem TiloopBra**  - Siatka polipropylenowa pokryta tytanem do rekonstrukcji piersi  - przeznaczona do wzmocnienia i pokrycia ekspanderów, ekspanderoprotez oraz ostatecznych  implantów piersiowych  - umożliwia szybkie i dokładne przerośnięcie tkankami własnymi pacjenta  - do każdego opakowania dołączone trzy samoprzylepne naklejki identyfikujące produkt, zawierające  numery lot, serię i datę ważności. Służą do wklejania do dokumentacji medycznej.  - zapakowana jest w podwójne, sterylne opakowanie  - dostępna w trzech rozmiarach: mała, średnia i duża. | szt. | **10**  **z tego w depozycie**  **1 szt.** |  | |  |  |  |  |
|  | | | | |  | |  |  |  |

**Wszystkie produkty zawarte w pakiecie muszą pochodzić od jednego producenta, co gwarantuje odpowiedni dobór protez po zastosowaniu ekspanderów.** **Zapobiega to ewentualnym roszczeniom sądowym w razie niepowodzeń.**

**Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.**

Zadanie nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena netto** | | **Wartość netto** | **Vat %** | **Wartość brutto** | **Producent**  **nr katalogowy** |
| 1. | **Ekspandery piersiowe anatomiczne**  - Powierzchnia teksturowana  -Wypełniane solą fizjologiczną przez wbudowany zawór z magnesem. Wyszukiwanie portu za  pomocą detektora magnetycznego będącego w zestawie z ekspanderem.  - Sterylne, pakowane pojedynczo  - 3 kształty podstawy – okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie  - Kompatybilne z implantami o powierzchni teksturowanej i poliuretan | szt. | **15**  **z tego w depozycie**  **1 szt.** |  | |  |  |  |  |
| 2. | **Implanty piersiowe anatomiczne.**  **-** Powierzchnia teksturowana  - Cztery profile ( projekcje)  - 3 kształty podstawy– okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie  - Sterylne, pakowane pojedynczo  - Wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci”  - Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku utraty integralności  jego powłoki  - ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata  - Bariera antydyfuzyjna, zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu.  - Powłoka odporna na działania mechaniczne  - Certyfikat CE  **- Produkowane w Niemczech** | szt. | **20**  **z tego w depozycie**  **1 szt.** |  | |  |  |  |  |
| 3 | **Sizery śródoperacyjne**  - Sizery z możliwością wielokrotnej sterylizacji | szt. | **6** |  | |  |  |  |  |
| 4 | **Implanty piersiowe anatomiczne o powierzchni pokrytej medyczną pianką mikropoliuretanową**  **-** Powierzchnia teksturowana pokryta pianką mikropoliuretanową  - 3 kształty podstawy– okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie  - Sterylne, pakowane pojedynczo  -Wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci”  - Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku utraty integralności  jego powłoki  - ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata  - Bariera antydyfuzyjna  - 4 profile ( projekcje)  - Powłoka odporna na działania mechaniczne  - Certyfikat CE | szt. | **15**  **z tego w depozycie**  **1 szt.** |  | |  |  |  |  |
| 5 | **Implanty piersiowe okrągłe**  **-** Powierzchnia teksturowana (dostępne w 2 rodzajach powierzchni teksturowanej)  - Sterylne, pakowane pojedynczo  - Wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci”  - Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku utraty integralności  jego powłoki  - Bariera antydyfuzyjna, zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu.  - Powłoka odporna na działania mechaniczne  - Certyfikat CE | szt. | **20**  **z tego w depozycie**  **1 szt.** |  | |  |  |  |  |
|  | | | | |  | |  |  |  |

**Wszystkie produkty zawarte w pakiecie muszą pochodzić od jednego producenta, co gwarantuje odpowiedni dobór protez po zastosowaniu ekspanderów. Zapobiega to ewentualnym roszczeniom sądowym w razie niepowodzeń.**

**Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.**