

Znak: ZOZ.V.010/DZP/40/23 Sucha Beskidzka dnia 02.06.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: IV postepowanie.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet 1 a

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 16 worek jak poniżej

**Worek do godzinowej zbiórki moczu**





- jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku

- pakowany pojedynczo w opakowanie blister

- pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym

- pojemność worka 2 600 ml

- pojemność komory pomiarowej 500 ml

- odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku)

- system By-Pass zapobiega przepełnieniu

- zawór anty-zwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem)

- zawór dolny typu T

- zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa)

- port do pobierania próbek

- elastyczne sznurki mocujące

- wbudowany wieszak w worek na mocz

- tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka

- dren o długości 120 cm.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**