ZAKRES OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCJEGO:

PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH
– UL. KOCHANOWSKIEGO ORAZ UL. DŁUGIEJ W KROŚNIE W RAMACH ZADANIA „ROZBUDOWA UL. KOCHANOWSKIEGO W KROŚNIE – ZMIANA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
– w zakresie przebudowy odcinka sieci gazowej

INWESTOR:

Prezydent Miasta Krosna

Krosno ul. Lwowska 28A

BRANŻA:

Sanitarna

ZAKRES:

Przebudowa odcinka sieci gazowej

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI	sieci: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze,
			wodociągowe, kanalizacyjne

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

woj. podkarpackie, powiat krośnieński

gmina Krosno, m. Krosno

| WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: |  |
| --- | --- |
| 45112100-6 | Roboty w zakresie kopania rowów |
| 45231221-0 | Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających |

| BRANŻA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SANITARNA | PROJEKTANT | mgr inż. Grzegorz BEDNARSKI | S-129/01 | 10.2024 |  |

Rzeszów, październik 2024

# Przedmiar  Robót

| 1. Gazociągi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Roboty ziemne Nr Spec.: G-01.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa w terenie równinnym Nr Spec.: G-01.01.00 |  |  |  |  |  |  | 0,02 km |
| 1. |  | 15/1000 |  |  |  | 0,02 |
| 2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) - przyjęto 50% Nr Spec.: G-01.01.00 |  |  |  |  |  |  | 14,13 m3 |
| 1. |  | 1,15*1,0*4,0 | 4,60 |  |  |  |
| 2. |  | 2,15*1,0*11,0 | 23,65 |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Suma | 28,25 |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 6. |  | 0,50 |  |  |  | 14,13 |
| 3 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - przyjęto 50% Nr Spec.: G-01.01.00 |  |  |  |  |  |  | 14,13 m3 |
| 1. |  | 1,15*1,0*4,0 | 4,60 |  |  |  |
| 2. |  | 2,15*1,0*11,0 | 23,65 |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Suma | 28,25 |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 6. |  | 0,50 |  |  |  | 14,13 |
| 4 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich Nr Spec.: G-01.01.00 |  |  |  |  |  |  | 13,50 m2 |
| 1. |  | 15*0,9 | 13,50 |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 13,50 |
| 5 | Analogia - materiał piasku na zasypanie wykopów Nr Spec.: G-01.01.00 |  |  |  |  |  |  | 26,23 m3 |
| 1. |  | wykop |  |  |  |  |
| 2. |  | 28,25 | 28,25 |  |  |  |
| 3. |  | podsypka |  |  |  |  |
| 4. |  | -15*0,9*0,15 | -2,03 |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 26,23 |
| 6 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) Nr Spec.: G-01.01.00 |  |  |  |  |  |  | 26,23 m3 |
| 7 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) Nr Spec.: G-01.01.00 |  |  |  |  |  |  | 26,23 m3 |
| 8 | Analogia - odwóz materiałów z wykopów na miejsce skaładowania Nr Spec.: G-01.01.00 |  |  |  |  |  |  | 26,23 m3 |
| 2. Roboty instalacyjne Nr Spec.: G-01.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 90 mm montowanych z rur w zwojach (WACETOB-PZITB) wraz z kształtkami Nr Spec.: G-01.02.00 |  |  |  |  |  |  | 17,00 m |
| 10 | Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego. Średnica nominalna rurociągu z rur polietylenowych 90 mm (WACETOB-PZITB) Nr Spec.: G-01.02.00 |  |  |  |  |  |  | 2,00 złącze |
| 11 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych PE - kolana 90 st.(WACETOB-PZITB) Nr Spec.: G-01.02.00 |  |  |  |  |  |  | 4,00 złącze |
| 12 | Montaż rury ochronnej /osłonowej/ polietylenowej PE o średnicach nominalnych 160 mm (WACETOB-PZITB) Nr Spec.: G-01.02.00 |  |  |  |  |  |  | 10,50 m |
| 13 | Złącza PE-stal Nr Spec.: G-01.02.00 |  |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 14 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego Nr Spec.: G-01.02.00 |  |  |  |  |  |  | 15,00 m |
| 15 | Próba szczelności gazociągu o średnicy nominalnej 150-300 mm na ciśnienie do 0,6 MPa Nr Spec.: G-01.02.00 |  |  |  |  |  |  | 0,02 km |
| 1. |  | 17/1000 |  |  |  | 0,02 |

| 16 | Roboty przyłączeniowe wykonane przez dysponenta sieci gazowej NR SPECYFIKACJI: G-01.02.00 | 1 kpl. |
| --- | --- | --- |

Zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 61,3982 |
| 2. | 0 | 404 | Spawacz IV | r-g | 0,0518 |
| 3. | 0 | 772 | Monter II | r-g | 0,5096 |
| 4. | 0 | 773 | Monter III | r-g | 0,5958 |
| 5. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 29,7390 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 92,2944 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1120504 | Drut stalowy do spawania SP1GS śr.2,0-4 mm | kg | 0,0077 |
| 2. | 0 | 1330201 | Elektrody stalowe do spawania śred.2,5-6mm | kg | 0,0308 |
| 3. | 0 | 1540000 | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0,0088 |
| 4. | 0 | 1540800 | Tlen techniczny sprężony | m3 | 0,0134 |
| 5. | 0 | 1562999 | Taśma z polichlorku winylu | m2 | 4,5000 |
| 6. | 0 | 1601802 | Piasek uszlachetniony | m3 | 30,7935 |
| 7. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śr.70 mm | m3 | 0,0017 |
| 8. | 0 | 5020000 | Rury stalowe b/przewodowe śred. 38,0/3,0mm | m | 0,0170 |
| 9. | 0 | 5020102 | Rury stalowe b/przewodowe śred. 57,0/4,0mm | m | 0,0170 |
| 10. | 0 | 5141899 | Kołnierze ślepe z przylgą z blachy | szt | 0,0068 |
| 11. | 0 | 5630709 | Rury z polietylenu,śred.nominalna 90 mm | m | 17,5100 |
| 12. | 1 | 5630716 | Rury z polietylenu,śred.nominalna 160 mm | m | 10,7100 |
| 13. | 0 | 5646399 | Kształtki elektrooporowe PE-kolano 90 st. | szt | 4,0400 |
| 14. | 0 | 5649899 | Kształtki PE-stal | szt | 4,0000 |
| 15. | 0 | 5800603 | Kurki dławikowe żel.kołnierzowe,śred.32 mm | szt | 0,0017 |
| 16. | 0 | 5800605 | Kurki dławikowe żel.kołnierzowe,śred.57 mm | szt | 0,0017 |
| 17. | 0 | 7920499 | Przewody miedziane LYd-750 V | m | 17,6800 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 11161 | Koparka gąsienicowa 0,25 m3 | m-g | 1,1187 |
| 2. | 0 | 11333 | Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 0,3541 |
| 3. | 0 | 12612 | Ubijak elektryczny 200 kg | m-g | 3,6197 |
| 4. | 0 | 30000 | Środek transportowy | m-g | 1,1776 |
| 5. | 0 | 31100 | Żuraw samochodowy | m-g | 3,0024 |
| 6. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0390 |
| 7. | 0 | 39811 | Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 2,9069 |
| 8. | 0 | 39813 | Samochód samowyład.10-15 t (1) | m-g | 2,4551 |
| 9. | 0 | 71260 | Prościarka do rur PE | m-g | 1,2325 |
| 10. | 0 | 72181 | Spawarka spalinowa 300 A | m-g | 0,0534 |
| 11. | 0 | 72540 | Zgrzewarka do rur PE,PEHD | m-g | 1,1800 |
| 12. | 0 | 72700 | Zgrzewarka do rur PE | m-g | 1,5200 |
| 13. | 0 | 81111 | Zespół prądotwórczy 2,5 kVA | m-g | 1,5200 |
| 14. | 0 | 83100 | Sprężarka powietrza | m-g | 0,8500 |
| 15. | 0 | 83111 | Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min | m-g | 0,6078 |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |