ZAKRES OPRACOWANIA:

PRZEMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCJEGO:

ROZBUDOWA UL. KOCHANOWSKIEGO W KROŚNIE W RAMACH ZADANIA „ROZBUDOWA UL. KOCHANOWSKIEGO W KROŚNIE – ZMIANA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
– w zakresie budowy kanalizacji deszczowej

INWESTOR:

Prezydent Miasta Krosna

Krosno ul. Lwowska 28A

BRANŻA:

Sanitarna

ZAKRES:

Budowa kanalizacji deszczowej

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI	sieci: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze,
			wodociągowe, kanalizacyjne

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

woj. podkarpackie, powiat krośnieński

gmina Krosno, m. Krosno

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ:

| 45112100-6 | Roboty w zakresie kopania rowów |
| --- | --- |
| 45231112-3 | Instalacja rurociągów |

| BRANŻA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SANITARNA | PROJEKTANT | mgr inż. Grzegorz BEDNARSKI | S-129/01 | 10.2024 |  |

Rzeszów, październik 2024

PRZEDMIAR ROBÓT

dla zadania pn.:

ROZBUDOWA UL. KOCHANOWSKIEGO W KROŚNIE W RAMACH ZADANIA „ROZBUDOWA UL. KOCHANOWSKIEGO W KROŚNIE – ZMIANA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
– w zakresie budowy kanalizacji deszczowej

SPIS TREŚCI:

A.	Przedmiar  Robót	4

B.	Zestawienie robocizny	5

C.	Zestawienie materiałów	5

D.	Zestawienie sprzętu	5

- Przedmiar  Robót

| 1. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | KNR 0201 0919-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa w terenie równinnym |  |  |  |  |  |  | 0,37 km |
| 1. |  | (103+50+220)/1000 |  |  |  | 0,37 |
| 1.2 | KNR 0201 0201-05-060 Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  | 1 039,93 m3 |
| 1.3 | KNR 2-01 0322-07-050 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  |  |  |  |  |  | 1 388,00 m2 |
| 1.4 | KNR 2-18 0501-02-050 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  |  |  | 405,41 m2 |
| 1.5 | KNR 2-18 0501-03-050 Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  |  |  | 68,10 m2 |
| 1.6 | KNR 0202 0203-01-060 Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie |  |  |  |  |  |  | 5,74 m3 |
| 1.7 | KNR 0202 1101-0702-060 Analogia - materiał piasku na zasypanie wykopów |  |  |  |  |  |  | 837,95 m3 |
| 1.8 | KNR 0201 0230-01-060 Zasypywanie wykopów |  |  |  |  |  |  | 837,95 m3 |
| 1.9 | KNR 0201 0236-02-060 Zagęszczenie gruntu |  |  |  |  |  |  | 837,95 m3 |
| 1.10 | KNR 0201 0214-0202-060 Odwóz ziemi na miejsce składowania |  |  |  |  |  |  | 1 039,91 m3 |
| 2. Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 2-18W 0408-03-040 Kanały z rur kanalizacyjnych o średnicy DN/OD200 mm |  |  |  |  |  |  | 103,00 m |
| 2.2 | KNR 2-18W 0408-04-040 Kanały z rur kanalizacyjnych o średnicy DN/OD250 mm |  |  |  |  |  |  | 50,00 m |
| 2.3 | KNR 2-18W 0408-07-040 Kanały z rur kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 500 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  |  |  | 220,00 m |
| 2.4 | KNR 2-18W 0524-02-020 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu |  |  |  |  |  |  | 15,00 szt |
| 2.5 | KNR 2-18W 0517-0204-020 Studzienki kanalizacyjne o średnicy dw600 mm |  |  |  |  |  |  | 8,00 szt |
| 2.6 | KNR 2-18W 0517-0204-020 Studzienki kanalizacyjne o średnicy dw800 mm |  |  |  |  |  |  | 7,00 szt |
| 2.7 | KNR 2-18W 0513-0101-020 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z pierścieniem odciążającym żelbetowym |  |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 2.8 | KNR 2-18W 0513-0301-020 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z pierścieniem odciążającym żelbetowym |  |  |  |  |  |  | 10,00 szt |
| 2.9 | KNR 2-31I 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych |  |  |  |  |  |  | 42,00 szt |
| 1. |  | 15+8+7+2+10 |  |  |  | 42,00 |
| 2.10 | KNR 2-18 0804-02-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t |  |  |  |  |  |  | 103,00 m |
| 2.11 | KNR 2-18 0804-04-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t |  |  |  |  |  |  | 50,00 m |
| 2.12 | KNR 2-18 0804-06-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t |  |  |  |  |  |  | 220,00 m |

Zestawienie RMS

- Zestawienie robocizny

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 002 | Betoniarz II | r-g | 5,7400 |
| 2. | 0 | 042 | Cieśla II | r-g | 18,0236 |
| 3. | 0 | 2 | Betoniarz II | r-g | 248,2830 |
| 4. | 0 | 202 | Monter instalacji sanit.I ogrzew.II | r-g | 142,7288 |
| 5. | 0 | 3 | Betoniarz III | r-g | 124,3620 |
| 6. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 1 016,3781 |
| 7. | 0 | 392 | Robotnik budowlany II | r-g | 58,9050 |
| 8. | 0 | 42 | Cieśla II | r-g | 428,4756 |
| 9. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 20,8880 |
| 10. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 801,3000 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 2 865,0841 |

- Zestawienie materiałów

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1121199 | Pale szalunkowe stalowe (wypraski) | t | 0,2221 |
| 2. | 0 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 19,9522 |
| 3. | 0 | 1341299 | Klamry ciesielskie | kg | 140,1880 |
| 4. | 0 | 1601801 | Piasek zwykły | m3 | 979,1760 |
| 5. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 0,9030 |
| 6. | 0 | 1601899 | Piasek do betonów zwykłych | m3 | 0,3000 |
| 7. | 0 | 1602197 | Pospółka kruszywo nienormowane | m3 | 16,6164 |
| 8. | 0 | 1602199 | Pospółka - kruszywo nienormowane | m3 | 3,0000 |
| 9. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,5166 |
| 10. | 0 | 1701100 | Cement portlandzki "25" z dodatkami | kg | 105,0000 |
| 11. | 0 | 2301501 | Roztwór asfaltowy do gruntowania"ABIZOL R" | kg | 51,4600 |
| 12. | 0 | 2301551 | Roztwór asfaltowy izolacyjny "ABIZOL P" | kg | 94,3800 |
| 13. | 0 | 2370601 | Beton zwykły B- 7,5 | m3 | 3,4740 |
| 14. | 0 | 2370602 | Beton zwykły B-10 | m3 | 7,3800 |
| 15. | 0 | 2370604 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 | m3 | 5,8261 |
| 16. | 0 | 2370696 | Mieszanka betonowa | m3 | 8,9460 |
| 17. | 0 | 2380823 | Zaprawa cementowa M- 7 | m3 | 0,7000 |
| 18. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 1,1148 |
| 19. | 0 | 2600622 | Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III | m3 | 0,0746 |
| 20. | 0 | 2640003 | Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm,kl.III | m3 | 1,1937 |
| 21. | 0 | 2640610 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,kl.III | m3 | 0,0161 |
| 22. | 0 | 2640900 | Drewno iglaste okrągłe nasycone na stemple | m3 | 1,4159 |
| 23. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 149,9522 |
| 24. | 0 | 3950000 | Drewno okrągłe na stemple,korowane,6-20cm | m3 | 0,0344 |
| 25. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śr.70 mm | m3 | 0,0410 |
| 26. | 0 | 5420004 | Kręgi betonowe o wys. 500 mm i śr.1000 mm | szt | 10,0000 |
| 27. | 0 | 5420005 | Kręgi betonowe o wys. 500 mm i śr.1200 mm | szt | 50,0000 |
| 28. | 0 | 5470510 | Pierścień utrzymujący wpust | szt | 15,0000 |
| 29. | 1 | 5470535 | Pierścień odciążający żelbetowy do studni o średnicy 1200 mm | szt | 10,0000 |
| 30. | 1 | 5470555 | Pierścień odciążający żelbetowy dla studzienki o średnicy 500 mm | szt | 15,0000 |
| 31. | 1 | 5470591 | Pierścień odciążający żelbetowy dla studni o średnicy 1000 mm | szt | 2,0000 |
| 32. | 0 | 5470622 | Nadstawki betonowe ściekowe śr.500mm L=1m | szt | 15,0000 |
| 33. | 0 | 5470820 | Pokrywy nadstudzienne żelbetowe,śr.1000 mm | szt | 2,0000 |
| 34. | 0 | 5470830 | Pokrywy nadstudzienne żelbetowe,śr.1200 mm | szt | 10,0000 |
| 35. | 0 | 5471001 | Osadniki betonowe o średnicy 500 mm | szt | 15,0000 |
| 36. | 1 | 5601225 | Rury PP o średnicy DN/OD250 mm | m | 51,0000 |
| 37. | 1 | 5601280 | Rury kan.zewnętętrznej kielichowe PE o DN/ID500 mm | m | 224,4000 |
| 38. | 1 | 5601291 | Rury PP o średnicy DN/OD200 mm SN10 | m | 105,0600 |
| 39. | 0 | 6330121 | Włazy kanałowe żel.ciężkie D okrągłe 600mm | szt | 12,0000 |
| 40. | 0 | 6330799 | Stopnie włazowe żeliwne | szt | 96,0000 |
| 41. | 0 | 6331001 | Wpusty uliczne ściekowe żel.ciężk. 650x450 | szt | 15,0000 |
| 42. | 1 | 6333460 | Studzienki PE dw600 mm | szt | 8,0000 |
| 43. | 1 | 6333480 | Studzienki PE dw800 mm | szt | 7,0000 |
| 44. | 0 | 6832000 | Uszczelki gumowe płaskie,śred.do 20 mm | szt | 4,8400 |
| 45. | 0 | 6832099 | Uszczelki gumowe płaskie D/połącz.kołnierz | szt | 3,3660 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |

- Zestawienie sprzętu

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 11161 | Koparka gąsienicowa 0,25 m3 | m-g | 82,3625 |
| 2. | 0 | 11333 | Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 11,3123 |
| 3. | 0 | 12612 | Ubijak elektryczny 200 kg | m-g | 115,6371 |
| 4. | 0 | 30000 | Środek transportowy | m-g | 0,6314 |
| 5. | 0 | 31112 | Żuraw samochodowy do 4 t (1) | m-g | 44,8800 |
| 6. | 0 | 31199 | Żuraw samochodowy | m-g | 114,3120 |
| 7. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,5595 |
| 8. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 11,7868 |
| 9. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0t(1) | m-g | 16,6500 |
| 10. | 0 | 39531 | Samochód skrzyniowy 5-10t (1) | m-g | 28,9000 |
| 11. | 0 | 39599 | Samochód pomiarowy | m-g | 1,0712 |
| 12. | 0 | 39599 | Samochód skrzyniowy | m-g | 14,2080 |
| 13. | 0 | 39811 | Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 214,0176 |
| 14. | 0 | 39813 | Samochód samowyład.10-15 t (1) | m-g | 97,3356 |
| 15. | 0 | 39961 | Samochód beczkowóz 4 t | m-g | 35,8968 |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |