**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w sprzętu do siedziby Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia musi być objęty min 12 miesięcznym okresem gwarancji.

**SPRZĘT ELEKTRONICZNY I OPTYCZNY**

***CZĘŚĆ I - DALMIERZ LASEROWY:***

Monookularowy dalmierz laserowy:

- urządzenie optyczne do pomiaru odległości,

- urządzenie proste w obsłudze,

- pomiar odległości metodą elektroniczną musi odbywać się za pomocą laserowego generatora natychmiastowo po naciśnięciu przycisku, taka metoda pomiaru musi dawać rezultat występowania jedynie marginalnego błędu rzędu +/- 1m i zasięg do 1500m.

**Dane techniczne:**

Powiększenie – powyżej 6x;  
Średnica obiektywów – do 40mm  
Maksymalny zasięg nie mniejszy niż 1400 metrów;   
Dokładność do -  ± 2m;   
Laser -  bezpieczny dla oczu laser klasy 1;  
Średnica źrenicy wyjściowej -  do 4mm;  
Sprawność zmierzchowa -  16;  
Minimalna odległość obserwacji -  4m;   
Waga -  do 430g (włącznie z baterie);  
Wewnętrzny wyświetlacz LCD z tarczą celu;

Automatyczna regulacja jasności;  
Sygnalizacja niskiego stopnia naładowania baterii.

***CZĘŚĆ II - MIERNIK POGODOWY***

Urządzenie po wprowadzeniu niezbędnych, danych powinna podawać w czasie rzeczywistym poprawki potrzebne do oddania celnego strzału. Połączenie stacji pogodowej z komputerem balistycznym, musi uwzględniać czynniki pogodowe mające wpływ na tor lotu pocisku. Stacja działa w oparciu o wartość współczynnika balistycznego wyrażonego wg modelu G1, jak również G7. Dodatkowo, powinien posiadać możliwości wgrania krzywych balistycznych. Urządzenie powinno także zapewnić możliwość wprowadzenia korekt krzywej balistycznej na podstawie rzeczywistego punktu trafienia. Urządzenie powinno kalkulować derewacje, odchyłki pionowe wywoływane przez wiatr, efekt Coriolisa oraz wprowadzić zależność pomiędzy prędkością wylotową pocisku a temperaturą.

Wymagana jest komunikacja z tabletami i smartfonami.

Kompaktowa stacja pogodowa, mierzenie prędkość wiatru oraz jego kierunek, temperaturę, ciśnienie, wilgotność, a także wiele innych parametrów pogodowych. Wymagane jest spełnienie normy **militarn normy wytrzymałości** MIL-STD-810G oraz wodoodporności IP67.

**Wymagane Funkcje:**

- Kalkulator balistyczny;

- Połączenie Bluetooth;

- Kompas;

- Aktualna prędkość wiatru;

- Średnia prędkość wiatru;

- Maksymalne porywy wiatru;

- Kierunek wiatru;

- Temperatura;

- Temperatura odczuwalna;

- Wysokość;

- Wysokość gęstościowa;

- Ciśnienie atmosferyczne;

- Wilgotność;

- Podświetlenie.

**Wymagane Cechy Produktu:**

- kalkulator balistyczny Applied Ballistic;

- połączenie Bluetooth;

- praca w oparciu współczynniki balistyczne G1 i G7;

- możliwość wgrania krzywych balistycznych;

- uwzględnia derewacje, odchyłki pionowe wywoływane przez wiatr, efekt Coriolisa;

- możliwość manualnej korekty na podstawie rzeczywistego pkt. trafienia;

- możliwość korekty prędkości wylotowej w zależności od temperatury;

- wodoodporna i pływająca obudowa;

- pomiar prędkości wiatru;

- możliwość automatycznego i manualnego zapisu danych (do 10 tyś punktów);

- graficzne wyświetlanie zmierzonych parametrów;

- wskazanie wartości minimalnych, maksymalnych i średnich;

- menu w języku angielskim;

***CZĘŚĆ III - CHRONOGRAF DO POMIARU PRĘDKOŚCI POCISKU;***

Działający na zasadzie pomiaru dopplerowskiego powinien umożliwiać precyzyjny pomiar prędkości na pocisku w wybranych punktach (w zależności od amunicji mogą być to zakresy od 0-30m do minimum 0-60m). Z możliwością pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Powiniem posiadać możliwość wykonania pomiaru bez montowania elementów urządzenia na lufie, a pomiar prędkości powinien być z dokładnością do 0,1%.

**Inne wymagane cechy:**

• zasilanie bateryjne lub akumulatorowe;

• możliwość mierzenia do 100 strzałów w serii;

• mierzyć prędkość od 65 fps do 3900fps;

• posiadać możliwość mierzenia w systemie metrycznym (metry na sekundę lub kilometry na godzinę);

• kalkulator energii kinetycznej i wyliczenia faktora dla IPSC/IDPA;

• 3,5" calowy wyświetlacz;

• wskaźnik stanu baterii i jakości pomiaru;

• możliwość zamontowania na trójnogu za pośrednictwem standardowego gwintu ¼ x 20.

Sporządził

st. chor. sztab. Rafał URBAN