Słupsk, dnia 29.09.2023 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Dostawa wyrobów medycznych - nr postępowania 87/PN/2023**

Na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawyz dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Czy dopuszczą Państwo w Pakiecie 22 Cewnik do HSG w rozmiar 5,0 Fr? Pozostałe parametry bez zmian. Różnica rozmiaru 0,5 Fr jest tak znikoma i nie będzie miała wpływu na jakość przeprowadzanej procedury.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***