Pytania:

1. Proszę o podanie liczby lokalizacji objętych obowiązkowym audytem energetycznym przedsiębiorstwa wraz z adresami.

Odp: Zamawiający załącza nowy wykaz obiektów, wraz z adresami, nr działek oraz rocznym zużyciem energii elektrycznej

2. (w przypadku jednej lokalizacji) Proszę o udostępnienie mapy zakładu z zaznaczonymi obiektami budowlanymi oraz informacją które obiekty są ogrzewane.

Odp. Nie dotyczy – wiele lokalizacji

3. Jakie media energetyczne są wykorzystywane na terenie audytowanych lokalizacji? - proszę o podanie przybliżonych zużyć energii elektrycznej rocznie

Odp.: Energia elektryczna, gaz sieciowy w kotłowniach, oczyszczalnia ścieków biogaz, baza PV.

Ilość zużytej energii elektrycznej w wykazie z pkt. 1

4. Czy posiadają Państwo dokumentację techniczną analizowanych obiektów budowlanych?

Odp.:  Zamawiający posiada dokumentację, lecz nie jest w stanie określić czy zawiera wymagane informacje.

5. Czy posiadają Państwo dokumentację techniczną instalacji wykorzystywanych na terenach analizowanych obiektów?

Odp.:  Zamawiający posiada dokumentację, lecz nie jest w stanie określić czy zawiera wymagane informacje.

6. Czy mają Pastwo wytypowane obszary modernizacji w ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Odp.: Zamawiający nie posiada wytypowanych obszarów modernizacji.

7. Czy w ramach przeprowadzonych analiz dotyczących przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa planują Państwo ubiegać się o dofinansowanie?

Odp.: Zamawiający nie wie czy będzie ubiegać się o dofinansowanie. Decyzja zostanie podjęta po wskazaniu obszarów do modernizcji.

8. Czy wybranemu Wykonawcy zostanie udostępniony poprzedni audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Odp.: Zamawiający udostępni audyt do wglądu na miejscu.

9. Chcielibyśmy wyjaśnić co zamawiający rozumie przez "konfigurację urządzeń pomiarowych" wymienioną w SIWZ I.3.4 pkt b

Odp.: Jeżeli przy wykonywaniu audytu wykorzystywane będą specjalistyczne urządzenia pomiarowe, należy przedstawić ich parametry.