OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PLACU ZABAW REALIZOWANEGO W RAMACH ZADANIA:
„RODZINNY, WIELOFUNKCYJNY SKWER ZABAWY I REKREACJI – Budżet Obywatelski”
I. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Przedmiot zamówienia znajduje się na terenie Osiedla Dworcowa i położony jest pomiędzy garażami i blokami przy ul. Chopina 59, Otolińska 15 i Otolońska 19. Inwestycja przewidziana jest do zaprojektowania na terenie nieruchomości o nr ewid. 636/32 i 636/33, obręb ewidencyjny nr 7 – wg. załącznika nr 1 do opz. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy torami kolejowymi, ul. Otolińską i ul. Chopina uchwalony Uchwałą Nr 166/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 roku.
II. OPIS OGÓLNY
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót budowlanych w zakresie rodzinnego, wielofunkcyjnego skweru zabawy i rekreacji wraz z oświetleniem, odwodnieniem (w razie konieczności), uzyskaniem właściwych decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
Sposób i rodzaj zagospodarowania skweru zabawy i rekreacji przedstawia koncepcja zagospodarowania terenu rekreacji publicznej przy ul. Chopina w Płocku - załącznik nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do opz.
Zamawiający dysponuje następującymi warunkami technicznymi od gestorów sieci:
1. warunki techniczne z Energa Oświetlenie Sp z o.o.– załącznik nr 6 do opz.,
2. warunki techniczne z Orange – załącznik nr 7 do opz.,
3. warunki techniczne z MZD – załącznik nr 8 do opz.,
4. warunki techniczne z PSG - załącznik nr 9 do opz.,
5. warunki techniczne z WRM – załącznik nr 10 do opz.,
6. warunki techniczne z Multimedia Polska – załącznik nr 11 do opz.,
7. warunki techniczne z Energa Operator S.A. - załącznik nr 12 do opz.,
8. warunki techniczne z Petrotel sp z o.o. - załącznik nr 13 do opz.
9. warunki techniczne z Wodociągów Płockich – załącznik nr 14 do opz.
10. warunki techniczne z Fortum Płock – załącznik nr 15 do opz.
Jednocześnie Wykonawca weźmie pod uwagę, że uzyskane przez Zamawiającego warunki techniczne mogą wskazywać na ingerencję również w inne działki. Wszystkie rozwiązania projektowe dotyczące skweru zabawy i rekreacji, zastosowanych rozwiązań technicznych, materiałowych, wizualnych, kolorystycznych, kosztowych itp. będą stanowić treść spotkań roboczych organizowanych w siedzibie Zamawiającego.
III. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Obecnie w miejscu planowanego skweru zabawy i rekreacji znajdują się: dwie śmietniczki, dwie ławki, dwie brakami stalowe do gry w piłkę nożną, plastikowy pojemnik na piasek, dwie latarnie oświetlenia terenu na środku działek oraz 4 latarnie na obwodzie terenu tuż przy ciągach komunikacyjnych z kostki betonowej otaczających teren przeznaczony pod inwestycję, cztery urządzenia siłowni na świeżym powietrzu. Całość otoczona jest betonowym krawężnikiem. Teren jest w całości porośnięty trawą. Od strony południowo-wschodniej i północno-wschodniej widoczne są drzewa. Na terenie działek 636/32 i 636/33 znajdują się następujące sieci i przyłącza: kanalizacji deszczowej, cieplna, linia elektroenergetyczna. Nie wyklucza się istnienia na terenie inwestycji innych urządzeń infrastruktury, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

IV. Przy sporządzaniu projektu skweru zabawy i rekreacji należy kierować się następującymi wytycznymi:
1) w ramach projektu należy przede wszystkim uwzględnić zagospodarowanie terenu zobrazowane w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do opz-u. Przedstawiona koncepcja przewiduje wprowadzenie zieleni atrakcyjnej nie tylko pod względem wizualnym, ale dostarczającej również bodźców oddziałujących na zmysły (poprzez zapach, kolor, wrażenia słuchowe) obcującym z nią dzieciom, młodzieży jak i osobom dorosłym i będzie dodatkowym atutem podnoszącym wartość przestrzeni;
2) na terenie skweru zabawy i rekreacji należy zaprojektować ogrodzenie, które będzie obejmowało zagospodarowanie terenu oznaczone jako: nr 1 – zestaw sprawnościowy – linarium, nr 2 – huśtawka podwójna, nr 3 – huśtawka typu „bocianie gniazdo” wraz ze strefami bezpiecznego upadku. Ogrodzenie zabezpieczy przed wybieganiem dzieci poza plac oraz przed swobodnym dostępem zwierząt. Zasadne jest również skorelowanie ogrodzenia z nasadzeniami i architekturą skweru zabawy i rekreacji. Dobór ogrodzenia będzie również jednym z elementów spotkań roboczych organizowanych w siedzibie Zamawiającego.
3) w obrębie skweru zabawy i rekreacji należy zapewnić cień, w szczególności w tej części gdzie bawią się najmniejsze dzieci; drzewa nie tylko zaoferują cień, ale także podniosą walory wizualne placu,
4) w obrębie skweru zabawy i rekreacji należy zlokalizować ławki lub inne siedziska wynikających z koncepcji aranżacji placu; lokalizację należy dobrać tak, aby siedząc można było objąć wzrokiem maksymalnie duży obszar placu,
5) przemyślana lokalizacja śmietniczek to niezbędny wymóg do zachowania miejsca zabawy i rekreacji w ładzie i porządku,
6) uzasadnione jest zastosowanie jak największej ilości materiałów podnoszących standard jakości przestrzeni, z uwzględnieniem właściwej odporność urządzeń na uszkodzenia oraz mając na uwadze ich dużą trwałość i łatwość w utrzymaniu i późniejszej konserwacji,
7) jednocześnie należy unikać chaosu estetycznego wynikającego z natłoku kolorystki zastosowanych materiałów wykonania zabawek oraz nawierzchni,
8) wokół każdej zabawki na placu zabaw musi być zachowana bezpieczna strefa, w której nie może się znaleźć inny element,
9) rodzaj zastosowanych nawierzchni został przedstawiony w koncepcji. Konstrukcja podłoża pod nawierzchnię placu zabaw powinna gwarantować jego trwałość i stabilność, być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej,
10) elementy małej architektury stanowiące wyposażenie i ogrodzenie, zarówno pod względem formy, użytych materiałów, wykończenia, jak i kolorystyki powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi,
11) konstrukcja elementów wyposażenia placu zabaw (w tym nawierzchnia syntetyczna) oraz ogrodzenie powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej; przenosić obciążenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniać trwałość urządzeń i ogrodzenia,
12) konstrukcja elementów małej architektury musi spełniać wymogi skuteczności,	ergonomii, bhp, odporności ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom,
13) wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia i ogrodzenia). Fundamenty muszą uwzględnić wymagane aktualną normą gruntową parametry posadowienia,
14) projektant zaprojektuje zagospodarowanie terenu zielenią oraz urządzeniami, które nie będą generowały dużych kosztów budowy i eksploatacji,
15) projektant uzyska dla opracowanej dokumentacji placu zabaw pozytywną opinię
jednostki posiadającej prawo do kontroli i certyfikacji dla placów zabaw na podstawie norm PN-EN 1176 oraz dla siłowni plenerowej PN-EN 16630 przed wystąpieniem o uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt,
16) projektant zaprojektuje dla przedmiotowej inwestycji zagospodarowanie terenu zielenią i uzgodni je wraz z zakresem nasadzeń u Ogrodnika Miasta UMP,
17) projektant w przypadku, kiedy zaistnieje taka potrzeba, wykona projekt wycinki oraz nasadzeń drzew i krzewów, którego wymóg może być spowodowany wycięciem roślinności lub tworzeniem stref ochronnych oraz uzyskać stosowną decyzję umożliwiającą wykonanie wycinki i nasadzeń (wszelkie niezbędne materiały i informacje uzyska Wykonawca we własnym zakresie),
18) kosztorysy inwestorskie powinny uwzględnić koszty ewentualnej wycinki i wykonania
nasadzeń zastępczych,
19) dokumentację należy opracować kompleksowo we wszystkich branżach, które wynikają z
warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania,
20) projektant zaprojektuje nowe oświetlenie terenu komponujące się z zagospodarowaniem terenu przedstawionym w koncepcji.
21) w nawiązaniu do warunków z Wodociągów Płockich czyli załącznika nr 14 do opz Zamawiający informuje, że Wodociągi Płockie nie będą wymagały dokumentacji przebudowy istniejącej sieci wodociągowej jeżeli odległość pomiędzy osią wodociągu a początkiem inwestycji będzie nie mniejsza niż 1,5m. Oznacza to, że projektant zagospodarowanie terenu przedstawione w załącznikach nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 do opz przesunie tak, aby zachować 1,5 m od osi wodociągu. Oznacza to, że przebudowa wodociągu nie jest konieczna. Opracowany projekt budowlany należy przedłożyć Wodociągom Płockim jedynie do zaopiniowania.
Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w oparciu o wytyczne niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, umowę, uzyskane przez Zamawiającego i Wykonwacę warunki techniczne do projektowania dla ww. zadania inwestycyjnego z zastosowaniem rozwiązań przedstawionych w koncepcji – załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, do opz.
Ostateczne decyzje dotyczące zagospodarowania terenu zapadną na spotkaniach roboczych, które będą organizowane przez Projektanta i Zamawiającego z udziałem jednostek wewnętrznych Zamawiającego.
 Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania atmosferyczne. Ponadto materiały przewidziane do wbudowania powinny być wskazane jako pierwszej jakości, posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami. Przy doborze rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki.
W ramach zamówienia konieczne będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z usunięciem napotkanych kolizji wraz z uzyskaniem właściwych decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA

1) Przy projektowaniu i wykonywaniu placu zabaw należy bezwzględnie zachowywać strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń wg wytycznych producenta.
2) Urządzenia zabawowe powinny być gotowymi elementami systemowymi.
3) Plac zabaw należy wyposażyć w elementy dodatkowe w postaci: ławek z oparciem, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablicy z regulaminem dla skweru zabawy i rekreacji. Treść regulaminu oraz ilość, kształt i materiał tablic z regulaminem na etapie projektowania należy uzgodnić z Wydziałem Kształtowania Środowiska.
4) Wszystkie urządzenia wraz z ich montażem powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania, oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne.
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) Przy projektowaniu placu zabaw należy nawiązać się do już istniejących elementów zagospodarowania terenu – ciągów pieszych i istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej.
2) Szczegółowa lokalizacja placu zabaw powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),
 VII.	Wykonawca zapewni opracowanie wszelkiej dokumentacji z należytą starannością w sposób określony w przepisach, zgodnie z wymaganiami aktualnych ustaw, a w szczególności:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409),
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity:Dz.U. 2013, poz. 1129),
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),
- zarządzenie nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia zasad gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka.
- zarządzenie nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.
- zarządzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg i zarządzenie nr 1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg.
- zarządzenie nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego,
- zarządzenie nr 2227/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym,
- zarządzenie nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock,
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001rr. (tekst jednolity: Dz:U: 2107 poz. 519 ze zm.),
- obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Treści zarządzeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka – www.ump.pl,
Opisane wyżej czynności Wykonawca dokona w ramach działań własnych.

VIII. SPOSÓB WYLICZENIA OFERTY.
Wykonanie na podstawie: zaproszenia do złożenia oferty, opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy, szczegółowej i wnikliwej analizy w celu dokonania prawidłowej oceny do określenia wynagrodzenia zadowalającego Wykonawcę za wykonanie kompletnej i pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uwzględniającego wszystkie potrzeby przedsięwzięcia, nawet te, które z przyczyn niewiadomych nie zostały uwzględnione i opisane, a są istotne i konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia

Załączniki:
1. Załączniki do opz. od nr 1 do nr 15.
2. Tabela elementów scalonych
3. Wzór umowy