Zał. Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej SAP w obiektach Policji wg poniższego wykazu.

Umowa zawarta jest na czas określony od 01.10.2019r. do 30.09.2021r. i obejmuje 8 konserwacji kwartalnych (w tym 2 konserwacje roczne).

| ZADANIE NR 8. KPP w Sokółce przy ul. Białostockiej 69 |  | szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Centrala sygnalizacji pożaru typ FC 330 A | 1 |
|  | Izotopowa czujka dymu | 16 |
|  | Przyciski | 2 |