Wymiana drzwi przeciwpożarowych w pawilonie E i C Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

| l.p. | Asortyment | Ilość szt. | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent model/typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pawilon E- Piwnica – wejście z piwnicy na klatkę schodową, drzwi 1-skrzydłowe – 1 szt. (wymiary istniejących w świetle otworu 1210x2110 drzwi EI S 60 (przeciwpożarowe, dymoszczelne, stalowe, pełne), wyposażone w samozamykacze zewnętrzne | 1szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pawilon E- Piętro I – z klatki schodowej na OIOM, drzwi 1-skrzydłowe – 1 szt (wymiary istniejących w świetle otworu 1250x2025) drzwi EI S 60 (przeciwpożarowe, dymoszczelne, stalowe, pełne), wyposażone w samozamykacze zewnętrzne | 1szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pawilon C- Piwnica - drzwi 2-skrzydłowe – 1 szt (wymiary istniejących w świetle otworu 1620x2080) drzwi EI S 60 (przeciwpożarowe, dymoszczelne, stalowe, pełne), Wyposażone w elektromagnesy i samozamykacze zewnętrzne | 1szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pawilon C - Piwnica - drzwi 2-skrzydłowe – 1 szt (wymiary istniejących w świetle otworu 1620x2010) drzwi EI S 60 (przeciwpożarowe, dymoszczelne, stalowe, pełne), Wyposażone w samozamykacze zewnętrzne | 1szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pawilon C - Piwnica - drzwi 1-skrzydłowe – 1 szt (wymiary istniejących w świetle otworu 1210x2010 drzwi EI S 60 (przeciwpożarowe, dymoszczelne, stalowe, pełne), Wyposażone w samozamykacze zewnętrzne | 1szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pawilon C - Parter - drzwi 1-skrzydłowe – 1 szt (wymiary istniejących w świetle otworu 1225x1995) drzwi EI S 60 (przeciwpożarowe, dymoszczelne, stalowe, pełne), Wyposażone w samozamykacze zewnętrzne | 1szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Zaoferowane drzwi spełniają wymagania określone swz.