**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Nr postępowania 462/2022/TP/DZP**

### *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*

1. Przedmiot zamówienia: Modernizacja korytarza w budynku Centrum Konferencyjnego przy ul. Dybowskiego 11 w Olsztynie.
2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja polegająca na dociepleniu ściany zewnętrznej korytarza na malowaniu ścian i sufitów oraz wykonanie iniekcji, wentylacji w budynku Centrum Konferencyjnego w Olsztynie przy ul. Dybowskiego 11. polegającej na:
3. Malowanie ścian i sufitów farbą zewnętrzną w kolorze wskazanym przez użytkownika. Wraz z poszpachlowaniem ścian, wymiany zagrzybionej płyty GK.
4. Wykonanie iniekcji pęknięć na ścianach i suficie wskazanych przez Zamawiającego,
5. Docieplenie ściany zewnętrznej styropianem grubości 10cm,
6. Wykonanie wentylacji mechanicznej z istniejących centrali znajdujących się w Sali konsumpcyjnej.
7. Wymiana kostki brukowej na płyty chodnikowe.

**Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót**

1. Wszystkie prace remontowe będzie można prowadzić w godzinach od 8.00 do 15.00.
2. Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej.
3. Wizji lokalnej można dokonać w dni w wyznaczonym terminie w godz. 9.00 do 11.00 zgłaszając się do: Pawła Wiśniewskiego tel 661-908-098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
4. Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.
5. Wykonawcazobowiązany jestdo wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na swój koszt.
6. Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

### Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.

1. Przedstawione przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

###

*Sporządził: Paweł Wiśniewski*