Kraków, dnia 03.03.2023r.

ZZP-271-8-5/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-5/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 02.03.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Pakiet 1 poz. 71, 72
Czy Zamawiający dopuści worki kolostomijne z docinanym otworem w zakresie 20-70mm?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zastawkę posiadającą długość drenu min. 10cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 2 poz. 3, 4
Czy Zamawiający dopuści zastawkę bezigłową, jednokierunkową? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 2 poz. 8

Czy Zamawiający pisząc „wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o” miał na myśli wyczuwalną zmianę położenia pokrętła kranika co 45 stopni kątowych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający miał na myśli wyczuwalną zmianę położenia pokrętła kranika co 45 stopni kątowych.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)