## CZĘŚĆ JAWNA (2)
Wykaz urządzeń - do zamówienia nie wymagająca posiadania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych
Nr kompletu | Jednostka | Model jednostki wewnętrznej / Model jednostki zewnętrznej | Lokalizacja | Bud. | liczba przeglądów | cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Łączna cena netto (kol. 6x7) | Kwota podatku VAT 23% | Łączna cena brutto | uwagi
Kompleks
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Rakowiecka 4A
1 | wew. | MDV, Model: MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW | Rakowiecka 4A | 1 | 2
| zew. | MDV, MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
2 | wew. | KAISAI, Model: KFU-18HRD | Rakowiecka 4A | 1 | 2
| zew. | KAISAI, Model: KFU-18HRDO
3 | wew. | CHIGO – jedn. wewnętrzna | Rakowiecka 4A | 1 | 2
| zew. | CHIGO, KFR-51W/A
4 | wew. | MDV MSY-12 – jedn. wewnętrzna | Rakowiecka 4A | 1 | 2
| zew. | MDV MSY-12 – jedn. zewnętrzna
5 | wew. | KAISAI KWX-12HRDI | Rakowiecka 4a | 1 | 2
| zew. | KAISAI 12HRDO
6 | wew. | MDV, Model: MSCI-12HRIN1 | Rakowiecka 4A | 1AB | 2
| zew. | MDV
7 | wew. | MDV, Model: MSCI-12HRIN1 | Rakowiecka 4A | 1AB | 2
| zew. | MDV
8 | wew. | MIDEA MSB, Model: MSB-18CRN2 | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| zew. | MIDEA, Model: MSB-18CRN2
9 | wew. | MDV, Model: MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| zew. | MDV, Model: MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
10 | wew. | MIDEA, Model: MUA-36HRN2 | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| zew. | MIDEA, Model: MOU-36HN2
11 | wew. | MDV, Model: MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| zew. | MDV, Model: MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
12 | wew. | MIDEA, Model: MSG-09HRN2 | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| zew. | MIDEA, Model: MSG-09HRN2
13 | wew. | MIDEA, Model: MSG-09HRN2 | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| zew. | MIDEA, Model: MSG-09HRN2
14 | wew. | MDV, Model:MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| zew. | MDV, Model: MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
15 | wew. | MDV, Model: MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| zew. | MDV, Model: MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
16 | wew. | MDV, Model:MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| zew. | MDV, Model: MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
17 | wew. | MIDEA, Model: MSG-12HRN2 | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| zew. | MIDEA, Model: MSH-12HRN1
18 | wew. | SANYO, Model: SAP-KR184EHA | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| zew. | SANYO, Model: SAP-CR184EHA
19 | wew. | KAISAI, Model: KFU-12HRF | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| zew. | KAISAI, Model: KFU-12HRF
20 | wew. | GREE GKH 18 BB-K6DNA3A/I | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| wew. | GREE GKH 18 BB-K6DNA3A/I
| zew. | GWHD 36 NK6LO - 10,5KW
21 | wew. | KAISAI, Model: MSR1-18HRDN1-QC2 | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| zew. | KAISAI, Model: MSR1-18HRDN1-QC2
22 | wew. | MITSUBISHI, Model: MSZ-GA71VA | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| zew. | MITSUBISHI, Model: MUZ-GA71VA
23 | wew. | GALANZ, Model: AUS 18HR53CA2 | Rakowiecka 4A | 1A | 2
| zew. | GALANZ, Model: AU-18HR53CA2
24 | wew. | MITSUBISHI, Model: MSZ-SF35VE2 | Rakowiecka 4a | 2 | 2
| wew. | MITSUBISHI, Model: MSZ-SF35VE2
| wew. | MITSUBISHI, Model: MSZ-SF35VE2
| zew. | MITSUBISHI, Model: MXZ-4D72VA
25 | wew. | MITSUBISHI, Model: MSZ-SF35VE2 | Rakowiecka 4a | 2 | 2
| wew. | MITSUBISHI, Model: MSZ-SF35VE2 | Rakowiecka 4a | 2
| wew. | MITSUBISHI, Model: MSZ-SF35VE2 | Rakowiecka 4a | 2
| zew. | MITSUBISHI, Model: MXZ-4D72VA
26 | wew. | MITSUBISHI, Model: MSZ-SF35VE2 | Rakowiecka 4a | 2 | 2
| wew. | MITSUBISHI, Model: MSZ-SF35VE2
| wew. | MITSUBISHI, Model: MSZ-SF35VE2
| wew. | MITSUBISHI, Model: MSZ-SF35VE2
| zew. | MITSUBISHI, Model:MXZ-5D102VA
27 | wew. | KAISAI, Model: KFU-24HRF | Rakowiecka 4a | 2 | 2
| zew. | KAISAI, Model: KFU-24HRF
28 | wew. | KAISAI, Model: KWF 12 HRDI | Rakowiecka 4a | 2 | 2
| wew. | KAISAI, Model: KWF 12 HRDI
| wew. | KAISAI, Model: KWF 18 HRDI
| zew. | KAISAI, Model: K5OE-42HFN4
29 | wew. | GREE, Model: GWH12RB-K3DNA3G/I | Rakowiecka 4a | 2 | 2
| wew. | GREE, Model: GWH12RB-K3DNA3G/I
| wew. | GREE, Model: GWH12RB-K3DNA3G/I
| zew. | GREE, Model: GWHD(28)NK3KO
30 | wew. | KAISAI, Model: KWF 12 HRDI | Rakowiecka 4a | 2 | 2
| zew. | KAISAI, Model: KWF-12HRDO
31 | wew. | KAISAI, Model: KWF 12 HRDI | Rakowiecka 4a | 2 | 2
| zew. | KAISAI, Model: KWF-12HRDO
32 | wew. | MDV, Model: MSY-12HRDN1-QC2(A) | Rakowiecka 4a | 2 | 2
| zew. | MDV, Model: MSY-12HRDN1-QC2(A)
33 | wew. | LG, Model: UJ30AJMW30GVLAO | Rakowiecka 4a | 2 | 2
| zew. | LG, Model: UJ30AJMW30GVLAO
34 | wew. | LG, Model: UJ30AJMW30GVLAO | Rakowiecka 4a | 2 | 2
| zew. | LG, Model: UJ30AJMW30GVLAO
35 | wew. | DAIKIN | Rakowiecka 4a | 2 | 2
| wew. | DAIKIN
| zew. | DAIKIN, Model: RXYSCQ4TMV1
36 | cw | Centrala wentylacyjna G-GOLEM | Rakowiecka 4a | 2 | 6
37 | zew. | DAIKIN, Model: EUWA10GW1 | Rakowiecka 4a | 2 | 6
38 | zew. | DAIKIN, Model: EUWA10GW1 | Rakowiecka 4a | 2 | 6
39 | zew. | DAIKIN, Model: EUWA10GW2 | Rakowiecka 4a | 2 | 6
40 | wew. | FUJITSU, Model: ASY12USCCW | Rakowiecka 4A | 3 | 2
| zew. | FUJITSU, Model: AOY12USCC
41 | wew. | KAISAI, Model: MSR1-12HRDN1-QC2 | Rakowiecka 4A | 3 | 2
| zew. | KAISAI, Model: MSR1-12HRDN1-QC2
42 | wew. | SANYO, Model: SAP-KR224EHA | Rakowiecka 4A | 3 | 2
| zew. | SANYO, Model: SAP-CR224EHA
43 | wew. | LENNOX Model: GHM24 NLAI | Rakowiecka 4A | 3 | 2
| zew. | LENNOX,, Model: GHM24N LA O
44 | wew. | KAISAI, Model: MSR1-18HRN1-QB8 | Rakowiecka 4A | 3 | 2
| zew. | KAISAI, Model: MSR1-18HRN1-QB8
45 | wew. | AIRWELL, Model: XLM9 | Rakowiecka 4A | 3 | 2
| zew. | ACSON, Model: A4LC15BAFCA
46 | wew. | KAISAI, Model: KUE-48HRF | Rakowiecka 4A | 3 | 2
| zew. | KOU-48HDN
47 | wew. | KAISAI, Model: MSR1-18HRDN1-QC2 | Rakowiecka 4A | 3 | 2
| zew. | MSR1-18HRDN1-QC2
48 | wew. | LENNOX, Model: ITHM 36N | Rakowiecka 4A | 3 | 2
| zew. | LENNOX, Model: HMI 36NO-400 VIII
49 | wew. | FUJI ELECTRIC, Model: RSG12LMCA | Rakowiecka 4A | 3 | 2
| zew. | FUJI ELECTRIC, Model: ROG12LMCA
50 | wew. | MITSHUBISHI, Model: MSZEF35VE2W | Rakowiecka 4a | 3A | 6
| zew. | MITSUBISHI, Model: MUZ-EF35VE
51 | wew. | Klimakonwektory kanałowe (6 szt) | Rakowiecka 4a | 3A | 6
| zew. | LENNOX, Model: MWC 180D NM1M
52 | cw | CP, Model: G-GOLEM-I-04-SE-FB4/RHE/MB | Rakowiecka 4a | 3A | 6
53 | cw | CP, Model: G-GOLEM-I-04-SE-FB7RHE/WHC | Rakowiecka 4a | 3A | 6
54 | cw | CP, Model: G-GOLEM-I-04-SE-FB7/HP/WHC | Rakowiecka 4a | 3A | 6
55 | cw | CP, Model: G-GOLEM-I-04-SE- FB7/RHE/MB | Rakowiecka 4a | 3A | 6
56 | cw | CP, Model: G-GOLEM-I-04-SE-FB7/CHE/WHC | Rakowiecka 4a | 3A | 6
57 | wew. | KAISAI, Model: KFU-12HRF | Rakowiecka 4a | 4 | 2
| zew. | KAISAI, Model: KFU-12HRF
58 | wew. | MDV, Model: MSC-12HRDN | Rakowiecka 4a | 4 | 2
| zew. | MDV, Model: MSC-12HRDN1-QC6
59 | wew. | MDV, Model: MSY-12HRDN1-QC2(A) | Rakowiecka 4a | 4 | 2
| zew. | MDV, Model: MSY-12HRDN1-QC2(A)
60 | wew. | MIDEA, Model: MSB-21-HRN2 | Rakowiecka 4a | 4 | 2
| zew. | MIDEA, Model:MSB-21HRN2
61 | wew. | MDV, Model: MSC-12HRDN1-QC6 | Rakowiecka 4a | 4 | 2
| zew. | MDV, Model: MSC-12HRDN1-QC6
62 | wew. | MDV, Model: MSC-12HRDN1 | Rakowiecka 4a | 4 | 2
| zew. | MDV, Model: MSC-12HRDN1-QC6
63 | wew. | KAISAI, Model: MSR1-18HRN1-QB8 | Rakowiecka 4a | 4 | 2
| zew. | KAISAI, Model: MSR1-18HRN1-QB8
64 | wew. | KAISAI, Model: MSR1-12HRDN1-QC2 | Rakowiecka 4a | 4 | 2
| zew. | MSR1-12HRDN1-QC2
65 | wew. | KAISAI, Model: MSR1-12HRDN1-QC2 | Rakowiecka 4a | 4 | 2
| zew. | MSR1-12HRDN1-QC2
66 | wew. | AIRWELL, Model: ST XLM12RC | Rakowiecka 4a | 4 | 2
| zew. | AIRWELL, Model: GC XLM 12/ML
67 | wew. | KAISAI, Model: MSR1-18HRDN1-QC2 | Rakowiecka 4a | 4 | 2
| zew. | MSR1-18HRDN1-QC2
68 | wew. | KAISAI KUE 36HRF | Rakowiecka 4a | 4 | 2
| zew. | KOD30U-36HFN4
69 | wew. | KAISAI KWX-12HRDI | Rakowiecka 4A | 4 | 2
| zew. | KAISAI 12HRDO
70 | wew. | MIDEA MSH-12-HRN1 | Rakowiecka 4a | 4 | 2
| zew. | MIDEA
Razem obiekt Rakowiecka 4A
Al. Niepodległości 218
71 | wew. | KASAI – KUE-36HRD | Al. Niepodległości | 1 | 2
| zew. | KOU-36HRD
72 | wew. | KASAI – KFU-12HRF | Al. Niepodległości | 1 | 2
| zew. | KAISAI KFU-12HRF
73 | wew. | KASAI – KFU-24HRF | Al. Niepodległości | 1 | 2
| zew. | KAISAI KFU-24HRF
74 | wew. | MIDEA MSG-12HRN2 | Al. Niepodległości | 1 | 2
| zew. | MIDEA MSG-12HRN2
75 | wew. | SANYO SAP-KR129E | Al. Niepodległości | 1 | 2
| zew. | SANYO SAP CLR129EA
76 | wew. | MIDEA MS2G-21HRN2 | Al. Niepodległości | 1 | 2
| zew. | MIDEA MS2G-21HRN2
77 | wew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW | Al. Niepodległości | 1 | 2
| zew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
78 | wew. | MIDEA MS3G-30HRN2 | Al. Niepodległości | 1 | 2
| wew. | MIDEA MS3G-30HRN2 | Al..Niepodległości | 1
| wew. | MIDEA MS3G-30HRN2 | Al..Niepodległości | 1
| zew. | MIDEA
79 | wew. | MIDEA MS3G-30HRN2 | Al. Niepodległości | 1 | 2
| wew. | MIDEA MS3G-30HRN2 | Al..Niepodległości | 1
| wew. | MIDEA MS3G-30HRN2 | Al..Niepodległości | 1
| zew. | MIDEA
80 | wew. | MIDEA MSG-12HRN2 | Al. Niepodległości | 1 | 2
| zew. | MIDEA MSG-12HRN2
81 | wew. | KAISAI | Al. Niepodległości |  | 2
| zew. | KAISAI
82 | wew. | KAISAI KWF-12HRDI | Al. Niepodległości | 1 | 2
| zew. | KAISAI KWF-12HRDO
83 | wew. | LENNOX IHM09 N I | Al. Niepodległości | 1 | 2
| zew. | LENNOX IHM09 N
84 | wew. | KAISAI KFU-12HRF | Al. Niepodległości | 1 | 2
| zew. | KAISAI KFU-12HRF
85 | cw | PM-LUFT RARF08TRINSATS, RAEE08 | Al. Niepodległości | 1 | 6
86 | cw | PM-LUFT RARF12TRKINSATS, RAKE12 | Al. Niepodległości | 1 | 6
87 | cw | PM-LUFT RARF08FRINSATS | Al. Niepodległości | 1 | 6
88 | cw | PM-LUFT RARF03FRINSATS | Al. Niepodległości | 1 | 6
89 | wew. | VESSER FGU36E | Al. Niepodległości | 1 | 2
| zew. | Jedn. zewn. VESSER GU36E
90 | wew. | UNI TRANE FVAS51*DXR | Al. Niepodległości | 1 | 6
| wew. | UNI TRANE FVAS51*DXR |  | 1
| wew. | UNI TRANE FVAS51*DXR |  | 1
| wew. | UNI TRANE FVAS51*DXR |  | 1
| wew. | UNI TRANE FVAS51*DXR |  | 1
| zew. | GALETTI MPE027-C - 27,1KW
91 | wew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-ORD0GW | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | ?
92 | wew. | KAISAI KWX-12HRDI | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KWX-12HRDO
93 | wew. | KAISAI KWX-12HRDI | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KWX-12HRDO
94 | wew. | KAISAI KWX-12HRDI | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KWX-12HRDO
95 | wew. | KAISAI KFU-12HRDI | Al. Niepodległości | 4/6 | 2
| zew. | KAISAI KFU-12HRDO
96 | wew. | GALANZ AUS-18HR53CA2 | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | GALETTI MPE027-C - 27,1KW
97 | wew. | MCQUAY M4LC020BRAFDA | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | MC QUAY
98 | wew. | SANYO | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | SANYO
99 | wew. | FUJITSU ASYG12LECA | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | FUJITSU
100 | wew. | KASAI –KPU-12HRD | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KFU-12HRDO
101 | wew. | MDV MSTCBU 12HRFN1 | Al. Niepodległości |  | 2
| zew. | MDV QRDOGW
102 | wew. | VESSER FGU36E | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | VESSER GU36E
103 | wew. | KASAI KFU-12HRF | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KASAI KFU-12HRF |  | 4
| zew. | KASAI K30D-27HFN - 7,9KW
104 | wew. | MCQUAY MWMS010FR-AFAB | Al. Niepodległości | 4 | 2
| wew. | MCQUAY MWMS010FR-AFAB | Al..Niepodległości | 4
| zew. | McQuay M4MSD1010AR AFAL
105 | wew. | MCQUAY MWMS020FR-AFAB | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | McQuay M4LC020BR AFDA
106 | wew. | KAISAI KWX-12HRDI | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KWX-12HRDO
107 | wew. | KAISAI KWX-12HRDI | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KWX-18HRDO
108 | wew. | KAISAI KWX-18HRDI | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KWX-18HRDO
109 | wew. | KAISAI KWF-12HRDI | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KWF-12HRDO
110 | wew. | KAISAI KWF-18HRDI | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KWF-18HRDO
111 | wew. | MCQUAY MWM010FR-AFAB | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | McQuay M4LC010BR AFDA
112 | wew. | MCQUAY MWM010FR-AFAB | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | McQuay M4LC020BR AFDA
113 | wew. | DAIKIN FT45GV1B | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | DAIKIN R45DB7V11
114 | wew. | KAISAI MSR1-18HRN1-QB8 | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI MSR1-18HRN1-QB8
115 | wew. | KAISAI MSR1-18HRN1-QB8 | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI MSR1-18HRN1-QB8
116 | wew. | LENNOX IHM18N I | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | LENNOX IHM18N
117 | wew. | MDV MSC-12-RDN1-QC6 | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | MDV MSC-12HRDN1-QC6
118 | wew. | MDV MSY-12HRDN1-QC2(A) | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | MDV MSY-12HRDN1-QC2(A)
119 | wew. | FUJITSU ASYA12LCC | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | FUJITSU AOYR12LCC
120 | wew. | KAISAI KFU-12HRD | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KFU-12HRDO
121 | wew. | MDV MSR23U-12HRDN1-QRCSW | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | MDV MSR23U-12HRDN1-QRC8W
122 | wew. | LENNOX IHM18N | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | LENNOX IHM18N
123 | wew. | KAISAI KWF-12HRDI | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KWF-12HRDO
124 | wew. | MCQUAY MWM20FR-AFAB | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | McQuay M4LC020BR AFDA
125 | wew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
126 | wew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
127 | wew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
128 | wew. | MDV MSTCBU-18HRFN1-QRD0GW | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | MDV MSTCBU-18HRFN1-QRD0GW
129 | wew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
130 | wew. | KAISAI KWX-12HRDI | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KWX-12HRDO
131 | wew. | KASAI KFU-18HRD | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI
132 | wew. | MDV MSR11-12HRN1 | Al. Niepodległości | 4 | 2
| wew. | MDV MSR1I-09HRN1 | Al..Niepodległości | 4
| zew. | MDV M20A-21HRN1
133 | wew. | MDV MSR1I-12HRN1 | Al. Niepodległości | 4 | 2
| wew. | MDV MSR1I-09HRN1-Q | Al..Niepodległości | 4
| zew. | MDV M20A-21HRN1
134 | wew. | KAISAI KWX-12HRDI | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KWX-12HRDO
135 | wew. | MDV MSTCBU-12 | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | McQuay M4LC020BR AFDA
136 | wew. | MC QUAY | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
137 | wew. | MC QUAY MWM020FR-AF-AB | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | McQuay M4LC020BR AFDA
138 | wew. | MC QUAY | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | MC QUAY M4LC010BRAFDA
139 | wew. | KASAI KFU-18HRD | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KWF-18HRDO
140 | wew. | LENNOX IHM18N | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | LENNOX IHM18N
141 | wew. | ELECTRA ELSI-JGF012-N11 | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | ELECTRA ELAU-VGF012-H11
142 | wew. | KASAI KWF 18HRD | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KFU-18HRDO
143 | wew. | KASAI KFU-12HRD | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KFU-12HRDO
144 | wew. | KASAI KFU-12HRD | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KFU-12HRDO
145 | wew. | DAIKIN FTXN50LV1B | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | DAIKIN RXN50LV1B
146 | wew. | KASAI KFU-12HRD | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KFU-12HRDO
147 | wew. | MITSUBISHI SRK45ZSP | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | MITSUBISHI SRC45ZSP
148 | wew. | DAIKIN FTXN25LV1B | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | DAIKIN RXN25LV1B
149 | wew. | DAIKIN FTXN25LV1B | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | DAIKIN RXN35LV1B
150 | wew. | KAISAI KWX-12HRDI | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI KWX-12HRDO
151 | wew. | MIDEA MUA-30HRN2 | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | MIDEA MUA-30HRN2
152 | wew. | SANYO SAP KR129E | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | SANYO SAP-CR129E
153 | wew. | FUJITSU ASYG12LECA | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | FUJITSU AOYG12LEC
154 | wew. | KAISAI MSR1-18HRN1-QB8 | Al. Niepodległości | 4 | 2
| zew. | KAISAI MSR1-18HRN1-QB8
155 | wew. | KAISAI KWX-12HRDI | Al. Niepodległości | 5 | 2
| zew. | KAISAI KWX-12HRDO
156 | wew. | KAISAI KWX-12HRDI | Al. Niepodległości | 5 | 2
| zew. | KAISAI KWX-12HRDO
157 | wew. | FUJITSU ASY12USCCW | Al. Niepodległości | . | 2
| zew. | FUJITSU
158 | wew. | KAISAIKFU-18HRDI | Al. Niepodległości | 5 | 2
| zew. | KAISAI KFU-18HRDO
159 | wew. | KAISAI KWX-18HRDI | Al. Niepodległości | 5 | 2
| zew. | KAISAI KWX-18HRDO
160 | wew. | KAISAI KWX-18HRDI | Al. Niepodległości | 5 | 2
| zew. | KAISAI KWX-18HRDO
161 | wew. | KASAI KFU-12HRD | Al. Niepodległości | 5 | 2
| zew. | KAISAI KFU-12HRF
162 | wew. | MDV MSTCCU-18HRFN1 | Al. Niepodległości | 5 | 2
| zew. | MDV MSTCCU-18HRFN1
163 | wew. | MDV | Al. Niepodległości | 5 | 2
| zew. | MSC 12HRDN1-QC6
164 | wew. | YORK YJKB18FS-AAA | Al. Niepodległości | 6 | 2
zew.
165 | wew. | KAISAI KWX-18HRDI | Al. Niepodległości | 6 | 2
| zew. | KAISAI KWX-18HRDO
166 | wew. | DAIKIN FT45GV1B | Al. Niepodległości | 6 | 2
| zew. | DAIKIN R45DB7V11
167 | wew. | LENNOX LX IHM 24 NI | Al. Niepodległości | 6 | 2
| zew. | LENNOX LX IHM 24 N O
168 | wew. | MDV MSTCCU-18HRFN1 | Al. Niepodległości | 6 | 2
| zew. | MDV QRDOGW
169 | wew. | KAISAI KFU-24 HRF | Al. Niepodległości | 6 | 2
| zew. | KAISAI KFU-24HRF
170 | wew. | KAISAI KFU-24 HRF | Al. Niepodległości | 6 | 2
| zew. | KAISAI KFU-24HRF
171 | wew. | KAISAI KFU-12 HRF | Al. Niepodległości | 6 | 2
| zew. | KFU-12HRF
172 | wew. | KAISAI | Al. Niepodległości | 8 | 2
| zew. | KAISAI MSR1-18HNR1-QB89
173 | wew. | MIDEA MS3G-30HRN2 | Al. Niepodległości | 8 | 2
| wew. | MIDEA MS3G-30HRN2 | Al..Niepodległości | 8
| wew. | MIDEA MS3G-30HRN2 | Al..Niepodległości | 8
| zew. | MIDEA TRIO
174 | wew. | KAISAI KFU-12HRD0 | Al. Niepodległości | 8 | 2
| zew. | KAISAI
175 | wew. | KAISAI MSR1-18HRN1-QB8 | Al. Niepodległości | 8 | 2
| zew. | MSR1-18HRN1-QB8
176 | wew. | MDV | Al. Niepodległości | 8 | 2
| zew. | MDV QRDOGW
177 | wew. | AIRWELL ST XLM12RC | Al. Niepodległości | 8 | 2
| zew. | AIRWELL GC XLM 12/ML 13RC
178 | wew. | FUJJITSU ASYG12LJCA | Al. Niepodległości | 8 | 2
| wew. | FUJJITSU ASYG12LJCA | Al..Niepodległości | 8
| zew. | AIR CONDITIONER AOYG24LAT3
179 | wew. | FUJITSU ASYA12LCC | Al. Niepodległości | 8 | 2
| zew. | FUJITSU AOYR12LCC
180 | wew. | LENNOX IHM18N | Al. Niepodległości | 8 | 2
| zew. | LENNOX
181 | wew. | VESSER FGU36E | Al. Niepodległości | 8 | 2
| zew. | VESSER GU36E
182 | ag | AGREGAT CHŁODNICZY RIVA GOLD | Al. Niepodległości | 8 | 2
183 | ag | AGREGAT CHŁODNICZY RIVA GOLD | Al. Niepodległości | 8 | 2
184 | wew. | LG ESNH126LLAO | Al. Niepodległości | 8 | 2
| zew. | LG ESNH126LLAO
185 | wew. | LG ESNH186KLAO | Al. Niepodległości | 8 | 2
| zew. | LG ESNH186KLAO
186 | wew. | DAIKIN FTKS25D3VMW | Al. Niepodległości | 8 | 2
| wew. | DAIKIN FTKS50FV1B | Al..Niepodległości | 8
| zew. | DAIKIN 4MKS58E3V1B
187 | wew. | KAISAI KFU-12HRDI | Al. Niepodległości | 8 | 2
| zew. | KAISAI KFU-12HRDO
188 | wew. | ELECTRA ELSI-JGF012-N11 | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | ELECTRA
189 | wew. | MDV MSTCCU-18HRFN1-QRD0GW | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | MDV
190 | wew. | LENNOX LXIHM24N I | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | LENNOX
191 | wew. | MDV | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
192 | wew. | MDV | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | MDV MSY-12HRDN1-QC2(A)
193 | wew. | KASAI | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | KAISAI KFU-12HRF
194 | wew. | MDV | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | MDV MSY-12HRDN1-QC2(A)
195 | wew. | MSTCBU-12HRFN | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
196 | wew. | MSTCBU-12HRFM | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
197 | wew. | KASAI | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | KAISAI KFU-12HRF
198 | wew. | ELECTRA ELSI-JGF012-N11 | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | ELECTRA ELAU-VGF18-H11
199 | wew. | KASAI | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | KAISAI KWF-12HRDO
200 | wew. | MDV | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | MDV MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW
201 | wew. | ELECTRA ELSI-JGF012-N11 | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | ELECTRA ELAU-VGF012-H11
202 | wew. | ELECTRA ELSI-JGF012-N11 | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | ELAU-VGF012-H11na daszku
203 | wew. | MDV MSY-12HRDN1 | Al. Niepodległości | PKT | 2
| zew. | MDV MSY-12HRDN1-QC2(A)
204 | zew. | TRANE 311470-1 | Al. Niepodległości | L3 | 6
205 | cw | VTS CLIMA CV-A-3-L/OH-298F/7-7/7-7 | Al. Niepodległości | L3 | 6
206 | wew. | EDEN | Al. Niepodległości | 10 | 2
| wew. | AERMEC SCZ950U | Al..Niepodległości | 10
| wew. | AERMEC SCZ950U | Al..Niepodległości | 10
| wew. | AERMEC SCZ950U | Al..Niepodległości | 10
| wew. | AERMEC FCZ950U | Al..Niepodległości | 10
| wew. | AERMEC FCZ950U | Al..Niepodległości | 10
| wew. | ADVANTIX N-MI53-Maxa | Al..Niepodległości | 10
| wew. | ADVANTIX N-MI35 | Al..Niepodległości | 10
| zew. | LENNOX EAC0191 17,4 KW
207 | wew. | HOSODA | Al. Niepodległości | 10 | 2
| zew. | HOSODA
208 | wew. | KASAI KFU-24HRF | Al. Niepodległości | 10 | 2
| zew. | KASAI KFU-24HRF
209 | wew. | KASAI KFU-18HRD | Al. Niepodległości | 10 | 2
| zew. | KAISAI
210 | wew. | LENNOX IHM 12N | Al. Niepodległości | 10 | 2
| zew. | LENNOX
211 | wew. | SANYO SAP-KR78E | Al. Niepodległości | 10 | 2
| zew. | SANYO SAP-C78EA
212 | wew. | KASAI KFU-12HRF | Al. Niepodległości | 10 | 2
| zew. | KAISAI
213 | wew. | KASAI KFU-12HRF | Al. Niepodległości | 10 | 2
| zew. | KAISAI
214 | wew. | KASAI KFU-12HRF | Al. Niepodległości | 10 | 2
| zew. | KAISAI
Razem obiekt Al.Niepodległości 218
Klonowa 2
215 | wew. | KAISAI KFU-12HRF | Klonowa 2 | 2 | 2
| zew. | KAISIA KFU-12HRF
Razem obiekt Klonowa 2
Rakowiecka 2
216 | wew. | LG | Rakowiecka 2 | 9 | 2
| zew. | LG
217 | wew. | LG | Rakowiecka 2 | 9 | 2
| zew. | LG
218 | wew. | LG | Rakowiecka 2 | 9 | 2
| zew. | LG
219 | wew. | KAISAI, model: KWF -18HDR | Rakowiecka 2 | 9 | 2
| zew. | KAISAI
220 | wew. | KAISAI, model: KWF-18HRD | Rakowiecka 2 | 9 | 2
| zew. | KAISAI
221 | wew. | KAISAI, model: KWF-18HRD | Rakowiecka 2 | 9 | 2
| zew. | KAISAI
Razem obiekt Rakowiecka 2
Puławska 4A
222 | wew. | AERMEC, model: FCW423V | Puławska 4A | 1 | 6
| wew. | AERMEC, model: FCW423V | Puławska 4A | 1
| wew. | AERMEC, model: FCW423V | Puławska 4A | 1
| wew. | AERMEC, model: FCW423V | Puławska 4A | 1
| wew. | AERMEC, model: FCW423V | Puławska 4A | 1
| wew. | AERMEC, model: FCW423V | Puławska 4A | 1
| wew. | AERMEC, model: FCW423V | Puławska 4A | 1
| wew. | AERMEC, model: FCW423V | Puławska 4A | 1
| wew. | AERMEC, model: FCW423V | Puławska 4A | 1
| wew. | AERMEC, model: FCW423V | Puławska 4A | 1
| wew. | AERMEC, model: FCW423V | Puławska 4A | 1
| wew. | AERMEC, model: FCW423V | Puławska 4A | 1
| wew. | AERMEC, model: FCW423V | Puławska 4A | 1
| wew. | AERMEC, model: FCW423V | Puławska 4A | 1
| wew. | AERMEC, model: FCW423V | Puławska 4A | 1
| wew. | McQuay, model: MWM07FW-AXAK | Puławska 4A | 1
| wew. | McQuay, model: MWM07FW-AXAK | Puławska 4A | 1
| wew. | McQuay, model: MWM07FW-AXAK | Puławska 4A | 1
| wew. | McQuay, model: MWM010FW-AXAN | Puławska 4A | 1
| wew. | McQuay, model: MWM025FW-AXAK | Puławska 4A | 1
| zew. | McQuay, model: ALZ B 022.2 LN
223 | wew. | MITSUBISHI, model: SRK71HE-S1 | Puławska 4A | 1 | 2
| zew. | MITSUBISHI |  |  | 2
224 | wew. | MITSUBISHI, model: SRK71HE-S1 | Puławska 4A | 1 | 2
| zew. | MITSUBISHI |  |  | 2
Razem obiekt Puławska 4A
Razem wszystkie obiekty
228 | 50 przyjazdów interwencyjnych |  |  |  |  | 50
229 | 25 szt. Urządzeń typu split-obsługa dodatkowych urzadzeń zamontowanych w trakcie trwania umowy |  |  |  |  | 25
230 | dostawa i wymiana 10 szt pompek kroplin w urządzeniach typu split |  |  |  |  | 10
231 | konserwacja klimatyzatorów przenośnych 2022 r. - 500 szt. |  |  |  |  | 500
232 | konserwacja klimatyzatorów przenośnych 2023 r. - 500 szt. |  |  |  |  | 500
Razem : przeglądy, przyjazdy, wymiana pompek
Note on C188: Autor:
Note on C541: Autor: