Pyrzyce, dnia 9.09.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie – pakiet nr 4-czy zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści system do osteotomii piszczeli składający się z:

a) biowchłanialnych, osteokondukcyjnych klinów do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min 10 rozmiarach/kątach (od 6mm do 15 mm).

Odpowiedź – NIE.

b) płytki stalowej do stabilizacji osteotomii piszczelowej, umożliwiającej dostępomałoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5 mm, 4 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne o średnicy 6,5 mm.

Odpowiedź- NIE.

śrub kątowo-stabilnych do blokowania płytki o średnicy 6,5 mm w min. 12 rozmiarach (od 27 mm do 70 mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie.
Odpowiedź- NIE.