## zadanie 1
ZAŁACZNIK NR 1 A
Zadanie 1 |  | Materiały medyczne
L.p. | Nazwa przedmiotu zamawianego | j.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena opakowania | Cena jednostkjowa (netto) [zł] | Stawka VAT | Wartość netto [zł] (kol. 7x kol 6) | Wartość podatku VAT [zł] (kol. 7 x kol. 8) | Wartość brutto [zł] (kol. 9 + kol. 8) | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice niejałowe, pakowane po 100 sztuk,bez pudrowe z miękkiego elastycznego nitrylu o dużej wytrzymałości mechanicznej oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KAT III, chlorowane od strony wewnętrznej Zgodne z normą ENPN445-1.2.3.4, wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończona rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 245mm, rozciąganie Rękawice o min. długości 245mm, rozciąganie przed procesem starzenia min 520%, po przyśpieszonym starzeniu min 460%(wyniki potwierdzone raportem testowym) Badanie na min. 2 kwasy i 2 alkohole: -min 2 kwasy-poziom odporności min.3 -dwa alkohole: 70% etanol i 70% izipropanol-odpornośc na przenikanie min.25 min. ( 1 opakowanie 100 szt.) | op | 1950 |  |  | 8%
2 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne lateksowe bezpydrowe roz. M/L 1 op a 50szt. | szt. | 1 |  |  | 8%
3 | Rękowice foliowe niesterylne 1 op. a 100 szt | op | 300 |  |  | 8%
4 | Fartuch medyczny” zielony włókninowy ' długi rękaw mankiet bawełniany 10 szt A 1 op. z gumką | op. | 1000 |  |  | 8%
5 | Fartuch foliowy niejałowy LUX (indywidualnie pakowny) a 100szt w opakowaniu | op | 250 |  |  | 8%
6 | Maski chirurgiczne trzywarstwowe z gumką niebieskie pakowane po 50 szt | op. | 1600 |  |  | 8%
7 | przyrząd jałowy do przetaczania płynów infuzyjnych, posiadający odpowiednik z filtrem z elastyczną komorą do przetaczania płynów zacisk rolowy obydwa końce zabezpieczone zatyczkami dl 150-170 cm | szt | 1000 |  |  | 8%
8 | Cewnik Foley dwudrożny bal. 5-10ml z lateksową zastawką balon steryny ( 1 opakowanie zbiorcze 10szt ) CH12, CH16, CH18, CH20, CH22, CH24, | op | 360 |  |  | 8%
9 | Worek do zbiórki moczu z podziałką o pojemności 2000ml dren 150cm steryn ny karton =25op a 10 szt | karton | 50 |  |  | 8%
10 | Zatyczka sterylna cewników 1op. a 200 szt | op | 5 |  |  | 8%
11 | Wieszak na worki do zbiórki mocz niesterylny, niebieskie nieskładane (wieszaki)1 po. A 50szt | op | 25 |  |  | 8%
12 | Cewnik jałowy do odsysania, dróg oddechowych o dł do 50 cm CH 16, CH 18, CH 20 1 op a 50 szt | op. | 50 |  |  | 8%
13 | Zgłębnik żoladkowy do karmienia, sterylny, pojedynczo pakowany CH16, CH18 CH 20 | szt | 250 |  |  | 8%
14 | Kaniula do wkłóć DISPOFLON 22G 0,9 x25 mm, 20G 1,1 x 32mm a 10 szt. | op | 50 |  |  | 8%
15 | Igły do iniekcji domięśniowych 0,5mm*25mm(25G) 0,6mm*25mm(23G), 0,7mm*40mm(22G), 0,8mm*40mm(21G), 0,9mm*40mm(21G), 1,1mm*40mm(21G), 1,1mm*40mm(21G), | op. | 84 |  |  | 8%
16 | FLOW IS ECO przyrząd do infuzji sterylny 1szt | szt. | 600 |  |  | 8%
17 | Opatrunek do mocowania kaniuł 6x8 czm elastopol IV op 100 szt. | op | 12 |  |  | 8%
18 | Koreczki do wefonów steryny 1op a 100szt | op | 12 |  |  | 8%
19 | plaster włóknikowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m | szt. | 10 |  |  | 8%
20 | Opatrunek jałowy z włókniny samoprzylepnej do zabezpieczenia wkłuć obwodowych z nacięciem i warstwą chłonną w miejscu wkłucia, oraz dodatkowe zabezpieczenie pod skrzydełka – 6,0 – 7,0x 7,5- 8,8 cm op. 50 szt. | op | 50 |  |  | 8%
21 | Taśmy samoprzylepne z włókniny rozciągliwej, pojedynczo pakowane, wodoodporne 10 cm x– 10 m elostoper E | op | 48 |  |  | 8%
22 | Taśmy samoprzylepne z włókniny rozciągliwej, pojedynczo pakowane, wodoodporne 15 cm x– 10 m elostoper E | op | 36 |  |  | 8%
23 | Opaski dziane podtrzymująca 10x 4 cm niejałowa elasto BANA BASIC karton a 150szt | karton | 10 |  |  | 8%
24 | Opaski dziane podtrzymująca o dł 4 mb Szer. 15 cm karton a 100szt | karton | 10 |  |  | 8%
25 | Kompresy włóknikowe jałowe 10 x10 a 3 szt | op | 50 |  |  | 8%
26 | Kompresy włóknikowe jałowe 5 x5 a 3 szt | op | 50 |  |  | 8%
27 | Kompresy włóknikowe niejałowe 10x10 1 op 100szt | op | 2000 |  |  | 8%
28 | Kompri lux Kompresy z gazy bez nitki RTG niejałowe 13N BW 10x10x 100szt. | op | 100 |  |  | 8%
29 | Kompri lux Kompresy z gazy bez nitki RTG niejałowe 13N BW 5x5x 100szt. | op | 100 |  |  | 8%
30 | Kompresy włóknikowe niejałowe 5x5 1 op 100szt | op | 900 |  |  | 8%
31 | Bandaz elastyczny 15x10 | op | 100 |  |  | 8%
32 | Gaza delux opatrunkowa kopertowa niejałowa 13N_ 1 m2 1 op a 25szt. | opz | 10 |  |  | 8%
33 | Gaza opatrunkowa niesterylna 13N 1m2 a 25 szt op -kartnik | op | 150 |  |  | 8%
34 | Taśma samoprzylepna z białej włókniny 10cm do 10 mb szer 2,5 cm op 12 szt | op. | 24 |  |  | 8%
35 | ElastoBAND Basic opaska dziana podtrzymująca niejałowa 15x4 cm op. karton a 100szt | karton | 10 |  |  | 8%
36 | ElastoBAND Basic opaska dziana podtrzymująca niejałowa 10x4 cm op. karton a 150szt | karton | 10 |  |  | 8%
37 | ELASTOPOL e taśma opatrunkowa, włóknikowa samoprzylepna niejałowa 10CM X 10 CM | op | 10 |  |  | 8%
38 | ELASTOPOL e taśma opatrunkowa, włóknikowa samoprzylepna niejałowa 15CM X 10 CM | op | 10 |  |  | 8%
39 | elastopol opatrunek do moxcowniea kaniul jalowy 6cmx8cm a 100 | op | 5 |  |  | 8%
40 | SOFT plaster przylepiec mocujący 2,5 cm x5 m a 12 szt | op | 30 |  |  | 8%
41 | elasto FiXal set przylepiec do rurki trachostomijnej niesterylny A30 | op | 6 |  |  | 8%
42 | Strzykawka j.u. INJEK_20ml a 100szt | op | 40 |  |  | 8%
43 | dicoNEX Janeta strzykawka jednorazowego użytku 3 częściowa 100ml cewnikowa sterynna a 25 szt op karton 4 | karton | 2 |  |  | 8%
44 | strzykawka enteralna Dash 3ENFIT 60 mol j.u. | szt. | 300 |  |  | 8%
45 | Strzykawka j.u. INJEK 10ml a 50szt | op | 50 |  |  | 8%
46 | Strzykawka j.u. INJEK_ 5 ml a 50szt | op | 50 |  |  | 8%
47 | Strzykawka j.u. INJEK_2ml a 50szt | op | 50 |  |  | 8%
48 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych | szt. | 100 |  |  | 8%
49 | Maski tlenowe z nebulizatorem i drenem 2,1m dla dorosłych | szt. | 200 |  |  | 8%
50 | Maski tlenowe z drenem L-25, M-25 | szt. | 100 |  |  | 8%
51 | gazik nasączony alkoholem, niejałowy dostępne rozmiary: 30 mm x 65 mm , 56 mm x 65 mm 1 op a 100szt | op. | 100 |  |  | 8%
52 | Bezpieczny nakłuwacz automatyczny roz. 23G x 1,8 mm sterylny op. a 100szt | op. | 280 |  |  | 8%
53 | Kieliszki do leków 30ml z podziałką a 90 szt. | op | 1000 |  |  | 8%
54 | komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku niejałowy | szt. | 500 |  |  | 8%
55 | staza automatyczna | szt. | 10 |  |  | 8%
56 | zarękawnik foliowy a 100 | op | 100 |  |  | 8%
57 | Podkład chłonny nie jałowy 60cmx90cm a 25 szt karton 4 op (100szt) | karton | 25 |  |  | 8%
58 | prześcieradło medyczne jednorazowe niejałowe 160x210 a 10 szt | op | 50 |  |  | 8%
59 | koszulka pacjenta włóknikowa wiązana niejałowa A10 | op | 80 |  |  | 8%
60 | opaska identyfikacyjna op 200szt | op | 2 |  |  | 8%
61 | Szczoteczki do rurek tracheotomijnych | szt | 20 |  |  | 8%
62 | Kominki do rurek tracheotomijnych | szt | 20 |  |  | 8%
63 | Filtry do rurek tracheotomijnych z końcówką do tlenu typu Tegaderm | szt | 20 |  |  | 8%
64 | Tasiemka bawełniana do rurek tracheotomijnych 5 mb | rolki | 2 |  |  | 8%
RAZEM

## zadanie 2
Zadanie 2 |  | pieluchomajtki | [5 empty] | ZAŁACZNIK NR 1 A
L.p. | Nazwa przedmiotu zamawianego | Rozmiar | j.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena opakowania | Cena jednostkjowa (netto) [zł] | Stawka VAT | Wartość netto [zł] (kol. 7x kol 5) | Wartość podatku VAT [zł] (kol. 7 x kol. 8) | Wartość brutto [zł] (kol. 9 + kol. 10) | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowe pieluchomajtki dla dorosłych o anatomicznym kształcie, zapinane na cztery elastyczne przylepcorzepy po dwa z każdej strony dla optymalnego dopasowania pieluchomajtek do ciała. Posiadające dwa ściągacze taliowe (przód i tył) , zapewniające lepsze dopasowanie wyrobu do ciała pacjenta. Wykonane z laminatu oddychającego na całej powierzchni. Wyposażone w dwa indykatory wilgotności: nadruk tuszem rozmywającym się pod wpływem cieczy, klejowy – dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem z właściwością Odour Stop - neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, włókninę dystrybucyjną (EDS) rozprowadzającą wilgoć, falbanki skierowane do zewnątrz zapobiegające wyciekom, włóknina wierzchnia dwufunkcyjna: hyrofilowo-hydrofobowa. Nie wybielane chlorem. Nie zawierające lateksu. Rozmiar XL opakowanie 30szt | XL | szt | 2700 |  | 5%
2 | Jednorazowe pieluchomajtki dla dorosłych o anatomicznym kształcie, zapinane na cztery elastyczne przylepcorzepy po dwa z każdej strony dla optymalnego dopasowania pieluchomajtek do ciała. Posiadające dwa ściągacze taliowe (przód i tył) , zapewniające lepsze dopasowanie wyrobu do ciała pacjenta. Wykonane z laminatu oddychającego na całej powierzchni. Wyposażone w dwa indykatory wilgotności: nadruk tuszem rozmywającym się pod wpływem cieczy, klejowy – dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem z właściwością Odour Stop - neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, włókninę dystrybucyjną (EDS) rozprowadzającą wilgoć, falbanki skierowane do zewnątrz zapobiegające wyciekom, włóknina wierzchnia dwufunkcyjna: hyrofilowo-hydrofobowa. Nie wybielane chlorem. Nie zawierające lateksu. Rozmiar M: 70-110cm , Rozmiar L: 100-150cm, opakowanie 30szt | rozmiar M i L w stosunku 20;50 | szt | 64920 |  | 5%
RAZEM

## zadanie 3
Zadanie 3 |  | meteriały gospodarcze | [5 empty] | ZAŁACZNIK NR 1 A
L.p. | Nazwa przedmiotu zamawianego | j.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena za szt/opakowanie | Cena jednostkjowa (netto) [zł] | Stawka VAT | Wartość netto [zł] (kol. 7x kol 5) | Wartość podatku VAT [zł] (kol. 7 x kol. 8) | Wartość brutto [zł] (kol. 9 + kol. 10) | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Antybakteryjne mydło w pianie, bezzapachowe, nie zawiera barwników, hipoalergiczne, zgodne z normą 1499, szczelny, jednorazowy wkład 1 litrowy zmniejsza ryzyko zanieczyczenia z zewnatrz i krzyżowego przenoszenia bakterii, zapewnia wysoki poziom higieny, wkład i dozownik do aplikacji posiadają certyfikat HACCP. możliwość montażu dozownika na kołki lub taśmę dwustronną ( w zestawie ) Do oferty należy dołączyć ulotkę produktową mydła i dozownika Oferent przekaże na umowę użyczenia, na czas realizacji umowy 50 dozowników do opisanego mydła. | szt. | 312 |  |  | 23%
2 | Mydło w kostce o własciwościach antybakteryjnych, przeciwgrzybicznych, odswieżających, przywracające własciwe pH, zawiera nawilżającą i ochronną wazelinę, regeneruje uszkodzony naskórek, zwalcza świąd i zaczerwienienia, może być stosowane do prania bielizny osobistej i ubrań dla alergików. | szt. | 50 |  |  | 23%
3 | Papier toaletowy Jumbo 135m (+/- 5%) , średn. roli ok. 18 cm, szer. wstęgi 9-9,5 cm, makulaturowy wybielony minimum w 65%, gramatura 2x18 g/m² (+/- 3%) z atestem PZH. Do oferty dołączyć kartę techniczną produtu wystawioną przez producenta. Oferent przekaże na umowę uzyczenia, na czas realizacji umowy 50 dozowników do opisanego papieru. | szt. | 800 |  |  | 23%
4 | Ręcznik z celulozy 2 w, średnica 19 cm, gramatura min. 2 x 16 g/m², z certyfikatem Ecolabel, FSC oraz dermatologicznym, długość roli 220m wymagane cechy dozownika do wyżej opisanych reczników systemowych : zamykany na kluczyk ; system bezdotykowy ; automatyczne ucinanie ręcznika ; szczelnie zamknięta rolka zapewniajaca redukcję zanieczyszczeń ; ocena ilości wkładu poprzez wizjer w obudowie ; łatwa i szybka wymiana rolki. Do oferty należy dołączyć kartę techniczną zaoferowanego ręcznika. Oferent przekaże na umowę uzyczenia, na czas realizacji umowy 50 dozowników do opisanego ręcznika. | szt. | 600 |  |  | 23%
5 | Preparat w tabletkach o działaniu dezynfekcyjnym op. 300 szt. = 1 kg Do oferty dołączyć kartę charakterystyki preparatu. | op. | 50 |  |  | 8%
6 | Wiaderko na zużyty sprzęt jednorazowego użycia 1 l | szt. | 150 |  |  | 23%
7 | wiaderko na zużyty sprzęt jednorazowego użycia 2 l | szt. | 40 |  |  | 23%
8 | Pojemnik na zużyty sprzęt jednorazowego użycia 0,7 l | szt. | 100 |  |  | 23%
9 | Wysoce skuteczny środek do dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania, na bazie alkoholu, w postaci pianki, Skuteczna formuła zabija 99,999% wielu powszechnie występujących zarazków, jest w pełni przetestowana i potwierdzona jako bakteriobójcza, wirusobójcza, drożdżobójcza i prątkobójcza.Testy dermatologiczne potwierdziły, że ten produkt ma bardzo niski potencjał alergizujący i jest przeznaczony dla skóry wrażliwej. Posiada certyfikat ECARF.Produkt w postaci jednorazowego wkładu 1l, tj. ok.1000 porcji po ok.1ml (ok.10ml piany pokrywa całe dłonie). Do oferty należy dołączyć ulotkę środka do dezynfekcji. Oferent przekaże na umowę użyczenia, na czas realizacji umowy 50 dozowników do opisanego preparatu, wykonanych w technologii BioCote Protecter. | szt. | 90 |  |  | 23%
10 | Proszek do szorowania z mikrogranulkami i zawartością aktywnego tlenu, op. 0,5 kg | szt. | 12 |  |  | 23%
11 | Maszynka do golenia jednorazowa dwuostrzowa, z paskiem nawilżającym powodującym mniej podrażnień, oraz z antypoślizgową raczką | szt. | 200 |  |  | 23%
12 | Zmywak metalizowany do teflonu ok. 11 x 8 cm - op. = 2szt. | op. | 60 |  |  | 23%
13 | Gąbka ostra do naczyń ok. 7x9 cm op. 5szt. | op. | 360 |  |  | 23%
14 | Worki na śmieci LDPE 120 l a 25 szt. grubość min. 40 mikronów, czarne | op. | 300 |  |  | 23%
15 | Worki na śmieci LDPE 30 l a 25 szt. grubość min. 32 mikrony, czerwone | op. | 250 |  |  | 23%
16 | Worki na śmieci LDPE 60 l a 50 szt. grubość min. 32 mikrony, czerwone | op. | 50 |  |  | 23%
17 | Zmywak metalizowany plastikowy do teflonu wymiar 10x15 gąbka kuchenna obłożona siatką metalizowaną. | szt. | 500 |  |  | 23%
18 | Ściereczki domowe na sucho i mokro wiskozowe (3 szt. w opakowaniu) | op. | 100 |  |  | 23%
19 | Odświeżacz powietrza w aerozolu 300 ml | szt. | 150 |  |  | 23%
20 | Szampon do włosów, ziołowy, kilka rodzajów, pojemność 1 l | szt. | 72 |  |  | 23%
21 | Płyn do naczyń 5 l, dozowany nie więcej niż 1 łyżeczka (5 ml) na 5 litrów wody. Do oferty dołączyć ksero etykiety. | szt. | 72 |  |  | 23%
22 | Płyn do naczyń 450 g, dozowany nie więcej niż 1 łyżeczka (5 ml) na 5 litrów wody. | szt. | 24 |  |  | 23%
23 | Odplamiacz i wybielacz , chroni kolory, nie zawiera chloru, ACE. | szt. | 24 |  |  | 23%
24 | Emulsja regenerująca do rąk i ciała, z woskiem pszczelim, do pielęgnacji suchej i wrażliwej skóry, z dodatkiem wit. E, prowitaminy B5 i alantoiny, op. 500 ml z pompką. | szt. | 100 |  |  | 23%
25 | Gąbka kąpielowa ok. 13 x 8 x 4. | szt. | 120 |  |  | 23%
26 | Żarówki led 60W | szt. | 20 |  |  | 23%
27 | Baterie LR6 AA 1,5V alkaliczne | szt. | 96 |  |  | 23%
28 | Baterie CR 2032 litowe | szt. | 96 |  |  | 23%
29 | Baterie AAA LR03 1,5V | szt. | 96 |  |  | 23%
30 | Kret w żelu 1 litr | szt. | 96 |  |  | 23%
31 | Płyn Stalgast do nabłyczania naczyń w zmywarkach, op. 10l | szt. | 24 |  |  | 23%
32 | Płyn typu Stalgast do mycia naczyń w zmywarkach, op. 10l | szt. | 24 |  |  | 23%
33 | Pianka myjąco – pielęgnacyjna, delikatnie oczyszcza skórę, bez konieczności spłukiwania, pozostawiając warstwę ochronną, zawiera betainę, pantenol, oraz neutralizator zapachu, posiada badania dermatologiczne, op. 500ml | szt. | 30 |  |  | 23%
34 | Chusteczki pielęgnacyjne z witaminą E i alantoiną, do oczyszczania całego ciała, mogą być stosowane do wrażliwej skóry, przetestowane dermatologicznie, op. 80 szt.zamykane klapką, chroniącą chusteczki przed wysychaniem. | op. | 24 |  |  | 23%
35 | Oliwka witaminowa do pielęgnacji, op. 500ml z pompką | szt. | 24 |  |  | 23%
36 | Żel do kąpieli pod prysznic op. 300ml | szt. | 20 |  |  | 23%
37 | Odkamieniacz w koncentracie, do sprzetu AGD , op. 1l | szt. | 10 |  |  | 23%
38 | Płyn do szybkiej dezynfekcji powierzchni (oprócz wyrobów medycznych zwiazanych bezpośrenio z obszarem klinicznym) , skuteczny przeciwko bakteriom, grzybom, prątkom, wirusom, można stosować do powierzchni majacych kontakt z żywnościa, nie zawiera aldehydów i fenolu, produkt posiada pozwolenie na obrót preparatem biobójczym, op. 750ml ze spryskiwaczem. | szt. | 72 |  |  | 23%
39 | Śól tabletkowana op. 25 kg, zgodna z normą EN 983 ; zawartość chlorku sodu ≥ 99,9 ; bez obcych zanieczyszczeń. Do oferty dołączyć ulotkę produktową, kartę charakterystyki oraz atest PZH | op. | 24 |  |  | 23%
40 | Kosz na śmieci z polipropylenu, biały, prostokątny, o pojemności 25 l, otwierany za pomocą przycisku nożnego, z możliwością demontażu każdej części kosza w celu dezynfekcji w kąpieli wodnej. Kosz dostosowany jest do worków jednorazowych o wymiarach 60 x 72 cm. i pojemności 60l. Posiada ramkę przytrzymującą krawędzie worka na śmieci aby nie wyślizgiwał się przy otwieraniu pokrywy kosza. | szt. | 50 |  |  | 23%
41 | Folia spożywcza w rolce 20m | szt. | 5 |  |  | 23%
42 | Miska plastikowa średnica 26cm , ok. 3,5 l | szt. | 40 |  |  | 23%
43 | Papier śniadaniowy, nieprzepuszczający tłuszczu, op. 40 arkuszy | op. | 5 |  |  | 23%
44 | Ścierka z mikrofibry 50x60 cm | szt. | 15 |  |  | 23%
45 | Szczoreczki do mycia rąk, plastikowe z ergonomicznym uchwytem, długość ok.. 9,5 cm | szt. | 10 |  |  | 23%
46 | Komplet mopa płaskiego : wiadro 10 l z wyciskaczem, stelaż z kijem teleskopowym dwuczęściowym i nakładką 35x14 cm zapinaną na 4 zatrzaski | kpl | 1 |  |  | 23%
47 | Nakładki mopa płaskiego 35x14 cm zapinane na zatrzaski | szt. | 20 |  |  | 23%
48 | koszyki plastikowe 10x30 | szt. | 40 |  |  | 23%
RAZEM