## Arkusz1
PAKIET 1
lp. | nazwa | ilość | możliwość podłączenia igły Luer do pobówek bez dodatkowych akcesoriow tak lub nie | ilość opk | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, nazwa handlowa, wlk opk, REF
1. | Igła wtopiona 0,8mm x1szt szt | 34000 | nie dotyczy
2. | Multiadaptery x 1szt szt | 13500 | nie dotyczy
3. | Igła wtopiona 0,9 mm x 1szt szt | 25000 | nie dotyczy
4. | Probówka heparynowa amonowa lub litowa a 9 ml lub 10 ml x 1szt szt | 200 | TAK
5. | Probówka EDTA a 1,4ml, 2,6ml rozmiar do wyboru typ Primavette V x 1 szt szt | 53000 | TAK
6. | Probówka - surowica 4,4 ml ,4,5 ml ( bez naklejek) x 1 szt szt | 80000 | TAK
7. | Probówka - surowica 5,5 ml x 1szt szt | 12000 | TAK
8. | Probówka - surowica 1,2 ml ,1,4 ml x 1szt szt | 14000 | nie dotyczy
9. | Probówka - koagulologia 2,9 ml szt | 28000 | TAK
10. | Probówka -gazometria 2ml , 2,3 ml ( każda sztuka osobno pakowana) szt | 3000 | TAK
11. | Probówka OB. wersja logarytmiczna 3,5 ml i 1 szt szt | 4500 | TAK
12. | Igła wtopiona 0,7 mm x 1 szt szt | 1500 | nie dotyczy
13. | Mikroprobówka z EDTA o pojemności 100 µl szt | 2000 | nie dotyczy
14. | Mikroprobówka do surowicy o pojemności 300 µl - 500µl szt | 800 | nie dotyczy
15. | Mikroprobówka do badań bilirubiny pojemność max 200 µl x 1 szt szt | 400 | nie dotyczy
RAZEM:
Zamawiający aktualnie posiada system KABE. W przypadku zaoferowania systemu innego producenta, wykonawca zapewnia przeszkolenie personelu w zakresie działania i użytkowania tego systemu w terminie 5 dni od momemtu podpisania umowy. . Wszystkie probówki muszą zawierać naklejki oprócz pozycji nr 6 w pakiecie. Na czas umowy wykonawca dostarcza 4 statywy do OB kombatybilne z pozycją 11
kryteria oceny systemu
punkty za ocene techniczną(jakość)
a.łatwość połączenia poszczególnych elementów oraz trwałość połączenia (igła-probówka0 0- 20 pkt
b. stabilność ( dopasowanie probówek w statywie a ZDL 0-10 pkt
c. możliwość zastosowania igły luer do probówek ( bez dodatkowych akcesorii nie dotyczy pozycji 1,2,3,8,12 do 15) tak 50 pkt nie 0 pkt
w celu oceny jakości wykonawca dostarczy do przetestowania 20 szt probówek z pozycji 1-3 , pozycja 5 -11 próbki - 10 szt
nie wymaga się próbek do pozycji 4,
Note on B2: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz