Pytanie  Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice z poziomem szczelności AQL 1,5 (jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa, wymóg ten nie powinien dyskwalifikować naszego produktu który spełnia wymagania norm europejskich);
Pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.