Załącznik Nr 1 do zaproszenia

..............................................

(pieczęć firmowa wykonawcy

...................................................................

(miejscowość, data)

# KARTA OFERTOWA

## ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Mysłowice

41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1

WYKONAWCA(Y):

Nazwa (firma): ..........................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................................

województwo:........................................................ powiat:........................................................................

Odpis z właściwego rejestru: ....................................................................................................................

Regon: ......................................................................................................................................................

NIP: ...........................................................................................................................................................

PESEL osoby prowadzącej działalność gospodarczą: ……………………………………………………….

Bank: .........................................................................................................................................................

Nr konta: ...................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................................

Fax: ……....................................................................................................................................................

e-mail:.......................…......@.................…................... internet: .............................................................

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie cenowe dot. zadania pod nazwą:

1)Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta – zadania gminy,

2)Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta – zadania powiatu

– usługa, skierowane przez Zamawiającego przedkładam/y/ niniejsze warunki ofertowe:

1.Wartość za wykonanie konserwacji w ciągu 334 dni 2018 r. wraz z wymianą, o której mowa ppkt. 2,3 , ogółem netto wynosi ............................................. zł + VAT – ….%, cena ogółem brutto: ...................................... zł, (słownie:…………………………………………………........................)

z czego :

1) 1 dzień konserwacji 1706 punktów świetlnych oraz sześciu przejść podziemnych  wynosi: .………. PLN netto + VAT ….%: …………… PLN, tj. brutto: ……..…… PLN (słownie brutto: ……………………………………………….……………),

2)wymiana 5 kpl. opraw  parkowych stylowych LED 57W-86 lumenów-WAT-IP65 kolor czarny  na trzpieniu słupa, wynosi: .………. PLN netto + VAT….%: …………… PLN, tj. brutto: ……..…… PLN (słownie brutto: …………………………………………..…………………),

3)wymiana 5 kpl. słupów oświetleniowych stalowych okrągłych w kolorze czarnym o wysokości 4m   wynosi: .………. PLN netto + VAT ….%: …………… PLN, tj. brutto: ……..…… PLN (słownie brutto: …………………………………………..…………………),

Do oferty załączyć kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru Zamawiającego.

2. Wymagany czas reakcji przez Zamawiającego do 15 minut od poinformowania o zdarzeniu.

3.Termin realizacji od dnia  01.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

4. Warunki płatności: przedmiot umowy zostanie rozliczony fakturami miesięcznymi.

5. Termin płatności faktury: do 30 dni.

Osobą odpowiedzialną po stronie Wykonawcy będzie …………………………………………………tel. komórkowy nr: …………………………………………… .

6. Do niższej kary ofertowej należy dołączyć:

- oświadczenie o wykonanych 3 robotach budowlanych polegających na konserwacji, budowie
lub modernizacji oświetlenia ulicznego o wartości niemniejszej niż 15.000,00 zł netto każda,

- oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym tj.

  - podest   ruchomy samojezdny montowany na pojeździe, min. 2 szt.

  - samochód  ciężarowy z HDS o udźwigu do 4 T lub sam. ciężarowy i dźwig, min. 1 szt.

  - lokalizator  do lokalizacji  uszkodzeń kabli do 1 kV, min. 1 szt.

  - urządzenia   pomiarowe dla badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

-  miernik impedancji pętli zwarcia - min. 1 szt.

-  miernik do badań wyłączników różnicowo-prądowych - min.1 szt.

-  miernik rezystancji izolacji - min. 1 szt.

-  miernik rezystancji uziemienia - min. 1 szt.

3.   oświadczenie o dysponowaniu odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :

3.1.  min. 8 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i z minimalną stawką   godzinową, zgodnie z art. 2 ust.5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (Dz. U. z  2017 r. poz. 847 -  ustalenia dla minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.)

3.2. min. 2 osoby posiadające uprawnienia SEP D z prawem dozoru przy  wykonywaniu pomiarów ochrony

przeciwporażeniowej

3.3. min. 4 osoby posiadające uprawnienia SEP E z prawem wykonywania  pomiarów ochrony przeciwporażeniowej

3.4. min. 2 osoby posiadające uprawnienia  do obsługi podestów ruchowych samojezdnych

3.5. min. 2 osoby posiadające uprawnienia do obsługi HDS lub dźwigu

3.6. min. 2 osoby posiadające uprawniania PPN

3.7. min. 2 osoby posiadające uprawniania do kierowania ruchem

3.8. min. 2 osoby posiadającą prawo jazdy kat. C oraz  aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy:

- dla w/w osób kopie dokumentów/ uprawnień, poświadczonymi  za zgodność z oryginałem najpóźniej w dniu zawarcia umowy;

- aktualne  świadectwa badania potwierdzające ważność do prowadzonych pomiarów na wymagane w pkt 2.4 urządzenia  pomiarowe   poświadczone  za zgodność z oryginałem najpóźniej w dniu zawarcia umowy;

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zadania przez podwykonawców.

.................................................................................

(podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych), pieczęcie)