## Arkusz1
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
część 1: Katedra Biochemii i Biologii Komórki
1 | Lampa bakteriobójcza przepływowa • napięcie zasilania 230v 50 hz •pobór mocy 75VA • element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30W • trwalość promiennika: 8000h • wydajność wentylatora: 132 m3/h •dezynfekowana kubatura: 25-50 m3/h • zasięg działania lampy: 10-20 m2 •klasa zabezpieczenia ppor.: I •typ obudowy: IP 20 •wymiary kopuły: max. 1125 x 215 x 130 mm •wymiary urządzenia: max: 600 x 1320 x 600 mm •kabel z wtyczką w komplecie NBVE-60P Ultraviol lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)