Numer sprawy:  DSUiZP 252/MT/38/2018

Załącznik nr  5 – dotyczy zadania nr 3

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych

PARAMETRY  WYMAGANE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Respirator do wentylacji nieinwazyjnej

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 sztuka |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 36 miesięcy 0 pkt. 48 miesięcy 10 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy …… miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Aparat nowy nieużywany rok produkcji min 2018 | Tak |  |
| 14 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 15 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 18 | Respirator do wentylacji nieinwazyjnej | Tak |  |
| 19 | Automatyczna kompensacja przecieków spowodowanych nieszczelnością układu | Tak |  |
| 20 | Respirator do wentylacji dla dorosłych przeznaczony do wentylacji okresowej i ciągłej (24h/dobę) dla dzieci i dorosłych powyżej 20 kg | Tak |  |
| 21 | Różne tryby wentylacji | Tak -podać jakie |  |
| 22 | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie w zakresie 21-100 % | Tak |  |
| 23 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła tlenu. | Tak |  |
| 24 | Kontrolowana wentylacja mechaniczna CV | Tak |  |
| 25 | Wentylacja SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym | Tak |  |
| 26 | Wspomagana kontrolowana wentylacja mechaniczna AC | Tak |  |
| 27 | Wbudowany akumulator umożliwiający transport na terenie szpitala | Tak |  |
| 28 | Wyświetlacz pokazujący ustawienia aparatu | Tak |  |
| 29 | Układ pacjenta + maski ustno-nosowe w różnych rozmiarach | Tak |  |
| 30 | Kpl. Przewodów i akcesoriów | Tak |  |
| 31 | Prezentacja krzywych oddechowych | Tak |  |
| 32 | Alarmy: -brak zasilania -niski przeciek w obwodzie pacjenta -rozłączenie obwodu pacjenta | Tak |  |
| 33 | Możliwość zastosowania automatycznego triggera wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi – (wdech -wydech i wydech wdech), reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez konieczności manualnego zastosowania | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 34 | Tryb hybrydowy z objętością docelową (typu Vtarget) z automatycznym dostosowaniem wspomagania ciśnieniowego | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 35 | Waga do 10 kg | Tak |  |
| 36 | Możliwość zastosowania obwodu pacjenta z zastawką oddechową jak i obwodu przeciekowego z portem wydechowym) zarówno dla trybu sterowanych objętością jak i ciśnieniem | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na wezwanie  należy przesłać firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej