**ZESTAW DO LĘDŹWI**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt. | Cena netto (zł) | VAT (%) | Wartość Brutto (zł) |
| 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER 1X2 ZĄBKI PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 mm DŁ.200 mm | 1 |  |  |  |
| 2 | PROSEKTOR DAVIS, DWUSTRONNY, 245 mm | 1 |  |  |  |
| 3 | MIKRODYSEKTOR CASPAR ODGIETY DO DOŁU 4.5mm 229mm | 1 |  |  |  |
| 4 | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 15mm  DŁ.205mm | 1 |  |  |  |
| 5 | ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ4,4mm DŁUGOŚĆ 240 mm | 1 |  |  |  |
| 6 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 5,5 mm DŁUGOŚĆ 240 mm | 1 |  |  |  |
| 7 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3,8 mm DŁUGOŚĆ 240 mm | 1 |  |  |  |
| 8 | KERISSON W POWŁOKĄ NITRYTOWO-TYTANOWĄ, ROZDKŁADANY DO MYCIA Z OZNACONĄ KOLOREM ZŁOTYM LUB ZÓŁTYM RĄCZKĄ; WYMIARY: 130 STOPNI TNĄCY DO GÓRY, DŁUGOŚC 200mm SZEROKOŚĆ ROBOCZA 4mm, ROZSTAW CIĘCIA MIN 12mm | 1 |  |  |  |
| 9 | KERISSON W POWŁOKĄ NITRYTOWO-TYTANOWĄ, ROZDKŁADANY DO MYCIA Z OZNACONĄ KOLOREM ZŁOTYM LUB ZÓŁTYM RĄCZKĄ; WYMIARY: 130 STOPNI TNĄCY DO GÓRY, DŁUGOŚC 200mm SZEROKOŚĆ ROBOCZA 1mm, ROZSTAW CIĘCIA MIN 8mm | 1 |  |  |  |
| 10 | KERISSON W POWŁOKĄ NITRYTOWO-TYTANOWĄ, ROZDKŁADANY DO MYCIA Z OZNACONĄ KOLOREM ZŁOTYM LUB ZÓŁTYM RĄCZKĄ; WYMIARY: 130 STOPNI TNĄCY DO GÓRY, DŁUGOŚC 200mm SZEROKOŚĆ ROBOCZA 3mm, ROZSTAW CIĘCIA MIN 8mm | 1 |  |  |  |
| 11 | OGRYZACZ TYP CUSHING, SZCZĘKI PROSTE O ROZMIARACH 2X10 MM, DŁUGOŚĆ 180mm | 1 |  |  |  |
| 12 | OGRYZACZ TYP LOVE-GRUENWALD, SZCZĘKI PROSTE O ROZMIARACH: 3X10mm, DŁUGOŚĆ180mm | 1 |  |  |  |
| 13 | ORGYZACZ TYP SPURLING, SZCZĘKI PROSTE O ROZMIARACH: 3X10mm,DŁUGOŚĆ 180mm | 1 |  |  |  |
| 14 | OGRYZACZ TYP LOVE-GRUENWALD, SZCZĘKI ODGIĘTE DO GÓRY 150STOPNI O ROZMIARACH 3X10mm,DŁUGOŚĆ 180mm | 1 |  |  |  |
| 15 | OGRYZACZ TYP LOVE-GRUENWALD,SZCZĘKI ODGIĘTE DO DOŁU 150STOPNI ROMIARACH 3X10mm,DŁUGOŚĆ 180mm | 1 |  |  |  |
| 16 | RETRAKTOR CASPAR DO KORZONKÓW NERWOWYCH 6mm 240mm | 1 |  |  |  |
| 17 | HACZYK DO NERWÓW TYP CUSHING,90°6mm,280mm | 1 |  |  |  |
| 18 | HACZYK DO NERWÓW TYP CASPAR,90°,5mm | 1 |  |  |  |
| 19 | HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYP CASPAR,90°,7mm | 1 |  |  |  |
| 20 | ROZWIERACZ PÓŁAUTOMATYCZNY DO RAN TYP ADSON ZĘBY 4X4 PÓŁOSTRE, ODGIĘTY | 1 |  |  |  |
| 21 | RETRAKTOR BECKMANN-EATON DO LAMINEKTOMII ZĘBY 7X7 OSTRY, DŁUGOŚĆ 320mm, RAMIONA ROBOCZE ŁAMANE. | 1 |  |  |  |
| Razem: | | netto:  brutto: | | | |

**ZESTAW SZYJNY**

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt. | Cena netto (zł) | VAT (%) | Wartość Brutto (zł) |
| 1 | ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 2,8 mm DŁUGOŚĆ 240 mm, UCHWYT ERGONOMICZY NIERDZEWNY Z ZAOKRĄGLONYMI KRAWĘDZIAMI | 1 |  |  |  |
| 2 | ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4,4 mm DŁUGOŚĆ 240 mm | 1 |  |  |  |
| 3 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZAKRZYWIONE DŁ. 180 mm UCHA ZŁOCONE | 1 |  |  |  |
| 4 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3,8 mm DŁUGOŚĆ 240 mm | 1 |  |  |  |
| 5 | KERISSON W POWŁOKĄ NITRYTOWO-TYTANOWĄ, ROZDKŁADANY DO MYCIA Z OZNACZONĄ KOLOREM ZŁOTYM LUB ZÓŁTYM RĄCZKĄ; WYMIARY: 130 STOPNI TNĄCY DO GÓRY, DŁUGOŚC 200 mm, SZEROKOŚĆ ROBOCZA 1 mm, ROZSTAW CIĘCIA MIN 8 mm | 1 |  |  |  |
| 6 | KERISSON W POWŁOKĄ NITRYTOWO-TYTANOWĄ, ROZDKŁADANY DO MYCIA Z OZNACZONĄ KOLOREM ZŁOTYM LUB ZÓŁTYM RĄCZKĄ; WYMIARY: 130 STOPNI TNĄCY DO GÓRY, DŁUGOŚC 200 mm SZEROKOŚĆ ROBOCZA 1 mm, ROZSTAW CIĘCIA MIN 8 mm | 1 |  |  |  |
| 7 | KERISSON W POWŁOKĄ NITRYTOWO-TYTANOWĄ, ROZDKŁADANY DO MYCIA Z OZNACZONĄ KOLOREM ZŁOTYM LUB ZÓŁTYM RĄCZKĄ; WYMIARY: 130 STOPNI TNĄCY DO GÓRY, DŁUGOŚC 200 mm SZEROKOŚĆ ROBOCZA 3 mm, ROZSTAW CIĘCIA MIN 8 mm | 1 |  |  |  |
| 8 | OGRYZACZ TYP CUSHING, SZCZĘKI PROSTE O ROZMIARACH 2X10 mm, DŁUGOŚĆ 180mm | 1 |  |  |  |
| 9 | OGRYZACZ TYP LOVE-GRUENWALD, SZCZĘKI PROSTE O ROZMIARACH: 3X10 mm, DŁUGOŚĆ180 mm | 1 |  |  |  |
| 10 | OGRYZACZ TYP SPURLING, SZCZĘKI PROSTE O ROZMIARACH: 3X10 mm,DŁUGOŚĆ 180 mm | 1 |  |  |  |
| 11 | OGRYZACZ TYP LOVE-GRUENWALD, SZCZĘKI ODGIĘTE DO GÓRY 150STOPNI O ROZMIARACH 3X10mm,DŁUGOŚĆ 180 mm | 1 |  |  |  |
| 12 | OGRYZACZ TYP LOVE-GRUENWALD,SZCZĘKI ODGIĘTE DO DOŁU 150STOPNI O ROMIARACH 3X10mm, DŁUGOŚĆ 180mm | 1 |  |  |  |
| 13 | HAK POLICZKOWY DOCKHORN 55X14 mm DŁUGOŚĆ210 mm | 2 |  |  |  |
| Razem: | | netto:  brutto: | | | |