## Część 1
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 1
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Zestaw Monolisa HBsAg ULTRA na 96 oznaczeń Test immunoenzymatyczny do wykrywania antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B w surowicy lub osoczu. W skład zestawu wchodzi mikropłytka zawierająca 12 pasków po 8 dołków, fiolka z kontrolą dodatnią testu, fiolka z kontrolą ujemną testu, fiolka z liofilizowanym koniugatem, fiolka z rozcieńczalnikiem koniugatu, fiolka z substratem, fiolka z rozcieńczalnikiem substratu, fiolka z roztworem do hamowania reakcji. Nr kat. 72346 | opakowanie | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw Monolisa HBsAg ULTRA na 96 oznaczeń Test immunoenzymatyczny do wykrywania i oznaczania poziomu przeciwciał przeciwko antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B w ludzkiej surowicy lub osoczu. W skład zestawu wchodzą: 2 mikropłytka zawierająca po 12 pasków po 8 dołków, fiolki z kalibratorami 10, 100,400 i 1000 mIU/ml, fiolka z kontrolą ujemna testu, fiolka ze skoncentrownym koniugatem (11x), fiolka z rozcieńczalnikiem koniugatu, fiolka z substratem, fiolka z chromogenem TMB, fiolka z roztworem do hamowania reakcji, fiolka z rozcieńczalnikiem do próbek Nr kat. 72566 | opakowanie | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
0

## Część 2
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 2
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Zestaw CytoTox 96 Not-Radioactive Cytotoxicity Assay na 1000 oznaczeń Test do pomiaru nieradioaktywnej cytotoksyczności metodą kolorymetryczną. Test ilościowo mierzy dehydrogenazę mleczanową (LDH), która jest uwalniana po lizie komórek. W skład zestawu wchodzi 5 fiolek zawierających substrat, fiolka zwierająca bufor, fiolka zawierająca kontrolę pozytywną testu, fiolka zawierająca roztwór do lizy, fiolka zawierająca roztwór do hamowania reakcji. nr kat: G1780 | opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 3
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 3
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Zestaw SARS-CoV-2 Rapid Colorimetric LAMP Assay Kit na 96 oznaczeń Zestaw do wykrywania kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 metodą zapętlonej amplifikacji izotermicznej (LAMP). Zestaw zawiera fiokę z WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix z UDG, fiolkę z mieszaniną starterów ukierunkowanych na regiony N i E genomu wirusa SARS-CoV-2, fiolkę z kontrolą pozytywną testu, fiolkę z zestawem starterów kontroli wewnętrznej oraz fiolkę z chlorowodorkiem guanidyny. nr kat: E2019S | opakowanie | 2 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 4
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 4
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Gel-Out (50). Zestaw do izolacji prążków z żelu agarozowego. Na 50 izolacji. Nr. Kat 023-50 | 50 izolacji = Opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Gel-Out (250). Zestaw do izolacji prążków z żelu agarozowego. Na 250 izolacji. Nr. Kat 023-250 | 25 izolacji = Opakowanie | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0

## Część 5
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 5
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Respira RNA 3.0 . Komercyjny zestaw do wykrywania wirusa RS oraz wirusów grypy w próbce od pacjenta. Opakowanie na 96 reakcji, zestaw zwalidowany na urządzenia RotorGeneQ. Nr. Kat G01084-96 | 96 reakcji = Opakowanie | 3 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 6
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 6
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification Kit (48 r-cji). Zestaw do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych. Opakowanie na 48 izolacji, przeznaczone do specjalnego systemu firmy Promega: Maxwell 16. Nr. Kat AS1150 | 48 izolacji = Opakowanie | 10 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 7
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 7
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | OneStep RT-PCR Kit (100 rcji). Zestaw do Real Time RT-PCR, zawiera polimerazę i bufor. Opakowanie na 100 reakcji. Nr. Kat 210212 | 100 reakcji = Opakowanie | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | QIAamp Viral Mini Kit (50). Zestaw do ręcznej izolacji kwasów nukleinowych. Zawiera bufor lizujący, bufory płuczące i bufor zachowujący wyizolowane kwasy nukleinowe. Zestaw na 50 izolacji. Nr. Kat 52904 | 50 izolacji = Opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | QIAamp Viral Mini Kit (250). Zestaw do ręcznej izolacji kwasów nukleinowych. Zawiera bufor lizujący, bufory płuczące i bufor zachowujący wyizolowane kwasy nukleinowe. Zestaw na 250 izolacji. Nr. Kat 52906 | 250 izolacji = Opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0

## Część 8
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 8
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Seeplex RV15 OneStep ACE Detection (V1.1) (50 reakcji). Komercyjny zestaw do jednoczesnego wykrywania 15 wirusów oddechowych w próbce od pacjenta. Nr. Kat RV6F01Y | Zestaw = Opakowanie | 3 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 9
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 9
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Transcriptor One Step RT-PCR (kit 150 r-cji), Zestaw do wykonywania badań z wykorzystaniem metody RT-PCR. Zawiera Bufor reakcyjny oraz enzym Nr. Kat 04 655 88 5001 | 150rekacji = Opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 10
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 10
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | SuperScript III Platinum One-Step qRT-PCR Kit, 100 rcji Zestaw do wykonywania badań z wykorzystaniem metody rt RT-PCR. Zawiera Bufor reakcyjny oraz enzym. Opakowanie pozwala na wykonanie 100 reakcji. Nr. Kat 11732020 | 100 reakcji = Opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | SuperScript III Platinum One-Step qRT-PCR Kit, 500 rcji Zestaw do wykonywania badań z wykorzystaniem metody rt RT-PCR. Zawiera Bufor reakcyjny oraz enzym. Opakowanie pozwala na wykonanie 500 reakcji. Nr. Kat 11732088 | 500 reakcji = Opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0

## Część 11
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 11
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Testy kasetkowe. Grypa A/B. Szybkie testy antygenowe wykorzystywane do wykrywania wirusów grypy typu A/B w próbkach od pacjenta. Nr. Kat R90-112. Kod dostawcy: 026594 | Opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 12
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 12
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | RealStar RSV RT-PCR kit 3.0. Zestaw do typowania wirusa RS. Nr. Kat 193013 | opakowania | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0

## Część 13
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 13
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Zestaw do badania zawartości endotoksyn bakteryjnych • Badanie zawartości endotoksyn bakteryjnych metodą żelową zgodnie z Ph.Eur.2.6.14 • Zestaw zawierający: • Liofilizat endotoksyny bakteryjnej E.coli szczepu 055:B5 • Liofilizat lizatu LAL Pyrogent Plus o czułości 0,125 EU/ ml -4 fiolki • Fiolki ze szkła zamknięte gumowym korkiem • Warunki przechowywania- temperatura 2-8 st. C • Termin ważności 2 lata od momentu zakupu • Niezbędny dokument potwierdzający jakość wzorca dostarczony z zamówieniem lub dostępny on-line (np. certyfikat jakości, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy, specyfikacja produktu itp.) - nr kat. LONZA N283-125 | zestaw | 3 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 14
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 14
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Odczynniki do zestawów do badania zawartości endotoksyn bakteryjnych LAL Reagent Water • Woda apyrogenna • Opakowanie szklane zamknięte gumowym korkiem • Objętość opakowania 30 ml • Termin ważności 2 lata od momentu zakupu • Niezbędny dokument potwierdzający jakość wzorca dostarczony z zamówieniem lub dostępny on-line (np. certyfikat jakości, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy, specyfikacja produktu itp.) • Warunki przechowywania-temperatura 2-8 st. C - Nr kat. LONZA W50-64 | Opakowanie = 30 ml | 4 opakowania = 120 ml

## Część 15
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 15
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Zestaw SuperScript III One-Step RT-PCR System with Platinum Taq DNA polymerase (100 reakcji) System SuperScript III One-Step RT-PCR z polimerazą Platinum Taq DNA Polymerase jest przeznaczony do powtarzalnego i jednoetapowego wykrywania cząsteczek RNA metodą RT-PCR. Służy do syntezy cDNA, jak i amplifikacji w procesie zachodzącym w jednej probówce przy użyciu specyficznych starterów na matrycy całkowitego RNA lub mRNA. System wykorzystuje mieszaninę odwrotnej transkryptazy SuperScript III i polimerazy DNA Platinum Taq w zoptymalizowanym buforze reakcyjnym i może wykrywać szeroki zakres docelowych RNA, od 200 pz do 4,5 kb. Ilość materiału wyjściowego może mieścić się w zakresie od 0,01 pg do 1 µg całkowitego RNA. 1. Czułość – 0.01 pg total RNA 2. Wielkość amplikonu – do 4,5 kb 3. Reaction mix: 2xstężony, zawierający dNTPs, 3,2 mM siarczan magnezu 4. Osobno roztwór 5mM MgSO4 (500 ul) 5. Mieszanina enzymów: wariant M-MLV RT z redukcja aktywności RNAase H; Platinum TaqDNA Polymerase 6. Synteza cDNA w temp. w zakresie 45-60C 7. Polimeraza Taq DNA – typu hot start, aktywacja w 94C 8. Transport w suchym lodzie 9. Przechowywanie temp. w zakresie -30C do -10 C Okres ważności – co najmniej 10 miesięcy od daty dostarczenia do NIZP PZH-PIB. - NR kat. 12574-026 | zestaw (zestaw = 100 reakcji) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 16
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 16
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | QIAamp Viral RNA Mini Kit (250) Zestaw QIAamp Viral RNA Mini Kit jest przeznaczony do zastosowań w biologii molekularnej. Zasada działania: selektywne właściwości wiążące membrany na bazie krzemionki oraz technologia mikrowirowania. Próbka jest najpierw poddawana lizie w warunkach silnie denaturujących, aby inaktywować RNazy i zapewnić izolację nienaruszonego wirusowego RNA. Optymalne wiązanie RNA z membraną QIAamp w kolumnie QIAamp Mini Spin. Zanieczyszczenia są skutecznie wypłukiwane w 2 etapach przy użyciu 2 różnych buforów myjących. RNA wolne od białka, nukleaz, zanieczyszczeń i inhibitorów jest eluowane w specjalnym buforze wolnym od RNaz, gotowym do bezpośredniego użycia lub bezpiecznego przechowywania. Proces bez użycia ekstrakcji fenolem/chloroformem lub wytrącania alkoholem. początkowa objętość próbki - 140 μl, Zestaw: • Kolumienki QIAamp Mini Spin • carrier RNA – który zwiększa zdolność wiązania RNA do membrany oraz chroni RNA wirusowe przed degradacją • bufor lizujący AVL • bufory płuczące AW1 i AW2; • bufor elucyjny AVE • próbówki do zbierania przesączu Okres ważności – co najmniej 10 miesięcy od daty dostarczenia do NIZP PZH-PIB. - Nr kat. 52906 | zestaw (Zestaw = 250 reakcji) | 6 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 17
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 17
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | RealStar WNV RT-PCR Kit zestaw diagnostyczny in vitro, oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym, do jakościowego wykrywania RNA specyficznego dla wirusa Zachodniego Nilu (WNV) • Wykrywanie RNA specyficznego dla wirusa Zachodniego Nilu (WNV) • Wykrywanie linii WNV 1 i linii WNV 2 • Gotowy do użycia zestaw zawierający kontrolę wewnętrzną i kontrolę dodatnią oraz mastermix • Kompatybilny z różnymi platformami PCR w czasie rzeczywistym w tym CFX 96 oraz Roche LC480II • Barwniki – reporter: FAM oraz JOE/HEX • Transport w suchym lodzie, Przechowywanie w minus 20C Oznaczenie CE-IVD Test diagnostyczny in vitro Data ważności testu co najmniej 9 miesięcy od dostarczenia Nr kat. 322013 | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | RealStar Filovirus Type RT-PCR Kit 2,0 zestaw diagnostyczny in vitro, oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym, do jakościowego wykrywania RNA specyficznego dla filowirusów i różnicowania wirusów Ebola, Marburg. • Wykrywanie RNA specyficznego dla Filowirusów • Róznicowanie wszystkich 5 gatunków Ebolavirus: Bundibugyo ebolavirus (BDBV), Reston ebolavirus (RESTV), Sudan ebolavirus (SUDV), Tai Forest ebolavirus (TAFV) and Zaire ebolavirus (EBOV) • System odczynników obejmujący kontrolę wewnętrzną i kontrole dodatnie • Kompatybilny z różnymi platformami PCR w czasie rzeczywistym • Kompatybilny z różnymi platformami PCR w czasie rzeczywistym w tym CFX 96 oraz Roche LC480II • Transport w suchym lodzie, Przechowywanie w minu 20C Data ważności testu co najmniej 9 miesięcy od dostarczenia - Nr kat. 452003 | zestaw | 1
3 | RealStar Dengue RT-PCR kit 2.0 zestaw diagnostyczny in vitro, oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym, do jakościowego wykrywania RNA specyficznego dla wirusów Denga • Wykrywanie RNA specyficznego dla wirusa dengi • Wykrywanie wszystkich czterech typów wirusa dengi 1–4 • Gotowy do użycia zestaw zawierający kontrolę wewnętrzną i kontrolę dodatnią oraz mastermix • Kompatybilny z różnymi platformami PCR w czasie rzeczywistym w tym CFX 96 oraz Roche LC480II • Barwniki – reporter: FAM oraz JOE/HEX • Transport w suchym lodzie, Przechowywanie w minus 20C Oznaczenie CE-IVD Test diagnostyczny in vitro Data ważności testu co najmniej 9 miesięcy od dostarczenia Nr kat. 282013 | zestaw | 1
4 | RealStar HAV RT-PCR kit 1.5 zestaw diagnostyczny in vitro, oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym, do jakościowego wykrywania RNA specyficznego dla Hepatitis E virus (HAV) • Wykrywanie RNA specyficznego dla wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV) • Gotowy do użycia zestaw zawierający standardy kontroli wewnętrznej i oceny ilościowej oraz mastermix • Kompatybilny z różnymi platformami PCR w czasie rzeczywistym w tym CFX 96 oraz Roche LC480II • Transport w suchym lodzie, Przechowywanie w minus 20C Data ważności testu co najmniej 9 miesięcy od dostarczenia Nr kat. AS0241543 | zestaw | 1
5 | RealStar HEV RT-PCR kit 2.0 zestaw diagnostyczny in vitro, oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym, do jakościowego wykrywania RNA specyficznego dla Hepatitis E virus (HEV) • Wykrywanie RNA specyficznego dla wirusa zapalenia wątroby typu E (HEV) • Gotowy do użycia zestaw zawierający standardy kontroli wewnętrznej i oceny ilościowej oraz mastermix • Kompatybilny z różnymi platformami PCR w czasie rzeczywistym w tym CFX 96 oraz Roche LC480II • Barwniki – reporter: FAM oraz VIC • Oznaczenie CE-IVD Test diagnostyczny in vitro • Transport w suchym lodzie; Przechowywanie w minus 20C Data ważności testu co najmniej 9 miesięcy od dostarczenia - Nr kat. 272013 | zestaw | 1
6 | RealStar Lassa virus RT-PCR kit 2.0 zestaw diagnostyczny in vitro, oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym, do jakościowego wykrywania RNA specyficznego dla Lassawirusów Wykrywanie RNA specyficznego dla wirusa Lassa (LASV) w oparciu o podwójny system amplifikacji • Zawiera 2 różne testy do wykrywania genu L specyficznego dla LASV i genu GPC specyficznego dla LASV • Zawiera 2 różne testy RT-PCR z 48 reakcjami każdy • Gotowy do użycia zestaw zawierający kontrolę wewnętrzną i kontrolę dodatnią oraz mastermiks • Kompatybilny z różnymi platformami PCR w czasie rzeczywistym w tym CFX 96 oraz Roche LC480II • Barwniki – reporter: FAM oraz JOE/HEX • Transport w suchym lodzie • Przechowywanie w minus 20C Oznaczenie CE-IVD Test diagnostyczny in vitro Data ważności testu co najmniej 9 miesięcy od dostarczenia Nr kat. 642013 | zestaw | 1
7 | The RealStar Chikungunya RT-PCR Kit 2.0 zestaw diagnostyczny in vitro, oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym, do jakościowego wykrywania RNA specyficznego dla Chikungunya wirusa Wykrywanie RNA specyficznego dla wirusa Chikungunya (CHIKV) w oparciu o podwójny system amplifikacji • Wykrywanie RNA specyficznego dla wirusa Chikungunya (nsp1) • Gotowy do użycia zestaw zawierający standardy kontroli wewnętrznej i oceny ilościowej oraz mastermix • Kompatybilny z różnymi platformami PCR w czasie rzeczywistym w tym CFX 96 oraz Roche LC480II • Barwniki – reporter: FAM oraz VIC • Transport w suchym lodzie • Przechowywanie w minus 20C Oznaczenie CE-IVD Test diagnostyczny in vitro Data ważności testu co najmniej 9 miesięcy od dostarczenia Nr kat. 012013 | zestaw | 1
8 | Orthopoxvirus PCR Kit 1.0 RealStar Orthopoxvirus PCR Kit 1.0 to system odczynników oparty na real-time PCR, do jednoczesnego wykrywania i różnicowania wirusów Orthopox (OPXV) od variola virus (VARV). • Zestaw obejmuje heterologiczny system amplifikacji (kontrola wewnętrzna) w celu identyfikacji możliwych inhibitorów reakcji PCR i potwierdzenia integralności zestawu. • Do gatunków Orthopoxvirus innych niż variola wykrywanych tym zestawem należą: Cowpox, Monkeypox, Racoonpox, Camelpox . • Sondy specyficzne dla DNA OPXV non- variola są znakowane barwnikiem FAM, podczas gdy sondy specyficzne dla DNA VARV są oznakowane barwnikiem Cy 5. Sonda specyficzna dla kontroli wewnętrznej (IC) jest oznaczona barwnikiem JOE. • Gotowy do użycia zestaw zawierający standardy kontroli wewnętrznej i oceny ilościowej oraz mastermix • Kompatybilny z różnymi platformami PCR w czasie rzeczywistym w tym CFX 96 oraz Roche LC480II • Transport w suchym lodzie • Przechowywanie w minus 20C Data ważności testu co najmniej 9 miesięcy od dostarczenia Nr kat. 361003 | zestaw | 1
Razem

## Część 18
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 18
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Zestawy QIAamp Viral RNA (250) Przeznaczony do izolacji wirusowego RNA z płynów ustrojowych wolnych od komórek, umożliwiający szybką procedurę izolacji na kolumnach poprzez wirowanie lub z wykorzystaniem próżni. Nie jest wymagana ekstrakcja fenolowo-chloroformowa. Próbki są poddawane lizie w warunkach silnie denaturujących w celu inaktywacji RNaz. Wirusowe RNA wiąże się specyficznie z membraną krzemionkową. Inhibitory PCR, takie jak dwuwartościowe kationy i białka, są całkowicie usuwane w dwóch skutecznych etapach płukania, pozostawiając czysty wirusowy RNA, który następnie podlega elucji w wodzie lub buforze dostarczonym z zestawem. W skład zestawu wchodzą: 250 Mini Spin Columns, Carrier RNA, Collection Tubes (2 ml), RNase-free buffers • Zastosowanie: PCR, qPCR, real-time PCR; • Objętość eluatu: 50ul; • Forma : kolumny wirownicze; • Rodzaj próbek: głównie płynne, w tym osocze, surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz, supernatant z hodowli komórkowych, wymazy; • Proceduta: manulana (wirowanie lub próżnia); • Wyjściowa objętość próbki: 140ul; • Zastosowana technologia: złoże krzemionkowe; • Czas procedury: 20-40 min; • Odzysk : >90%; Nr kat. 52906 | opakowanie | 6 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 19
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 19
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Super Script III OneStep RT-PCR (100 reakcji) Zestaw przeznaczony do czułego, powtarzalnego wykrywania cząsteczek RNA metodą RT-PCR typu end-point. Formuła jednoetapowa pozwalająca na przeprowadzenie zarówno syntezy cDNA, jak i amplifikacji PCR w jednej probówce przy użyciu starterów specyficznych dla genu z zastosowaniem całkowitego RNA lub mRNA. System wykorzystujący mieszaninę odwrotnej transkryptazy i polimerazy DNA w zoptymalizowanym buforze reakcyjnym. Może wykrywać szeroki zakres docelowych RNA, od 200 pz do 4,5 kb. Ilość materiału wyjściowego może mieścić się w zakresie od 0,01 pg do 1 µg całkowitego RNA. • Rutynowo wykrywa do 0,01 pg całkowitego RNA; • Jednoetapowy format zapewniający szybkość, wygodę i mniejszą zmienność; • Swoistość — możliwość syntezy cDNA w temperaturze do 55°C; • Rozmiar amplikonów — wykrywanie obiektów o długości do 4,5 kb; Odwrotna transkrypcja może syntetyzować cDNA w zakresie temperatur 45-60°C. Odwrotna transkryptaza nie powinna być znacząco hamowana przez rybosomalne i transportujace RNA, można ją wykorzystać do syntezy cDNA z całkowitego RNA. Polimeraza DNA Taq powinna być rekombinowaną polimerazą DNA Taq skompleksowaną z zastrzeżonym przeciwciałem, które blokuje aktywność polimerazy w temperaturach otoczenia. Aktywność zostaje przywrócona po etapie denaturacji w cyklach PCR w 94°C, zapewniając automatyczny „hot start” w reakcji PCR w celu zwiększenia czułości, specyficzności i wydajności. W skład zestawu wchodzą: 200μL SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 3 × 1mL 2X Reaction Mix (containing 0.4mM of each dNTP, 3.2mM MgSO4); 500μL 5mM Magnesium Sulfate Warunki przechowywania -30°C do -10°C; Warunki dostawy: Such lód; - Nr kat. 12574026 | opakowanie | 2 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 20
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 20
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Zestaw diagnostyczny Real-time PCR do molekularnej identyfikacji bakterii C. pneumoniae, M. pneumonia ei L. pneumophila: VIASURE C. pneumoniae, M. pneumoniae & L. pneumophila Real Time PCR Detection Kit Nr kat. VS-CML106LE | opakowanie (48 oznaczeń =op.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 21
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 21
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Toxin Detection Kits. Test do odwróconej aglutynacji lateksowej do wykrywania werotoksyny E. Coli, nazwa handlowa: VTEC-RPLA TOXIN DETECTION KIT Nr kat. TD0960 | opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 22
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 22
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | QIAamp DNA Blood Kit (50) 1. Na 50 minipreparacji DNA; zawiera: 50 kolumn QIAamp Mini Spin, proteazę QIAGEN, odczynniki, bufory, probówki do pobierania (2 ml) 2. Do oczyszczania genomowego, mitochondrialnego lub wirusowego DNA z krwi (świeża i mrożona krew pełna z powszechnie stosowanymi antykoagulantami, takimi jak cytrynian, EDTA i heparyna lub kożuszek leukocytarny) i innych płynów ustrojowych (osocze lub surowica, szpik kostny, limfocyty, płytki krwi, płyny ustrojowe, hodowane komórki, wymazy i komórki policzka). 3. Możliwe zastosowanie izolowanego DNA: PCR, long-range PCR, Southern blotting. 4. Objętość próbki: 1-200µl. 5. Objętość elucji: 50-200µl. 6. Procedura wykonania: manualna (wirowanie). 7. Technologia: technologia krzemionkowa; DNA wiąże się specyficznie z membraną z żelu krzemionkowego – w QIAamp kolumnie, podczas gdy zanieczyszczenia przechodzą przez nią. 8. Nie jest wymagana ekstrakcja fenolowo-chloroformowa. 9. Inhibitory PCR, takie jak dwuwartościowe kationy i białka, są całkowicie usuwane w etapach płukania. 10. Elucja izolowanego kwasu nukleinowego w wodzie lub buforze dostarczonym z zestawem. 11. Czas trwania procedury izolacji: 20-40 minut. 12. Wydajność: 4–12 µg. 13. Technologia QIAamp DNA Blood pozwala uzyskać genomowy, mitochondrialny lub wirusowy DNA. 14. Możliwość uzyskania Certyfikatu Analizy (Certificates of Analysis) dla każdej serii zestawu. dostępny on-line. Nr kat. 51104 | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 23
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 23
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – O:17 Nr kat. 40231 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
2 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – O:13,22,23 Nr kat. 40228 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
3 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – O:1,3,19 Nr kat. 23843 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
4 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – O:28 Nr kat. 40234 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
5 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – O:30 Nr kat. 40235 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
6 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – O:35 Nr kat. 40236 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
7 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – O:40 Nr kat. 40239 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
8 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – O:41 Nr kat. 40240 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
9 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – O:42 Nr kat. 40241 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
10 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – H:z13 Nr kat. 40344 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
11 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – H:z28 Nr kat. 40349 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
12 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – H:z24 Nr kat. 40348 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
13 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – H:z6 Nr kat. 40307 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
14 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – H:z38 Nr kat. 40312 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
15 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – H:2 Ne kat. 40340 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
16 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – H:5 Nr kat. 40341 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
17 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – H:w Nr kat. 40339 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
18 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – H:u Nr kat. 40337 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
19 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella – H:i Nr kat. 23850 | fiolka (Fiolka = 3ml) | 1
Razem
• Zastosowanie: Surowice są przeznaczone do serologicznej identyfikacji Gram-ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyizolowanych z materiału pobranego przez pacjenta. Identyfikacja szczepów metodą aglutynacji szkiełkowej. • Wymagania: -Każda fiołka powinna zawierać etykietę zawierającą informację z datą ważności i numerem serii oraz pipetę umożliwiającą nałożenie odczynnika, -wielkość: fiolka 3 ml, -każda z surowic pozwala na wykonanie łącznie 150 testów, -wytyczne warunków bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności, -nie wymagające dodawania dodatkowych odczynników. - produkt musi posiadać certyfikat CE-IVD - wszystkie surowice, pakiet powinien pochodzić od jednego producenta • Termin ważności: nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczony od daty dostawy. • Warunki dostawy: -Wykonawca zrealizuje zakres zamówienia w dostawie jednorazowej w okresie – do grudzień 2022. -Wykonawca dostarczy wraz z towarem : Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie, zawierający numer serii, kartę charakterystyki, instrukcję wykonania testu, datę produkcji i/lub okres ważności.

## Część 24
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 24
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Płodowa surowica bydlęca, certyfikowana, Stany Zjednoczone; Nr kat. 16000044 1. Kraj pochodzenie: Stany Zjednoczone 2. Wiek: płodowa 3. Pochodzenie: bydlęca 4. Ilość: butelka 500 ml 5. Potrójnie filtrowana (filtr 0,1 µm) 6. Sterylna 7. Poziom endotoksyn: ≤ 5 EU/mL 8. Poziom hemoglobiny: ≤ 15 mg/dL 9. Stopień czystości lub jakości: certyfikowany 10. Warunki przesłania: w zamrożeniu 11. Produkt musi posiadać Certyfikat ISO 13485, przetwarzanie w zakładach zarejestrowanych przez FDA | butelka (butelka=500 m)l | 2 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 25
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 25
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Fetal Bovine Serum. FBS. Płodowa Surowica Bydlęca pochodząca z Brazylii. Czynnik wzrostowy do hodowli komórkowej. Jedno opakowanie zawierające 10 butelek po 50 ml. Niski poziom endotoksyn. Sterylne. Filtrowane, wolne od mycoplasmy oraz wirusów. Nr kat. A3160802 | opakowanie (opakowanie = 10 butelek) | 2

## Część 26
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 26
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Fetal Bovine Serum. FBS. Płodowa Surowica Bydlęca. Czynnik wzrostowy do hodowli komórkowej. Opakowanie 500ml. Niski poziom endotoksyn. Sterylne. Filtrowane, wolne od mycoplasmy oraz wirusów. Nr kat. P40-37500 | butelka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 27
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 27
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Surowica poliwalentna HM - Surowice skierowane przeciwko antygenom rzęskowym (anty-H) pozwalają na szybką identyfikację antygenów rzęskowych bakterii Salmonella. Zgodny z ISO 6579-1: 2017. Data ważności minimum 12 miesięcy. Nr kat. P001 | 5ml= szt | 2szt
2 | Surowica poliwalentna OM - Surowice skierowane przeciwko antygenom somatycznym O (anty-O) pozwalają na szybką identyfikację antygenów somatycznych bakterii Salmonella. Zgodny z ISO 6579-1: 2017. Data ważności minimum 12 miesięcy. Nr kat. P010 | 5ml= szt | 2szt
3 | Surowica poliwalentna Vi. Zgodny z ISO 6579-1: 2017. Data ważności minimum 12 miesięcy. Nr kat. S060 | 5ml= szt | 2szt
Razem

## Część 28
Rozdział nr 2 II do swz Sprawa O.OZP.143.5.2022
FORMULARZ CENOWY
Część 28
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek VAT |  | Wartość | Producent | Nr katalogowy (o ile występuje)
|  |  |  | netto | netto | % | wartość | brutto
1 | Sól fizjologiczna w szklanych ampułkach o stężeniu 9mg/ml, 10 ml | Opakowanie (50 x 10ml= op.) | 4 |  | 0 |  | 0 | 0